CONVITE nº 04/2017

A Comissão Permanente de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  - ALERJ leva ao conhecimento dos interessados que se reunirá em sua sede na Rua da Alfândega nº 08, 5º andar – sala 07 –Centro Administrativo da ALERJ, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas de 13 de julho de 2017, para recebimento de documentação relativa a habilitações e propostas, com início da abertura dos envelopes, para a licitação que fará realizar na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 291 do Processo nº 12341/2016, regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

1 OBJETO

1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para a contratação de empresa para serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio de todas as edificações pertencentes a Alerj , conforme especificação.

1.2 Integram este Edital os anexos referentes ao Projeto Básico, o cronograma financeiro e Modelo de Proposta de Preços – Padronizada a ser preenchida pelo licitante.

2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO

2.1 Em virtude da modalidade de licitação adotada, não se elaborará instrumento de contrato administrativo.

2.2 O objeto desta licitação será realizado de acordo com item 2 do projeto básico.

3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa de até vinte por cento sobre o valor total do contrato ou do saldo não atendido, sem prejuízo da aplicação da multa  de mora prevista no item 14.7

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Fluminense por prazo não superior a dois anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo dois dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo

de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PROJETO BÁSICO

4.1 O Projeto Básico relativo ao objeto desta licitação está anexado ao presente Edital.

5 PROJETO EXECUTIVO

5.1 Não há projeto executivo disponível relativo ao objeto desta licitação.

6 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

6.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio de habilitação devidamente identificado.

6.4 Deverão ser apresentados, para fins de comprovação da regularidade junto ao sistema da seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).  comprovação de aptidão para execução do objeto desta licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante cumprido, de forma satisfatória, serviços compatíveis com objeto deste edital, com clara menção dos serviços e execução bem-sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificações  e qualidade dos mesmos. Deverá, ainda,  a proponente, observar os critérios descritos no Projeto Básico.

6.5  Documentação relativa à habilitação jurídica:

I – cédula de identidade;

II– registro comercial, no caso de empresa individual;

III- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

IV– inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercícios;

V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização

6.6 A proposta de preços deverá ser apresentada nos moldes do subitem 1.2, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

6.7 O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.

7 JULGAMENTO

7.1 Antes da abertura dos envelopes de proposta devidamente identificados, serão declarados, pela Comissão Permanente de Licitações, quais são os licitantes habilitados.

7.2 Os envelopes de proposta dos interessados inabilitados serão a estes devolvidos lacrados, desde que ocorra renúncia quanto aos recursos previstos na legislação vigente.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências deste Edital;

II - com valor superior ao da estimativa ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

7.4 As propostas serão classificadas na ordem crescente dos respectivos preços.

7.5 No caso de empate, a classificação far-se-á mediante sorteio a ser realizado em ato público.

8 MEIO DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA

8.1 Excetuado o disposto no item 8.2, nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

8.2 Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas concernentes a este Edital deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, até três dias úteis anteriores á data fixada para a sessão pública, de segunda a sexta-feira, das catorze às dezessete horas na Rua da Alfândega nº 08, 5º andar - sala 07 –Centro Administrativo da ALERJ, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214.

9 ÂMBITO DA LICITAÇÃO

9.1 Esta licitação é de âmbito nacional.

10 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

10.1 O preço proposto não pode superar o valor estimado de R$ 10.372,50 (dez mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

11 REAJUSTE DE PREÇO

11.1 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que ela se referir, de acordo com a variação do IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

12 TOTALIDADE DO PREÇO

12.1 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculados à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

13 PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO

13.1 Não se fará pagamento de instalação ou mobilização para a execução do objeto desta licitação.

14 PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro, anexo a este edital, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

14.2 Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

14.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

14.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

14.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 14.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

14.6 No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

14.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

15 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 O licitante que se julgar prejudicado em qualquer fase desta licitação poderá interpor recurso administrativo, no prazo de dois dias úteis, a contar da intimação do ato.

15.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ por intermédio da Comissão Permanente de Licitações.

15.3 A Comissão Permanente de Licitações da ALERJ poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

16 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

16.1 O objeto desta licitação será recebido nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979.

16.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-geral da ALERJ.

17 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

17.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa 3390.39.17 e do programa de trabalho 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017.

HAMILTON AMORIM DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

matrícula nº 406.857-3

#### Projeto Básico

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

1.1- Contratação de serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio de 2º e 3° nível, incluindo a disponibilização de equipamento, em regime de comodato, durante o período de manutenção.

2- MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS:

2.1- Da adequação dos serviços:

2.1.1. A contratada deverá observar os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria INMETRO nº. 005, de 04 de janeiro de 2011.

2.2 - Descrição dos serviços de manutenção:

2.2.1. A manutenção dos extintores relacionados no ´ Anexo A ´ deste Projeto Básico consistirá na recarga e demais procedimentos de 2° nível, previstos na legislação vigente.

2.2.2. A manutenção dos extintores relacionados no ´ Anexo B´ deste Projeto Básico consistirá na recarga, no teste hidrostático e demais procedimentos de 3° nível, previsto na legislação vigente.

2.2.3. Os extintores reprovados durante a manutenção deverão ser devolvidos a ALERJ, devidamente identificados e mediante laudo específico, assegurando-se à contratada o pagamento de apenas 30% do valor da manutenção relativa àquele item;

2.2.4 A contratada deverá substituir peças, partes de peças e todo o material necessário para o completo e perfeito funcionamento dos extintores de incêndio, sem nenhum ônus adicional.

2.3 – Prazo de Garantia:

2.3.1. Os prazos de garantia deverão ser:

a) de 12(doze) meses para recarga;

b) de 60(sessenta) meses para o teste hidrostático.

2.4 – Prazo e horário de execução dos serviços:

2.4.1 - O prazo total para retirada, execução da manutenção e devolução dos extintores será de, no máximo 30(trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

2.4.2 - A movimentação dos extintores de incêndios será efetuada no horário de expediente, ou seja, de 2ª a 6ª feira, mediante agendamento  e sob supervisão do gestor contratual ou de seus  auxiliares.

2.5 – Dos locais de retirada e devolução:

2.5.1 - Os extintores deverão ser retirados e devolvidos nos locais indicados na tabelas;

2.5.2 - A contratada será responsável pela retirada, transporte, descarregamentos e entrega dos extintores de incêndio, bem como pela colocação destes nos respectivos suportes de modo a preserva a disposição física original.

2.6 – Do empréstimo de extintores:

2.6.1 - Fornecer, em regime de comodato, extintores de incêndio, em igual quantidade e capacidade extintora, de modo a garantir a segurança dos imóveis durantes o período da manutenção;

2.6.2 - A contratada deverá identificar (nome e RG), previamente à retirada dos equipamentos, os funcionários que estarão envolvidos na tarefa.

2.7 – Da sinalização:

2.7.1 – A contratada deverá providenciar, quando for o caso, a substituição/ou colocação da sinalização apropriada nos locais que receberão os extintores.

3- VALOR ESTIMADO:

3.1- O valor estimado é de R$ 10.372,50 (dez mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

4- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO:

4.1- Os serviços realizados serão pagos, em até 30(trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal, mediante deposito bancário na conta corrente da contratada.

Planilha Orçamentária,

| Item | Especificação | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de serviço para manutenção e recarga nos extintores de incêndio de todas as edificações pertencentes a ALERJ | R$ 10.372,50 |

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2017.

VALDIR MORAES COSTA

Diretor do Departamento de Material

411.469-0

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Pronto pagamento – 30 dias - depois da entrega e aceitação e mediante apresentação da nota fiscal ou fatura.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017.

HAMILTON AMORIM DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

matrícula nº 406.857-3

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:12341/2016 Licitação:__________________________ A realizar-se em:_____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |

Extintores 2° NIVEL (recarga e demais procedimento)

| 01 | Extintor CO² 4 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Extintor CO² 6 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 103 |  |  |
| 03 | Extintor CO² 08 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 01 |  |  |
| 04 | Extintor CO² 10 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 02 |  |  |
| 05 | Extintor CO² 12 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 01 |  |  |
| 06 | Extintor CO² 25 kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 01 |  |  |
| 07 | Extintor H2O 10L (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 37 |  |  |
| 08 | PQS 04 Kg (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 02 |  |  |
| 09 | PQS 06 (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 14 |  |  |
| 10 | PQS 08 (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 03 |  |  |
| 11 | PQS 50 (recarga e demais procedimento de 2° nível). | Unidade | 01 |  |  |

Extintores 3° NIVEL (recarga, teste hidrostático e demais procedimento)

| 12 | Extintor CO² 4 kg (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Extintor CO² 6 kg (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 44 |  |  |
| 14 | Extintor CO² 10 kg (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 02 |  |  |
| 15 | Extintor CO² 25 kg (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 01 |  |  |
| 16 | Extintor PQS 6 kg (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 01 |  |  |
| 17 | Extintor H2O 10L (recarga e teste hidrostático e demais procedimento de 3° nível). | Unidade | 16 |  |  |
| TOTAL |  |
| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:12341/2016 Licitação:__________________________ A realizar-se em:_____________________ |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |

| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Prazo de entrega: O prazo total para a retirada, execução da manutenção e devolução dos extintores será de, no Maximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho. Validade da proposta: 60(sessenta) dias Local da entrega: Mediante agendamento. Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ ____________________________________________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| --- | --- |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ |