PREGÃO Nº 32/2017

A Comissão Especial de Pregão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ que se reunirá na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório) – Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, às 10:00 horas de 22 de novembro de 2017, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls.55 do Processo nº.10071/2017, regida pela Lei Federal nº. 10.520/02.

- OBJETO

Destina-se a presente licitação a escolha da melhor proposta para contratação de empresa com especificações técnicas para fornecimento de solução de TI, com o objetivo de modernizar tecnologicamente os servidores de rede, storage e backup da Alerj, criando o ambiente adequado para apoiar a área de Tecnologia de informação, tal como descrito no termo de referência.

  - Integram, também, este Edital como anexos:

a) exemplar do Ato N/MD/Nº 530/2008, que regulamenta o pregão presencial no âmbito do Parlamento Fluminense (Anexo I);

b) o termo de referência (Anexo II);

c) credenciamento (Anexo III);

d) declaração de atendimento de requisitos de habilitação (Anexo IV);

e) proposta de preços – padronizada (Anexo V);

f) declaração de micro ou pequena empresa (Anexo VI) e

g) minuta do contrato administrativo (Anexo VII).

- ASSINATURA, EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

  - São vedadas ao adjudicatário a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

  - O adjudicatário será convocado para, no prazo de cinco dias úteis, assinar o instrumento de contrato administrativo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ALERJ.

  - A execução do contrato administrativo será objeto de acompanhamento e fiscalização será recebido nos termos do art. 90, §3º da Lei nº. 287/1979.

  - Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto do contrato deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a ALERJ.

  - O objeto desta licitação será entregue na Subdiretoria – Geral de Informática, de 2ª a 6ª feira de 09:00hs às 18:00hs, exceto feriado, situado no Centro Administrativo Engenheiro Leonel de Moura Brizola, situado na Rua da Alfândega,nº 8/11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.010-090

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou do saldo não atendido, sem prejuízo da aplicação da multa de mora prevista no item 7.7;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ALERJ, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

  - Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada.

  - A proposta de preços deverá ser apresentada nos moldes do ANEXO V (alínea ‘e’ do subitem 1.2) em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido ao Pregoeiro da ALERJ, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.

  - Poderá ser apresentado certificado de registro cadastral em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta.

4.7 O certificado de registro cadastral não dispensará a apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista e de capacidade técnica (item 4.8, II e III do edital).

4.8 No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

I - habilitação jurídica:

a) cédula de identidade, se o interessado for pessoa natural;

b) registro comercial, se o interessado for empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

II - regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado;

c.2) A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio das certidões negativas ou positivas com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município;

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

e) Certificado de regularidade do FGTS.

III - qualificação técnica:

a) comprovação de qualificação para execução do objeto licitado, constituído por uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado;

IV - qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial, e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

V - declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, isto é, não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter a trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

  - A boa situação financeira da empresa, mencionada no subitem 4.8, IV, a, demonstra-se pelo Índice de Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a um, calculado pela fórmula ILC = AC / PC, onde ILC é Índice de Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante.

4.10 Poderão participar do presente pregão todas as empresas interessadas, que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.

4.11 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

4.12 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.

- ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

5.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, no endereço Rua da Alfândega nº 08, no Prédio Engenheiro Leonel de Moura Brizola, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001.

5.2 Exceto o disposto no item 5.1 (cinco ponto um), nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

6.1 O preço proposto não poderá superar o valor estimado para cada um dos itens que se encontram elencados no Termo de Referência, os quais perfazem o total de R$ 4.272.921,69 (quatro milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).

6.2 O preço deverá ser o total, expresso em algarismos e por extenso, sobre o qual não se admitirá quaisquer acréscimos, devendo, portanto, estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

6.3 Ressalvada a prévia declaração de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, o empate entre propostas será resolvido por sorteio.

6.4 Serão qualificados pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da proposta de valor mais baixo e os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

6.5 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 6.4 o Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas.

6.6 O prazo para o início da prestação dos serviços será de 30 dias corridos, e começará a fluir no dia seguinte ao recebimento, pela empresa vencedora, do ofício de início da prestação dos serviços, a ser emitido pela Subdiretoria-Geral de Informática.

6.7 O início da prestação dos serviços será acordado com a Subdiretoria-Geral de Informática, na Rua da Alfândega, no. 8, 11º. Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. O telefone para contato é: (21) 2588-8456

7. PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão em até 30 (trinta) dias, contados da atestação de recebimento da nota fiscal, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

7.2 Os pagamentos serão feitos em até trinta dias, contados da data final do período para o adimplemento da obrigação, por meio de depósito em conta-corrente bancária.

7.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

7.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

7.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

7.6 No caso de eventual antecipação de pagamento, descontar-se-á do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

7.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

8 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 O licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar intenção de interpor recurso, imediata e motivadamente,  após a declaração do vencedor, abrindo-se-lhe o prazo de três dias para apresentação das razões.

8.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

8.3 O Pregoeiro da ALERJ poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

9 RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 O objeto será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

9.2 O recebimento definitivo do objeto dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.

10 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

10.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesas 4490.52.18, 3390.39.66 e 3390.39.21 e do programa de trabalho 01.031.01352.486.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017.

LANCASTER LOPES DE MORAES

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 530/ 2008

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO PRESENCIAL

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º - No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão presencial é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º - O pregão presencial, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º - O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º - Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I - determinar a abertura do processo licitatório;

II - decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III - decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V - homologar o resultado do pregão presencial;

VI - celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º - Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no disposto no art. 2º:

I - o Departamento interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a aquisição à Diretoria-geral da Assembléia Legislativa por meio de ofício que:

a) justificará a necessidade da aquisição;

b) descreverá precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - a Diretoria-geral da Assembleia Legislativa determinará à Diretoria-geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Diretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material;

VI - a Comissão Permanente de Licitações elaborará minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o termo de referência;

b) a minuta de contrato administrativo a ser celebrado;

c) exemplar deste Ato Normativo;

VII - será obrigatória a manifestação da Assessoria de Controle Interno;

VIII - sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º - O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - descrição do objeto;

II - definição dos métodos e estratégia de suprimento;

III - valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado;

IV - cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo;

Art. 7º - O procedimento da fase externa do pregão presencial obedecerá, além do rito previsto pela Lei federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - será iniciado por meio de publicação de avisos contendo o resumo do edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, esta se o valor for superior a cento e sessenta mil reais;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembléia Legislativa;

III - exemplar contendo a íntegra do Edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações;

IV - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar federal nº 123/06;

V - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

VI - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida.

Art. 8º - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública.

Art. 9º - É vedada a utilização de pregão presencial para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.

Art. 10 - Revogado.

Art. 11 - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos Normativos nº 516/06 e nº 527/07.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008.

#### TERMO DE REFERÊNCIA

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Especificações técnicas para fornecimento de solução de TI, com o objetivo de modernizar tecnologicamente os servidores de rede, storage e backup da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), criando o ambiente adequado para apoiar a área de Tecnologia da Informação.

2- MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS:

A CONTRATADA deverá contemplar na sua proposta todos os custos para a perfeita prestação dos serviços contemplados no escopo definido neste documento, incluindo hardwares, softwares e licenças adicionais que julgue necessários para a prestação dos serviços;

Todos os custos com transporte, alimentação e hospedagem para realização das atividades contempladas neste documento também serão por conta da CONTRATADA.

Caso seja necessária a utilização de algum software para o atendimento aos itens deste documento, os mesmos podem ser entregues para download, desde que a documentação completa e o certificado de licenciamento, caso aplicável, sejam entregues impressos à ALERJ;

Tais softwares devem ser entregues em dia e horário comercial, entre às 9h e 18h, sendo a ALERJ informada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material, equipamento de proteção, bem como materiais complementares necessários à entrega dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverão gerar ônus à ALERJ.

A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de atendimento para cada requisito solicitado neste Termo de Referência.

A ALERJ poderá a qualquer momento realizar diligência para comprovação da veracidade dos documentos apresentados.

Cabe à CONTRATADA e a seus representantes manter a confidencialidade sobre dados e informações à que porventura tenha acesso durante as atividades previstas neste documento.

O escopo das solução e serviços encontra-se neste Termo de Referência.

O prazo para o início da prestação dos serviços será de 30 dias corridos, e começará a fluir no dia seguinte ao recebimento, pela empresa vencedora, do ofício de início da prestação dos serviços, a ser emitido pela Subdiretoria-Geral de Informática.

O início da prestação dos serviços será acordado com a Subdiretoria-Geral de Informática, na Rua da Alfândega, no. 8, 11º. Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. O telefone para contato é: 
(21) 2588-8456.

2.1 – Justificativa:

A Tecnologia da Informação e Comunicação tem adquirido ao longo das últimas décadas, e, principalmente, dos últimos anos, uma questão de necessidade estratégica para qualquer negócio (público ou privado). Enquanto órgão público, os investimentos em atualizações constantes de TIC deixaram de ser uma opção, para serem mandatórios e estratégicos, pois o uso da TIC passou a ser um diferencial para a eficiência na gestão e atendimento das necessidades dos cidadãos.

Para a ALERJ, planejar com inteligência as ações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhando redução de custos com a garantia de maior eficiência para gestão e, por consequência, o atendimento às expectativas da população, se tornará um dos grandes diferenciais da sua atuação e aprovação dos cidadãos. Equipamentos obsoletos, sem contratos de manutenção, além da necessidade de renovação do Datacenter e da criação de um Ambiente Secundário (Site de Contingência ou Disaster Recovery - DR) são necessidades atuais da ALERJ.

Diante de tal quadro, aliado à realidade econômica que impõe uma gestão enxuta de recursos públicos para investimento e atualização tecnológica de imediato, destina-se o presente processo à opção de aquisição de soluções de TI. De forma sucinta, a aquisição pleiteada vai gerar os seguintes benefícios para a ALERJ:

- Fornecer garantia e assistência técnica permanente;

- Atualizar o parque tecnológico;

- Manter alta disponibilidade dos equipamentos, serviços de softwares, etc...

- Aumentar a segurança dos dados;

- Reduzir o tempo de resposta às demandas dos usuários; e

Para tanto, entende e planeja esta Casa, a aquisição de solução de tecnologia da informação de Solução em Nuvem Privada (cloud computing), racionalizando o investimento a ser realizado.

Vale ressaltar que o Datacenter atual da ALERJ, além de estar desatualizado em termos tecnológicos para o que se exige de um Datacenter de alta disponibilidade, integrado e convergente, ainda não conta com um site redundante e que permita o uso de ferramentas de Cloud.

Pretende-se com a aquisição dos Serviços integrados e convergentes, atingir a uma alta disponibilidade os seguintes objetivos específicos:

- Elevar a capacidade de processamento da ALERJ;

- Incrementar substancialmente a área disponível ao armazenamento das informações da ALERJ, tendo em vista a iminente chegada de novos projetos e demandas;

- Possibilitar a modernização e atualização do ambiente computacional na ALERJ, de forma a permitir a continuidade da prestação dos serviços ao cidadão

- Permitir a criação de rotinas e procedimentos de segurança da informação (backup das informações);

- Permitir a redução de energia, gerenciamento integrado e simplificado (servidores e storages) e segurança de dados;

- Proporcionar ambiente com soluções nativas para o desenvolvimento do conceito de Nuvem Privada da ALERJ.

A presente aquisição visa, ainda, a alavancar e a suportar a implantação e operação de projetos essenciais à Alerj, em especial o conjunto de iniciativas envolvidas com o Parlamento Digital, além da migração do ambiente de servidores físicos para a plataforma de virtualização, contribuindo para que o novo parque tecnológico garanta a alta disponibilidade de todos os sistemas, abrangendo solução de hardware em appliance único para computação virtual. Com isto, viabilizará o armazenamento massivo de dados com modelo de nuvem privada, licenças de software, equipamento automatizado de armazenamento de dados em fita de cartucho, treinamento, suporte técnico e horas de consultoria em instalação e migração dos sistemas, para implantação de processos de gestão mais eficientes e simplificados.

2.2 – Das Tabelas de Serviços e Quantidade:

A prestação de serviços de TI deverá, obrigatoriamente, ser prestada por meio dos seguintes itens, a serem fornecidos pela CONTRATADA na modalidade de serviço ou à vista:

| Item | Produto | Un | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SITE PRINCIPAL – Solução Integrada de computação / plataforma virtual em nuvem Privada contendo uma única solução disponibilizando nós de computação, Sistemas Operacionais e de Virtualização, storage de armazenamento de dados e Rede Integrada, conforme composição descrita no Item 1 do presente TR, com a seguinte configuração mínima: Ambiente de Processamento 02 (dois) servidores dedicados para processamento 01 (uma) Solução de Armazenamento (storage) integrada com 18 TB brutos 02 (duas) Soluções de Rede Integrada Licenças de Sistema Operacional Linux Enterprise Sistema de Virtualização de Servidores que tenha suporte para ambiente Linux, Microsoft, Sun Solaris Ambiente de Armazenamento de dados em fita de cartucho Ambiente de Armazenamento de dados Multiplataforma em disco com 30TB líquidos | Solução | 1 |
| 2 | Serviços de instalação do Ambiente e Migração das Soluções Contempladas | Serviço | 1 |
| 3 | Moving de equipamentos | Serviço | 1 |
| 4 | Repasse de Conhecimento | Horas | 80 |
| 5 | Suporte e Garantia das Soluções | Anos | 1 |

Para fins de acompanhamento dos preços unitários, na licitação, será necessário informar os preços dos seguintes itens da tabela abaixo:

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solução Integrada de computação / plataforma virtual em nuvem Privada | Solução integrada | 1 | R$ | R$ |
|  | Servidores dedicados para processamento | Servidor | 2 | R$ | R$ |
|  | RACK | Rack | 2 | R$ | R$ |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados em fita de cartucho | Tape Library | 1 | R$ | R$ |
|  | LTO-6 8 Gb FC | Drive LTO | 2 | R$ | R$ |
|  | Slots para cartuchos de fita LTO-6 | Slots de expansão | 30 | R$ | R$ |
|  | Cartuchos de limpeza | Cartucho | 5 | R$ | R$ |
|  | Cartuchos de dados | Cartucho | 120 | R$ | R$ |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados Multiplataforma em disco em Terabyte líquidos | TB Líquidos | 30 | R$ | R$ |
| 2 | Serviços de instalação do Ambiente e Migração das Soluções Contempladas | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 3 | Moving de equipamentos | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 4 | Repasse de Conhecimento | Horas | 80 | R$ | R$ |
| 5 | Suporte e Garantia das Soluções | Suporte anual | 1 | R$ | R$ |

Observações:

- O pagamento do Item 1 será realizado de forma única, em até 30 dias, mediante comprovação de fornecimento dos produtos;

- O pagamento do Item 2 ocorrerá após a conclusão da migração do ambiente;

- O pagamento do Item 3 acontecerá quando houver a necessidade de mudança física do datacenter atual para a nova sede da Alerj, sob demanda;

- O pagamento do Item 4 ocorrerá após a realização do serviço;

O pagamento do Item 5 acontecerá anualmente;

2.3 – Descrição Requerida da Solução Integrada de Computação / Plataforma Virtual em Nuvem Privada (item1):

2.3.1- Ambiente de Processamento.

2.3.1.1 - Hardware (Appliance) com características de arquitetura específicas, que oferece suporte a versões de sistemas operacionais hospedado em um convergente servidor, rede e ambiente de armazenamento para permitir o uso geral, empresarial e de missão crítica de aplicativos em implementações em data centers de médio a grande porte. Com funcionalidades e finalidades específicas para utilização em instalações de máquinas virtuais de sistemas operacionais.

## 2.3.1.2 - Solução integrada para nuvem privada composta de servidores, armazenamento (storage), equipamentos necessários para interconexão (switches, cabos e transceivers), incluindo sistema operacional, software de virtualização, gerenciamento, instalação, configuração e suporte técnico.

## 2.3.1.3 - A solução deverá atender os seguintes requisitos técnicos de Hardware:

2.3.1.3.1 - Deverá possuir pelo menos 02 Servidores dedicados para aplicações para o SITE PRINCIPAL, cada um contendo:

2.3.1.3.2 - Pelo menos 2 processadores de 22 núcleos com frequência mínima de 2.2 Ghz cada. A solução ofertada deverá suportar crescimentos futuros atingindo no mínimo 1000 cores de processamento;

2.3.1.3.3 - Pelo menos 768 GB de memória RAM DDR3 ou superior. A solução ofertada deverá suportar crescimentos futuros atingindo no mínimo 19 TB de memória RAM;

2.3.1.3.4 - Pelo menos 2 discos rígidos, cada um com capacidade mínima de 1.2 TB e velocidade mínima de 10000 RPM;

2.3.1.3.5 - Pelo menos 2 fontes de alimentação redundantes e hot-swappable;

2.3.1.3.6 - Pelo menos 2 portas de comunicação padrão InfiniBand (40Gb/s ou superior);

2.3.1.3.7 - Os servidores que compõem a solução deverão estar em linha de produção, serem da linha mais recente e não haver previsão de descontinuação dos mesmos até a data de entrega dos equipamentos.

2.3.1.3.8 - Deverá conter solução de armazenamento (storage) integrada com:

2.3.1.3.8.1 - Pelo menos 2 controladoras e gaveta de disco integrada contendo:

        - 2.3.1.3.8.2 - Pelo menos 4 portas de comunicação padrão InfiniBand (40Gb/s ou superior);

        - 2.3.1.3.8.3 - Pelo menos 800 GB de Flash Cache para gravação;

        - 2.3.1.3.8.4 - Pelo menos 20 discos SAS de capacidade mínima de 900 GB e velocidade mínima de 10.000 RPM totalizando 18 TB brutos;

#### 2.3.1.3.9 - Deverá conter solução de rede integrada com:

2.3.1.3.9.1 – Pelo menos 72 portas de comunicação padrão InfiniBand (40Gb/s ou superior);

2.3.1.3.9.2 – Pelo menos 8 portas Fiber Channel 8Gb/s ou superior;

#### 2.3.1.3.10 - Deverá conter um rack padrão 42U com pelo menos 2 unidades de distribuição de energia (PDU) redundantes;

#### 2.3.1.3.11 - O rack deverá possuir sistema de exaustão e ventilação (coolers) assim como portas com respiro para melhorar a circulação de ar.

#### 2.3.1.3.12 - Deverá incluir todo o material necessário (cabos e transceivers) para o funcionamento da solução e a interconexão entre os servidores e armazenamento;

#### 2.3.1.3.13 - A solução deverá ser entregue montada, com todos os componentes acondicionados em um único gabinete (rack);

#### 2.3.1.3.14 - Deverá disponibilizar interface de gerenciamento centralizada acessível via web, capaz de prover uma gerência/visão unificada e plena administração de toda a solução de nuvem privada mesmo que em sites físicos diferentes;

#### 2.3.1.3.15 - Deverá ser possível visualizar o status de todo o Hardware e Software da solução de nuvem privada assim como gerenciar tais recursos;

#### 2.3.1.3.16 - Deverá monitorar e armazenar o uso dos recursos de Memória, CPU e Armazenamento dos servidores físicos e virtuais em uma base de dados para fins de Geração de Notificação e Capacity Planning;

#### 2.3.1.3.17 - Todos os softwares necessários para o total funcionamento da solução deverão ser entregues instalados e pré-configurados;

#### 2.3.1.3.18 - Todo o cabeamento necessário para a adição de novos nós de processamento;

## 2.3.1.4  - Appliance deverá ser entregue em até 60 dias após a assinatura do contrato.

## 2.3.1.5 - De forma a garantir um “único ponto de serviço” como licenciamento e suporte, todos os componentes da solução, o sistema operacional e o software de virtualização deverão ser do mesmo fabricante.

## 2.3.1.6 - A solução deverá atender os seguintes requisitos técnicos de Software:

#### 2.3.1.6.1 - Sistema Operacional

2.3.1.6.1.1 - De forma a garantir um “único ponto de serviço” como licenciamento e suporte, todos os componentes da solução, o sistema operacional e o software de virtualização deverão ser do mesmo fabricante.

2.3.1.6.1.2 - A distribuição Linux Enterprise deve possuir código fonte aberto, distribuído sob a licença GNU GPL (GNU General Public Licence);

2.3.1.6.1.3 - A distribuição Linux Enterprise deverá possuir certificação LSB 4.0 comprovada pelo site https://www.linuxbase.org/lsb-cert/productdir.php?by_lsb

2.3.1.6.1.4 - Deverá ser possível efetuar aberturas de chamados por pelo menos 3 anos após o encerramento dos 10 anos do ciclo de vida de desenvolvimento para ao menos duas das últimas versões da distribuição Linux Enterprise lançadas, garantindo total flexibilidade no controle de versões com base na compatibilidade dos sistemas existentes, garantindo que não existam atualizações forçadas por falta de suporte a releases atualmente em uso;

2.3.1.6.1.5 - A distribuição Linux Enterprise ofertada deve ter compatibilidade binária plena ABI/kABI no nível do Kernel e dos Pacotes que formam a Base das distribuições Red Hat Enterprise Linux e CentOS, utilizadas amplamente na ALERJ, respeitando investimentos prévios em implementações e conhecimento já adquirido e totalmente internalizado no órgão, de forma que não exista em nenhum momento migração/reinstalação do ambiente atual ou instalação de novos sistemas com distribuições Linux Enterprise que não atendam aos requisitos deste item e o processo deve envolver somente a troca de repositórios yum e logomarcas que devem ser no máximo as únicas diferenças entre os pacotes que formam a base da distribuição Linux Enterprise ofertada e as existentes, garantindo a padronização da distribuição no parque computacional da ALERJ;

2.3.1.6.1.6 - A empresa deverá fornecer à ALERJ documentações oficiais do fabricante da distribuição Linux Enterprise a ser ofertada que comprovam a compatibilidade binária plena ABI/kABI no nível do Kernel e dos Pacotes que formam a Base das distribuições Red Hat Enterprise Linux e CentOS e a ALERJ se reserva ao direito de testar a Compatibilidade se julgar necessário;

2.3.1.6.1.7 - A empresa vencedora do certame, deverá fornecer à ALERJ a URL oficial do fabricante da distribuição Linux Enterprise a ser ofertada assim como usuário e senha se necessário para acesso à área para acesso às ISOs de instalação da distribuição com compatibilidade binária plena ABI/kABI no nível do Kernel e dos Pacotes que formam a Base das distribuições Red Hat Enterprise Linux e CentOS e a ALERJ se reserva ao direito de testar a Compatibilidade se julgar necessário;

2.3.1.6.1.8 - Não serão aceitas distribuições Linux Community, somente distribuições Linux Enterprise com suporte oficial direto com o Fabricante da distribuição;

2.3.1.6.1.9 - As subscrições ofertadas devem permitir total flexibilidade na utilização em servidores de 2, 4 ou 8 Sockets, sem ônus algum a ALERJ;

2.3.1.6.2 – Arquiteturas

        - 2.3.1.6.2.1 - Deverá suportar, no mínimo, as seguintes arquiteturas de processadores: x86, x86_64;

        - 2.3.1.6.2.2 - Deverá suportar processadores Intel com as seguintes características:

        - 2.3.1.6.2.3 - Conjunto de instruções de 32 e 64 bits;

        - 2.3.1.6.2.4 - Múltiplos núcleos por socket;

        - 2.3.1.6.2.5 - Extensões de virtualização (Intel VT);

        - 2.3.1.6.2.6 - Non-Uniform Memory Architecture (NUMA);

2.3.1.6.3 – Sistema de Arquivos

        - 2.3.1.6.3.1 - Deverá suportar, no mínimo, os seguintes sistemas de arquivos para a instalação do root filesystem, /boot e outros diretórios importantes para a inicialização da distribuição Linux Enterprise ofertada: ext3 e ext4;

2.3.1.6.4 – Armazenamento

        - 2.3.1.6.4.1 - Deverá suportar múltiplos caminhos redundantes para a SAN (Storage Area Network), visando tolerância a falhas e melhor desempenho;

        - 2.3.1.6.4.2 - Deverá suportar infraestruturas de armazenamento compartilhado, acessíveis via Fibre Channel, iSCSI e NFS;

        - 2.3.1.6.4.3 - Deverá suportar o gerenciador de volumes LVM2 (Logical Volume Manager);

        - 2.3.1.6.4.4 - Gerenciamento de energia e performance

        - 2.3.1.6.4.5 - Deverá prover ferramenta de tunings/ajustes dinâmicos no kernel de acordo com perfis especializados para gerenciamento de energia e performance;

2.3.1.6.5 – Gerenciamento de pacotes

        - 2.3.1.6.5.1 – Deverá suportar o gerenciamento de pacotes via RPM (RPM Package Manager) e Yum (Yellowdog Updater, Modified);

2.3.1.6.5.2 - Deverá suportar o gerenciamento de pacotes via CLI (Command Line Interface) e GUI (Graphical User Interface);

2.3.1.6.6 - Segurança

        - 2.3.1.6.6.1 - Deverá suportar o recurso de segurança de controle de acesso mandatório, denominado SELinux (Security-Enhanced Linux);

        - 2.3.1.6.6.2 - Deverá suportar o firewall integrado Iptables;

        - 2.3.1.6.6.3 - Deverá suportar o recurso de ACLs (Access Control List) de rede via TCP Wrappers;

        - 2.3.1.6.6.4 - Deverá suportar ferramenta compatível com os seguintes serviços de identidade e autenticação: Active Directory, OpenLDAP, 389, Kerberos e LDAP;

2.3.1.6.7 - Rede

2.3.1.6.7.1 - Deverá suportar filas múltiplas para processamento de pacotes para melhor aproveitamento de múltiplos núcleos/sockets;

        - 2.3.1.6.7.2 - Deverá suportar o protocolo IPv6;

        - 2.3.1.6.7.3 - Deverá suportar o protocolo ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) para facilitar transições de IPv4 para IPv6;

        - 2.3.1.6.7.4 - Deverá suportar recurso GRO (Generic Receive Offload);

        - 2.3.1.6.7.5 - Deverá suportar a criação de canais redundantes de rede, visando tolerância a falhas e melhor desempenho;

2.3.1.6.8 - Kernel

        - 2.3.1.6.8.1 – Deverá suportar o gerenciamento otimizado de recursos computacionais via Control Groups;

        - 2.3.1.6.8.2 – Deverá suportar o recurso de economia de energia de discos SATA via ALPM (Aggressive Link Power Management), quando estes estão ociosos;

        - 2.3.1.6.8.3 – Deverá suportar PAE (Physical Address Extension), permitindo acesso a mais de 4 GB de memória RAM;

        - 2.3.1.6.8.4 – Deverá suportar, no mínimo, a versão de kernel 2.6.32.x;

        - 2.3.1.6.8.5 – Deverá suportar tecnologia que permita a atualização de correções de bugs e CVEs de segurança no Kernel sem o uso de janelas de manutenção;

2.3.1.6.9 – Virtualização

        - 2.3.1.6.9.1 - A subscrição deverá prover o suporte para a virtualização de ilimitados guests virtuais Linux Enterprise por servidor físico;

2.3.1.6.10 – Sistema de Arquivos clusterizado

        - 2.3.1.6.10.1 - Deverá ser fornecido o seguinte sistema de arquivo clusterizado para acesso concorrente de leitura/escrita entre os servidores que formam o mesmo cluster: OCFS2;

        - 2.3.1.6.10.2 - O sistema de arquivos clusterizado deve ser compatível com a distribuição Linux Enterprise e com a ferramenta de alta disponibilidade que serão ofertadas;

        - 2.3.1.6.10.3 - Os ilimitados guests virtuais deverão herdar esta funcionalidade;

#### 2.3.1.6.11 - Sistema de arquivos de alta escalabilidade/performance

        - 2.3.1.6.11.1 - Deverá ser fornecido o seguinte sistema de arquivo de alta escalabilidade/performance: XFS;

        - 2.3.1.6.11.2 - O sistema de arquivos de alta escalabilidade/performance deve ser compatível com a distribuição Linux Enterprise que será ofertada;

        - 2.3.1.6.11.3 - Os ilimitados guests virtuais deverão herdar esta funcionalidade;

2.3.1.6.12 - Rede

        - 2.3.1.6.12.1 - Deverá suportar RDMA (Remote Direct Memory Access) em Converged Ethernet (RoCE) para altas taxas de transmissão e baixa latência;

        - 2.3.1.6.12.2 - Esta funcionalidade deve ser compatível com a distribuição Linux Enterprise que será ofertada;

#### 2.3.1.6.13 - Gerenciamento

        - 2.3.1.6.13.1 - Deverão ser fornecidas duas ferramentas de gerenciamento e todos os módulos/agentes necessários para provisionamento PXE/Kickstart, monitoração, atualização centralizada, notificação de eventos de monitoração e de atualização de todos os servidores físicos e guests ilimitados Linux Enterprise;

        - 2.3.1.6.13.2 - Deverá permitir aos usuários gerenciar e monitorar o hardware, realizar atualizações de software, criar e gerenciar recursos virtuais (servidores virtuais, redes virtuais e de armazenamento), e monitorar a utilização de todos os recursos do sistema em tempo real;

#### 2.3.1.6.14 - Instalação

        - 2.3.1.6.14.1 – Todo cabeamento interno e a instalação física da solução deverá ser de responsabilidade do fabricante.

## 2.3.2 - Ambiente de Armazenamento de dados em fita de cartucho

## 2.3.2.1 - Subsistema Automatizado de Backup (tape library) com 02 (dois) tape drives, contendo as seguintes características mínimas:

#### 2.3.2.1.1 - Deverá ser novo, sem uso e estar em linha de produção na data de abertura das propostas;

#### 2.3.2.1.2 -Possuir biblioteca interna de cartuchos de fita com mecanismo para a montagem automática dos cartuchos nas unidades de leitura/gravação, bem como sua desmontagem sem a intervenção humana;

#### 2.3.2.1.3 - Possuir painel frontal que permita a inserção de comandos para manuseio dos cartuchos e informe em caso de mal funcionamento de componentes a necessidade de manutenção preventiva.

#### 2.3.2.1.4 - A solução deverá suportar 20 (vinte) unidades de leitura e gravação (drives), hot swappable, velocidade de transferência sustentada de no mínimo 160MB/s, com tecnologia LTO-6 Fibre Channel nativo, sendo compatível com LTO-5 para leitura e gravação na mesma solução robótica, aceitando-se apenas a inclusão de módulos de expansão;

#### 2.3.2.1.5 - Deverão ser entregues, instalados e prontos para o uso 02 (dois) unidades de leitura e gravação (drives), hot swappable, velocidade de transferência sustentada de no mínimo 160MB/s, com tecnologia LTO-6 Fibre Channel nativo, sendo compatível com LTO-5 para leitura e gravação;

#### 2.3.2.1.6 - Cada drive de leitura e gravação deverá possuir conexão Fibre Channel com velocidade mínima de 8 Gbps;

#### 2.3.2.1.7 - Ser fornecido driver e cabos óticos de, no mínimo, 10 (Dez) metros para a interligação do dispositivo à SAN;

#### 2.3.2.1.8 - Capacidade nativa de cada fita utilizada, sem compressão, de 2.5 Terabytes;

#### 2.3.2.1.9 - A Solução deverá suportar 300 (trezentos) slots para cartuchos de Fita LTO-6 ou LTO-5 na mesma solução robótica, aceitando-se apenas a inclusão de módulos de expansão;

#### 2.3.2.1.10 - Deverão ser entregues no mínimo 30 (sessenta) slots para cartuchos de fita LTO-6 ou LTO-5, sendo fornecidos com todos os slots devidamente licenciados e prontos para uso;

#### 2.3.2.1.11 - Possuir leitora de código de barras padrão integrada para identificação de cada cartucho de fita;

#### 2.3.2.1.12 - Possuir 01 (uma) porta Ethernet para administração e gerenciamento da biblioteca;

#### 2.3.2.1.13 - Device drivers para os Sistemas Operacionais LINUX 64 bit e Windows;

#### 2.3.2.1.14 - Deverão ser fornecidos 05 (cinco) cartuchos de limpeza compatíveis com os drives ofertados nesta Tape Library, sendo fornecidos pelo mesmo fabricante da solução, aceitando-se para este item o uso de OEM (Original Equipment Manufacturer);

#### 2.3.2.1.15 - O equipamento deverá possuir MTBF (mean time between failures) de 100.000 (cem mil) horas e/ou MSBF (Mean exchanges/swaps between failure) de 2 (dois) milhões de ciclos de carga e descarga de cartuchos no robô;

#### 2.3.2.1.16 - Deve possuir porta Ethernet e serial para diagnóstico e emissão de relatórios, caso não possua o equipamento deverá ser entregue com pelo menos uma porta Ethernet.

### 2.3.2.2 - Deve permitir o monitoramento da solução de armazenamento de dados em fita e coleta de dados de performance através de ferramenta de análise do fabricante;

## 2.3.2.3 - A solução deverá vir instalada em rack do mesmo fabricante da solução da biblioteca de fitas, incluindo trilhos, ferragens e dispositivos de energia necessários a solução;

## 2.3.2.4 - Possuir fonte de alimentação redundante e tensão/frequência de operação de 100-240V/50-60Hz automática;

## 2.3.2.5 - A solução deverá contemplar o software de controle das unidades de fita e armazenamento e restauração de dados (Backup);

## 2.3.2.6 - A solução deverá vir acompanhada de 120 (cento e vinte) cartuchos de backup padrão LTO-6 Ultrium, com capacidade nativa de 2,5 Tb sem compressão, sendo fornecidas pelo mesmo fabricante da solução, aceitando-se para este item o uso de OEM (Original Equipment Manufacturer).

2.3.3 – Ambiente de Armazenamento de dados Multiplataforma em disco

## 2.3.3.1 - A solução de Armazenamento de Dados Multiplataforma deverá possuir no mínimo de 2 (duas) controladoras redundantes e hot swap (que suportam troca durante o uso sem interrupção de funcionamento);

## 2.3.3.2 - Todas as controladoras ofertadas no Storage devem estar ativas durante seu funcionamento;

## 2.3.3.3 - A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de falha, deve implementar failover automático e substituição de forma “Hot-Swappable” para os seguintes componentes: controladoras, discos, ventiladores e fontes de alimentação devem suportar a manutenção ou substituição desses itens sem interrupção do funcionamento da solução.

## 2.3.3.4 - A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a detecção de falhas, incluindo auto monitoração e geração de logs, com acionamento automático do fabricante e/ou empresa responsável pelo suporte/manutenção.

## 2.3.3.5 - A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) e através de linha de comando CLI (Command Line Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por SSL e/ou SSH.

## 2.3.3.6 - A solução deverá ter capacidade de gerenciar e gerar histórico de performance de no mínimo 30 (trinta) dias;

## 2.3.3.7 - Deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) conexões Fibre Channel de 16 (dezesseis) Gbps com topologia switched fabric, por controladora, ou no mínimo, 4 (quatro) conexões Fibre Channel de 8 (oito) Gbps com topologia switched fabric, por controladora;

## 2.3.3.8 - Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas ethernet 10GigE, por controladora;

## 2.3.3.9 - Deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) conexões Infiniband, por controladora. Caso a solução ofertada não suporte estas conexões, deverão ser fornecidas 8 (oito) portas ethernet 10GigE, por controladora além das já solicitadas.

## 2.3.3.10 - O equipamento ofertado deverá possuir capacidade instalada de no mínimo 384 GB (Trezentos e Oitenta e Quatro Gigabytes) de memória cache por controladora, totalizando 768 GB (Setecentos e Sessenta e Oito Gigabytes) no total para o subsistema de armazenamento.

## 2.3.3.11 - O equipamento deverá ser ofertado com a extensão de memória cache em disco SSD ou em memória Flash para atingir juntamente com a memória cache no mínimo 2TB de expansão.

## 2.3.3.12 - O equipamento ofertado deverá apresentar LEDs indicativos na parte frontal com, no mínimo, as seguintes indicações:

#### 2.3.3.12.1 - Equipamento ligado;

#### 2.3.3.12.2 - Falha de alimentação;

#### 2.3.3.12.3 - Falha de ventilação

## 2.3.3.13 - O equipamento ofertado deverá suportar, expansão mínima de 1 PB (Um PetaByte) em disco. Aceitando-se a inclusão de gavetas de expansão desde que não sejam alteradas as controladoras do storage;

## 2.3.3.14 - O equipamento ofertado deverá implementar Níveis de RAID (Redundant Array of Independent Disks) e/ou suas implementações de pelo menos Striping, mirroring, single-parity RAID, double-parity RAID e/ou triple-parity;

## 2.3.3.15 - O equipamento ofertado deve possuir discos de hot-spare, de modo a substituir disco defeituoso, seguindo as melhores práticas do fabricante;

## 2.3.3.16 - A falta de um disco defeituoso e a ativação do disco hot-spare não deve interferir no funcionamento normal do sistema;

## 2.3.3.17 - O equipamento ofertado deverá suportar e estar licenciado para trabalhar com compressão de dados, esta funcionalidade deverá ser nativa do equipamento e estar licenciada para a capacidade máxima suportada pelo equipamento;

## 2.3.3.18 - O equipamento ofertado deverá suportar e estar licenciado para trabalhar com desduplicação de dados, esta funcionalidade deverá ser nativa do equipamento e estar licenciada para a capacidade máxima suportada pelo equipamento;

## 2.3.3.19 - O equipamento ofertado deverá prover mecanismos de redirecionamento automático (failover) de tráfego de dados entre caminhos alternados, no evento de falha de um destes caminhos, para todos os servidores conectados à SAN que dispuserem de mais de uma HBA (Host Bus Adapter);

## 2.3.3.20 - O equipamento ofertado deverá suportar e estar licenciado para trabalhar com a funcionalidade de “Provisionamento Virtual”, por meio da qual o administrador seja capaz de provisionar determinada área em GB para determinado servidor, sem que a totalidade desta área exista fisicamente no subsistema. Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade;

## 2.3.3.21 - O equipamento ofertado deverá suportar e estar licenciado em sua capacidade máxima para prover a movimentação automática dos dados entre disco de alto desempenho distintos, SAS ou FC e SSD (Tiering ou similar);

## 2.3.3.22 - O equipamento ofertado deverá utilizar tecnologia ISCSI, CIFS e NFS na conexão do subsistema de armazenamento à rede IP e Fibre Channel (FCP) de forma nativa;

## 2.3.3.23 - Permitir a implementação das funções de agregação de portas (“trunking” / LACP) e VLAN.

## 2.3.3.24 - O equipamento ofertado deverá suportar os seguintes protocolos:

#### 2.3.3.24.1 - Na modalidade SAN sobre IP (Storage Area Network sobre protocolo IP): iSCSI;

#### 2.3.3.24.2 - Na modalidade SAN sobre FC (Storage Area Network sobre protocolo Fibre Channel): FCP;

#### 2.3.3.24.3 - Na modalidade NAS (Network Attached Storage): CIFS (Common Internet File System), NFS (Network File System) com versão 3 ou superior, FTP, HTTP/WebDAV e NDMP (Network Data Management Protocol) com a versão 4 ou superior. Caso o NAS não seja nativo do subsistema de armazenamento, poderá ser ofertado um componente externo que tenha todos os seus componentes replicados;

2.3.4 - O equipamento ofertado deverá possuir escalabilidade mínima de 380 (Trezentos e Oitenta) baias para discos, considerando capacidade própria e/ou expansões, caso necessário;

2.3.5 - Todos os discos ofertados devem ser hot-swap, ou seja, devem permitir a sua adição e/ou substituição sem prejudicar o funcionamento do sistema;

2.3.6 - Permite que o Array implemente mecanismos de proteção (“LUN masking”) entre volumes de forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos hosts para os quais estejam destinados;

2.3.7 - Para fins de capacidade líquida de armazenamento de dados, considerar que a área disponível para uso pelos usuários e aplicações deve excluir discos de paridade/redundância, discos reserva, desduplicação ou formatação dos discos e outras áreas nos discos necessárias para o funcionamento da solução.

2.3.8 - A solução deve ser fornecida com recursos de clone para leitura e gravação de dados, podendo ser 1 para N, N para 1, de forma manual, agendada ou contínua; esta funcionalidade deve ser nativa da solução de armazenamento de dados e licenciada para todo o volume de discos ofertado.

2.3.9 - A solução ofertada deverá ser fornecida com quantidade inicial mínima de 30 TB úteis binários em discos SAS de capacidade mínima de 900 GB e velocidade mínima de 10.000 RPM, configurados em RAID-6 ou similar, desconsiderando a capacidade de discos utilizados para a expansão da área de memória cache.

2.3.9.1 - Pelo menos 1.6 TB brutos de aceleradores para leitura de dados;

2.3.9.2 - Pelo menos 800GB brutos de aceleradores para escrita de dados;

2.3.10 - A solução deverá ser entregue montada, com todos os componentes acondicionados no mesmo gabinete (rack) das unidades de armazenamento em fita;

2.3.11 - O suporte técnico de todos os itens deverá ser fornecido pelo fabricante, em português, no regime de atendimento 24x7 por um período de 12 (doze) meses.

2.4 – Serviços de Instalação da Solução e Migração das Soluções Contempladas:

O serviço fornecido pela CONTRATADA deverá constar a execução dos serviços de instalação das soluções contempladas, bem como a migração do ambiente de servidores físicos para a plataforma de virtualização fazendo com que o novo parque tecnológico garanta a alta disponibilidade de todos os sistemas e serviços existentes atualmente.

Também deverá realizar a migração das máquinas virtuais Hyper-V e físicas para Plataforma de nuvem Privada, sendo responsável também pela implantação de uma política de backup com a criação e teste de todas as políticas necessárias para atender ao ambiente.

2.4.1 – Equipamentos Envolvidos

| Item | Produto | Qtd |
| --- | --- | --- |
| 01 | Plataforma Virtual em nuvem Privada | 1 |
| 02 | Switch SAN | 1 |
| 03 | Storage | 1 |
| 04 | Tape Library | 1 |

2.4.2 – Softwares Envolvidos

| Item | Produto | Qtd |
| --- | --- | --- |
| 01 | Software de Backup | 1 |

2.4.3 – Itens de serviços para instalação as solução e migração das soluções contempladas a serem executadas por profissionais da CONTRATADA:

| Serviço | Descrição | Qtd |
| --- | --- | --- |
| 01 | Configuração dos servidores da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | 1 |
| 02 | Configuração do Storage da Solução de Armazenamento de Dados Multiplataforma | 1 |
| 03 | Configuração da Tape Library da Solução automatizada de dados em fitas de cartucho | 1 |
| 04 | Configuração de LAN e SAN da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | 1 |
| 05 | Configuração da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | 1 |
| 06 | Migração do ambiente atual em Hyper-V | 1 |
| 07 | Configuração de Solução de Backup | 1 |
| 08 | Configuração da solução de Gerenciamento da Solução | 1 |
| 09 | Planejamento, gerenciamento e Testes | 1 |
| 10 | Operação assistida | 1 |

2.4.3.1 – Detalhamento dos serviços

| Serviço 01 | Atividades |
| --- | --- |
| Configuração dos servidores da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | Montagem física em Rack Configuração de console remota Instalação de sistema operacional Atualização de patches Atualização de FW Configuração TCP/IP Configuração de DISCOS Integração com serviços de Diretório Criação de Usuários no sistema operacional |
| Serviço 02 | Atividades |
| Configuração do Storage da Solução de Armazenamento de Dados Multiplataforma | Configuração de protocolos de acesso FC Configuração de Storage Pools Configuração de Luns/Shares Configuração da SAN Targets/Target Groups Intiators/Initiator Groups |
| Serviço 03 | Atividades |
| Configuração da Tape Library da Solução automatizada de dados em fitas de cartucho | Configuração de porta de gerenciamento; Configuração de redes TCP/IP Configuração de Tape Drives Inserção de cartuchos no Equipamento Realização de inventário físico dos cartuchos Reconhecimento dos Tape drives e braço robótica no servidor de dados que fará o controle do equipamento |
| Serviço 04 | Atividades |
| Configuração de LAN e SAN da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | Configuração de porta de gerenciamento Atualização de firmwares para os níveis recomendados Configuração de porta de gerenciamento Configuração de redes TCP/IP Configuração de Zoning Ativação de portas de switches |

| Serviço 05 | Atividades |
| --- | --- |
| Configuração da Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada | Instalação do software do manager Setup das configurações no manager para receber o software Preparação para instalação dos Pacotes de Virtualização Instalação dos Pacotes de Virtualização Discover dos servidores Configuração da VLAN de iscsi Discover de quorum Criação do cluster Configuração do server pool Reconfiguração de storage (se aplicável) Criação dos repositórios Configuração de bondings Configuração de rede (VLANs, Bridges, Heartbeats, etc) Criação de VNICs Tuning do ambiente Criação de máquina virtual de modelo Criação de até 10 novas máquinas virtuais |
| Serviço 06 | Atividades |
| Migração do ambiente atual. | A lista de servidores que serão contemplados neste serviço: 1 servidor físico Windows 2003, com Lotus Domino; 1 servidor virtual Windows 2008 R2, com Lotus Domino; 1 servidor físico Windows 2008 R2 com Microsoft SQL Server 2008 R2 2 servidores virtuais Windows 2008 R2 com Microsoft SQL Server 2008 R2 1 servidor virtual Windows 2008 R2 com SEP Manager 1 servidor virtual Windows 2008 R2 com Microsoft Visual Studio Servidores nos quais o seu SO será atualizado para Windows 2012 R2 ou posterior 4 servidores virtuais Windows 2008 R2, com AD/DNS e DHCP; 2 servidores virtuais Windows 2008 R2, com DNS externo; 5 servidores físicos 2008 R2, com File Shares; 2 servidores virtuais Windows 2008 R2, com WSUS Este serviço inclui as seguintes atividades, dependendo da disponibilidade de funcionalidades no hardware e na infraestrutura: Conversão de formato das máquinas virtuais para formato compatível com a nova solução. Movimentação lógica da máquina virtual para o novo ambiente Importação da máquina virtual no novo ambiente Upgrade de versão de SO quando possível Testes funcionais |

| Serviço 07 | Atividades |
| --- | --- |
| Configuração da Solução de Backup | Instalação SW de Backup Atualização de Patches Configuração do Software de Backup Configuração básica da library de backup Reconhecimento de Dispositivos de Armazenamento Instalação de SmartDisk Ajustes de Kernel Configuração mínima para realização de Backup Testes Básicos de Backup e restore Criação e configuração das políticas de backup para o novo ambiente, de acordo com os padrões de retenção e frequência informados na etapa de planejamento |
| Serviço 08 | Atividades |
| Configuração de solução de Gerenciamento da Solução | Instalação e configuração de ferramentas de Gerenciamento Solução de Plataforma Virtual em nuvem Privada Instalação e configuração da ferramenta de Gerenciamento da Solução automatizada de dados em fitas de cartucho Instalação e configuração das consoles de gerenciamento do backup |

| Serviço 09 | Atividades |
| --- | --- |
| Projeto de engenharia de implementação, planejamento global e Testes de certificação. | Elaboração de Cronograma Baseline; Levantamento do ambiente origem, baseado em documentação pré existente, usada no último projeto de Refresh tecnológico. Definição da Arquitetura da solução com: Diagramas de interligação dos servidores a Rede SAN; Diagramas de interligação dos servidores a Rede LAN; Diagrama Geral da Solução; Diagramas de servidores; Planejamento detalhado com : Revisão técnica do pré-projeto de implementação para que possamos revisar o ambiente atual e as premissas de execução. O ambiente atual, será documentado em todas as suas características que serão necessárias tanto para a migração . Elaboração de uma nova versão do pré-projeto que balizará todo o trabalho técnico de detalhamento que se seguirá. Agrupamento dos sistemas em cada migração. Uma reunião técnica com todos os profissionais envolvidos vai definir o planejamento detalhado ; Elaboração de cronogramas detalhados das atividades de migração, já considerando as características, estratégias e volumes de dados de cada sistema e do cutover como um todo. |

| Serviço 09 (continuação) | Atividades |
| --- | --- |
| Projeto de engenharia de implementação, planejamento global e Testes de certificação. | Este cronograma incluirá as atividades de pré-cutover e pós-cutover Elaboração do documento de especificação de projetos “DEP”. Este documento conterá as configurações de hardware e software, relevantes a implementação em questão, de todos os servidores. Elaboração do plano de migração (CUTOVERS) com Responsáveis Atividades e tempos. Definição das Janelas técnicas; Definição de parametrizações Definição de layout dos discos internos e compartilhados via SAN Definição de parametrização de rede (IP, DNS, NIS, rotas) Lista de patches a serem instalados Definição dos parâmetros de kernel e dos HBAs a serem configurados em cada um dos servidores Definição dos Volumes no Storage em SAN para este novo servidor Definição de políticas de backup Definição de políticas de senhas administrativas Definição de níveis estratégicos de segurança. Definição do Plano de Testes (CT) para o Aceite do serviço: Testes de power-on e power-off do servidor Teste de acesso deste servidor aos seus Volumes na SAN Teste das redundâncias implementadas |

| Serviço 10 | Atividades |  |
| --- | --- | --- |
| Operação Assistida | Passagem formal do trabalho realizado com entrega da documentação técnica e explicação sobre a mesma manter um profissional nas instalações para essas atividades durante um período de duas semanas em horário comercial. |  |

## 2.4.4 - O proponente deverá analisar a relação de software informados na tabela abaixo, de propriedade da ALERJ, e garantir a instalação e o perfeito funcionamento / compatibilidade com a solução ofertada.

| Descrição | Licenciamento | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Oracle Database Enterprise Edition | Processador | 5 |
| Real Application Clusters | Processador | 5 |
| Tuning Pack | Processador | 5 |
| Diagnostics Pack | Processador | 5 |
| WebLogic Suite | Processador | 6 |
| Unified Business Process Management Suite | Processador | 4 |
| SOA Suite for Oracle Middleware | Processador | 4 |
| Business Inteligence Foundation Suite | Processador | 1 |
| Oracle Data Integrator for Oracle Business Inteligence | Processador | 1 |

## 2.4.5 - Deve-se levar em conta as regras de licenciamento de cada software de propriedade da ALERJ, mantendo as regras de conformidade de cada fabricante. Existindo divergências entre o ofertado e as regras de licenciamento, principalmente na questão referente a máquinas virtuais, o proponente deverá fornecer a quantidade de licenças necessárias ao cumprimento das regras, mantendo a conformidade para cada software de propriedade da ALERJ.

2.5 – Moving de Equipamento:

Além da instalação no atual endereço, a CONTRATADA deverá realizar a mudança física da solução ofertada para nova sede da ALERJ, no Rio de Janeiro, em endereço a ser definido pela Contratante.

2.6 – Repasse de Conhecimento:

## 2.6.1 - A CONTRATADA deverá fornecer, para no máximo 10 pessoas, sessões de transferência de conhecimento para fins de entendimento e correto gerenciamento das soluções contempladas, conforme roteiro abaixo:

| Temas | Horas |
| --- | --- |
| Visão Geral do ambiente de processamento da Solução Integrada de computação / plataforma virtual em nuvem Privada (Itens 1) | 4 horas |
| Administração da Solução Integrada de Armazenamento de dados em Fita (Item 1) | 16 horas (4 horas diárias) |
| Administração da Solução Integrada de Armazenamento de Dados Multiplataforma (Item 1) | 16 horas (4 horas diárias) |
| Administração do Sistema de Virtualização de Servidores (Item 1) | 12 horas (4 horas diárias) |
| Administração do Linux Enterprise | 20 horas (4 horas diárias) |
| Administração do ambiente de Nuvem Privada | 12 horas (4 horas diárias) |
| TOTAL: | 80 HORAS |

## 2.6.2 - Os repasses de conhecimento deverão ser ministrados por empresas parceiras da solução vencedora, autorizadas pelo fabricante da solução em questão, com instrutores capacitados e fornecimento de todo o material didático.

2.6.3 - Os repasses de conhecimento deverão ser ministrados na sede da ALERJ.

2.7 – Suporte e garantia das soluções:

Os itens fornecidos pela CONTRATADA, afim de suportar a contratação objeto deste Termo de Referência deverá atender as seguintes condições, com o intuito de garantir a continuidade dos serviços prestados:

## 2.7.1 - Os serviços de Garantia do Hardware fornecido deverão:

### 2.7.1.1 - Ser realizado em horário comercial, sob responsabilidade do fabricante do Sistema;

### 2.7.1.2 - Garantia do próprio fabricante do equipamento de no mínimo 12 (doze) meses, com atendimento 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), inclusive aos sábados, domingos e feriados.

## 2.7.2 - Os serviços de Suporte deverão atender:

## 2.7.2.1 - O suporte deverá ser 24X7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana) com até 4 horas para primeiro atendimento.

## 2.7.2.2 - O tempo de substituição de peças dependerá da severidade do chamado.

## 2.7.2.3 - Deverá ser fornecido número da central de atendimento no Brasil para abertura e atendimento aos chamados.

2.8 – Prazo de entrega do itens necessários para os serviços:

2.8.1 - Os itens necessários para a prestação dos serviços deverão ser entregues juntamente com todos os itens que o compõe, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

2.8.2 - Os treinamentos solicitados deverão ser iniciados até 20 (vinte) dias após a finalização da instalação de toda a solução, não devendo ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do último curso, salva decisão contrária pela Contratante. Caso o prazo supracitado não possa ser cumprido devido à indisponibilidade de agenda para realização do ou dos cursos, os mesmos deverão ser realizados na primeira data disponível, sendo item de habilitação da empresa, termo de garantia atestando a entrega dos cursos;

2.8.3 - Todos os itens referentes e necessários aos serviços contratados, tais como instalação e configuração completa da solução, ativação de todos os itens, conexão entre os equipamentos, entrega da documentação correspondente aos itens de configuração de toda a solução, licenças, mídias ou links para instalação dos softwares e treinamentos deverão ser entregues em até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega dos equipamentos.

2.9 – Qualificação Técnica:

## 2.9.1 - A LICITANTE deverá apresentar, junto com sua proposta, toda a documentação de habilitação e comprovação de sua capacidade técnica, bem como deverá identificar, detalhadamente, a solução que está sendo ofertada, anexando folders, documentos técnicos e manuais, que comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos no presente Termo de Referência.

## 2.9.2 - Caso não seja a proprietária da Solução Integrada de Nuvem Privada indicada em sua proposta, a LICITANTE deverá apresentar carta / declaração do fabricante da solução, com referência este certame, comprovando que a empresa faz parte da lista de representantes credenciados a fornecer a solução para a ALERJ.

## 2.9.3 - A LICITANTE deverá apresentar, minimamente, Atestado de Capacidade Técnica que comprovem experiência em:

### 2.9.3.1 - Implementação de ambiente virtualizado de infraestrutura, contemplando criação e configuração de partições lógicas utilizando sistema de virtualização;

### 2.9.3.2 - Criação de ambiente de Alta Disponibilidade (Cluster HA);

### 2.9.3.3 – Administração de ambientes Linux, Oracle, Microsoft e Virtualizados.

## 2.9.4 - O(s) atestado(s) deverá(ão) estar impressos em papel timbrado do emissor, contendo o nome, cargo/função e assinatura legível do responsável, bem como seus dados de contato;

## 2.9.5 - Caso existam dúvidas sobre quaisquer dos atestados apresentados, a aceitação ficará condicionada à verificação da compatibilidade dos serviços nas instalações dos expedidores por meio de diligência aos documentos e/ou visita técnica a ser realizada no local de prestação dos serviços.

2.9.6 - Visando a alcançar a excelência na prestação dos serviços de migração do ambiente atual para a solução integrada, a CONTRATADA deverá manter um quadro de empregados qualificados, de forma que a ALERJ possa obter o menor tempo de resposta para quaisquer incidentes ou problemas ocorridos, com as seguintes certificações mínimas:

### 2.9.6.1 - 01 (um) profissional certificado em ITIL Foundation Certificate in IT Service Management;

### 2.9.6.2 - 01 (um) profissional certificado Oracle;

### 2.9.6.3 - 01 (um) profissional certificado em Windows Server Hyper-V;

### 2.9.6.4 - 01 (um) profissional certificado em Linux Enterprise;

### 2.9.6.5 - 01 (um) profissional certificado em Lotus Domino;

## 2.9.7 - A comprovação de vínculo com os profissionais indicados no momento de habilitação se dará por carteira de trabalho, contrato social ou contrato de prestação de serviços, a ser apresentada quando da assinatura do contrato.

3- VALOR ESTIMADO:

3.1- O valor estimado para este e de R$ 4.272.920,65 (quatro milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

4- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO:

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Preço unit. | Preço total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Solução Integrada de computação / plataforma virtual em nuvem Privada | Solução integrada | 1 | R$ 1.206.546,50 | R$ 1.206.546,50 |
|  | Servidores dedicados para processamento | Servidor | 2 | R$ 102.924,75 | R$ 205.849,50 |
|  | RACK | Rack | 2 | R$ 14.487,80 | R$ 28.975,60 |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados em fita de cartucho | Tape Library | 1 | R$ 87.059,26 | R$ 87.059,26 |
|  | LTO-6 8 Gb FC | Drive LTO | 2 | R$ 21.952,72 | R$ 43.905,44 |
|  | Slots para cartuchos de fita LTO-6 | Slots de expansão | 30 | R$ 855,78 | R$ 25.673,40 |
|  | Cartuchos de limpeza | Cartucho | 5 | R$ 783,67 | R$ 3.918,35 |
|  | Cartuchos de dados | Cartucho | 120 | R$ 211,28 | R$ 25.353,60 |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados Multiplataforma em disco em Terabyte líquidos | TB Líquidos | 30 | R$ 25.185,16 | R$ 755.554,80 |
| 002 | Serviços de instalação do Ambiente e Migração das Soluções Contempladas | Serviço | 1 | R$ 747.476,66 | R$ 747.476,66 |
| 003 | Moving de equipamentos | Serviço | 1 | R$ 869.600,00 | R$ 869.600,00 |
| 004 | Repasse de Conhecimento | Horas | 80 | R$ 256,66 | R$ 20.532,80 |
| 005 | Suporte e Garantia das Soluções | Suporte anual | 1 | R$ 252.474,74 | R$ 252.474,74 |
| TOTAL: | R$ 4.272.920,65 |

Observações:

- O pagamento do Item 1 será realizado de forma única, em até 30 dias, mediante comprovação de fornecimento dos produtos;

- O pagamento do Item 2 ocorrerá após a conclusão da migração do ambiente;

- O pagamento do Item 3 acontecerá quando houver a necessidade de mudança física do datacenter atual para a nova sede da Alerj, sob demanda;

- O pagamento do Item 4 ocorrerá após a realização do serviço;

ANEXO III

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Licitação mediante pregão nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de janeiro,_____de___________ de 2017.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ .

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de 2017.

(Representante Legal)

ANEXO V

|  | Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:10071/2017 Licitação:__________________________ A realizar-se em:_____________________ |
| --- | --- | --- |
|  | A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Preço unit. | Preço total. |
| 1 | Solução Integrada de computação / plataforma virtual em nuvem Privada | Solução integrada | 1 |  |  |
|  | Servidores dedicados para processamento | Servidor | 2 |  |  |
|  | RACK | Rack | 2 |  |  |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados em fita de cartucho | Tape Library | 1 |  |  |
|  | LTO-6 8 Gb FC | Drive LTO | 2 |  |  |
|  | Slots para cartuchos de fita LTO-6 | Slots de expansão | 30 |  |  |
|  | Cartuchos de limpeza | Cartucho | 5 |  |  |
|  | Cartuchos de dados | Cartucho | 120 |  |  |
|  | Ambiente de Armazenamento de dados Multiplataforma em disco em Terabyte líquidos | TB Líquidos | 30 |  |  |
| 2 | Serviços de instalação do Ambiente e Migração das Soluções Contempladas | Serviço | 1 |  |  |
| 3 | Moving de equipamentos | Serviço | 1 |  |  |
| 4 | Repasse de Conhecimento | Horas | 80 |  |  |
| 5 | Suporte e Garantia das Soluções | Suporte anual | 1 |  |  |
| TOTAL: | R$ |
|  | OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Prazo de entrega: Imediato, após a assinatura do contrato. Validade da proposta: 60(sessenta) dias Local da entrega: ALERJ. Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ ____________________________________________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |  |
|  | DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ |  |

ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: (Identificação da Licitação)

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

Em________ de ________________de 2017.

(Representante Legal)

ANEXO VII

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado, doravante denominada Contratante, e, inscrita no C.N.P.J. sob nº, doravante denominada Contratada, com sede na, CEP, neste ato representada pelo Senhor, portador da carteira de identidade nº, e do CPF nº , têm entre si ajustado Contrato Administrativo de, em conformidade com a Leis Federais nos. 8.666/93 e 10.520/2002, para o que houve o competente processo licitatório, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, devidamente homologado às fls. do Processo nº 10071/2017, com as seguintes cláusulas, a que se submetem ambas as Partes:

- OBJETO

1.1 Especificações técnicas para fornecimento de solução de TI, com o objetivo de modernizar tecnologicamente os servidores de rede, storage e backup da Alerj, criando o ambiente adequado para apoiar a área de Tecnologia de informação.

2. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à contratada o valor de R$.

2.2 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão em até 30 (trinta) dias, contados da atestação de recebimento de nota fiscal, e deverão ser solicitados ao Diretor –Geral da ALERJ.

2.3 Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante e serão efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento da obrigação.

2.4 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas, de acordo com a variação do IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

  - A execução do objeto descrito na cláusula 1a obedecerá aos prazos descritos no edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho 01.031.01352.486, sendo suas naturezas de trabalho 4490.52.18, 3390.39.66 e 3390.39.21

- GARANTIAS

  - A Contratada fica dispensada da prestação de garantia.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3a, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1a nos prazos previstos na Cláusula 3a.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 2.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou do saldo não atendido, sem prejuízo da aplicação da multa de mora prevista no item 6.6;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Fluminense por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Contratante, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 6.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem 6.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

III - a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

V - a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei Federal nº 8.666/93;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

XIII - a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

8		DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

8.1	Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 6a, sem prejuízo da responsabilidade civil e da criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

9	CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

9.1	 A necessidade da Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

10		VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

10.1	O Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo, bem como a proposta da Contratada integram esta avença, vinculando as Partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege pelas Leis Federais nos. 8.666/93 e  10.520/02, Lei fluminense nº 287/79, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não-previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Palácio Tiradentes,                   de               de  2017.

### Contratante                                                                 Contratada