| Item | Especificações | Quant | Valor unid | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disco rígido SATA de 2 TB, com as seguintes características: | 4 |  |  |
|  | Tamanho: 3,5 polegadas |  |  |  |
|  | Interface: SATA III 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | Capacidade: 2 TB |  |  |  |
|  | Cache mínimo: 64 MBytes |  |  |  |
|  | Velocidade de rotação mínima: 7.200 RPM |  |  |  |
| 2 | Disco rígido SATA de 4 TB, com as seguintes características: | 4 |  |  |
|  | Tamanho: 3,5 polegadas |  |  |  |
|  | Interface: SATA III 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | Capacidade: 4 TB |  |  |  |
|  | Cache mínimo: 64 MBytes |  |  |  |
|  | Velocidade de rotação mínima: 7.200 RPM |  |  |  |
| 3 | Disco rígido SAS de 600 GB (para servidor Dell R610) e respectiva gaveta, com as seguintes características: | 4 |  |  |
|  | Tamanho: 2,5 polegadas |  |  |  |
|  | Interface: SAS 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | Capacidade: 600 GB |  |  |  |
|  | Cache mínimo: 64 MBytes |  |  |  |
|  | Velocidade de rotação mínima: 10.000 RPM |  |  |  |
| 4 | Memórias DDR3 8 GB, 1333 MHz; | 8 |  |  |
| 5 | Fonte de alimentação de 430W; tipo Intel ATX 12V 2.3; PFC ativo; Entrada Faixa de Freqüência: 50 Hz - 60 Hz; Tensão de entrada: 100Vac - 240Vac | 1 |  |  |
| 6 | Fonte de alimentação para monitor AOC e2243Fwk, tensão de entrada: 110/220V, saída 12V, modelo ADS-45NP-12-1 | 1 |  |  |
| TOTAL: |  |