CONVITE nº 08/2018

A Comissão Permanente de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  - ALERJ leva ao conhecimento dos interessados que se reunirá em sua sede na Rua da Alfândega nº 08, 5º andar - sala 07 –Centro Administrativo da ALERJ, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas, de 23 de janeiro de 2019 , para recebimento de documentação relativa a habilitações e propostas, com início da abertura dos envelopes, para a licitação que fará realizar na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 29 do Processo Nº 13.344/2018, regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

1 OBJETO

1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para a contratação de empresa para fornecimento e substituição e instalação de alguns equipamentos de condicionadores de ar (Fan Coils) do Edifício 23 de Julho, cuja descrição com os respectivos quantitativos foi realizada pelo órgão técnico responsável.

1.2 Integram este Edital os anexos referentes ao projeto básico, cronograma financeiro,Modelo de Proposta de Preços – Padronizada a ser preenchida pelo licitante.

2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO

2.1 Em virtude da modalidade de licitação adotada, não se elaborará instrumento de contrato administrativo.

2.2 O prazo máximo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias.

3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até um por cento sobre o valor total do contrato ou do saldo não atendido, sem prejuízo da aplicação da multa  de mora prevista no item 14.7;

III - suspensão  temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Fluminense por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo dois dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PROJETO BÁSICO

4. Há projeto básico disponível relativo ao objeto desta licitação

5 PROJETO EXECUTIVO

5.1 Não há projeto executivo disponível relativo ao objeto desta licitação.

6 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

6.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio de habilitação devidamente identificado.

6.4 Poderá ser apresentado certificado de registro cadastral em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta.

6.5 No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

I - habilitação jurídica:

a) cédula de identidade, se o interessado for pessoa natural;

b) registro comercial, se o interessado for empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

II - regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

e) Certificado de regularidade do FGTS.

III - qualificação técnica:

Atestado técnico de fornecimento, com firma reconhecida, compatível com o objeto licitado em características, quantidades e prazos. O atestado deverá conter, cargo, telefone e endereço do signatário.

IV - qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

V - declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, isto é, não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

VI - A boa situação financeira da empresa, mencionada no subitem 4.5, IV, a, demonstra-se pelo Índice de Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a hum, calculado pela fórmula ILC = AC / PC, onde ILC é Índice de  Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante.

6.6 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido ao Pregoeiro da ALERJ, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

6.7 A proposta de preços deverá ser apresentada nos moldes do subitem 1.2, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

6.8 O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.

6.9 Os serviços a serem realizados no prédio da ALERJ poderão ser executados nos finais de semana, no período de 18:00 às 06:00h

7 JULGAMENTO

7.1 Antes da abertura dos envelopes de proposta devidamente identificados, serão declarados, pela Comissão Permanente de Licitações, quais são os licitantes habilitados.

7.2 Os envelopes de proposta dos interessados inabilitados serão a estes devolvidos lacrados, desde que ocorra renúncia quanto aos recursos previstos na legislação vigente.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências deste Edital;

II - com valor superior ao da estimativa ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

7.4 As propostas serão classificadas na ordem crescente dos respectivos preços.

7.5 No caso de empate, a classificação far-se-á mediante sorteio a ser realizado em ato público.

8 MEIO DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA

8.1 Excetuado o disposto no item 8.2, nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

8.2 Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas concernentes a este Edital deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, até três dias úteis anteriores á data fixada para a sessão pública, de segunda a sexta-feira, das catorze às dezessete horas na Rua da Alfândega nº 08, 5º andar - sala 07 –Centro Administrativo da ALERJ, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214.

9 ÂMBITO DA LICITAÇÃO

9.1 Esta licitação é de âmbito nacional.

10 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

10.1 O preço proposto não pode superar o valor estimado de R$ 57.586,87 (cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

11 REAJUSTE DE PREÇO

11.1 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que ela se referir, de acordo com a variação do IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

12 TOTALIDADE DO PREÇO

12.1 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculados à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

13 PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO

13.1 Não se fará pagamento de instalação ou mobilização para a execução do objeto desta licitação.

14 PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro, anexo a este edital, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

14.2 Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

14.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

14.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

14.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 14.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

14.6 No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

14.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

15 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 O licitante que se julgar prejudicado em qualquer fase desta licitação poderá interpor recurso administrativo, no prazo de dois dias úteis, a contar da intimação do ato.

15.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ por intermédio da Comissão Permanente de Licitações.

15.3 A Comissão Permanente de Licitações da ALERJ poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

16 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

16.1 O objeto desta licitação será recebido nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979.

16.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.

17 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

17.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa 4490.51.06 e do programa de trabalho 01.031.01365.403.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2019.

HAMILTON AMORIM DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

matrícula nº 406.857-3

PROJETO BASICO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO 23 DE JULHO

Sumário:

1  INTRODUÇÃO

2  CARACTERISTICAS DA EDIFICAÇÃO

3  CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE VAC

4  JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

5  SETORIZAÇÃO

6  CONSIDERAÇÕES GERAIS

7  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

7.1	Equipe para a Obra	8

7.1.1	Equipe Mínima	8

7.1.2	Qualificação Profissional	8

7.2	Garantia da Qualidade	8

7.3	Regime de Execuçãoos Serviços	8

7.3.1	Horário preferencial	9

7.3.2	Serviços em horário extraordinário	9

7.3.3	Programação e agendamento dos serviços	9

7.4	Normas Técnicas e Legislações	9

7.5	Segurança Meio-ambiente e Saúde	9

7.6	Procedimentos Executivos	10

7.7	Proteções	10

7.8	Resíduos e sobras de materiais	10

7.9	Reaproveitamento de materiais e equipamentos	10

7.10	Fornecimento de materiais e equipamentos	10

7.11	Informações Adicionais	11

7.12	Apresentação de Relatórios e Certificados	11

7.13	As built” e “Data Book”	11

7.14	Limpeza	12

7.15	Pré-operação	12

7.16	Especificações de serviços	13

7.17	ART CREA	13

8	SERVIÇOS	13

8.1	Substituição dos Fan coils	13

capítulo i - MEMORIAL DESCRITIVO

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo destina-se a descrever de modo sucinto os serviços a serem realizados para o fornecimento e substituição de alguns dos equipamentos condicionadores de ar, denominados “Fan coils” responsáveis pelo insuflamento do ar refrigerado em determinados gabinetes no mesmo prédio.

# CARACTERISTICAS DA EDIFICAÇÃO

Erigido no ano de 1945, o edifício 23 de Julho, foi reformado em 1976 para ser utilizado pela ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). O prédio é composto de sete pavimentos mais um subsolo, com uma área total de 8446 m² de área interna. Situa-se na Rua Dom Manuel, s/n°, no centro da cidade do Rio de Janeiro, sendo prédio anexo ao Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo Estadual. Estão localizados nesse edifício os gabinetes dos Deputados Estaduais do Estado do Rio de Janeiro.

# CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE VAC

A refrigeração do edifício se dá por meio de um sistema do tipo expansão indireta com uso de água gelada como meio de resfriamento.

A água gelada é conduzida por 02 (duas) unidades resfriadoras, com condensação a água, contendo 8 compressores do tipo parafuso, complementadas por bombas de recirculação de água gelada, bombas de água de condensação e respectivas torres de resfriamento.

A Central de Água Gelada (CAG) está instalada numa casa de máquinas própria, localizada no mezanino do Pavimento Térreo e as torres de resfriamento estão localizadas na Cobertura do 6° Pavimento.

Foram utilizados para tanto, condicionadores de ar do tipo “Fan Coil” e “Fancoletes”, posicionados sobre o forro que atendem os gabinetes dos Deputados e em casa de máquinas para atenderem as Circulações.

O insuflamento do ar é feito através de difusores e o ar é conduzido por rede de dutos em chapa de aço galvanizada, isolados com manta de lã de vidro de 1” de espessura, permitindo a distribuição da vazão de ar condicionado desde os condicionadores até as áreas beneficiadas.

O retorno do ar é feito através de grelhas instaladas no plenum formado entre forro e laje.

# JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A instalação dos atuais equipamentos de refrigeração do edifício 23 de Julho data do ano de 1999. Mesmo com as devidas manutenções realizadas, alguns dos fan coils não estão mais apresentando as condições de fábrica que os permitam refrigerar o ar conforme necessário. Essa situação faz com que o conforto térmico esperado em alguns gabinetes não esteja a contento dos ocupantes, inclusive por não atenderem ao recomendado nas normas específicas para ventilação e refrigeração de escritórios. Após análise do corpo técnico responsável pela manutenção do sistema de ar-condicionado, foi verificado não ser mais viável o reparo dos fan coils, sendo necessária a sua substituição por equipamentos novos.

# SETORIZAÇÃO

Os setores que devem ser atendidos pelos serviços descritos neste Termo de Referência abrangem cinco gabinetes distribuídos ao longo dos pavimentos do edifício 23 de Julho, conforme desenhos em anexo.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este Projeto Básico e seus anexos técnicos foram desenvolvidos pela Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura da ALERJ.

capítulol ii – MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

## Equipe para a Obra

A CONTRATADA deverá dispor para a realização das atividades de equipe experiente, capacitada para a elaboração dos projetos e execução de serviços seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos básicos no tocante ao escopo deste Memorial Descritivo e conforme segue:

### Equipe Mínima

Desde a fase de projetos, A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados e qualificados em função da complexidade dos serviços para a elaboração e aprovação dos projetos que fazem parte do escopo da obra, bem como para o planejamento, acompanhamento, validação e registro da execução dos serviços.

### Qualificação Profissional

É reservado à ALERJ, o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor (ART´s / RRT´s dos conselhos específicos e atestados registrados), para com a especialidade em tela;

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

## Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das especificações técnicas e de normas, bem como atendimento do prazo contratual, referentes ao fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços desenvolvidos pela CONTRATADA e por seus fornecedores.

## Regime de Execução dos Serviços

### Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6º feira das 18h00min às 06h00min.

### Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

Os serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

### Programação e agendamento dos serviços

Os serviços deverão ser programados junto à administração / gabinetes do Palácio XXIII de Julho, diretamente pela CONTRATADA, mediante cronograma prévio emitido com antecedência mínima de 3 dias, tendo em vista a agenda própria de cada locação, bem como a posse das chaves dos departamentos, podendo ser necessário compatibilizar a permanência de representante do setor ao longo do decurso dos serviços, podendo ser solicitada intermediação desta SDGEA.

## Normas Técnicas e Legislações

Todos os documentos de projeto e serviços a serem executados deverão ser elaborados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software ZWcad, na versão 2013. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 5.0 ou software Microsoft na versão 2013.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, ex: máquinas, ferramentas, iluminação, transformadores, geradores, compressores e outros que se fizerem necessários, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras, principalmente as NR’s 10, 11, 18, 24, 33 e 35.

## Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI e disponibilização de EPC específico a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT / PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado.

Deverão ser previstos, inclusive sob orientação dos elaboradores do PPRA / PCMAT, isolamentos, avisos e sinalização que se façam necessários à segurança dos funcionários da CONTRATADA, bem como da Unidade, a cada etapa específica da obra que assim justifique.

Todo equipamento utilizado para a obra tais como lixadeiras, esmerilhadeiras, furadeiras, máquinas de hidrojato, máquinas de solda, dentre outros, deverão ser ligados dentro de condições de segurança previstas nas normas NR específicas, não sendo aceito ligações em quadros improvisados ou com cabos não normatizados, que comprometam a segurança da edificação.

A CONTRATADA deve dar ciência, imediatamente, à fiscalização da ALERJ, de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local dos serviços.

## Procedimentos Executivos

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos relativos às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início de cada serviço. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Deverá especificar os ensaios e/ou testes a serem executados para etapa.

A CONTRATADA deve atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da ALERJ. Deve também corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as exigências, observações e considerações da fiscalização.

## Proteções

Todas as áreas a serem trabalhadas deverão estar protegidas por lonas plásticas capazes de oferecer proteção contra queda detritos, sujeiras, água e demais elementos que possam se desprender da forração e teto quando da execução dos serviços.

As proteções deverão se estender sobre os mobiliários existentes nas salas/gabinetes em que se darão os serviços.

## Resíduos e sobras de materiais

Para a destinação final de resíduos da construção civil RCC (classe I; II A e II B) a CONTRATADA deverá à resolução CONAMA 307/02, dando a destinação ambiental adequada para cada caso.

Os demais tipos de resíduos da construção civil devem, obedecidas as normas brasileiras específicas, ser encaminhados à reutilização; à reciclagem; à armazenagem temporária; ou a destino final adequado.

Todo o lixo deverá ser segregado, destinado em embalagens apropriadas e transportado pela CONTRATADA para aterro sanitário.

## Reaproveitamento de materiais e equipamentos

Os materiais e equipamentos referidos ao longo desta especificação de serviços, como fan coils, válvulas, conexões, revestimentos, fixadores, isolantes entre outros, bem como aqueles oportunamente indicados pela FISCALIZAÇÂO, deverão ser listados, catalogados, desmontados / desinstalados cuidadosamente e reservados (a cada caso), com vistas a avaliação de seu reaproveitamento quando da execução dos projetos executivos.

Os equipamentos / materiais com valor econômico que se verifique inservíveis para reaproveitamento e reinstalação conforme definições dos projetos executivos e/ou avaliações específicas, deverão ser reservados para destinação posterior a ser definida pela FISCALIZAÇÃO, sendo em última análise destinados a bota-fora, para o que os custos deverão estar contemplados.

## Fornecimento de materiais e equipamentos

A ALERJ reserva-se o direito de fornecer quaisquer materiais e/ou equipamentos a serem utilizados nas obras, novos ou recondicionados, mediante notificação à CONTRATADA antes ou durante a execução dos projetos executivos, com vistas ao correto aproveitamento e tais insumos.

Os ajustes e reequilíbrios econômico-financeiros decorrentes de tais eventuais fornecimentos de insumos poderão ser objeto de tratativas a cada caso, contemplando-se ainda as questões afetas à garantia dos serviços.

A CONTRATADA deve apresentar à Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura, para vistoria, todos os materiais e equipamentos fornecidos, antes de suas respectivas instalações.

## Informações Adicionais

Antes de apresentar a sua proposta comercial, a CONTRATADA deve tomar conhecimento das normas e diretrizes da ALERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição dos serviços inerentes ao caso.

A CONTRATADA deve garantir total acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da ALERJ aos serviços em questão apresentados nesse documento, bem como prestar qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização.

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá recolher amostras e realizar ensaios nos materiais e insumos para a obra. Caso algum item esteja fora de especificação, todo o serviço envolvendo tal lote de materiais deverá ser refeito, sem custo adicional a ALERJ.

A CONTRATADA deverá disponibilizar à sua expensas, bebedouro e/ou garrafas térmicas com água mineral ou potável filtrada, devendo ser fresca, para consumo da sua força de trabalho.

O RDO (Relatório diário de Obra) deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão na obra, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo ou do Projeto Executivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

## Apresentação de Relatórios e Certificados

A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatório de recebimento dos materiais e equipamentos, certificados de qualidade, notas fiscais, ordens de compra e/ou contratos de fabricação/fornecimento de todo o material e equipamento de aplicação na obra, com aprovação prévia da inspeção da ALERJ. Tais registros comporão o “data book” conforme item a seguir.

Todos os instrumentos e ferramentas de precisão empregados nas fases de ensaios ou testes deverão estar devidamente calibrados.

## As built” e “Data Book”

Todos os documentos listados no presente Memorial Descritivo, bem como os documentos elaborados pela CONTRATADA deverão ser revisados de maneira que represente na íntegra o serviço realizado conforme construída (“As-Built”).

Ao final da obra a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, certificados da qualidade, especificações técnicas, manuais, documentação técnica de controle da qualidade de materiais, segurança, “as-built” e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos gravados via "CD-ROM", na forma de "Data Book".

Deverá ser gerado Manual de Utilização e Manutenção dos equipamentos instalados, considerando capacidades previstas, especificações de componentes, riscos ao uso etc., enfatizando os requisitos de durabilidade e manutenibilidade, informando os prazos de garantias, apresentar sugestão para o sistema de gestão de manutenção, informar como será realizado o atendimento ao cliente e prestar o serviço de assistência técnica aos usuários das edificações.

Executar o "Data-Book" na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) em magnética (sendo uma equivalente a outra) contendo:

- Projetos, especificações “as built”;

- Certificados de inspeção de materiais;

- Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

- Relatórios de inspeções e ensaios realizados;

- Certificados de garantia;

- Cronograma dos serviços atualizado;

- Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO's;

- Relatório fotográfico que contemple cada item do objeto contratado, antes, durante e depois das ações previstas no contrato;

- Registros da geração e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços (Planilhas de Geração e Destinação de Resíduos e Manifesto de Resíduos);

## Limpeza

Deverá ser implementada limpeza permanente das áreas em que se processem os serviços, bem como daquelas em que se efetive a guarda dos materiais e canteiro, caso seja necessário um.

Após a finalização dos serviços em cada frente de trabalho deverá ser implementada limpeza geral da área preparada para a aceitação da etapa.

## Pré-operação

Todos os sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos, mecânicos, eletromecânicos, hidráulicos, objeto da execução dos serviços deverão ser testados e pré-operados conforme orientações dos fabricantes / fornecedores desses sistemas / equipamentos, bem como conter as orientações de operação, manutenção devidamente consideradas no Manual de Utilização da Edificação e Operação dos Sistemas.

## Especificações de serviços

Para as convenções e especificações técnicas de materiais, equipamentos, serviços e insumos em geral, não detalhadas ou constantes do presente Termo de Referência, serão adotadas aquelas existentes no Catálogo de Referência do Sistema EMOP de Custos Unitários.

## ART CREA

Logo após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa terá que providenciar a emissão da ART no CREA do Rio de Janeiro, correndo as despesas por sua conta, formalizando desse modo a sua responsabilidade técnica, segundo as normas em vigor para assuntos em engenharia.

# SERVIÇOS

Os serviços de engenharia consistem em:

- Remoção e destinação dos equipamentos Fancoils Hidrônicos atualmente instalados nos gabinetes.

- Fornecimento e instalação de condicionadores de ar tipo Fancoil Hidrônico para atendimento aos gabinetes dos Deputados Estaduais – capacidade 2,5 TR.

Considerando todas as etapas e interferências necessárias às tarefas acima, tais como, desmontagem de forros, instalações existentes, proteções das áreas, refazimento de todos os itens intervidos por força da execução do escopo principal acima referido.

## Substituição dos Fan coils

- Fornecimento de condicionadores de ar tipo Fan coil hidrônico para atendimento aos gabinetes dos Deputados Estaduais conforme características indicadas abaixo:

| Tabela 1 – Descrição do Equipamento - Fancoil |
| --- |
| Item | Descrição | Quant. |
| 01 | - Modelo: Fancolete Hidrônico - Potência: 2,5 TR - Vazão de Ar: 1700 m³/h - Vazão Água Gelada: 1387 l/h - Ventilador Sirocco - Motor 220V / 1F+1T / 60 Hz - Filtro G1 (ABNT NBR16401) - Conexões compatíveis com tubulação existente - Ref.: Bryant ou Similar | 10 unidades |

- Remoção dos atuais aparelhos antigos e instalação hidráulica e elétrica dos equipamentos mencionados na Tabela 1 diretamente nas tubulações de água gelada já existentes nos gabinetes listados abaixo:

| Tabela 2 – Lista de Gabinetes para Instalação |
| --- |
| Pavimento | Gabinete | Quantidade | Potência (TR) |
| 2° | 205 | 02 | 2,5 |
| 3° | 301 | 02 | 2,5 |
| 4° | 402 | 02 | 2,5 |
| 4° | 412 | 02 | 2,5 |
| 5° | 506 | 02 | 2,5 |

- Execução de congelamento das tubulações de água gelada para instalação dos novos aparelhos, nos casos necessários, ou com outra técnica desde que aprovada pela Engenharia da Alerj.

- Realizar calibração e teste dos novos equipamentos inclusive emissão de TAB (Teste, Ajuste e Balanceamento) com verificação por meio de instrumentos calibrados. O Relatório deve fazer parte do DATA BOOK gerado.

PLANILHA ORCAMENTARIA

|  | Proc. de licitação |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº | Realizar-se em |
| Contratação de serviços para reforma e melhorias no portão de acesso principal do Departamento de Transportes da ALERJ |
| ITEM | EMOP | Descrição | unid | Quant. | Valores estimados |
|  |  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 1. |  | Administração |  |  | Subtotal: |  |
| 1.1 | 01.050.0615-0 | mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno,para servicos de consultoria de engenharia e arquitetura,inclusive encargos sociais | h | 8 |  |  |
| 1.2 | 05.105.0047-0 | mao-de-obra de tecnico de seguranca do trabalho,inclusive encargos sociais | h | 8 |  |  |
| 1.3 | 05.105.0044-0 | mao-de-obra de encarregado de montagem,inclusive encargos sociais | h | 80 |  |  |
| 1.4 | 05.105.0061-0 | mao-de-obra de ajudante de montador eletromecanico,inclusive encargos sociais | h | 120 |  |  |
| 1.5 | ESTIMATIVA | adicional noturno de mão de obra direta e indireta (20%) | % | 20 |  |  |
| 1.6 | ESTIMATIVA | Vale transporte (R$ 3,95x4 = R$ 15,80/dia) | un. | 37,3375 |  |  |
| 1.7 | ESTIMATIVA | Vale alimentação (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + ticket e prêmio cf. SINDUSCON-RJ, R$ 790,00/mês = R$ 39,9/dia) | un. | 37,3375 |  |  |
| 1.8 | 05.100.0900-0 | unidade de referencia,para despesas dentro do canteiro deobras,tais como:consumo de agua,telefone,energia eletrica,etc,e demais itens que complementam as despesas ja considera | UR | 16,7005 |  |  |
| 2 |  | Transportes |  |  | Subtotal: |  |
| 2.1 | 04.006.0014-1 | carga e descarga manual de material que exija o concurso demais de um servente para cada peca:vergalhoes,vigas de madeira,caixas e meios-fios,em caminhao de carroceria fixa a oleo | T | 0,5 |  |  |
| 3 |  | Serviços Complementares |  |  | Subtotal: |  |
| 3.2 | 05.058.0010-0 | plastico na cor preta,destinado a protecao de telhados,moveis e pisos,com 0,15mm de espessura,reutilizado 5 vezes,inclusive retirada.fornecimento e colocacao | m² | 100 |  |  |
| 4 |  | Equipamentos |  |  | Subtotal: |  |
| 4.1 | 19.004.0048-2 | camionete tipo pick-up com cabine dupla e cacamba motor bicombustivel (gasolina e alcool) 2.4,direcao hidraulica,tracaotraseira,inclusive motorista | h | 20 |  |  |
| 5 |  | Equipamentos de Ar Condicionado - Desmontagem |  |  | Subtotal: |  |
| 5.1 | ESTIMATIVA | aparelho de ar-condidionado fan coil hidrônico de 2,5TR | un | 10 |  |  |
| 5.2 | ESTIMATIVA | recuperação de trecho dos dutos de insuflamento devido à troca do ar condicionado | un | 10 |  |  |
| 5.3 | ESTIMATIVA | recuperação de trecho das tubulações de água gelada devido à troca do ar condicionado | un | 10 |  |  |
| 6 |  | Equipamentos de Ar Condicionado - Instalação |  |  | Subtotal: |  |
| 6.1 | ESTIMATIVA | aparelho de ar-condidionado fan coil hidrônico de 2,5TR | un | 10 |  |  |
| 6.2 | ESTIMATIVA | recuperação de trecho dos dutos de insuflamento devido à troca do ar condicionado | un | 10 |  |  |
| 6.3 | ESTIMATIVA | recuperação de trecho das tubulações de água gelada devido à troca do ar condicionado | un | 10 |  |  |
| 7 |  | Retirada de entulhos |  |  | Subtotal: |  |
| 7,1 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados | un. | 1 |  |  |
| 7,2 | 05.001.0172-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 5 |  |  |
| 8 |  | Serviços finais, Limpeza e desmobilização |  |  | Subtotal: |  |
| 8.1 | 01.050.0300-0 | relatorio final de obras ou servicos de engenharia,incl.desenhos tamanho a-1,autocad,registro fotografico,planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos realizados,conf.r | un. | 1 |  |  |
| 8.2 | 05.001.0360-0 | Limpeza geral | m² | 100 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |
| BDI | % | 23% |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas ou rasuras no documento; No preço ofertado, deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto. | Prazo de entrega: 90 (noventa) dias Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Local de entrega: Palácio XXIII de Julho - Rua Dom Manuel, s/nº – Centro – Rio de Janeiro/RJ - Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente Em / / |
|  | Proponente |  |
| Dados Bancários: BANCO: Agência: C/C: | CARIMBO DA EMPRESA |

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

Substituição de 10 Fan Coils do Sistema de Ar Condicionado do Palácio XXXIII de Julho

- Introdução

A Memória de Cálculo apresentada a seguir exprime os valores para o custo de aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado denominados Fan Coil. Eles são interligados à rede de água gelada proveniente da Central de Água Gelada (CAG) e são responsáveis por insuflar o ar refrigerado no ambiente.

Foram consideradas a Tabela de Custos Unitários da Empresa de Obras Pública do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e a tabela de composição de preço para sistemas  de ar condicionado da EMOP emitido em 27/04/2011.

# Administração

- Engenheiro: 08h – suporte técnico na instalação dos fan coils.

- Técnico de segurança: 8h – avaliação dos serviços de instalação de fan coil.

- Encarregado de montagem: 80h – instalação de 10 fan coils.

- Ajudante Montador: 120h – 3 profissionais em 40h de serviços de instalação de 10 fan coils.

- Adicional noturno de mão de obra utilizada direta e indireta: 20% sobre os custos calculados com pessoal.

- Vale Transporte: (R$ 3,95x4 = R$ 15,80/dia) para 1 encarregado e 3 ajudantes.

- Vale Alimentação: (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + ticket  e  prêmio  cf.  SINDUSCON-RJ,  R$  790,00/mês  =  R$  39,9/dia)  para  1 encarregado e 3 ajudantes.

- Despesas com canteiro de obra: 5% do custo com mão de obra acima descrita.

# Transportes

- Carga e descarga manual: 0,5ton – 0,05 ton para os 10 fancoils

# Serviços Complementares

- Plástico: 100m² - área média dos gabinetes: 70 m² mais 50% de perda, usado    5 vezes

# Equipamentos

- Caminhonete: 20h – 20h para deslocamento dos fan coils

# Serviços Finais, Limpeza e Desmobilização

- Relatório Final: 1un – Data Book contendo as informações da instalação dos fan coils.

- Limpeza geral: 350 m² sendo 5 gabinetes com aproximadamente 70 m² cada.

# Retirada de Entulho

  - Locação de caçamba: 1 unidade com capacidade de 5m³.

  - Transporte horizontal de material de 1ª categoria: 5m³ de acordo com a capacidade da caçamba citada acima.

# Instalação dos Fan Coils

O cálculo usa como premissa o modelo de composição de preço emitida pela EMOP em 27/04/2011, conforme em anexo.

Ela prevê os fatores de cada item ou serviço relacionado à instalação  de  um  sistema de ar condicionado a partir do preço total de um sistema de Chiller com custo tabelado pela EMOP.

Para os serviços relativos ao presente Termo de Referência, foram considerados os custos dos itens que serão impactados na obra: Fan Coil, Dutos de Ar e Rede Hidráulica, em função da capacidade do Chiller, medida em Toneladas de Refrigeração (TR). A correção do valor apresentada nesta Tabela 1 atualiza os custos para o mês de julho de 2018 em função de a Tabela EMOP utilizada ser de agosto de 2015, a mais recente a apresentar o modelo de condicionador de ar considerado. Foi feito dessa maneira para que todos os itens que compõem a orçamentação estejam com os valores na mesma data-base. Foi utilizado o índice INCC-DI verificado como sendo 1,148685 (14,86%).

Dessa forma, tem-se:

| Tabela 1 – Composição Custos de Instalação dos Fan Coils |
| --- |
| Item | Índice | Descrição |
| Potência Chiller | 230 TR | Capacidade do equipamento |
| Qtd de equipamentos | 2 | Número de Chillers na CAG |
| Potência da CAG | 460 TR | Capacidade total da CAG |
| Potência Fan Coil | 2,5 TR | Capacidade do Fan Coil |
| Qtd. Fan Coils | 10 | Quantidade a ser instalada |
| Potência Substituida | 25 TR | Capacidade a ser instalada na obra |
| % de TR do Total | 5,4% | “Pot. Substituída” dividida pela “Pot. Da CAG” |
| Cod. Equipamento | 18.030.0840-0 | Cod. EMOP para Chiller de 230 TR |
| Custo equipamento | R$ 6.158,4 | Custo EMOP de Chiller por TR em 08/2015 |
| Fator de Correção | 1,148685 | Atualização INCC-DI entre 08/2015 e 07/2018 |
| Custo corrigido1 | R$ 7.074,06 | Custo corrigido pelo INCC em 07/2018 |
| Custo equipamento | R$ 1.627.034,19 | Custo total de 01 Chiller de 230 TR em 07/2018 |
| Custo CAG | R$ 3.254.068,38 | Custo total da CAG em 07/2018 |
| % Fan Coil EMOP | 15% | Percentual para o item conforme tabela EMOP |
| % Fan Coil Substituído | 0,8% | “% Fan Coil EMOP” vezes “% de TR do Total” |
| Custo Fan Coil Total | R$ 26.527,73 | “% Fan Coil Substituído” vezes “Custo CAG” |
| Custo Unit. Fan Coil | R$ 2.652,77 | “Custo Total” dividido pela “qtd de Fan Coils” |

Dessa forma, tem-se:

| Tabela 2 – Composição de Custos Acessórios à Instalação dos Fan Coils |
| --- |
| Item | Índice | Descrição |
| % dutos EMOP | 13% | Percentual para o item conforme tabela EMOP |
| Comp. médio duto | 10m | Comp. médio dos dutos ligados a cada Fan Coil |
| Comp dutos afetados | 1m | Trecho afetado pela substituição do Fan Coil |
| % duto afetado | 10% | “Comp. afetado” dividido pelo “comp. total de dutos” |
| Custo dutos | R$ 2.299,07 | “% duto afetado” vezes “% dutos EMOP” vezes “% TR total” vezes “Custo CAG” |
| Custo unit. dutos | R$ 229,91 | “Custo dutos” dividido pelo “qtd de Fan Coils” |
| % rede hidr. EMOP | 8% | Percentual para o item conforme tabela EMOP |
| Comp médio rede hidr. | 20m | Comp. médio da dos tubos da rede hidráulica |
| Comp. rede afetados | 1m | Trecho afetado pela substituição do Fan Coil |
| % rede hidr. Afetada | 5% | “Comp afetado” dividido pelo “comp total da rede” |
| Custo rede hidráulica | R$ 707,41 | “% rede hidr afetada” vezes “% rede hidr EMOP” vezes “% TR total” vezes “Custo CAG” |
| Custo unit. rede hidr. | R$ 70,74 | “Custo rede hidr.” dividido por “qtd de Fan Coils” |

Para os custos referentes à desmontagem dos fan Coils atuais, foi estimado um valor de 10% do custo total destinado aos fan Coils novos e aos serviços realizados nos dutos de ar e nas tubulações de água gelada. Assim sendo, o custo para desmontagem segue o especificado na Tabela 3, abaixo:

| Tabela 3 – Custo unitário da Desinstalação dos Fan Coils |
| --- |
| Item | Custo (R$) |
| Desmontagem Fan Coil | 2.652,77 |
| Desinstalação rede de dutos | 229,91 |
| Desinstalação rede hidráulica | 70,74 |

Sendo assim, os custos parciais para aquisição e instalação dos Fan Coils, descritos neste Capítulo 8, atualizados para 07/2018 são, a partir dos valores apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3:

| Tabela 4 – Custo Parcial da Instalação dos Fan Coils |
| --- |
| Item | Custo (R$) |
| 01 Fan Coil | 3.248,77 |
| Total de 10 Fan Coils | 32.487,76 |

9. CÁLCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI foram utilizados os seguintes valores:

| Tabela 5 – Composição do BDI |
| --- |
| Descrição | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 2,33% |
| DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1,00% |
| RISCOS, SEGUROS e GARANTIAS (seguro de risco de engenharia, seguro de terceiros, seguro de vida em grupo (RSG) | 1,00% |
| TRIBUTOS (ISS - 3,00%, PIS – 0,65%, COFINS – 3,00%) (T) | 6,65% |
| LUCRO (L) | 10,00% |
| BDI | 23,0% |

# 10	Custo Total

O custo total da obra corrigido, incluindo mão de obra equipamentos e BDI é de:

| Tabela 6 – Custo Total da Obra |
| --- |
| Item | Custo (R$) |
| Custo Total da Obra | 57.586,87 |

CONSUMO MÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

1-Energia elétrica - equipamentos até 100TR ip |

Split System - 1, 68KW/TR A ou.

Chillers - 1,2K W/TR x”

Self-Contained - Agua - 1,43K W/'TR os Y -Ar = 1,71KWITR O,

Ar Condicionado de Janela - 1,66K W/TR

2-Energia elétrica - equipamentos acima de 100TR

o Chillers + Fan coils - 1,31KW/TR - Baby

- 1,36K W/TR - Condicionadores

- Centrífugas + Fan coils - 1,17KW/TR - Condicionadores

- Bombas centrífugas = nºT Rs x 2,4GPM x 0,227 = m3/h e 30 a 4OmCA -— procurar tabela KSB-bombas

- 3. Água de condensação para Tôrre - 10h/DIA = 140Litros/TR

4-Área para alocação de equipamentos

CA.G-0, 6mé/T) R (até40TR) E O 3mYTR (DE 4ITR ATÉ 300TR)

Fan coils - 0,5m*/TR (ATÉ STR) E 0,3mYTR (DE 6TR ATÉ 30TR)

Torre de Resfriamento - 0,Im?/TR (ATÉ IOTR) E 0,05m?/TR (DE LITR ATÉ 300TR)

Self Contained — Condensação a água - 0, 5mY/T R (ATÉ STR) E 0, 3mT R (DE 6TR ATÉ S0TR)

Condensação a ar - 0, 3m?/TR (ATÉ STR) E 0, 9m?/T R (DE 6TR ATÉ SOTR) Torres e bombas - 0,10mYTR (ATÉ 1OTR) E 0,005m?TR (DE HTR ATÉ 300TR)

5-Rede de dutos - DE 80(conforto) À 100Kg/TR (hospital) + 40% PERDAS

-Bitola 420 (7,6kg/m* — 0,95mm) e 01 difusor de teto por TR

6- Isolamen to (Isopor 25mm) = E Áreas + 20% sobra

01 mº Isopor para 4KG de chapa E 01 litro de cola para 5m” de i isopor

Após o cálculo do custo (Y) do sistema, ratear esse valor pelos percentuais acima de acordo com o sistema utilizado. Estabelecendo os valores separados para efeito de pagamento a contratada.

Cálculo do valor da TR do sistema

I-Consultar o revendedor do fabricante do equipamento, sobre o preço de venda.

Nota: O fabricante normalmente não fomece o preço, pedindo para consultar o revendedor. f

2-Com o valor da máquina e sabendo qual o sistema que será utilizado, incida sobre este valor a taxa de 1,47

( referente ao custo do instalador do sistema de ar central - taxa variável- impostos, fretes e taxas ), encontrando o valor da máquina dentro do Sistema de ar condicionado(X).

Calcula-se o valor total do sistema a ser instalado(Y), utilizando-se de uma regra de três, sendo:

Y = O valor total do sistema.

X = O valor da máquina dentro do sistema.

Z = Percentual dos equipamentos

3- Dividindo o resultado “ Y “ pela capacidade da máquina em TR, encontraremos o valor da TR.

Sugestão: O Departamento de preços quando solicitado deverá levantar o preço de venda das máquinas, junto aos revendedores da Trane, Hitachi e Springer Carrier, toda vez que fosse calcular o valor da TR.

EX.: Valor estimado de carga térmica = 300 TR Valor da máquina de 300TR, junto ao revendedor:

a) Chiller a ar: R$ 300.000,00

b) Multiplicar por 1,47 = R$ 441.000,00(X)

c) Utilizar a equação acima :

d) Dividir o valor

e) valor da TR=

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Pagamento – 30 dias - depois da entrega e aceitação e mediante apresentação da nota fiscal ou fatura.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2019

HAMILTON AMORIM DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

matrícula nº 406.857-3