PREGÃO N° 16/2020

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 80 do procedimento administrativo nº 22647/2019, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 10:00h de 06 de abril de 2020, na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório), Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação do descrito no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII).

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - A apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os documentos arrolados no item n° 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.18 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.

LÚCIO ANDRÉ PINTO FERRAZ

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº. 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 16/2020

##### TERMO DE REFERÊNCIA

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de serviço especializado para restauração de 17 (dezessete) conjuntos de postes de época de iluminação das áreas públicas no entorno do Palácio Tiradentes.  A restauração envolve fabricação e reposição de partes faltantes, ajustes de peças em desalinhamento, renovação de componentes de sustentação, alinhamento vertical envolvendo obras civis, tratamentos e acabamentos superficiais e renovação de sua instalação elétrica, dentre outros.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS:

# Poste Nº. 01

| POSTE Nº 01 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 01.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 01.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 01.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 01.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 01.05 | Fabricação (fundição) de 01 peça do pendente de sustentação de conj. de luminária |
| 01.06 | Fabricação (fundição) de 01 peça do prato da luminária |
| 01.07 | Aquisição de 01 globo difusor formato coração |
| 01.08 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 01.09 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 01.10 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 01.11 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 01.12 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 01.13 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 01.14 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 01.15 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 01.16 | Arremate final de acabamentos de pintura |

# Poste Nº. 02

| POSTE Nº 02 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 02.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 02.02 | Alinhamento vertical de todo o conjunto do poste, envolvendo obras civis e uso de maquinário tipo guindaste ou trator, para escavação do solo, escoramento do poste, tração para colocação em prumo, concretagem de calço, reaterro, reconstituição de calçamento em pedra portuguesa obedecendo os desenhos existentes e reposição de guia “meio-fio”. |
| 02.03 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 02.04 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 02.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 02.06 | Fabricação (fundição) de 02 peças de quarto da capa da base |
| 02.07 | Fabricação (fundição) de 02 peças de arremate de topo de capa de base |
| 02.08 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 02.09 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 02.10 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 02.11 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 02.12 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 02.13 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 02.14 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 02.15 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 02.16 | Arremate final de acabamentos de pintura |

# Poste Nº. 03

| POSTE Nº 03 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 03.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 03.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 03.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 03.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 03.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 03.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 03.07 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 03.08 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 03.09 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 03.10 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 03.11 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 03.12 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 03.13 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 03.14 | Arremate final de acabamentos de pintura |

# Poste Nº. 04

| POSTE Nº 04 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 04.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 04.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 04.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 04.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 04.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 04.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 04.07 | Fabricação (fundição) de 01 peça de banda “fasce-lictoris” |
| 04.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 04.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 04.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 04.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 04.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 04.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 04.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 04.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.5 Poste Nº05

| POSTE Nº 05 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 05.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 05.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 05.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 05.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 05.05 | Fabricação (fundição) de 01 peça de quarto da capa da base |
| 05.06 | Fabricação (fundição) de 02 peças de arremate de topo de capa de base |
| 05.07 | Fabricação (fundição) de 02 01 peças de capitel de arremate de topo |
| 05.08 | Fabricação (fundição) de 01 peça do pendente de sustentação de luminária |
| 05.09 | Fabricação (fundição) de 01 peça do prato da luminária |
| 05.10 | Aquisição de 01 globo difusor formato coração |
| 05.11 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 05.12 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 05.13 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 05.14 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 05.15 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 05.16 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 05.17 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 05.18 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 05.19 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.6 Poste Nº06

| POSTE Nº 06 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 06.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 06.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 06.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 06.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 06.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 06.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 06.07 | Fabricação (fundição) de 01 peça de braço de sustentação de luminária |
| 06.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 06.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 06.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 06.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 06.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 06.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 06.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 06.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.7 Poste Nº07

| POSTE Nº 07 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 07.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 07.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 07.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 07.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 07.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 07.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 07.07 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 07.08 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 07.09 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 07.10 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 07.11 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 07.12 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 07.13 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 07.14 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.8 Poste N°08

| POSTE Nº 08 |
| --- |
| Item de serviço | descrição de item de serviço |
| 08.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 08.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 08.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 08.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 08.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 08.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 08.07 | Fabricação (fundição) de 02 peças de banda “fasce-lictoris” |
| 08.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 08.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 08.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 08.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 08.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 08.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 08.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 08.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.9 Poste N°09

| POSTE Nº 09 |
| --- |
| Item de serviço | descrição de item de serviço |
| 09.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 09.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 09.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 09.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 09.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 09.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 09.07 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 09.08 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 09.09 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 09.10 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 09.11 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 09.12 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 09.13 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 09.14 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.10 Poste Nº10

| POSTE Nº 10 |
| --- |
| Item de serviço | descrição de item de serviço |
| 10.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 10.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 10.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 10.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 10.05 | Fabricação (fundição) de 01 peça do pendente de sustentação de conj. de luminária |
| 10.06 | Fabricação (fundição) de 01 peça do prato da luminária |
| 10.07 | Aquisição de 01 globo difusor formato coração |
| 10.08 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 10.09 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 10.10 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 10.11 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 10.12 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 10.13 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 10.14 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 10.15 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 10.16 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.11 Poste Nº11

| POSTE Nº 11 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 11.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 11.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 11.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 11.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 11.05 | Fabricação (fundição) de 01 peça do pendente de sustentação de conj. de luminária |
| 11.06 | Fabricação (fundição) de 01 peça do prato da luminária |
| 11.07 | Aquisição de 01 globo difusor formato coração |
| 11.08 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 11.09 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 11.10 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 11.11 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 11.12 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 11.13 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 11.14 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 11.15 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 11.16 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.12 Poste Nº12

| POSTE Nº 12 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 12.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 12.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 12.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 12.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 12.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 12.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 12.07 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 12.08 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 12.09 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 12.10 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 12.11 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 12.12 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 12.13 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 12.14 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.13 Poste N° 13

| POSTE Nº 13 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 13.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 13.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 13.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 13.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 13.05 | Fabricação (fundição) de 03 peças de quarto da capa da base |
| 13.06 | Fabricação (fundição) de 03 peças de arremate de topo de capa de base |
| 13.07 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 13.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 13.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 13.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 13.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 13.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 13.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 13.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 13.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.14 Poste Nº14

| POSTE Nº 14 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 14.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 14.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 14.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 14.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 14.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 14.06 | Fabricação (fundição) de 01 peça do pendente de sustentação de conj. de luminária |
| 14.07 | Fabricação (fundição) de 01 peça do prato da luminária |
| 14.08 | Aquisição de 01 globo difusor formato coração |
| 14.09 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 14.10 | Fabricação (fundição) de 01 peça de braço de sustentação de luminária |
| 14.11 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 14.12 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 14.13 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 14.14 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 14.15 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 14.16 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 14.17 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 14.18 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.15 Poste Nº15

| POSTE Nº 15 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 15.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 15.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 15.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 15.04 | Verificação quanto a necessidade de reparos ou substituições em partes metálicas, executando-as se necessário. |
| 15.05 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 15.06 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 15.07 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 15.08 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 15.09 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 15.10 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 15.11 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 15.12 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 15.13 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 15.14 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.16 Poste Nº16

| POSTE Nº 16 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 16.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 16.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 16.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 16.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 16.05 | Fabricação (fundição) de 01 peça de quarto da capa da base |
| 16.06 | Fabricação (fundição) de 01 peça de arremate de topo de capa de base |
| 16.07 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 16.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 16.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 16.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 16.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 16.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 16.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 16.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 16.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

2.1.17 Poste Nº17

| POSTE Nº 17 |
| --- |
| Item de serviço | Descrição de item de serviço |
| 17.01 | Desmontagem das partes avulsas |
| 17.02 | Remoção de lixo, detritos e materiais estranhos do interior das capas de base; |
| 17.03 | Desmontagem e descarte de toda instalação elétrica interna existente (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 17.04 | Confecção de 04 conjuntos mecânicos de sustentação de conjunto de luminária |
| 17.05 | Fabricação (fundição) de 02 peças de quarto da capa da base |
| 17.06 | Fabricação (fundição) de 03 peças de arremate de topo de capa de base |
| 17.07 | Confecção de 04 colarinhos de sustentação para os globos difusores |
| 17.08 | Execução de toda instalação elétrica com materiais novos (condutos mecânicos, condutores elétricos, soquetes, lâmpadas) |
| 17.09 | Remoção – mediante jateamento, escovação ou outro processo, das pinturas de revestimento nos componentes existentes |
| 17.10 | Preparo de superfícies, aplicação de primer anti-corrosão e pintura de acabamento, nas partes existentes e nos novos elementos de reposição em ferro fundido fabricados. |
| 17.11 | Ajustes mecânicos de precisão, posicionamento ou alinhamento de pontos de fixação dos componentes avulsos desmontáveis, bem como substituição ou reposição de elementos mecânicos de fixação, tais como parafusos |
| 17.12 | Remontagem de partes e componentes avulsos substituídos ou existentes |
| 17.13 | Alinhamento geral de partes e componentes |
| 17.14 | Fixação mecânica definitiva de componentes |
| 17.15 | Arremate final de acabamentos de pintura |

Toda fixação de partes avulsas em ferro fundido ao corpo do poste deverá obedecer aos mesmos métodos de sua construção original, a saber: encaixes aparafusados, encaixe simples, encaixe com trava ou encaixe rosqueado.

Deverão ser refeitas as sedes rosqueadas que apresentem roscas desgastadas, ou desalinhadas, ou danificadas por qualquer motivo.

Toda fixação de componentes desmontáveis deverá ser rigidamente realizada, de modo a resistir a impactos moderados como os decorrentes de choques de veículos quando em manobras ou estacionamento.

– O acoplamento dos conjuntos pendentes de luminárias ao braço de sustentação, em tubo galvanizado parede grossa, realizados mediante conexão rosqueada (rosca macho no tubo de sustentação do conjunto de luminária e rosca fêmea no braço de sustentação) deverá ser conforme indicação no croqui abaixo e deverá receber pino de trava nos pontos dos acoplamentos rosqueados.

– Deverá ser realizado enchimento com solda e refeita a rosca fêmea, para os braços de sustentação de conjuntos de luminárias, onde as roscas originais apresentarem-se deterioradas por oxidação.

- As ações referentes a alinhamentos e tratamentos anti-corrosão e pinturas aplicam-se aos conjuntos dos postes como um todo, abrangendo tanto o poste propriamente dito quanto as partes avulsas desmontáveis.

O acabamento final deverá ser mediante tinta esmalte linha alta resistência, fosco, cor cinza- grafite.

- Os conjuntos de luminárias deverão ser equipados com lâmpadas LED bulbo, com fluxo luminoso de 5000lm e temperatura análoga de cor de 3000k.

- Além das peças de globo difusor de reposição necessárias, deverá ser previsto o fornecimento de mais 06 peças reserva de reposição futura (uma para cada poste). A especificação para o modelo utilizado é: “globo difusor em vidro corrugado leitoso, formato coração, altura 300mm x bocal 240mm”.

– As abraçadeiras de acoplamento e sustentação dos globos difusores deverão ser padronizadas conforme o modelo original, remanescente em algumas das luminárias existentes, conforme croqui apresentado abaixo.

- Para fabricação das peças em ferro fundido deverá ser fornecido ao fabricante, com posterior retorno, de peças modelo retiradas de locais com peças equivalentes, segundo autorização a ser requerida à ALERJ.

Deverá ser rigorosamente primada a organização e limpeza dos canteiros e áreas de trabalho afetas à obra.

As visitas para execução dos serviços obedecerão a protocolo estabelecido junto à ALERJ no que se refere a designação de pessoal, autorização de acessos, adequação a procedimentos internos da ALERJ ou outros procedimentos que se façam necessários.

Todo pessoal envolvido com os trabalhos deverá ser identificado mediante crachá de uso obrigatório.

A ALERJ deverá adotar as necessárias providências visando autorizações, acessos e movimentações de pessoal ou materiais relativos aos trabalhos de manutenção.

A execução dos serviços deverá contemplar e englobar o fornecimento dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários, mão-de-obra técnica e de serviços auxiliares, remoção de eventuais detritos gerados, custos relativos a encargos, transportes e administração dos serviços, adequação quanto a documentações, autorizações e legalizações de trabalhos em áreas públicas e seguros de risco de engenharia. Todo o material necessário será de responsabilidade da contratada, ficando a ALERJ isenta de quaisquer gastos relativos a trabalhos descritos no escopo

- VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 212.825,20 (duzentos e doze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

- VIGÊNCIA

A vigência é de acordo com a proposta padronizada.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de serviço especializado para restauração de conjuntos de postes de época de iluminação das áreas públicas no entorno do Palácio Tiradentes. | Unidade | 17 | R$212.825,20 |
|  | Total |  |  | R212.825,20 |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de 2020.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de 2020.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de 2020.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROPOSTA PADRÃO DE PREÇOS | processo nº22647/19 Licitação: A realizar-se em: |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº |
| RESTAURAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) POSTES DE ÉPOCA DE ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS FRONTAIS DO PALÁCIO TIRADENTES |
| Item |  | MAR CA | UNID | Quan t. | Valores estimados |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1. | MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO |
| 1.1 | Aquisição de autorizações e documentações exigidas para trabalhos em áreas públicas - legalizações junto a órgãos municipais e estaduais | conj. |  |  |  |
| 1.2 | Elaboração de seguro para riscos de engenharia |  | mês |  |  |  |
| 1.3 | Materiais e mão de obra para preparo de canteiro de obras - Contêiner, tapumes, placas, sinalizações, alertas | mês |  |  |  |
| 1.4 | Materiais e mão de obra para serviços gerais de limpeza, conservação, vigilância | mês |  |  |  |
|  | Subtotal 1: |  |  |  |  |  |
| 2. | LOCAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Locação de equipamentos necessários e mão de obra de operação (andaimes, guindaste, equipamentos de jateamento, caçamba de entulho, transportes, etc.) | mês |  |  |  |
|  | subtotal 2: |  |  |  |  |  |
| 3. | FUNDIÇÕES: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fabricação, fornecimento e instalação de peças em ferro fundido. |  | unid. |  |  |  |
|  | subtotal 3: |  |  |  |  |  |
| 4. | SERVIÇOS DE METALURGIA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento de materiais e mão de obra para restaurações de peças danificadas e soldas de recomposição | conj. |  |  |  |
| 4.2 | Fabricação, fornecimento e instalação de suportes mecânicos tubulares de sustentação de conjuntos de luminárias | unid. |  |  |  |
| 4.3 | Fabricação, fornecimento e instalação de abraçadeiras suportes de sustentação de globos difusores em vidro | unid. |  |  |  |
|  | subtotal 4: |  |  |  |  |  |
| 5. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Fornecimento de materiais e mão de obra para substituição de cabeamento elétrico, condutos, soquetes para lâmpadas e lâmpadas | conj. |  |  |  |
|  | subtotal 5: |  |  |  |  |  |
| 6. | SERVIÇOS DE VIDRARIA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Fornecimento e instalação de globos difusores formato coração (6 para uso + 06 reservas) | unid. |  |  |  |
|  | subtotal 5: |  |  |  |  |  |
| 7 | SERVIÇOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Fornecimento de materiais e mão de obra para remoção de pintura antiga, tratamento anti-oxidação de superfícies e pintura de acabamento | conj. |  |  |  |
|  | subtotal 6: |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO (estimado) |  |  |
| BDI |  | % |  | 0,16 |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas ou rasuras no documento: No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto: | Prazo de execução:60 dias Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente Proponente |
| DADOS BANCÁRIOS: | Carimbo da Empresa |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

6.1 	A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

1) Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a Contratada escolher entre:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

# Text boxes

tubo em ferro galvanizado

Ø 1" rosqueado nas extremidades

2

flange

chapa p/ fixação de soquete

Ø 85mm

220mm

alça com trava por mola

fita em aço-mola inox

união aparafusada

diâmetro montado = 240mm