PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 679 do procedimento administrativo nº 9719/2020, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 29 de abril 2021, na 29 de abril de 2021 , na Rua México, 125 – 2º andar – Auditório do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de Janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.84 e do programa de trabalho n° 01.031.01355.441.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.

LÚCIO ANDRÉ PINTO FERRAZ

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 12

##### TERMO DE REFERÊNCIA

# TERMO DE REFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO IP (CFTV-IP), CONTROLE DE ACESSO (SCA) E SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES (SSCU) DA NOVA SEDE DA ALERJ

# OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os Serviços Comuns de Engenharia para a contratação de fornecimento e instalação dos Sistemas de Circuito Fechado de Televisão IP (CFTV-IP), Controle de Acesso (SCA) e Supervisão e Controle de Utilidades, considerando todo o fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais, conforme a seguir detalhado em seus itens específicos, a ser realizado nas dependências/instalações da ALERJ, sito à Rua Da Ajuda, Número 05, Centro, Rio de Janeiro.

Os serviços englobam, a elaboração de projeto executivo complementar, instalação de quadro de automação completo, câmeras, catracas, raio X, detector de metal, sensores de nível, fechadura eletrônicas e realizar a interface com os sistemas já instalados no prédio, como sistema elétrico, ar condicionado, incêndio, estação de tratamento de água, hidráulico e grupo motor gerador.

O preço dessas atividades deverá incluir também todas as despesas inerentes à prestação dos serviços, tais como materiais, equipamentos, softwares, treinamento, toda a mão de obra, encargos, deslocamentos, refeições, uniformes, EPI’s necessários a atividades, avaliação de risco das atividades, produtos de limpeza, ferramentas para montagem e desmontagem, instrumentos para aferição e limpeza e outras pertinentes a execução do objeto licitado.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

Nesta seção se apresentam de maneira resumida, o descritivo técnico do CFTV-IP, SCA e SSCU bem como os aspectos e parâmetros necessários que a instalação deve apresentar.

Para maiores detalhes e especificações, devem ser consultados os desenhos e descritivos técnicos da instalação e os catálagos.

2.1SEGURANÇA PATRIMONIAL

    - CFTV-IP – CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO IP

O sistema de CFTV-IP contará com 313 câmeras, sendo Tipo 01 – Ultra PTZ, Tipo 02 – Dome Int IR, Tipo 03 – Dome EXT IR e Tipo 04 – Multisensor, distribuídas conforme tabela abaixo:

| Andar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TOTAL |
| 3º s. solo |  | 1 | 5 |  | 6 |
| 2º s. solo |  | 2 | 5 |  | 7 |
| 1º s. solo | 2 | 8 | 5 |  | 10 |
| Térreo | 3 | 26 |  | 15 | 44 |
| 2º andar |  | 9 |  |  | 9 |
| 3º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 4º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 5º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 6º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 7º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 8º andar |  | 10 |  |  | 10 |
| 9º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 10º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 11º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 12º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 13º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 14º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 15º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 16º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 17º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 18º andar |  | 7 |  |  | 7 |
| 19º andar |  | 7 |  |  | 7 |
| 20º andar | 1 | 10 |  |  | 11 |
| 21º andar |  | 9 |  |  | 9 |
| 22º andar |  | 7 |  |  | 7 |
| 23º andar |  | 5 |  |  | 5 |
| 24º andar |  | 5 |  |  | 5 |
| 25º andar |  | 5 |  |  | 5 |
| 26º andar |  | 6 |  |  | 6 |
| 27º andar |  | 8 |  |  | 8 |
| 28º andar |  | 12 |  | 2 | 14 |
| 29º andar |  | 9 |  | 3 | 9 |
| 30º andar |  | 11 |  |  | 11 |
| 31º andar | 3 | 12 |  |  | 9 |
| Mezanino |  | 10 |  |  | 4 |
| Cobertura | 3 | 3 |  |  | 3 |
| TOTAL | 12 | 266 | 15 | 20 | 313 |

Sala de Monitoramento de CFTV será no Térreo e um ponto de supervisão no 28º e 29º andar.

Todas as câmeras a serem ofertadas deverão obrigatoriamente ser do mesmo fabricante, a fim de garantir plena integração.

Todas as câmeras descritas abaixo deverão possuir:

“Sistemas de coordenadas geográficas” - Deve possuir recurso integrado de sistema de coordenadas atendendo ao padrão WGS 84 (World Geodetic System), que é uma descrição do sistema de coordenadas esféricas do mundo e é utilizado em muitos padrões. Este recurso será utilizado para localizar e rastrear um objeto detectado na cena da câmera e tornar visível sua localização e trajetória em um mapa como a planta da nova sede da ALERJ. Alternativamente poderá ser fornecido sistema RADAR de qualquer tecnologia que forneça o mesmo serviço de localização de objetos/pessoas em movimento para uma ou mais câmeras que estejam dentro do seu perímetro de detecção;

Catálogo e descritivo técnico da solução baseada em servidor externo deverá ser apresentado juntamente com a documentação de comprovação técnica dos demais itens.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada.

Deve ser fornecido cartão de memória tipo industrial para slot para armazenamento local na câmera do tipo SD/MicroSD card com as seguintes características mínimas:

- Possuir tecnologia de memória flash MLC NAN com Classe de Velocidade 10, suportando velocidade de leitura de 95MB/s e de gravação de 60MB/s. Deve suportar temperatura de operação de -25℃ a +85℃.

- O cartão de memória deve ser dimensionado para retenção local de imagens por período mínimo de 5 dias, na resolução máxima da câmera (2MP), em 5fps e gravação contínua 24h/dia, considerando até 60% do tempo em cena de baixa movimentação (cena estática) e 40% em alta movimentação (alto tráfego, bitrate máximo da câmera).

Apresentar juntamente com a documentação de habilitação técnica a memória de cálculo deste armazenamento em ferramenta oficial do fabricante, e garantido na fase de testes e comissionamento;

2.1.1.1CÂMERAS

As câmeras do sistema de CFTV-IP serão do seguintes TIPOS:

- 12 x Câmeras TIPO 01 – Ultra PTZ.

Câmera móvel para aplicações externas, de alta definição, com o acondicionamento próprio do fabricante do conjunto dome/câmera sem qualquer tipo de adaptação/ alteração ou utilização de módulos de acondicionamento fabricados por terceiros. As câmeras PTZ - IP HD deverão possuir no mínimo as seguintes características:

Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS de 1/2.8” ou maior, com escaneamento progressivo;

Deve possuir lente com zoom ótico de pelo menos 30x com distâncias focais mínimas de 4.5 a 135mm ou superior com campo de visão horizontal de 2,4° a 60° e Zoom digital mínimo de 12x;

Deve possuir resolução HDTV mínima de 2MP pixels a 60 FPS;

O firmware deve estar em conformidade com a especificação ONVIF Profile S, G e T.

Sensibilidade mínima deverá ser igual ou inferior 0,05 lux em modo colorido e 0,03 lux em modo preto e branco. Estes níveis de sensibilidade devem ser obtidos nas seguintes condições mínimas:

FStop 1.6 ou mais aberto (ex: f1.5, f1.4, f1.3);

Nível de sinal de vídeo (IRE) de 50IRE ou inferior (ex: 30IRE) e

Obturador com abertura igual ou superior a 1/30s (ex: 1/25s, 1/15s);

Deve possuir lente com ajuste de foco automático;

Deve conter plataforma móvel na câmera com as seguintes características:

Deve apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal (“pan”) de 360° (trezentos e sessenta) graus contínuos e movimento de rotação vertical (“tilt”) de 0° a 90° (zero a noventa) graus.

Velocidade de varredura variável em modo normal:

horizontal (“pan”) de 1º/s a 120º/s e vertical (“tilt”) de 1º/s a 120º/s (graus por segundo);

Especificação das funções de vídeo:

Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264, H.265 e M-JPEG

Deve permitir transmissão simultânea de pelo menos dois streams de video em H.264 e H265;

Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo;

Deve dispor de, no mínimo, 250 posições pré-programadas (Presets), 1 tour definido pelas pré-posições e 2 tours de ronda programada com duração mínima de 15 minutos;

Deve possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcada na câmera e que possa inserir, no mínimo, 32 máscaras de privacidade com configuração individual e 16 setores independentes com identificação;

Possuir recurso de criação de no mínimo 8 alarmes simultâneos em até 16 áreas distintas e poligonais para associação aos alarmes.

Possuir função FLIP para girar automaticamente a câmera em 180° quando estiver seguindo um alvo que se movimente imediatamente por baixo da câmara.

Possuir WDR real (T-WDR) mínimo de 94dB de acordo com a norma IEC 62676-5 ou similar de mesma capacidade técnica de medição que comprove a qualidade do processamento de WDR pelo sensor e não por software embarcado na câmera. Não será aceito câmera com WDR processado digitalmente;

Especificação das funções de rede:

Conexão Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, com conector RJ45 incorporado na câmera. Não será aceito conversor IP externo, o mesmo deve ser parte integrante da câmera;

Deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, HTTP, IGMP, SNMP (V1, V3, MIB-II), SMTP e DNS;

Deve possuir os protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x;

Alimentação elétrica:

A câmera deve permitir alimentação através do cabo de rede PoE+ (High Power Over Ethernet) com padrão IEEE 802.3at ou superior, sem uso de equipamentos externos adicionais;

Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

Deve possuir botão físico de reset incorporado no hardware da câmera, acessível pelo lado externo da câmera, ou interno, desde que protegido por algum tipo de tampa ou cúpula/domo, sem a necessidade de abertura da caixa da câmera ou que viole o selo de garantia da mesma, evitando-se o contato com o circuito eletrônico interno. O uso do botão de reset deve proporcionar segurança física local para restauração aos padrões de fábrica;

Deve permitir o acesso simultâneo de, no mínimo, 4 usuários em unicast e suportar o protocolo IGMP (multicast);

Deve suportar protocolo QoS (Qualidade de Serviço) para ser capaz de priorizar o tráfego;

Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;

Especificação geral da câmera:

Deve conter caixa de proteção pendente em alumínio que deve proteger totalmente a câmera de chuva, poeira, umidade e uso externo com grau de proteção IP66 e bulbo com índice de vandalismo mínimo IK10. A caixa de proteção, bem como seus acessórios, deverá ser do mesmo fabricante da câmera ou homologado pela mesma garantindo a qualidade da solução;

Deve possuir caixa de proteção com capacidade de trabalhar com temperatura até +60ºC e humidade de até 90%, sem causar danos a câmera;

Deve possuir braço de fixação em postes do mesmo fabricante com entradas pré-perfuradas para os cabos de comunicação;

Deve possuir caixa externa vedada, do próprio fabricante, para junção do braço de fixação da câmera ao poste. Todos os acessórios adicionais devem ser previstos para que a seja feita a fixação da câmera ao poste;

Possuir duas entradas de alarme e uma saída de relê

Possuir uma interface para conexão de áudio bidirecional;

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de acordo com FCC Parte 15 e CE;

Segurança do Produto de acordo com regulamentos CE, UL, e padrões da IEC.

Possuir MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) mínimo de 100 mil horas e comprovar com laudo técnico disponibilizado no site do fabricante da câmera ou por laboratório contratado por ele.

Deve possuir slot interno para cartão de memória do tipo SD/microSD Card com capacidade de armazenamento mínimo de 128GB. Possuir recurso integrado de criptografia de imagens para o armazenamento em cartão de memória;

Deve possuir recurso de análise de vídeo embarcada na câmera e possibilitar o uso simultâneo de no mínimo 6 (seis) algoritmos diferentes.

Caso a câmera não possua capacidade incorporada de processamento de 6 algoritmos diferentes simultâneos, será aceita solução de análise de vídeo baseada em servidor externo, desde que o mesmo possua performance suficiente para executar no mínimo 6 (seis) algoritmos simultâneos por câmera 24h/dia, com licenciamento para o total de câmeras com este recurso solicitado.

Catálogo e descritivo técnico da solução baseada em servidor externo deverá ser apresentado juntamente com a documentação de comprovação técnica dos demais itens.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada.

A solução baseada em servidor deve possuir recurso ativo de busca forense nas imagens gravadas e armazenadas com base nos mesmos algoritmos mínimos solicitados.

A câmera ou o sistema e software externo de vídeo análise deve possuir disponibilidade para no mínimo os seguintes algoritmos de análise de vídeo:

Detectar objetos na área, e/ou entrando, e/ou saindo de uma área

Detectar cruzamento de 3 linhas virtuais, combinadas em lógica e/ou;

Detectar objetos através de uma rota;

Detectar permanência prolongada de pessoa em uma área em função do raio e do tempo;

Detectar objetos deixados por um determinado tempo;

Detectar objetos removidos;

Detectar objetos com determinadas características como: tamanho, velocidade, direção, cor e mudança de relação de aspecto em um tempo determinado (por exemplo, alguém caindo no chão);

Contar objetos cruzando uma linha virtual;

Contar objetos em uma área e alarmar se um limite pré definido for atingido;

Detectar nível de ocupação (multidão) em uma área pré-definida;

Possibilitar a combinação ou conjugação de duas ou mais tarefas diferentes, por exemplo, uma pessoa que cruzou uma linha e ficou um tempo pré-determinado em um campo na cena;

Deve possui recurso para classificar objetos como: Pessoas, Carros, Caminhões e Motos ou bicicletas.

- 266 x Câmeras TIPO 02 - DOME INT IR

Possuir sensor CMOS com varredura progressiva, com operação Dia/Noite, através de filtro de infra-vermelho mecânico;

Deve possibilitar ajuste do ângulo de visualização horizontal e vertical de pelo menos:

130° x 77° (HxV)

Possuir resolução de 2MP pixels ativos em 16:9 e 9:16 a 30FPS;

Caixa de proteção robusta de alumínio;

Suportar ajuste manual de pan/tilt/roll, sendo:

- Pan: 0° to 350°

- Tilt: 0° to 75°

- Roll: 0° to 350°

Suportar áudio bidirecional e possuir microfone integrado na câmera. Caso a câmera não possua microfone integrado na mesma. Será aceito microfone externo conectado à câmera, para captação do áudio local desde que o microfone possua as seguintes características mínimas:

Transdutor: Condensador de eletreto

Padrão polar: Omnidirecional

Frequência Faixa: 65Hz ~ 18KHz.

Sinal / ruído: 74dB SPL.

Sensibilidade: -30dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz.

Suportar protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authentication.

Conexão Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

Suportar operação com compressão H264 e H.265 com qualidade de 2MP a velocidade de 30fps;

O firmware deve estar em conformidade com a especificação ONVIF Profile S, G e T. O fabricante da câmera deve ser membro da organização ONVIF para garantia de desenvolvimento em conformidade com o padrão ONVIF e não poderá estar suspenso de participação no fórum, sob pena de desclassificação.

Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264, H.265 e M-JPEG, e possuir largura de banda configurável em H.265;

Deve permitir transmissão simultânea de pelo menos dois streams de video em H265;

Suportar alimentação PoE no padrão IEEE 802.3af;

Suporte a obturador de 1/30 a 1/15.000 seg;

Deve possuir sensibilidade igual ou inferior a no modo colorido a 0,25 lux e no modo monocromático a 0,05 lux;

Possuir WDR real (T-WDR) mínimo de 115dB. Não será aceito câmera com WDR processado digitalmente, ou seja, D-WDR;

Classificação contra impactos IK08 para caixa e proteção da lente.

Deve possibilitar operação no range de temperatura de -20°C até 50°C;

Deve permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no website do mesmo;

A câmera deve possuir botão físico de reset incorporado no hardware da câmera, acessível pelo lado externo da câmera, ou interno, desde que protegido por algum tipo de tampa ou cúpula/domo, sem a necessidade de abertura da caixa da câmera ou que viole o selo de garantia da mesma, evitando-se o contato com o circuito eletrônico interno. O uso do botão de reset deve proporcionar segurança física local para restauração aos padrões de fábrica;

Deve possuir slot interno para cartão de memória do tipo SD/microSD Card com capacidade de armazenamento mínimo de 128GB. Possuir recurso integrado de criptografia de imagens para o armazenamento em cartão de memória;

Deve possuir recurso de análise de vídeo embarcada na câmera e possibilitar o uso simultâneo de no mínimo 6 (seis) algoritmos diferentes.

Caso a câmera não possua capacidade incorporada de processamento de 6 algoritmos diferentes simultâneos, será aceita solução de análise de vídeo baseada em servidor externo, desde que o mesmo possua performance suficiente para executar no mínimo 6 (seis) algoritmos simultâneos por câmera 24h/dia, com licenciamento para o total de câmeras com este recurso solicitado.

Catálogo e descritivo técnico da solução baseada em servidor externo deverá ser apresentado juntamente com a documentação de comprovação técnica dos demais itens.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada.

A solução baseada em servidor deve possuir recurso ativo de busca forense nas imagens gravadas e armazenadas com base nos mesmos algoritmos mínimos solicitados.

O analítico deve identificar e diferenciar pessoas de veículos, motos e caminhões para minimizar falso alarmes;

A utilização das regras de análise de vídeo na câmera ou em servidor deve manter o uso do codec H.265, bem como recursos de WDR em pelo menos 30 quadros por segundo.

A câmera ou o sistema e software externo de vídeo análise deve possuir no mínimo as tarefas independentes de análise de vídeo e a ativação destas tarefas não deve impactar na performance de WDR ou codec de vídeo:

Detectar objetos na área, e/ou entrando, e/ou saindo de uma área

Detectar cruzamento de 3 linhas virtuais, combinadas em lógica e/ou;

Detectar objetos através de uma rota;

Detectar permanência prolongada de pessoa em uma área em função do raio e do tempo;

Detectar objetos deixados por um determinado tempo;

Detectar objetos removidos;

Detectar objetos com determinadas características como: tamanho, velocidade, direção, cor e mudança de relação de aspecto em um tempo determinado (por exemplo, alguém caindo no chão);

Contar objetos cruzando uma linha virtual;

Contar objetos em uma área e alarmar se um limite pré definido for atingido;

Detectar nível de ocupação (multidão) em uma área pré-definida;

Possibilitar a combinação ou conjugação de duas ou mais tarefas diferentes, por exemplo, uma pessoa que cruzou uma linha e ficou um tempo pré-determinado em um campo na cena;

Deve possui recurso para classificar objetos como: Pessoas, Carros, Caminhões e Motos ou bicicletas.

- 15 x Câmeras TIPO 03 - DOME EXT IR

Possuir sensor CMOS de 1/3” ou maior, com varredura progressiva, com operação Dia/Noite, através de filtro de infra-vermelho mecânico;

Possuir lente varifocal que possibilite ajuste do ângulo de visualização horizontal de 34° a 90° com ajustes de lente e foco remotos com ajuste de 3.3 a 10mm;

Possuir resolução de 2MP pixels ativos em 16:9 e 9:16 a 30FPS;

Caixa de proteção robusta de alumínio e domo em policarbonato;

Suportar ajuste manual de pan/tilt/roll, sendo:

- Pan: 0° to 355°

- Tilt: 0° to 60°

- Roll: +/- 95°

Suportar áudio bidirecional;

Suportar protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authentication.

Conexão Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

Suportar operação com compressão H264 e H.265 com qualidade de 2MP a velocidade de 30fps

O firmware deve estar em conformidade com a especificação ONVIF Profile S, G e T;

Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264, H.265 e M-JPEG, e possuir largura de banda configurável em H.265;

Deve permitir transmissão simultânea de pelo menos dois streams de video em H265;

Suportar iluminação de 30m de alcance com LED infravermelho de 850nm embutidos e de acionamento automático;

Suportar alimentação com 12 VDC e também com PoE no padrão IEEE 802.3af;

Suporte obturador de 1/30 a 1/15.000 seg

Deve possuir sensibilidade igual ou inferior a no modo colorido a 0,16 lux e no modo monocromático a 0,03 lux (0,0 lux com IR ligado). Estes níveis de sensibilidade devem ser obtidos de acordo com a norma IEC 62676-5 ou similar de mesma capacidade técnica de medição;

Possuir WDR real (T-WDR) mínimo de 120dB. Não será aceito câmera com WDR processado digitalmente, ou seja, D-WDR;

Caso necessário, fornecer suporte para fixação em parede do mesmo fabricante da câmera;

Classificação contra impactos IK10.

Deve possibilitar operação no range de temperatura de -30°C até 50°C;

Deve permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no website do mesmo;

A câmera deve possuir botão físico de reset incorporado no hardware da câmera, acessível pelo lado externo da câmera, ou interno, desde que protegido por algum tipo de tampa ou cúpula/domo, sem a necessidade de abertura da caixa da câmera ou que viole o selo de garantia da mesma, evitando-se o contato com o circuito eletrônico interno. O uso do botão de reset deve proporcionar segurança física local para restauração aos padrões de fábrica;

Deve possuir slot interno para cartão de memória do tipo SD/microSD Card com capacidade de armazenamento mínimo de 128GB. Possuir recurso integrado de criptografia de imagens para o armazenamento em cartão de memória;

Deve possuir recurso de análise de vídeo embarcada na câmera e possibilitar o uso simultâneo de no mínimo 6 (seis) algoritmos diferentes.

Caso a câmera não possua capacidade incorporada de processamento de 6 algoritmos diferentes simultâneos, será aceita solução de análise de vídeo baseada em servidor externo, desde que o mesmo possua performance suficiente para executar no mínimo 6 (seis) algoritmos simultâneos por câmera 24h/dia, com licenciamento para o total de câmeras com este recurso solicitado.

Catálogo e descritivo técnico da solução baseada em servidor externo deverá ser apresentado juntamente com a documentação de comprovação técnica dos demais itens.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada.

A solução baseada em servidor deve possuir recurso ativo de busca forense nas imagens gravadas e armazenadas com base nos mesmos algoritmos mínimos solicitados.

O analítico deve identificar e diferenciar pessoas de veículos, motos e caminhões para minimizar falso alarmes;

A utilização das regras de análise de vídeo na câmera ou em servidor deve manter o uso do codec H.265, bem como recursos de WDR em pelo menos 30 quadros por segundo.

A câmera ou o sistema e software externo de vídeo análise deve possuir no mínimo as tarefas independentes de análise de vídeo e a ativação destas tarefas não deve impactar na performance de WDR ou codec de vídeo:

Detectar objetos na área, e/ou entrando, e/ou saindo de uma área

Detectar cruzamento de 3 linhas virtuais, combinadas em lógica e/ou;

Detectar objetos através de uma rota;

Detectar permanência prolongada de pessoa em uma área em função do raio e do tempo;

Detectar objetos deixados por um determinado tempo;

Detectar objetos removidos;

Detectar objetos com determinadas características como: tamanho, velocidade, direção, cor e mudança de relação de aspecto em um tempo determinado (por exemplo, alguém caindo no chão);

Contar objetos cruzando uma linha virtual;

Contar objetos em uma área e alarmar se um limite pré definido for atingido;

Detectar nível de ocupação (multidão) em uma área pré-definida;

Possibilitar a combinação ou conjugação de duas ou mais tarefas diferentes, por exemplo, uma pessoa que cruzou uma linha e ficou um tempo pré-determinado em um campo na cena;

Deve possui recurso para classificar objetos como: Pessoas, Carros, Caminhões e Motos ou bicicletas.

- 20 x Câmeras TIPO 04 – MULTISENSOR

A câmera deve seguintes características mínimas:

Possuir sensor CMOS com varredura progressiva, com operação Dia/Noite, através de filtro de infra-vermelho mecânico;

Possuir ângulo de visualização 360° ou 180°;

Possuir resolução mínima de 5MP pixels efetivos na versão 360° ou 180°;

Caixa de proteção robusta em formato mini domo;

Suportar protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II),802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP,iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),LLDP, SOAP, CHAP, Digest Authentication.

Possuir Conexão Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45. Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte integrante da câmera;

Suportar operação com compressão H264 com resolução de máxima da câmera a velocidade de 12fps com dewarping da imagem ativado na câmera;

O modo dewarping deve ser provido pela câmera e disponibilizar no mínimo 3 visualizações distintas para o cliente de operação:

Imagem completa com distorção da lente 360° (visão circular);

Imagem trabalhada sem distorção da lente “Dewarped”;

Imagem com controle de PTZ eletrônico (Pan/Tilt/Zoom);

Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264 e M-JPEG, e possuir largura de banda configurável em H.264;

Suportar alimentação PoE IEEE 802.3af;

Suporte obturador de 1/15.000 seg

Suportar áudio bidirecional e possuir microfone integrado na câmera e permitir que este seja desabilitado por software da câmera;

Deve possuir sensibilidade igual ou inferior a no modo colorido a 0,55 lux e no modo monocromático a 0,18 lux com FStop de 2.8 e pelo menos 30 IRE;

Possuir WDR real (T-WDR) mínimo de 90dB e permitir a seleção de aplicação do WDR em objetos em movimento ou em áreas selecionáveis, tal como janela ou porta, priorizando a atuação do WDR na área de interesse.

Caso necessário, fornecer suporte para fixação em parede (sobrepor), pendente de parede ou teto do mesmo fabricante da câmera;

Deve possibilitar operação contínua no range de temperatura de -20°C até 40°C;

Deve permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no website do mesmo;

A câmera deve possuir botão físico de reset incorporado no hardware da câmera, acessível pelo lado externo da câmera, ou interno, desde que protegido por algum tipo de tampa ou cúpula/domo, sem a necessidade de abertura da caixa da câmera ou que viole o selo de garantia da mesma, evitando-se o contato com o circuito eletrônico interno. O uso do botão de reset deve proporcionar segurança física local para restauração aos padrões de fábrica;

Deve possuir slot interno para cartão de memória do tipo SD/microSD Card com capacidade de armazenamento mínimo de 128GB. Possuir recurso integrado de criptografia de imagens para o armazenamento em cartão de memória;

Deve possuir recurso de análise de vídeo embarcada na câmera e possibilitar o uso simultâneo de no mínimo 6 (seis) algoritmos diferentes.

Caso a câmera não possua capacidade incorporada de processamento de 6 algoritmos diferentes simultâneos, será aceita solução de análise de vídeo baseada em servidor externo, desde que o mesmo possua performance suficiente para executar no mínimo 6 (seis) algoritmos simultâneos por câmera 24h/dia, com licenciamento para o total de câmeras com este recurso solicitado.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada.

A solução baseada em servidor deve possuir recurso ativo de busca forense nas imagens gravadas e armazenadas com base nos mesmos algoritmos mínimos solicitados.

O analítico deve identificar e diferenciar pessoas de veículos, motos e caminhões para minimizar falso alarmes;

A utilização das regras de análise de vídeo na câmera ou em servidor deve manter o uso do codec H.264, bem como recursos de WDR em pelo menos 30 quadros por segundo.

A câmera ou o sistema e software externo de vídeo análise deve possuir no mínimo as tarefas independentes de análise de vídeo e a ativação destas tarefas não deve impactar na performance de WDR ou codec de vídeo:

Detectar objetos na área, e/ou entrando, e/ou saindo de uma área

Detectar cruzamento de 3 linhas virtuais, combinadas em lógica e/ou;

Detectar objetos através de uma rota;

Detectar permanência prolongada de pessoa em uma área em função do raio e do tempo;

Detectar objetos deixados por um determinado tempo;

Detectar objetos removidos;

Detectar objetos com determinadas características como: tamanho, velocidade, direção, cor e mudança de relação de aspecto em um tempo determinado (por exemplo, alguém caindo no chão);

Contar objetos cruzando uma linha virtual;

Contar objetos em uma área e alarmar se um limite pré definido for atingido;

Detectar nível de ocupação (multidão) em uma área pré-definida;

Possibilitar a combinação ou conjugação de duas ou mais tarefas diferentes, por exemplo, uma pessoa que cruzou uma linha e ficou um tempo pré-determinado em um campo na cena;

Deve possui recurso para classificar objetos como: Pessoas, Carros, Caminhões e Motos ou bicicletas.

Machine Learning ou Inteligência Artificial (IA):

A Câmera deve possuir recurso integrado de Inteligência Artificial baseado em Histogram of oriented Gaussians (HoG) com tecnologia Machine Learning ou Deep Learming que permita a identificação permanente de objetos na cena, mesmo que estejam estáticos e/ou em movimento em uma cena. Deve possibilitar a classificação de pelo menos 16 objetos diferentes e simultaneamente na cena com o armazenamento interno de 2000 ou mais arquivos de imagens de exemplos “positivos” ou “negativos”. O uso deste recurso deve proporcionar, por exemplo, a detecção individual de veículo estacionado, vaga livre de estacionamento, cancela aberta ou fechada, pessoas paradas e a livre identificação de objetos estáticos na cena que possam estar em área de risco ou proibida. Caso a câmera proposta não possua tal recurso, deverá ser fornecido softwares e hardware adicionais para o processamento do recurso Machine Learning ou Inteligência Artificial em servidor dedicado para processamento de todas as câmeras solicitadas com este recurso.

A solução deve ser integrada e homologada pelo fabricante da solução de gerenciamento de vídeo ofertada

      - Software de Gerenciamento e Monitoramento

- Arquitetura

O sistema deve ser altamente escalável e modular no nível de software corporativo;

O sistema deve ter uma arquitetura aberta, suportando integração com aplicações nativas de terceiros;

O sistema deve ter uma arquitetura/design orientada a objetos;

Deve suportar arquitetura de servidores distribuída, permitindo a criação de servidores exclusivos para gerenciamento de transmissão de vídeo para dispositivos mobile, servidores exclusivos para gerenciamento do sistema com banco de dados Microsoft SQL, servidores exclusivos para gravação das imagens das câmeras, sevidores de FailOver e balanceamento de carga;

Deverá ser possível aumentar o poder computacional da solução, sempre que necessário, apenas adicionando um novo servidor ao pool de servidores do sistema. A solução ofertada não deverá possuir licença para servidor, ou seja, a CONTRATANTE não deverá ser cobrada por servidores adicionais;

O sistema deverá ter a arquitetura baseada em cliente/servidor, permitindo que o gerenciamento das gravações, câmeras, eventos, analíticos e demais funcionalidades sejam de responsabilidade do servidor;

O sistema deve ter a capacidade de integrar um número ilimitado de servidores em uma única rede unificada. Cada servidor deve ter a capacidade de se comunicar com outros servidores e os vídeos e eventos de qualquer servidor devem ser visíveis a outros servidores;

O sistema deve utilizar banco de dados MS SQL, ou outra solução de banco de dados disponível mercado, para gerenciamento de usuários, configurações etc.;

Caso a solução ofertada possua banco de dados proprietário, a PROPOENTE, deverá apresentar teste de desempenho e estabilidade, tendo como referência ao menos uma, das soluções de banco de dados à seguir:

- SQL Server

- Oracle

- MySQL

- PostgreSQL

O sistema deve permitir que tenha um número ilimitado de sites (locais) e câmeras, e que apareçam em uma única interface para o usuário final;

O sistema deve permitir um número ilimitado de servidores, clientes de monitoramento, câmeras e contas de usuários para ser configurado em uma implementação lógica com uma única interface gráfica de usuário (GUI);

O sistema deve suportar arquitetura federada com capacidade de interligar um número ilimitado de sites remotos recebendo no site principal (Federador), além do vídeo, também alarmes, eventos de analíticos, integrações com painel de alarme, controle de acesso de todos os sites remotos;

Visando implementações futuras, o sistema deverá possuir interface gráfica nativa, incorporada ao VMS, de um modulo de controle de acesso permitindo a adição de controladoras de acesso IP, sendo possível emitir relatórios contendo no mínimo os seguintes itens: horário, data, local do acesso e credencial que acessou uma porta, catraca ou cancela interligando isto com o vídeo do instante de tempo da pessoa que passou pela barreira física;

- Especificações mínimas

O Sistema ofertado deve ter a capacidade de suportar fluxos de vídeo simultâneos e independentes de uma mesma câmera IP (caso a câmera suporte múltiplos-streams), para ase seguintes aplicações:

- Visualização ao vivo na rede local;

- Visualização ao vivo em sites remotos;

- Visualização ao vivo em dispositivos móveis;

- Gravação;

- Imagens de alta resolução para investigações detalhadas e aplicação de zoom digital;

O sistema deve possuir software próprio para gerenciamento de estrutura de videowall onde deve ser possível que qualquer estação de trabalho com o cliente de visualização, possa enviar para outra estação de trabalho conectada a múltiplos monitores a imagem de uma câmera, de um grupo de câmeras, de sequenciais de câmeras ou de uma área de trabalho inteira;

O sistema deve possuir funcionalidade que permita aos operadores proteger uma sequência de vídeo de interesse para não ser excluído, definindo o período (prazo) em que o vídeo ficará protegido, ou por tempo indeterminado. Quando protegidos, os dados não poderão ser apagados automaticamente pelo após o tempo de retenção determinado no sistema;

A proteção de vídeo pode ser feita pelo operador, através de acionamento manual, ou automaticamente através de eventos pré-determinados, como um alarme, por exemplo;

Caso a solução ofertada não suporte o recurso de proteção de vídeo, deverá ser fornecido um storage de rede (NAS), em conjunto com solução de software de backup onde possa ser determinado o tempo de retenção do backup realizado, exclusivo para a aplicação de proteção de vídeo;

O sistema deve ser ofertado com a capacidade de reconhecer dispositivos e vídeo com armazenamento interno (cartão de memória) e, em caso de falha de comunicação entre o dispositivo de vídeo e o VMS, o software deverá recuperar a gravação do período offline diretamente do dispositivo de vídeos, assim que a comunicação for reestabelecida, automaticamente;

A gravação recuperada deverá ser remontada na linha de tempo do VMS, sendo transparente para os operadores, ou seja, não exigindo nenhum procedimento adicional, ou diferente, para reproduzir essas imagens;

Também deverá ser possível par o administrador do sistema criar rotinas para que as gravações realizadas internamente nos dispositivos de vídeo, seja recuperada e remontada no VMS periodicamente.

- Proteção dos dados

O sistema deverá criptografar toda comunicação entre os servidores e clientes da plataforma ofertada usando o padrão TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Sockets Layer);

O sistema deverá assinar digitalmente o fluxo de mídia, incluindo vídeo, áudio e metadados, armazenados em trânsito, utilizando criptografia AES-128 de chave síncrona. Para maior segurança, as chaves deverão ser randomicamente geradas a cada 60 segundos. As chaves deverão ser transmitidas utilizando criptografia RSA de chave público-privada de pelo menos 2048 bits, e possibilitar ao usuário fazer a substituição das chaves de criptografia;

O sistema proposto deverá suportar, tanto para criptografia dos vídeos armazenados, quanto para comunicação entre servidores e servidores/clientes, a utilização de certificados auto assinados e assinados por autoridades certificadoras;

Suportar no mínimo 15 certificados diferentes de criptografia para cada servidor de gravação;

Não deve diminuir o desempenho da gravação em mais de 50% quando a criptografia estiver ativada;

Caso a solução ofertada não suporte os padrões e tecnologias de criptografia citados acima, serão aceitas soluções externas para criptografia dos dados armazenados e transmitidos (software e/ou hardware), desde que transparentes para o sistema, usuários e administradores, e que não apresente prejuízo à operação da solução nem perda de desempenho superior ao citado no item anterior;

As aplicações de servidores do sistema deverão transmitir todos os comandos e mensagens de controle usando o protocolo de comunicação TCP/IP e usar chaves de criptografia baseadas em protocolos seguros (TLS/SSL), quando comunicando com os codificadores de vídeo (encoders) de forma a prevenir acessos não autorizados através da rede de comunicação, violação, ou falsificação de mensagens;

Visando a alta disponibilidade da solução o sistema deverá:

O sistema deverá ser configurado de tal modo que, caso um dos servidores de vídeo falhe, o servidor "failover" assuma automaticamente a gravação das câmeras do servidor que falhou, atendendo os padrões de hot e cold stand by. Sendo que o licenciamento de failover deverá acontecer uma única vez e os servidores que farão esta função deverão ter a capacidade de assumir qualquer um dos servidores que vier a falhar, de forma automática;

Além do failover, o sistema deverá ter a capacidade de redundância das gravações em tempo real (espelhamento) de todas as câmeras do sistema. Também deverá dispor de ferramenta de backup e duplicação das gravações, através de agendamento, comandos manuais ou automaticamente mediante à um evento pré-determinado, para unidades de armazenamento local e remota;

Além do failover da função de gravação, também deverão ser ofertadas todas as licenças necessárias para realização de failover de todas as demais funções e recursos do sistema, como integração com sistema de detecção e alarme de incêndio, WebServer, Mobile Server etc.

Caso a solução ofertada não suporte failover nativo, será aceito o fornecimento de solução de failover de terceiros (Microsoft, NEC etc.) desde que a solução permaneça plenamente operacional após falha dos servidores principais.

- Gerenciamento de mapas

O sistema ofertado deverá dispor, de forma nativa, de módulo de gerenciamento de mapas, com suporte à múltiplos mapas, permitindo o posicionamento de câmeras, sensores, portas, intercomunicadores etc.;

As entidades exibidas nos mapas deverão exibir informações relevantes à sua operação ao ser clicada pelo operador, por exemplo, caso o operador clique em uma câmera, deverá ser exibida a imagem ao vivo e gravada daquela câmera, a critério do operador;

O módulo de mapas deverá suportar imagens, de diversos formatos, com plantas ou imagens aéreas para criação e gerenciamento dos mapas;

O sistema ofertado deverá permitir a ativação de recurso de mapa avançado, com os seguintes recursos:

- Mapas com suporte à georreferenciamento e multi-camadas sendo possível localizar câmeras, sensores, portas, alarmes, zonas etc. visualmente;

- Caso o sistema ofertado não possua um módulo de mapa georreferenciado, será permitida a composição com sistemas de terceiros, desde que estes suportem os recursos citados acima e sejam plenamente integrados à solução ofertada.

- Configuração do Sistema

O sistema deve fornecer um assistente de configuração que auxilie durante o processo de startup do sistema;

O sistema deve ter uma ferramenta gerenciadora de dispositivos IP com a função de busca, que permita procurar na rede por dispositivos IP (câmeras de vídeo e controladoras de acesso) conectados e que permita facilmente adicioná-los à configuração do sistema;

A ferramenta de pesquisa deverá encontrar dispositivos de diversos fabricantes, indicando marca e modelo, além de câmeras e enconder em conformidade com o protocolo Onvif;

A solução ofertada deverá suportar adição, automática ou manual, de dispositivos através de IPv4, IPv6 e hostname do dispositivo;

O sistema deve ter a capacidade de endereçar cada objeto com nomes personalizados que podem ser alterados a qualquer momento;

O sistema deve permitir a criação de backups das configurações do sistema, de maneira manual e automática, através de agendamento.

- Integração de vídeo

O sistema deve suportar integração profunda com múltiplos modelos de câmeras IP, além de dispositivos em conformidade com o protocolo Onvif;

O sistema deve suportar, ao menos, os seguintes formatos de compressão de vídeo: MJPEG, MPEG, H264 e H265;

O sistema deve suportar câmeras IP que são compatíveis com Open Network Vídeo Interface Fórum ONVIF Profile G e/ou S comprovando através de https://www.onvif.org/conformant-products/;

O sistema deve suportar o padrão genérico RTSP capaz de obter streams de vídeo a partir de qualquer dispositivo IP que suporta o protocolo RTSP;

O sistema deve ter um módulo de servidor RTSP capaz de enviar streams de vídeo ao vivo e gravados através do protocolo RTSP para qualquer outra aplicação.

- Gravação de vídeo

O sistema deve suportar streams de vídeo diretamente de câmeras IP e câmeras analógicas conectadas a um encoder IP ou DVR homologados pelo sistema;

O sistema ofertado deverá suportar, tanto quando utilizado DVR quanto vídeo encoders, reprodução da gravação do vídeo armazenado nesses dispositivos (reprodução de gravação em borda) em dispositivos com suporte à esse recurso, sem a necessidade de gravação no sistema VMS, possibilitando dessa forma, a operação centralizada mesmo em locais com conexões instáveis e/ou largura de banda estreita, além de economizar recursos do pool de servidores;

O sistema deve ter a capacidade de ser configurado para gravar continuamente, por detecção de movimento, alarme/eventos e manual;

O sistema deve ter a capacidade de realizar a detecção de movimento nos servidores de gravação e na unidade de vídeo (câmera/encoder), reduzindo a necessidade de recursos necessários dos servidores de gravação e, consequentemente, otimizando o custo da solução;

O sistema deverá suportar todas as resoluções de vídeo, taxas de "frames" e taxa de bits que os fabricantes dos dispositivos de vídeo IP em uso no sistema suportam;

O sistema deve ter a capacidade de criptografar automaticamente os vídeos gravados em formato próprio;

O sistema deve ter a capacidade de assinar digitalmente os vídeos gravadas, possibilitando identificar qualquer adulteração ou anormalidade nos arquivos de vídeo, tanto de gravações nativas quanto de trechos exportados;

A assinatura digital deve, além de identificar cada pixel do quadro atual, fazer referência ao quadro anterior e ao seguinte, para que dessa forma, além de evitar adulteração em um quadro específico, seja possível identificar quadros removidos ou adicionados ao trecho de vídeo;

O sistema deve ter a capacidade de gravar utilizando um stream da câmera diferente do que está sendo usado para a visualização (se a câmera utilizada suportar múltiplos streams);

O sistema deve ter um botão na interface de vídeo que permita iniciar/parar rapidamente a gravação de uma única câmera (gravação manual);

O sistema deve suportar o modo de gravação FIFO (First-In-First-Out), com reescrita automática dos vídeos mais antigos, exceto quando o trecho de vídeo estiver protegido;

O sistema deve ter a opção de configuração do tempo de armazenamento, definidor por unidade/servidor de gravação e por câmera/encoder;

O sistema deve ter a capacidade de configuração de pré-alarme e pós-alarme, com tempo configurável;

O sistema deve ter a capacidade de manter espaço livre no disco rígido. O espação a não ser utilizado pelo sistema para gravação de imagens deve ser configurável;

O sistema deve ter a capacidade de gravar em uma qualidade (taxa de frame, resolução, compressão) quando não há movimento, e em seguida, gravar em outra quando há detecção de movimento;

O sistema deve ter a capacidade de exibir um arquivo de vídeo exportado na mesma aplicação de monitoramento de vídeo, ou seja, os trechos de vídeo exportados deverão ser exibidos na mesma interface do operador, sem que este precise alternar entre aplicativos para monitorar imagens ao vivo/gravadas e trechos exportados;

Caso o sistema ofertado não possua a funcionalidade solicitada acima, ele deverá possuir player de vídeo proprietário, com interface similar a tela de operação, além disso, deverá ser fornecido pela CONTRATADA, um monitor adicional para cada estação de trabalho do sistema, para ser utilizado unicamente com a finalidade de análise de trechos de vídeo exportados, tornando a experiência do operador o mais próximo possível do que se tem com a interface de operação padrão;

O sistema deve permitir o uso de dispositivos de storage não proprietários e assim não limitando possíveis upgrades futuros.

- Exibição de Vídeo

O sistema deve possuir nativamente recursos de Vídeo Wall;

O sistema deve suportar nativamente a tecnologia Intel Quick Sync Vídeo;

O cliente de monitoramento deve suportar várias visualizações de câmera personalizadas (grade de câmeras);

O cliente de monitoramento deve fornecer uma opção de arrastar e soltar câmeras dentro da mesma matriz com a finalidade de criar visualizações personalizadas, respeitando o conceito drag and drop;

O cliente de monitoramento deve suportar câmeras panorâmicas (fisheye) com capacidade de de-warp, ou seja, de correção da imagem ao vivo e gravada;

O cliente de monitoramento deve permitir que a mesma câmera (direcional ou panorâmica) seja inserida diversas vezes no mesmo mosaico, para que o usuário defina níveis de zoom diferentes da mesma câmera, proporcionando uma visão mais personalizada;

O cliente de monitoramento deve permitir, tanto em câmeras direcionais quanto em câmeras panorâmicas, a aplicação de zoom digital (e de-warp nas câmeras panorâmicas) nas imagens ao vivo, sem afetar a gravação. Deverá também ser possível aplicar o zoom digital (e de-warp nas câmeras panorâmicas) em qualquer região da imagem gravada, independente do zoom digital da imagem ao vivo;

O cliente de monitoramento deve ter a capacidade para mudar automaticamente o stream de visualização da câmera quando o tamanho das células da câmera mudar (ex.: a disposição mudar de 1x1, 2x2, 3x3 etc.). Células com um tamanho maior podem usar streams de alta resolução, células menores podem usar stream de baixa resolução (reduzindo assim a carga de processamento e de tráfego na rede);

O cliente de monitoramento deve ter a capacidade de gestão eficiente de largura de banda, conforme é ajustado o fluxo de vídeo de acordo com as necessidades de visualização de cada operador;

O cliente de monitoramento deve fornecer a opção maximizar uma única câmera ou um mosaico de câmeras para o tamanho total de um monitor, e trazê-lo de volta à sua exibição original;

O cliente de monitoramento deve fornecer a opção maximizar uma única câmera ao clicar duas vezes na área dessa câmera e trazê-lo de volta à sua exibição original, ao clicar duas vezes novamente;

O cliente de monitoramento deve ter a capacidade para alterar o stream de exibição para um stream de melhor qualidade quando o zoom digital é usado na exibição ao vivo;

O cliente de monitoramento deverá suportar o modo ao vivo e gravado na mesma interface gráfica do usuário, sem a necessidade de alteração de aplicações ou alteração janelas dentro na mesma aplicação;

O cliente de monitoramento deve suportar o controle câmeras móveis (PTZ) em tempo real realizando o comando pela interface do cliente de monitoramento, através de painel específico para controle desse tipo de câmera;

O cliente de monitoramento deve suportar o controle de PTZ digital, através de câmeras fixas em tempo real;

O sistema deve suportar vários monitores físicos conectados à mesma estação de trabalho, tantos quantos suportados pela estação de trabalho;

O sistema deve ser capaz de ajustar a interface de um operador, removendo botões não necessários para um operador ou um grupo de operadores específicos, através do sistema de Direitos do Usuário.

- Reprodução de vídeo / Pesquisa de Arquivo

O sistema deve ter a capacidade de reprodução / visualização de vídeo no servidor de vídeo local, remotamente através do cliente de monitoramento, web-browser e smartphone;

O vídeo deve estar disponível imediatamente para reprodução (assim que a sequência de vídeo atual / arquivo for concluído);

A reprodução deve ser feita dentro da própria interface, sem a necessidade de iniciar um outro aplicativo ou alternar entre janelas do mesmo aplicativo;

O sistema deve possibilitar, através de um único clique, alternar entre o modo ao vivo ou de reprodução de gravação;

O sistema deve fornecer uma linha do tempo para facilitar a busca de vídeo gravado;

A linha do tempo deve ser facilmente arrastada com o mouse em qualquer direção;

A linha do tempo deve diferenciar visualmente, através de cores, entre a gravação baseada em movimento e a gravação contínua;

O sistema deve fornecer um calendário para procurar facilmente as gravações de vídeo;

O sistema deve ter uma opção para acelerar e desacelerar velocidades de reprodução;

O sistema deve ter a opção reprodução backward, ou seja, reproduzir o vídeo de maneira inversa em diferentes velocidades;

O sistema deve ter a capacidade de múltiplos métodos de pesquisa de movimento, evento ou período;

O sistema deve ter a capacidade de mascarar áreas não essenciais e buscar vídeos onde houver movimento, somente nas áreas de interesse ("busca inteligente"), independentemente do modo de gravação;

O sistema deve ter a opção de "fatiar" o vídeo para que sejam exibidas miniaturas mostrando o quadro inicial de cada "fatia", possibilitando uma pesquisa recente mais rápida e intuitiva;

O sistema deve fornecer uma opção para pesquisar por nome da câmera para encontrar facilmente vídeo desta câmera (sem ter que procurar manualmente por meio de uma lista de todas as câmeras);

O sistema deve fornecer um "Leitor de Arquivo" (Video Player) opcional para reprodução de vídeo nativo, no caso o software cliente VMS não esteja instalado no PC cliente.

- Exportação de Vídeo

O sistema deve exportar sequências de vídeos em formato aberto (MPEG, AVI ou ASF) e formato Nativo;

O sistema deve fornecer uma opção para exportar vídeo de várias câmeras ao mesmo tempo;

O sistema deve fornecer uma opção para salvar imagens individuais no formato JPEG ou BPM;

O sistema deve fornecer uma opção para exportar vídeo e áudio sincronizado para o mesmo arquivo;

O sistema deve fornecer uma opção para proteger com senha o vídeo exportado;

O sistema deve fornecer uma opção para criptografar o vídeo exportado;

O sistema deve fornecer uma opção para incorporar o Video Player ao vídeo exportado, para que não haja a necessidade de instalação nos computadores onde sua reprodução for necessária, quando a exportação foi em formato nativo;

O sistema deve fornecer ferramenta para verificar a integridade (assinatura digital) dos vídeos exportados e locais (não exportados). Essa ferramenta deverá indicar claramente os vídeos que possuem assinatura digital, os que não possuem e os que foram violados.

- Detecção de Movimento

O sistema deve ter a capacidade de realizar a configuração da detecção de movimento e vídeos analíticos embarcados, desde que plenamente integrados ao software de gerenciamento de vídeo, ou seja, todos os eventos gerados nas câmeras/encoders deverão ser recebidos e tratados pelo VMS;

O sistema deve suportar detecção de movimento realizada pelo próprio software, consumindo recurso dos servidores para isso;

O sistema deve suportar detecção de movimento realizada pela unidade de vídeo (câmeras/encoders). Toda a configuração da detecção de movimento deverá ser realizada pela interface do VMS e aplicada diretamente na unidade de vídeo, quando o dispositivo possuir esse nível de integração.

- I/O e Controle do Dispositivo Externo

O sistema deve ter a capacidade de suportar, prevendo uma implementação futura, módulo de gerenciamento de painéis de alarme de intrusão IP, com visualização no mapa da zona que houver alguma detecção ou violação;

O módulo de gerenciamento de painéis de intrusão, quando implementado, deverá suportar, além do recebimento de eventos e alarmes gerados pelo painel, o reconhecimento do alarme, silenciar um alarme e armar/desarmar uma zona. Essa zona pode estar associada à uma área no mapa, permitindo ao operador o controle dos painéis de intrusão de forma visual e intuitiva;

Caso o sistema ofertado não possua um módulo de gerenciamento de painéis de intrusão, será aceito o fornecimento de um sistema de terceiros, desde que integrado ao VMS ofertado. Também deverá ser fornecido servidor dedicado para essa finalidade;

O sistema deve suportar módulos não proprietários de entrada/saída (I/O) baseadas em IP;

O sistema deve suportar todas interfaces I/O disponíveis nas câmeras homologadas, sem a necessidade de licenças adicionais;

As entradas digitais de qualquer dispositivo IP (câmeras/encoders, controladoras de acesso, módulo I/O etc.) devem possibilitar, quando ativadas, acionar ações dentro do sistema, como envio de e-mails, início de gravação, acionar uma saída digital disponível em qualquer dispositivo IP integrados ao sistema;

O sistema deve suportar integração com sistemas de automação e painéis de incêndio, através dos protocolos ModBUS, BACnet ou OPC.

- Sistema de Automação / Notificação

O sistema deve ter a capacidade de notificação visual e sonora de alarme de um contato seco, analítico e evento, tanto no cliente desktop quanto no aplicativo para smartphone, também deverá possuir opção para envio de e-mail baseado nos eventos acima;

O sistema deve ter a capacidade de notificação audível de alarme;

O sistema deve ter a capacidade de programação macro na interface do software VMS;

O sistema deve ter a capacidade de programação através de SDK baseada nas linguagens de programação C/C++, Java Script, C# ou equivalente;

Deverá ser fornecido, juntamente com o VMS ofertado, toda a documentação, bibliotecas e samples do SKD da solução;

Deverá ser fornecido suporte do fabricante, específico para os desenvolvedores que usarão as ferramentas de SDK;

O sistema deve ter a capacidade de ativar recursos como ajustes de foco, detecção de movimento (mesmo quando realizado pela câmera/encoder), zoom ótico etc. dentro da interface do software de gerenciamento de vídeo, sem ter de recorrer ao web browser das câmera/encoders integrados ao sistema VMS;

O sistema deve ser capaz de notificar o administrador se a câmera falhar (perda de comunicação ou sinal de vídeo, no caso de câmeras analógicas ligadas à encoders) ou se ocorrer um problema de conectividade com o servidor (perda de pacotes, possibilitando a proatividade no reconhecimento e solução de problemas);

A solução ofertada deverá ser capaz de notificar aos operadores em tempo real e possibilitar a geração de relatórios, em caso de eventos de saúde do sistema, como:

- Disco cheio (deverá ser possível determinar o limite de uso do disco para que se gere o evento);

- Perda de pacote;

- Alto consumo de processamento;

- Perda de conexão com dispositivo;

- Servidores offline;

- Workstaion offline; etc.

Os relatórios de saúde do sistema deverão apresentar ao menos as seguintes informações:

- Quantidades e tipos de eventos;

- Downtime de dispositivos;

- Downtime dos servidores;

- Disponibilidade dos dispositivos;

- Disponibilidade dos servidores; etc.

Caso o sistema ofertado não os eventos de saúde e relatórios citados acima, será aceito o fornecimento de sistema de terceiros, para tal finalidade. Também deverá ser fornecido servidor dedicado para essa finalidade.

- Registros de Eventos / Monitoramento de Status

O sistema deve ter a capacidade de armazenar informações de log de atividades de operação/configuração, (ações realizadas por operadores/administradores);

Deve ser possível consultar os logs de atividades de operação/configuração na própria aplicação VMS, através de uma interface amigável e simples para o usuário. Essa interface deverá apresentar diversas opções para filtrar os resultados;

O sistema deve ter a capacidade de armazenar informações de log de auditoria (ações realizadas por usuários ou pelo próprio sistema, através de suas aplicações);

Deve ser possível consultar os logs de auditoria na própria aplicação VMS, através de uma interface amigável e simples para o usuário. Essa interface deverá apresentar diversas opções para filtrar os resultados;

Caso o sistema ofertado não possua a capacidade de pesquisa e filtro dos logs em sua própria interface, será aceito o fornecimento de aplicação de terceiro para gerenciar os logs gerados pelo VMS, desde que atenda aos requisitos acima;

O sistema deve ter capacidade de registro de evento com opção de emissão de relatórios com diversos tipos de filtros;

Os relatórios devem ser altamente customizáveis através da interface do operador (não deverá exigir conhecimentos de nível avançado, como de programação ou edição de arquivos estruturados, por exemplo, para criação e customização dos relatórios);

A customização dos relatórios deverá prever, além de diversos filtros, a capacidade de inserir ou excluir campos da exibição do relatório na interface do VMS;

Deverá ser possível, com base nos relatórios, gerar gráficos de barra, linha, pizza etc.;

Deve ser possível exportar relatórios e gráficos ao menos para os formatos PDF e XLS/CSV/TXT;

O sistema deverá possuir relatórios para, ao menos, os seguintes eventos:

- Alarmes;

- Detecção de movimento;

- Saúde do sistema (dispositivos, servidores e aplicações online/offline);

- Eventos de controle de acesso;

- Eventos de sistema; etc.

Caso a solução ofertada não possua uma ferramenta de relatórios com os recursos citados acima será aceito o fornecimento de solução de terceiros que permita a personalização de relatórios conforme itens solicitados acima;

O sistema deve ter um módulo visualizador de eventos que irá exibir informações de saúde do sistema em tempo real em uma interface gráfica do operador em um ou mais painéis (Dashboards);

As informações de saúde deverão conter, ao menos, tempo médio ou porcentagem (%) de disponibilidade dos componentes do sistema (câmeras, bloqueios, aplicações, servidores etc.), indicador visual de quantos e quais dispositivos offline, indicador visual de quantas e quais peças de software estão offline, indicador visual de quantas conexões ativas existem e quais são os usuários conectados, etc.

O painel de saúde do sistema, requisitado acima, deverá ser totalmente customizável, possibilitando incluir e remover informações que sejam pertinentes para cada tipo de operação;

Caso o software proposto não possua a função solicitada acima (painel de saúde do sistema) será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade.

- Arquivo de Longo Prazo

O sistema deve fornecer um recurso de arquivamento de longo prazo;

O sistema deve fornecer recurso de backups e transferência das gravações, que podem ser agendados a qualquer hora ou dia da semana;

O sistema deve suportar multi-tiering, possibilitando que a gravação online seja feita em alta resolução, qualidade e frame rate e a gravação de longo prazo seja realizada com menor resolução, qualidade e frame rate;

O sistema deverá suportar, além da gravação redundante para todas as câmeras do sistema, gravações totalmente independentes, tanto em relação à qualidade (compressão, frame rate, resolução, codec etc.), como o tipo/agendamento da gravação.

- Gestão de Direitos do Usuário:

O sistema deve possuir um módulo completo de permissões de usuário nativo do sistema;

O sistema deve possuir um único ponto de entrada. Uma vez logado o usuário poderá ter acesso a todos as funcionalidades permitidas em todos os servidores sem a necessidade de refazer o login ou mudar configurações de IP para conectar em outro servidor;

O sistema deve dar suporte a ilimitados usuários e grupos com permissões independentes para cada grupo e cada usuário, se necessário;

O sistema deve ter suporte a múltiplos níveis de direitos de usuários;

O sistema deve suportar acesso/bloqueio de câmeras e outras entidades (sensores, bloqueios de acesso etc.) baseados nas permissões do usuário;

O sistema deverá solicitar senha para o usuário ser logado no sistema;

O sistema deve permitir integração com Windows Active Directory em substituição e/ou acréscimo ao seu próprio gerenciamento de direitos de usuário, através da adição de licença;

A integração com Windows Active Directory também deverá permitir que sejam sincronizados usuários como cardholder para sistemas de controle de acesso.

- Cliente de Monitoramento:

O sistema deve fornecer suporte para software cliente baseado em desktop Windows e smartphones (Android ou IOS);

O sistema deve fornecer um modulo Web em HTML5 que permita visualizar câmeras do sistema a partir dos principais navegadores como Internet Explorer, Chrome e Safari, sem a necessidade de instalação de plugins proprietários;

O sistema deve ter a capacidade de ver as câmeras de todos os servidores no sistema a partir de uma única estação de trabalho, única sessão e único login;

O sistema deve ter uma verdadeira solução de Central de Monitoramento, onde as câmeras de vários sites independentes possam ser visualizadas em conjunto a partir de uma estação central de monitoramento;

O sistema deve fornecer a capacidade de reproduzir vídeo gravado localizado em locais remotos, a partir dos servidores de Monitoramento Central;

O sistema deve ser capaz de receber eventos de alarme a partir de locais remotos;

O sistema deve suportar gerenciamento remoto de todo conjunto de recursos do servidor e das ferramentas de administração;

O sistema deve fornecer a opção de desabilitar, habilitar ou modificar configurações de usuários sem que o operador esteja presente fisicamente no site;

O sistema deve fornecer a opção de desabilitar, habilitar ou modificar configurações de câmeras sem que o operador esteja presente fisicamente no site onde as câmeras estão instaladas;

O sistema deve suportar reprodução de vídeo ao vivo e gravado em aplicativos para smartphones e tablets baseados em sistema operacional Android e iOS;

O sistema deve possuir aplicativo para smartphones Android e iOS com capacidade para visualizar as câmeras, sensores e demais entidades do sistema. Dentro deste aplicativo deverá ser possível localizar estes equipamentos através de um mapa georreferenciado. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve possuir funcionalidade para localizar no mapa do cliente desktop onde estão os usuários que estejam logados no aplicativo para smartphone, Android ou iOS, através da funcionalidade de georreferenciamento em tempo real, com objetivo de resolver os incidentes de alarmes o mais rápido possível, encontrando a pessoa mais próxima à um determinado evento através do mapa. Caso o software proposto neste edital não possua esta função, será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve possuir funcionalidade para enviar, a partir do cliente desktop, a imagem de uma câmera de interesse (ao vivo ou gravada) para a tela do cliente mobile em smartphone Android ou iOS, assim como o cliente mobile deve possuir funcionalidade para enviar um vídeo de interesse (utilizando a câmera do celular/tablet) para o cliente desktop, nesse momento a câmera do celular deverá ser reconhecida como uma câmera do sistema, inclusive realizando gravações nos servidores de gravação. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve possuir funcionalidade para enviar, a partir do cliente destktop, mensagens de texto para o cliente mobile em smartphone Android ou iOS, bem como deverá ser possível para o cliente mobile responder tais mensagens de texto para usuários do aplicativo desktop. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema ofertado deverá suportar ilimitadas conexões simultâneas, tantos de dispositivos móveis (Android e iOS) quanto de clientes desktop e web;

O sistema deve possuir funcionalidade para alterar a resolução de câmeras, liberar o acesso de cancelas, portas e catracas ao mesmo tempo a partir do cliente mobile, desktop ou em função de eventos pré-estabelecidos, com o objetivo de mudar o status de todo o sistema em casos de incêndio, catástrofes, atentados etc., configurando dessa forma, um modo de ameaça dentro da plataforma. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve possuir funcionalidade que permita a criação fácil (drag-and-drop) de dashboards personalizados combinado imagens de câmeras IPS, mapas georreferenciados, gráficos de barra e pizza (com informações da evolução e acompanhamento de qualquer evento gerado na plataforma de segurança), informação de sensores, páginas de internet com informações atualizadas em tempo real, etc. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve vir licenciado com funcionalidade para localizar rapidamente o caminho realizado por uma pessoa a partir de vídeos gravados, esta funcionalidade pode ser feita de forma manual clicando, por exemplo, em uma porta que a pessoa passou e automaticamente trazer a próxima câmera naquele mesmo instante de tempo (em imagens ao vivo ou gravadas) ou através de um vídeo analítico que indique o caminho que a pessoa passou, recurso também conhecido como target path.

Suporte de terceiros comprovado pelo site oficial do fabricante da solução ofertada

O sistema deve possuir integração nativa com pelo menos 3 dos seguintes joysticks / teclados PTZ: Axis, Pelco, Panasonic, Sony, Bosch, Samsung e Videotec;

O sistema deve possuir integração nativa com o vídeo pelo menos um dos seguintes fabricantes de vídeo wall Barco, Muawei e Júpiter;

O sistema deve possuir integração nativa através da aquisição de modulo adicional com pelo uma das seguintes controladoras de acesso IP: Axis, HID e Mercury;

O sistema deve possuir integração nativa com pelo menos 3 dos seguintes vídeos analíticos: Agent Vi, Briefcam, All Go Vision, IBM, NEC e Technoware;

O sistema deve possuir integração nativa com pelo menos um do seguinte sistema de proteção perimetral: Senstar, Optex e South West Microwave;

O sistema deve possuir integração nativa com pelo um d seguinte equipamentos de intercom IP: Axis, 2N e Commend;

O sistema deve possuir integração nativa com pelo menos 2 dos seguintes fabricantes de painel de alarme: Honeywell, Bosch, DSC, Intelbras e Paradox permitindo armar, desarmar e receber os alarmes de disparo dentro do software de gerenciamento de vídeo proposto, não será aceito integrações genéricas como OPC ou BACnet. Caso o sistema ofertado não possua um módulo de gerenciamento de painéis de intrusão, será aceito o fornecimento com um sistema de terceiros, desde que integrado ao VMS ofertado;

Comprovar através de catálogo, site ou documento oficial do fabricante do Sistema de Vídeo, a integração com sistema de controle de acesso.

A integração com o Sistema de Controle de Acesso deverá prever, minimamente, os seguintes recursos:

Operação de vídeo no Sistema de Controle de Acesso:

- Envio do vídeo para (ao vivo e gravado) para o sistema de controle de acesso;

- Controlar câmeras PTZ através do Sistema de Controle de Acesso;

- Receber eventos do Sistema de Vídeo no Sistema de Controle de Acesso (detecção de movimento, câmera offline, servidor offline etc.);

- Acionar o preset de uma câmera PTZ baseado em eventos criados no Sistema de Controle de Acesso.

Gerenciamento do Controle de Acesso no Sistema de Vídeo:

- Ver, na interface do Sistema de Vídeo, eventos de controle de acesso, bem como as informações detalhadas sobre os titulares do cartão que causaram o evento;

- Ver o status das portas e outras barreiras, em tempo real, através da interface do Sistema de Vídeo;

- Executar, no Sistema de Vídeo, ações automatizadas baseadas em eventos do Sistema de Controle de Acesso;

- Executar, no Sistema de Vídeo, ações manuais no Sistema de Controle de Acesso, como travar e destravar portas, acionar saídas digitais etc.;

- Extrair, através da interface do Sistema de Vídeo, relatórios com o histórico dos eventos gerados pelo Sistema de Controle de Acesso;

- Disparar alarmes, que exijam tratamento e reconhecimento pelo operador do Sistema de Vídeo, originados por um evento do Sistema de Controle de Acesso."

O Sistema inteligente para reconhecimento de imagens (analíticos) deverá ser estar plenamente integrado ao Sistema de Vídeo, devendo essa integração ser comprovada através de catálogo, site ou documento oficial do fabricante do Sistema de Vídeo;

A integração com o sistema inteligente para reconhecimento de imagens (analíticos) deverá contemplar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Recebimento, em tempo real, dos eventos gerados pelo sistema de vídeo análise no Sistema de Vídeo;

- No caso de reconhecimento de uma face, o nome da pessoa reconhecida deverá ser exibido, em tempo real na interface de operação do Sistema de Vídeo;

- Executar, no Sistema de Vídeo, ações automatizadas baseadas em eventos do sistema de vídeo análise;

- Extrair, através da interface do Sistema de Vídeo, relatórios com o histórico dos eventos gerados pelo sistema de vídeo análise.

- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO

O software deve ser capaz de lidar com projetos com apenas 1 porta/bloqueio e projetos com centenas de portas/bloqueios com a mesma facilidade, por meio de expansões modulares de licenças;

Deve possibilitar a administração a partir do mesmo cliente desktop do VMS, permitindo realizar todas as operações do sistema (monitoramento de eventos, cadastro de novos cardholders, gerenciamento de visitantes, criação e associação de credenciais, gerenciamento de regras e agendamentos de acesso etc.) de controle de acesso;

Caso a solução ofertada não permita a operação completa do sistema de controle de acesso (monitoramento de eventos, cadastro e edição de cardholders, monitoramento do status do bloqueio, destravamento manual de bloqueios, destravamento automático de bloqueios mediante à eventos pré-configurados no VMS, etc.) através da interface do VMS, será aceito o fornecimento de software de terceiros que realize a integração dos dois sistemas (ACS e VMS) na mesma interface;

Deve possibilitar controlar o acesso a áreas designadas, liberando o acesso quando a credencial tiver um número válido para essa localidade para a data e hora corrente;

Deve suportar a utilização de senhas, cartões de múltiplas tecnologias como mifare e desfare, leitores biométricos, leitores de proximidade do tipo bluetooth com possibilidade de criação de credenciais mobiles para liberação de acesso a partir de smartphones. A criação da credencial mobile deverá acontecer através da interface principal do operador, sem a necessidade de alternar entre janelas para criar a credencial mobile, gerenciar e receber eventos do sistema de controle de acesso e VMS, etc.

Deve suportar a integração direta com leitores biométricos, possibilitando o cadastramento da biometria a partir da mesma interface de software, ou seja, sem a necessidade de o operador alternar manualmente para software de terceiros, quando os leitores estiverem integrados ao sistema de controle de acesso;

Deve possuir funcionalidade de anti-passback global desde que as controladoras ofertadas possuam esta função integradas ao sistema de controle de acesso;

O cadastramento de novo usuário deve incluir, ao menos, as seguintes informações: Nome completo, foto, endereço, e-mail e telefone;

Deve possibilitar a criação de ilimitados campos customizados, com suporte à diversos formatos (número, texto, imagem, chave primária etc.), sem a necessidade de programação, ou seja, a criação de campos customizados deverá ser intuitiva e de fácil operação;

Deve possibilitar efetuar pesquisas e emissão de relatório, possibilitando a filtragem com base em qualquer campo, seja ele nativo da aplicação ou customizado;

Os relatórios devem ser altamente customizáveis através da interface do operador (não deverá exigir conhecimentos de nível avançado, como de programação ou edição de arquivos estruturados, por exemplo, para criação e customização dos relatórios);

A customização dos relatórios deverá prever, além de diversos filtros, a capacidade de inserir ou excluir campos da exibição do relatório na interface do operador;

Deverá ser possível, com base nos relatórios, gerar gráficos de barra, linha, pizza, etc.;

Deve ser possível exportar relatórios e gráficos ao menos para os formatos PDF e XLS/CSV/TXT;

"O sistema deverá possuir, ao menos, os seguintes relatórios:

- Atividade em bloqueios (portas, catracas, cancelas etc.);

- Atividade de cardholders;

- Atividade em áreas/zonas."

Caso a solução ofertada não possua uma ferramenta de relatórios com os recursos citados acima será aceito o fornecimento de solução de terceiros que permita a personalização de relatórios conforme itens solicitados acima;

Deve possibilitar que os usuários de todos os sites sejam cadastrados em uma base de dados unificada, sem a necessidade de múltiplos cadastros para o mesmo usuário, mesmo considerando diversos sites distintos;

O sistema deve apresentar as últimas transações de cartão, últimos eventos de acesso negados, autorizados etc., em uma única interface. Também deverá ser exibida a foto do cardholder que disparou o evento em questão, bem como o vídeo associado ao evento;

Deve possibilitar associar múltiplas credenciais à um mesmo usuário;

Deve ser nativamente compatível com hardware (controladoras de acesso) de terceiros. Deverá ser comprovada a compatibilidade com, ao menos, três fabricantes de hardware de controle de acesso. Visando expansões futuras e seguindo o princípio de plataforma aberta, amplamente usado em sistemas de vídeo, não serão aceitas soluções baseadas somente em arquitetura proprietária;

Deve possibilitar nativamente vincular os eventos de acesso à trechos de vídeo do sistema de CFTV;

O sistema deve suportar a adição de fechaduras sem fio;

Deve permitir, através da aquisição de modulo adicional, previsto em integrações futuras, a utilização e liberação de acesso através da leitura da placa do carro (LPR) de um usuário, fazendo que com esta seja uma credencial de acesso valida assim como o número de um cartão de acesso;

Deve suportar funcionalidade de failover;

Deve ser compatível com banco de dados Microsoft SQL Server;

Deve possuir aplicativo mobile para controlar o acesso pelo smartphone ou tablet;

Deve possuir interface web em HTML5 para consulta de eventos atrelados ao vídeo do sistema de cftv;

A aplicação web deve permitir o cadastro e edição de cardholders e visitantes;

A aplicação web deve ser responsiva, permitindo ser acessada a partir de dispositivos móveis, para que seja possível ao operador cadastrar visitantes e cardholders mesmo fora de sua estação de trabalho;

Deve suportar virtualização VMWare e Hyper-V;

Deve suportar múltiplas localidades com servidores distribuídos com múltiplos bancos de dados reportando para um site central;

Deverá permitir visualizar todas as portas, catracas ou cancelas, juntamente com as câmeras, sensores e demais dispositivos que compõem a plataforma de segurança solicitada nesse certame, através de um mapa georreferenciado (GIS), com ícone permitindo a identificação do estado do bloqueio (porta aberta ou fechada) e com capacidade para abrir ou fechar a mesma através desta interface de mapas;

Devera possuir funcionalidade de acompanhamento de visitantes para que uma porta abra somente quando um visitante estiver acompanhado de um colaborador da empresa;

Devera possuir interface para atualizar do firmware de diversas controladoras de acesso sem a necessidade de acessar o web browser de cada equipamento;

Devera suportar arquitetura de controladoras de acesso distribuída TCP/IP e centralizada através de RS485;

Devera suportar controladoras de acesso com capacidade de buffer de milhares de cartões e eventos, de acordo com a capacidade de controladora e integração;

Devera possuir software próprio para gestão de visitantes e possuir integração com de terceiros;

Devera possuir nativamente interface para configuração de eventos condicionais a uma regra de acesso, caso não seja possível, deverá permitir essa configuração através de macros e scripts para customização de ações especificas, baseadas em eventos pré-determinados;

Devera suportar controladoras de acesso com criptografia OSDP (Security Channel Supported);

O sistema deve possuir aplicativo para smartphones Android e IOS com capacidade para abrir portas de controle de acesso e visualizar câmeras relacionadas. Dentro deste aplicativo deverá ser possível localizar estes equipamentos através de um mapa georreferenciado, mostrando a localização de cada operador móvel (cliente mobile). Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade;

O sistema deve possuir funcionalidade que permita a criação fácil (drag-and-drop) de dashboards personalizados combinado imagens de câmeras IPS, mapas georreferenciados, gráficos de barra ou pizza, informação de sensores, páginas de internet com informações atualizadas em tempo real, etc. Caso o software proposto neste edital não possua esta função será permitido a composição com outro software de mercado para realizar tal funcionalidade.

Deve garantir todas as licenças desse modulo de acesso para funcionamento total da solução, conforme catracas, leitoras deste termo de referência.

- Infraestrutura

O sistema deve funcionar nos seguintes sistemas operacionais Windows:

- Windows 10;

- Windows Server 2016;

- Windows Server 2019.

O sistema deve ser capaz de rodar em um ambiente totalmente virtualizado com VMware e Microsoft Hyper-V;

O sistema deve ter a opção de ser executado como um Serviço Windows;

O sistema deve suportar ferramentas básicas de diagnósticos do Windows (event viewer, perfmon, etc.);

O sistema deve ser capaz de integração com produtos de terceiros que se comunicam através de comunicação I/O padrão;

O sistema deve voltar ao normal depois de uma interrupção na rede sem a necessidade de intervenção do operador;

O sistema deverá ser atualizado de uma versão para outra sem que o usuário precise desinstalar a versão anterior;

A solução ofertada deverá estar preparado para operação em nuvem, seja IaaS (Infrastructure as a Service), ou seja, estar pronto para ser instalado em um ambiente de Cloud Computing, ou possuir ferramentas próprias, ou de terceiros, desenvolvidas especificamente para operações em cloud, como por exemplo, armazenamento de vídeo de longa duração na nuvem (long term video backup), armazenamento online na nuvem (armazenamento e gerenciamento das câmeras em nuvem - VsaaS), controle de acesso (ACaaS), etc.

- Idiomas de suporte:

O sistema deve suportar os seguintes idiomas:

- Inglês;

- Português;

2.1.1.3 Estação de Operação de Video

Especificações:

- DESEMPENHO

Processador de no mínimo 06 (seis) núcleos;

- MEMÓRIA RAM

Memória RAM 16GB Funcionando em dual Chanel;

- PLACA-MÃE

Mínimo 04 (quatro) slots para memória;

Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB;

Sendo pelo menos 2 (duas) padrão USB 3.0 ou superior;

Com pelo menos 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;

- BIOS

Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5;

Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup;

Permitir senhas de setup para power on e administrador;

- INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões ethernet, autosense, full-duplex, com conector padrão RJ-45;

Controladora de som com conectores de saída e microfone;

- CONTROLADORA DE VÍDEO

Interface com controladora de vídeo integrada com pelo menos 1GB de alocação dinâmica de memória de vídeo;

Possuir 01 (uma) unidade de SSD120GB interna, SATA 3 ;

Possuir 01 (uma) unidade de HD 1TB interna, SATA3

- MONITOR

Deve vir acompanhado com monitor 21’’ em resolução mínima 1920x1080;

Possuir pelo menos uma interface HDMI e vir acompanhado do seu cabo;

Tempo de resposta não deve ultrapassar 10ms.

2.1.1.4Estação de Monitoramento (Workstation) (Monitores VideoWall)

Foi considerado para cada estação operadora um conjunto de 01 Workstation (Ws), 04 Monitores de 55”, 01 Monitores de 21”, 01 Joystick KBD para operação.

No total, teremos 5 conjuntos, sendo 03 conjuntos na Sala de Monitoramento, 01 Conjunto no 28º Andar Departamento de Informática e 01 Conjunto na Operação e Supervisão do 29º Andar.

Todas WS serão providas com Joystick padrão USB, com comandos de visualização de imagens reais e imagens gravadas;

Serão fornecidos o total de 20 Monitores de vídeo com imagens FULLHD, de operação por 24H dia, bordas finas para opção de montagem em VideoWall;

Cada Ws também contará com 01 monitor de 21” com suporte articulado ou montado em cima de mobiliário;

Especificações:

- Tecnologia

LED;

Diagonal do módulo LED de tamanho 55” ou superior;

Montagem: horizontal ou vertical;

Brilho mínimo de 700cd/m² ou superior;

Mínimo de 16,7 milhões de cores;

Nível de contraste mínimo: 1200:1;

Tempo de Resposta 8ms;

Resolução mínima: 1920 x 1080 pixels em formato 16:9;

Suportar encadeamento (Daisy Chain), permitindo a entrada na resolução em 4K para melhor desempenho de imagem em cada monitor;

Possui funcionalidade de Calibração Automática, onde o monitor faz a calibração de branco e cores sem a necessidade de software e/ou dispositivo externo;

Ângulo de visão: 175° vertical x 175° horizontal, ou melhor;

Borda Máxima da Junção (Borda a Borda) : 1.0 mm ou inferior

- Interfaces mínimas

2 x HDMI;

1 x DVI;

1 x Display Port;

1 x RJ45;

RS-232 (entrada e saída);

1 x mini jack (para saída de áudio);

Regime de Operação: 24h/7d

Possuir MTBF de no mínimo 50.000 horas

- Alimentação elétrica do painel

Bivolt, 100 ~ 240 V – 50/60 Hz com chaveamento automático;

Possuir compatibilidade com suportes padrão VESA;

Capaz de operar em temperatura ambiente entre 0º e 40ºC, e em umidade relativa do ar entre 10 e 80%.

Consumo elétrico máximo: 250W.

Deve ser fornecido cabo de alimentação elétrica

- GERENCIADOR GRAFICO

Sistema Operacional Linux;

Permitir o controle através de pc cliente por página web ou software;

Possuir 2 interfaces de rede RJ-45 10/100/1000M;

Possuir ao menos uma interface USB;

Possuir no mínimo 12 portas de saída de vídeo em HDMI;

Resolução compatível, no mínimo, com os padrões 4K UHD, WQXVGA e Full HD;

Possuir ao menos 2 portas de entrada HDMI;

Fonte de alimentação de energia auto adaptável de 100 ~240Vca, 50 ~ 60 Hz;

Consumo máximo de 200W;

Tamanho do chassi de, no mínimo, 2.5 U;

Deve possuir porta serial RS-232;

O gerenciamento deve permitir, no mínimo:

Adicionar os monitores de exibição de imagens;

Adicionar janelas;

Adicionar sinal de rede para câmeras de rede;

Permitir a configuração de sequenciamento de canais por intervalo de tempo;

Toda a solução deve ser acessada por meio de usuário e senha.

Estrutura de Instalação

O videowall deverá vir acompanhado de qualquer cabo, conexão, adaptador, ferramenta ou qualquer outro equipamento ou acessório necessário para a instalação, conexão dos diferentes componentes do vídeowall e seu perfeito funcionamento.

2.1.1.5Storage de Gravação

Sistema de armazenamento (Storage) externo baseado em dispositivos NAS (Network Attached Storage);

Deverá ser próprio para instalação em rack padrão 19”;

Deverá ser fornecido com todos os materiais e softwares necessários ao seu funcionamento e desempenho das funcionalidades, incluindo, mas não se limitando, a todos os cabos para conexão dos diversos componentes, mídias com drivers, trilhos, porcas e parafusos;

Deverá possuir LED’s indicadores de, ao menos, Força, LAN, 10 GbE e Discos;

Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces Ethernet de 10 Gbps (10 gigabits por segundo) Ethernet;

Deverá possuir Interfaces Gigabit com jumbo frame (failover, configuração multiIP, trunking/NIC teaming);

Deverá suportar os seguintes protocolos: Virtual LAN (802.1q), CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP;

Deverá suportar NTP (Network Time Protocol);

Suportar auditoria sobre os sistemas de arquivos CIFS;

Capacidade de, no mínimo, 144 TB (cento e quarenta e quatro terabytes) úteis para armazenamento, instalados e livre para uso, sem utilização de compressão, desduplicação ou compactação de dados, já descontada também a capacidade necessária para implementar recursos como:

- Proteção dos dados no subsistema (RAID);

- Discos de reserva para substituição (spare);

Capacidade adicional necessária ao gerenciamento do subsistema (manutenção de tabelas e ponteiros, bem como software interno ao subsistema);

Deverá obrigatoriamente assumir o papel de servidor de arquivos do ambiente para clientes NAS, sem a necessidade de instalação de outros servidores ou quaisquer equipamentos ou controladoras adicionais (gateways);

Deverá suportar nativamente o controle de quotas por usuários e pastas, sem necessidade de instalar nenhum produto adicional nos sistemas computacionais dos clientes;

Suportar gerenciamento de quotas, com bloqueio de gravação ao atingir a quota, nos seguintes níveis independentes:

- Por usuários;

- Por grupos de usuários;

- Por pasta (diretório);

Suportar pelo menos “leitura e escrita” e “somente leitura” como perfis de acesso para atribuição a usuários, integrado ao LDAP/AD;

Deverá ser compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- GNU/Linux;

- Windows Server 2016 ou mais recente;

- Possuir integração com Active Directory;

Permitir a alteração do tamanho de volumes lógicos nativos, seja o aumento ou diminuição do sistema de arquivos, executada de forma online e transparente para os dados armazenados nesses volumes;

Permitir a adição de discos para o aumento de área útil aos volumes de dados de forma instantânea, sem interromper os serviços e sem parada ou reinicialização do equipamento, sendo que os discos podem ser inseridos em volumes lógicos já existentes ou novos;

Todas as funcionalidades descritas para o sistema de armazenamento deverão estar devidamente licenciadas para a capacidade do sistema fornecido e da própria funcionalidade, sem restrições de uso por qualquer critério. Devem incluir todos os componentes de hardware e software necessários ao seu pleno funcionamento;

Possuir alimentação elétrica a partir de, no mínimo, duas fontes independentes, com alimentação elétrica de 220 Volts AC (±10%) ou operando entre 100 e 240 AC (±10%) por reconhecimento automático de tensão;

Padrão brasileiro de tomadas;

Os componentes ativos, como controladoras, processadores, memórias, fontes de alimentação, resfriadores/ventiladores, baterias e interfaces de comunicação devem ser redundantes, garantindo total e plena disponibilidade da solução de armazenamento em situação de falha, realizando failover automático;

Permitir a troca de qualquer disco avariado sem interrupção das aplicações que estão acessando o sistema (Hot Swap);

Deverá possuir monitoramento proativo o qual permita a detecção e isolamento de falhas antes que elas ocorram. Tal função abrangerá desde auto monitoração, geração de log de erros, detecção e isolamento de erros de memória ou dos discos até abertura automática de chamado na central de suporte do fabricante;

Gerar alertas, logs e notificações de eventos críticos e falhas;

Permitir monitoramento por meio do protocolo SNMP;

Deverá suportar atualização de microcódigo (firmware) da controladora;

Deverá suportar discos rígidos de 3,5” ou 2,5” SATA com taxa mínima de transferência de dados de 6 (seis) Gbps;

O dispositivo NAS deverá ser entregue com todos os discos necessários para o seu pleno funcionamento no sistema de armazenamento e virtualização;

Dispositivo deverá ser entregue com no mínimo 64 GB de RAM;

Deverá possuir uma interface de gerenciamento nativa que possibilite configurar e gerenciar o sistema;

Permitir também, gerenciamento via linha de comando (CLI), interface web e/ou Java, coleta de logs e eventos através de métodos como Syslog;

A console de gerenciamento e operação deverá permitir, no mínimo, as seguintes operações:

- Configurar e gerenciar discos e RAID groups;

- Gerenciar licenças do sistema;

- Configurar data e hora do sistema;

- Configurar e visualizar LOGs do sistema;

- Configurar e gerenciar volumes lógicos, shares, quotas, usuários e grupos;

- Shutdown e reboot;

- Configurar e gerenciar interfaces de rede;

- Configurações de TCP/IP, DNS, SNMP.

2.1.1.6Joystick USB

Deve possibilitar a operação da Estação de Trabalho,

Facilitando ao operador o acesso e manipulação das funções e movimentação das câmeras;

O Joystick deve ser do mesmo fabricante do sistema de CFTV ofertado;

Ter teclas programáveis e de acesso rápido;

Possuir capacidade de uso ambidestro;

Possuir alarme com aviso sonoro;

Possuir comunicação USB 2.0;

Alimentação via porta USB ;

Ser compatível com os sistemas operacionais Windows , Linux e MacOS;

Temperatura de operação -25° C a +45° C;

Possuir certificações CE / UL / EN55022 classe B / EN50130-4 / EN61000-6-3 / EN60950-1 / FCC Parte 15, Classe B;

2.1.2SCA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

No sistema de controle de acesso, há o monitoramento e/ou controle de 26 portas, sendo 12 portas de acesso comum, 9 portas corta-fogo (emergência) e 5 portas duas folhas, 11 catracas, sendo 8 comum e 3 PNE, 6 detectores metais e 3 raio X distribuídas da seguinte maneira:

| Andar | Portas Comum | Portas De Emergência | Portas de duas folhas | Catracas | Raio X | Detector de Metais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3º s. solo |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 2º s. solo | 1 |  |  |  |  |  |
| 1º s. solo | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Térreo | 1 |  |  | 11 | 2 | 3 |
| 8º andar | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 28º andar | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 29º andar | 1 |  |  |  |  |  |
| 30º andar | 2 |  |  |  |  |  |
| 31º andar |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Mezanino | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Cobertura |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 12 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 |

2.1.2.1SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

- Módulo de Controle de Acesso (Controladora) e Módulo de Controle Geral (Gerenciadora).

O SCA deve possuir a capacidade de utilizar controladoras de acesso centralizadas e descentralizadas, ou seja, controladora centralizada do tipo autônoma onde ela terá a capacidade de gerenciar e controlar a porta e todos os seus dispositivos (leitoras, eletroimã, fechaduras, botoeiras, etc.) bem como do tipo descentralizada onde a gerenciadora poderá gerenciar até 32 leitoras de porta através de controladoras locais de porta que controlará todos os seus dispositivos (leitoras, eletroimã, fechaduras, botoeiras, etc..).

O SCA deverá possuir controladores de porta de rede, como indicado nos planos de projeto, com localização central em relação às portas controlados, para minimizar a fiação. Este equipamento deve ser um controlador de rede independente, autônomo, proporcionando controle de acesso de tomada de decisão local, um banco de dados local de portadores de cartões, e de alarme e buffer evento nas comunicações de eventos para o anfitrião está perdido. Este equipamento servirá de interface de coleta de dados e comunicações entre o Sistema de Servidores e os vários dispositivos de campo, tais como leitores de cartões, locksets sem fio, entradas de alarme e saídas de controle. Sistemas que dependem exclusivamente de um servidor central para a decisão do controle de acesso não serão consideradas.

O projeto do sistema, quando indicado nos planos, também deve utilizar módulos de controle de porta local Ethernet para atuar como unidades de interface de porta distribuída. Cada módulo controlador local deve ser capaz de controlar uma ou duas portas, e deverá contar com a porta de rede do gerenciador para a decisão de controle de acesso. O gerenciador de porta de rede deve suportar até 32 leitores, incluindo leitores ligados a unidades de controle local.

O controlador de porta de rede deve utilizar conectividade de rede Ethernet padrão para comunicações, para o servidor host ou para outros controladores de rede. Os controladores deverão ser conectados a qualquer ponto em uma rede local (LAN) / rede de longa distância (WAN) por meio de Ethernet padrão da indústria, utilizando o protocolo TCP / IP. Os controladores de porta de rede deverão poder se comunicar com o servidor de banco de dados do sistema por meio de roteadores e roteadores de rede padrão do setor e não precisarão residir na mesma sub-rede que o servidor do sistema. Qualquer atividade ou evento dentro da rede do controlador deve ser roteado para qualquer estação de trabalho do cliente na rede, independentemente do controlador que lida com a atividade. O SCA deve gerenciar qualquer problema de roteamento de mensagens, isolando assim os aplicativos do subsistema dos detalhes de comunicação específicos da rede.

A comunicação do controlador com o SCA e a comunicação do controlador para o controlador no mesmo cluster deve incluir autenticação e um mínimo de criptografia AES de 256 bits.

Pós a perda e restauração da comunicação entre o controlador e o SCA, a sincronização do banco de dados entre o banco de dados do System Server e o banco de dados local em cada controlador deve ser rápida e eficiente. Quando as comunicações são restauradas, a sincronização do banco de dados deve ocorrer imediatamente e sem a intervenção do operador do sistema. Quaisquer alterações feitas ao banco de dados do System Server enquanto o controlador estava off-line também deverá ser baixada simultaneamente para todos os bancos de dados de controlador necessários.

- Processador e Memória

O microprocessador do controlador de porta de rede deve ser de velocidade e potência para fornecer criptografia de 256 bits on-board AES sem o uso de um dispositivo de criptografia externa, proporcionando decisões de acesso dentro de 500 ms em um sistema totalmente carregado. O controlador deve ter pelo menos 2 GB de memória on-board para o titular e o armazenamento de eventos. Haverá pelo menos 16GB de memória FLASH on-board que será utilizado para o código de inicialização e sistema operacional, e para backup de memória.

O controlador deve ser capaz de armazenar localmente pelo menos 500.000 titulares de cartão, utilizando cinco cartões por pessoa e com 10 níveis de acesso por pessoa, enquanto também proporciona espaço para um buffer de transação de 10.000 alarmes e eventos (mínimos) em caso de falha de comunicações com o host.

- Memória, Retenção e relógio de tempo real de backup

O controlador de porta de rede deve incluir meios automáticos para fazer backup da memória do sistema, incluindo registros de cartão, informações de configuração e de alarme / informações sobre o evento, na memória flash não volátil em caso de perda de energia AC ou bateria de alarme. Durante a interrupção de energia, o relógio em tempo real do sistema deve ser feito usando uma bateria de célula de lítio tal que o tempo é atual quando a energia for restaurada.

- Dupla Portas de rede Ethernet

O controlador de porta de rede deverá ter duas portas 10/100 Ethernet de 1Gb on-board, usando conectores RJ-45 padrão. As portas de rede deverão suportar a comunicação full duplex. O controlador deve fornecer indicação LED visual de transmissão e recepção de atividade para a porta de comunicação Ethernet. Controladores que não oferecem full duplex conectividade 1Gb não serão aceitos.

Usando as portas de rede dual, o controlador deve suportar um caminho de comunicações de rede primária e secundária de comunicação com o servidor do sistema.

- Módulos de Entradas e Saídas (I / O)

O controlador de porta de rede deve fornecer terminações para fiação de campo através do uso de placas CONTROLADORA modulares (módulo de controle de acesso). Cada módulo deve suportar até 8 leitores e 8 portas e um controlador de porta de rede pode utilizar um ou dois CONTROLADORAS, para um total de 16 leitores.

Um controlador de porta de rede de 08(oito) leitoras deverá ser capaz de facilmente ser atualizado em campo para um controlador de 16(dezesseis) leitoras, através da adição de uma segunda placa de ACM.

Comunicações de cada CONTROLADORA (módulo de controle de acesso) para GERENCIADORA (Módulo de Controle Geral) do controlador de porta a rede deve ser feita usando uma conexão USB padrão.

- Entradas de leitor

O Controlador deve fornecer conexão direta de até 16 leitoras Wiegand. Conectividade a essas portas deverá estar em conformidade com o formato Wiegand saída padrão da indústria e permitir várias tecnologias de cartão, incluindo cartão inteligente sem contato, Wiegand, proximidade, código de barras e biometria. Leitores Wiegand diretamente conectado ao controlador pode residir até 150(cento e cinquenta) metros a partir do controlador com a fiação 18 AWG. Deverá possuir módulo afim de que possa atingir maiores distâncias de conectividade em pelo menos 1300(mil e trezentos) metros. Entradas de leitor Wiegand deverá ser capaz de receber e descodificar um fluxo de bits de pelo menos 256 bits.

- Controle LED

Além de aceitar dados de cartões das cabeças de leitura, o controlador deve controlar os LEDs na leitora, suportando o controle de 2 fios ou 1 fio padrão da indústria. O controlador também deve fornecer uma linha de sinal para controlar um bip externo na leitora com um sinal ativo de baixa intensidade. O controle de LED deve suportar três LEDs - vermelho, amarelo e verde. O SCA deve suportar a configuração desses LEDs de forma que certos LEDs se iluminem ou não iluminem ou pulsem para indicar várias condições de status do sistema. Esses LEDs Deverão indicar as seguintes condições de status como padrão:

- Indicação On-line;

LED amarelo acesa;

- Indicação Off-line;

LED vermelho aceso;

- Cartão aceitado;

Pulsos LED verde para porta aberta

Card / PIN;

LED amarelo pulsos para entrar PIN.

- Subsequente LEDs de vermelho / verde;

Entrada de cartão;

- Condição de alarme;

Todos os LEDs pulso alternando padrão;

Suporte para leitores de canal seguro RS485 OSDP.

O controlador deve suportar os leitores RS485 OSDP (Open Supervised Device Protocol), para fornecer suporte para leitores padrão abertos que estejam em conformidade com o padrão OSDP 2.1.6, conforme publicado pela SIA (Security Industry Association). A unidade deve suportar o canal seguro do OSDP, utilizando a criptografia AES de 128 bits e suportando o gerenciamento de chave personalizado automático.

- Entradas supervisionadas

Vinte e quatro (24) entradas Classe A Supervisionadas deverão ser fornecidas em cada módulo ACM, fornecendo três entradas por leitor. Todas as entradas supervisionadas no sistema deverão ser configuráveis em campo para aceitar redes de resistores de terminação de 1K, 5K ou 10K ohm que podem ser configuradas para aceitar chaves ou contatos Normalmente Abertos (NO) ou Normalmente Fechados (NC). Cada rede de resistor EOL deve ser configurada de modo que o circuito relate mensagens exclusivas para um circuito seguro, condição de alarme e uma entrada aberta ou em curto (alarme de supervisão). Cada entrada também deve ser capaz de ler um circuito não supervisionado.

Cada entrada de dois fios deve poder ser configurada individualmente para seu tipo de circuito de supervisão.

Cada entrada de dois fios deve ser terminada em seu próprio conector e não deve compartilhar um conector com outra entrada.

A interface do aplicativo de monitoramento deve fornecer o status atual das entradas e registrar as alterações no status de entrada. As entradas supervisionadas deverão poder ser colocadas offline para fins de diagnóstico e cada entrada deve suportar estar ligada diretamente a uma saída ou a um evento do sistema. Todas as ativações de entrada deverão ser relatadas para o aplicativo de monitoramento e armazenadas no Historical Journal no System Server.

- Saídas

O Controlador de Porta de Rede deve fornecer 16 saídas separadas em cada módulo ACM, configurável através de jumpers on-board como “lock1” (fonte de alimentação), “lock2” (fonte de alimentação) ou como contato seco. As saídas deverão ser usadas para controlar as travas das portas, os anunciadores locais e outros dispositivos de saída, conforme necessário.

- Display local;

O controlador deve incluir um LCD local de duas linhas a bordo para mensagens de diagnóstico de campo e status. Fornece comutadores locais no controlador para definir os modos de mensagem e diagnóstico do LCD.

Para operações normais, o LCD deve ser configurado para exibir mensagens de status. Para operações de solução de problemas, o LCD deve ser configurado para exibir mensagens de diagnóstico para leitores e dados de cartões, entradas, saídas, portas de rede e outros dispositivos conectados.

- No mínimo, as mensagens de status deverão incluir:

Informações de inicialização.

Data e hora.

Versão do firmware.

Informações de status do controlador.

Potência configurado e de potência medido.

Endereço IP e o endereço MAC do controlador.

Status de conectividade do host.

- O LCD deve também fornecer informações de diagnóstico para:

Cartões / Leitores - exibe dados do cartão, número de bits, número do leitor.

Entradas - exibe alterações no estado de entrada.

Saídas - testa cada saída em sequência.

Portas Ethernet - operação de teste da porta

Deve ser considerado o quantitativo necessário de placas GERENCIADORAS e CONTROLADORAS para o total de catracas, fechaduras e leitoras destinadas neste edital.

O gerenciamento do Sistema de Controle de Acesso terá capacidade de integração total com o sistema de CFTV, pois está previsto a utilização de uma única plataforma para as duas disciplinas.

O SCA deverá ter interface via protocolo Bacnet com o SDAI para receber sinal de Incêndio liberando todas as portas e catracas controladas que existirem no empreendimento. Deverá também possuir integração nativa com solução SDAI sem necessidade de desenvolvimento ou utilização de protocolos de automação.

O Sistema de controle de Acesso irá permitir ou negar o acesso de pessoas em áreas controladas baseado no cadastro de usuários de forma biométrica ou cartão e senha. Estamos considerando utilizar níveis de acesso por perfil de usuário.

O sistema é capaz de auditar por acesso, usuário ou perfil e poderá também ser integrado em bancos de dados em SQL ou ORACLE para fim de cadastramento ou relatório.

O sistema contará com modulo de cadastramento, ou seja, cliente específico para cadastro de usuário.

2.1.2.2ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO CADASTRAMENTO

São 4 (seis) terminais de cadastramento, que serão distribuídos nos acessos e 1 Terminal de Operação que ficará na sala de Operações no 29º Andar.

As Workstation do Sistema CFTV também poderá efetuar os cadastros e consultas.

Especificações mínimas:

- DESEMPENHO

Processador de no mínimo 04 (quatro) núcleos

- MEMÓRIA RAM

Memória RAM 8GB Funcionando em dual Chanel;

PLACA-MÃE

Mínimo 04 (quatro) slots para memória;

Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB;

Sendo pelo menos 2 (duas) padrão USB 3.0 ou superior;

Com pelo menos 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;

- BIOS

Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5;

Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup;

Permitir senhas de setup para power on e administrador;

- INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões ethernet, autosense, full-duplex, com conector padrão RJ-45;

Controladora de som com conectores de saída e microfone;

- MONITOR

Deve vir acompanhado com monitor 21’’ em resolução minima 1920x1080;

Possuir pelo menos uma interface HDMI e vir acompanhado do seu cabo;

Tempo de resposta não deve ultrapassar 10ms.

2.1.2.3CATRACAS, RAIO-X E DETECTOR DE METAL

No Edifício tem previsão para 9 (nove) catracas, sendo 2 (duas) PNE e 7 (sete) comuns e um conjunto de catraca tipo Flap, 2 dois raio-x e 2(dois) detectores de metais, esses equipamentos estão alocados no térreo e distribuídos nas duas entradas do Edifício, conforme demanda.

- Catracas Tipo I PNE

Painel com sentido da catraca;

Comunicação TCP/IP com software de gerenciamento;

Controlador de acesso, tipo catraca com Acabamento externo em aço inoxidável (AISI 304) escovado sem parafusos aparentes;

Estrutura reforçada, cantos arredondados;

Ser equipada com um braço (tipo Clip) com acabamento em aço inoxidável (AISI 304) escovado, e mecanismo bidirecional, com movimento horizontal;

Ser equipada com dispositivo anti pânico de fábrica, rearme automático do braço;

Possuir motorização para movimentar o braço suavemente;

Ser equipada com pictograma na parte superior para indicação do sentido da passagem (através de setas verdes) ou bloqueio (através de um X vermelho);

Ser equipada com pictograma de orientação em LEDs que sinaliza visualmente o sentido da passagem (através de setas verdes) e seu bloqueio (X vermelho), porém na parte frontal da catraca;

A tecnologia utilizada nos leitores de cartão deverá ser Mifare;

Possuir cofre coletor de cartões com leitor de cartões tecnologia Mifare para recolhimento dos cartões na saída;

Deverá possuir chave com segredo para o acesso à eletrônica de controle;

Deverá ser fornecida com nobreak e apresentar espaço interno para acomodação de nobreak;

Deverá ser fornecida com fonte interna integrada;

Deverá possuir contador eletrônico;

Deverá ser fornecido os fechamentos necessários à perfeita instalação (portinhola).

Deverá ser equipada com controlador para identificação de entrada e saída.

O equipamento também deve permitir integração com sistemas de detecção e alarme contra incêndio, pois há integração de sistemas (controle de acesso, CFTV e detecção e alarme contra incêndio).

- Catracas Tipo II Padrão

Painel com sentido da catraca;

Comunicação TCP/IP com software de gerenciamento;

Catraca com Acabamento externo em aço inoxidável (AISI 304) escovado sem parafusos aparentes;

Estrutura reforçada, cantos arredondados;

Ser equipada com três braços tipo “que cai” bidirecionais, equidistantes a 90 graus com acabamento em aço inoxidável (AISI 304) escovado, centrados em um único eixo;

Ser equipada com dispositivo anti pânico de fábrica, rearme automático do braço;

Possuir motorização para movimentar o braço suavemente;

Ser equipada com pictograma na parte superior para indicação do sentido da passagem (através de setas verdes) ou bloqueio (através de um X vermelho);

Ser equipada com pictograma de orientação em LEDs que sinaliza visualmente o sentido da passagem (através de setas verdes) e seu bloqueio (X vermelho), porém na parte frontal da catraca;

Possuir cofre coletor de cartões com leitor de cartões tecnologia Mifare para recolhimento dos cartões na saída;

Deverá possuir chave com segredo para o acesso à eletrônica de controle;

Deverá ser fornecida com nobreak e apresentar espaço interno para acomodação de nobreak;

Deverá ser fornecida com fonte interna integrada;

Deverá possuir contador eletrônico;

Deverá ser equipada com controlador para identificação de entrada, saída e cofre.

O equipamento também deve permitir integração com sistemas de detecção e alarme contra incêndio, pois há integração de sistemas (controle de acesso, CFTV e detecção e alarme contra incêndio).

- Catracas Tipo III – Lateral

Catraca com barreira de vidro com vão de acesso de no mínimo 250 mm. Possui sensores na extensão do gabinete para monitorar o fluxo de acesso dos usuários e inibir acesso de “caronas”.

Estrutura em aço carbono pintado com tinta epóxi a pó soldada com reforços configurada a laser, resistente a choques, vibrações e elementos ácidos e alcalinos;

Colunas e tampas frontais em chapa de aço inox escovado com 1,5 mm de espessura;

Tampa superior em vidro temperado de 5mm, com cantos arredondados e rasgos para a integração de diversos modelos de leitores;

Tampas providas de fechadura tipo “Yale” para limitar o acesso ao mecanismo e facilitar a fixação do equipamento no solo;

Barreiras do tipo “flap”, fabricados em vidro de segurança temperado com espessura mínima de 12 mm;

Mecanismo motorizado automático, e sensores de final de curso do tipo indutivo;

Sistema de amortecimento de impacto no sistema de transmissão do motor;

Componentes recebem tratamento superficial de bicromatização Trivalente que propicia durabilidade e resistência à corrosão, tratamento este que não possui metais pesados em seu processo contribuindo com a não degradação do meio ambiente (tratamento seguindo referências da Directiva Rohs);

Pictograma operacional indicando Stand by na cor azul acesso, liberado na cor verde ou bloqueado na cor vermelha;

Pictogramas intuitivos tricolores para sinalizar ao usuário a operação do equipamento e sentido de fluxo;

Dois pares de leds orientativos localizados na parte inferior de cada gabinete, a fim de determinar rota de fuga em casos de emergência.

Sistema de abertura anti-pânico, onde em caso de emergência ou falta de energia as barreiras de bloqueio se abrem automaticamente;

Placa eletrônica de interface que controla a liberação e os estados operacionais do equipamento;

Fonte de alimentação chaveada “Full Range” 110 ou 220V com proteção de curto circuito;

Todas as peças são intercambiáveis;

Tempo médio entre falhas (MCBF): min. 1.000.000 de ciclos

Tempo médio para reparo (MTTR): máx. 45 min;

Temperatura de trabalho: 0° a 55°C;

Peso aproximado de 120 Kg.

Deve ser fornecida com cofre coletor para no mínimo 250 cartões;

Deve ser fornecida com todos os suportes e compatibilidades conforme os leitores ofertados.

O equipamento também deve permitir integração com sistemas de detecção e alarme contra incêndio, pois há integração de sistemas (controle de acesso, CFTV e detecção e alarme contra incêndio).

- MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS ELETRÔNICOS

Capacidade de imprimir em uma variedade de espessuras de cartão para criar cartões simples com espessura de 9 milímetros, ou crachás de controle de acesso com espessura de até 40 mm.

Recurso de apagar e regravar;

Capacidade de imprimir frente e verso;

Servidor interno opcional para impressão segura através de uma rede, permitindo a emissão de cartão distribuído em segundos.

Tecnologia de codificadores de cartão opcional que permite uma fácil migração para tecnologias de cartão com ou sem contato (incluindo, mas não limitado a iCLASS SE® ou MIFARE ®) ou cartões simples com tarja magnética e cartões de proximidade conforme sua necessidade.

Método de impressão: Sublimação de tinta / transferência térmica em resina;

Resolução mínima: 300 dpi (11,8 pontos / mm)

Tamanhos de cartão padrão aceitos: CR-80 (85,6 mm C x 54 mm L); CR-79 com verso adesivo (84,1 mm C x 52,4 mm L)

Área de impressão: CR-80 borda a borda (85,3 mm C x 53,7 mm L); CR-79 (83,8 mm C x 51,8 mm L)

Espessura aceitável do cartão: 9 mil – 40 mil / 0,229 mm – 1,016 mm

Tipos de cartões aceitáveis:

Cartões de PVC ou poliéster com acabamento em PVC polido, resina monocromática necessária para cartões 100% poliéster;

cartões de memória óptica com acabamento em PVC, regravação;

Capacidade do compartimento de entrada dos cartões: 100 cartões (0,762 mm)

Capacidade do compartimento de saída dos cartões: Até 30 cartões (0,762 mm)

Limpeza dos cartões: Rolo de limpeza de cartões integrado ao cartucho de fita; o rolo de limpeza é substituído automaticamente a cada troca de fita

Memória: 32 MB de memória RAM

Interface: USB 2.0, Ethernet opcional com servidor de impressão interno

Temperatura de operação: 18° a 27° C

Umidade: 20-80%, sem condensação

Compatibilidade com normas Segurança: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) e CE; EMC: FCC Classe A, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC

Tensão da fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 Amps máx

Frequência da fonte de alimentação: 50 Hz / 60 Hz

- CARTÃO SMART

Deverá ser entregue impresso, em modo color, com identidade visual posteriormente definida pelo Contratante em ambos os lados;

Deverá ser entregue furado, ou com porta crachá, com alça leitosa ou transparente e prendedor metálico para fixação do cartão/crachá em roupas, cordões, uniformes entre outros;

Deverá possuir tamanho mínimo de 1Kb de memória;

Deverá possuir tecnologia de criptografia;

Deverá ser do padrão ISO14443–A;

Deverá operar em frequência de 13.56 Mhz;

Deverá ter capacidade de leitura à 5 cm da leitora;

Deverá ter capacidade gravação mínima de 90.000 ciclos;

Deverá possuir proteção IP67;

Deverá ter dimensão 86mm x 54 mm.

- Leitor Tipo I

Deverá ter capacidade de operação no modo 1:1 e 1:n

Deverá permitir a identificação de intervenientes, no modo 1:n, de até 10 mil intervenientes, em menos de 1 segundo.

Deverá permitir o armazenamento de log de até 1 milhão de eventos no próprio leitor.

Deverá	possuir	leitor interno capaz	de ler cartões smartcard Iclass ou Mifare ou Desfire ou NFC de 13.56 MHz ou proximidade HID 125 KHz. –

Deverá comparar a digital coletada com a armazenada localmente no dispositivo.

Deverá possibilitar que o match entre a credencial e o identificador de match ocorra em até dois segundos.

Deverá possuir algoritmo de software capaz de identificar tentativas de fraudes utilizando dedos falsos (FFD – Fake Finger Detection)

Deverá possuir taxa de falsa rejeição (FRR – False Rejection Rate) igual ou inferior a 0,001%.

Deverá possuir taxa de falso aceite (FAR – False Acceptance Rate) igual ou menor a 0,01%.

Deverá possuir mecanismo que mantenha a porta fechada em caso de tentativa de arrombamento do leitor.

Grau de proteção contra intemperes: IP65

Grau de proteção contra vandalismo: IK08

- Leitor Tipo II

- LEITORA 3D DE ACESSO

Os leitores biométricos deverão atender as seguintes especificações mínimas:

- Sensor biométrico capaz capturar a imagem 3D de 4 dedos simultaneamente em um único movimento de passagem de mão;

- Proporcionar a leitura ótica, por imagem, sem nenhum contato físico da pele com o sensor possibilitando uma leitura rápida e higiênica;

- Possuir memória básica para 20.000 usuários podendo ser expandido até 100.000 usuários com licença;

- Permitir o cadastro de até 8 dedos por usuário;

- Capacidade de operação no modo 1:1 ou 1:N;

- Possibilitar a identificação de usuários no modo 1:N de até 20.000 usuários em menos de 1 segundo;

- Os usuários devem ser reconhecidos mesmo com as mãos sujas ou molhadas;

- Os dados capturados dos usuários devem ser codificados e armazenados na forma de templates (representação matemática e criptografada da imagem). O leitor bem como o software de gestão não deve armazenar imagens das impressões digitais garantindo assim a compatibilidade com as regulamentações de privacidade de dados;

- Permitir o armazenamento de log de até 1.000.000 de eventos no próprio leitor;

- Possuir display 4.3” WVGA touchsreen;

- Deve permitir a personalização da imagem de fundo a ser apresentada no display;

- Possuir leitor interno capaz de ler cartões MIFARE/Desfire/NFC de 13.56MHz;

- Flexibilidade de operação permitindo a definição do modo de autenticação por usuário, a saber:

Somente Biometria 1:N

Biometria + Senha

Somente Senha

Biometria + Cartão

Biometria + Cartão + Senha

Somente Cartão

- Permitir a leitura de códigos QR através do leitor ótico;

- O leitor biométrico deverá possuir algoritmo de software capaz de identificar tentativas de fraudes utilizando dedos falsos (FFD – Fake Finger Detection);

- Possuir saída Wiegand para conexão à uma controladora de acesso padrão de mercado;

- Possibilitar o controle direto do bloqueio físico sem a necessidade de controladora de acesso através de suas entradas e saídas digitas;

- Possuir uma entrada padrão Wiegand para conexão de um leitor externo;

- Possuir no mínimo um relê de saída para acionamento de bloqueios físicos e ainda 3 entradas e 3 saídas digitais para controle e acionamentos diversos;

- Ser equipado com microfone e autofalante para reprodução de mensagens e alertas audíveis para o usuário;

- Deve permitir a reprodução de mensagens de áudio customizadas para eventos específicos como acesso válido, acesso negado, etc.

- Comunicação Ethernet para gerenciamento do leitor e distribuição dos templates;

- Possuir tamper switch para monitoramento de tentativas de violação;

- Capacidade de ser alimentado através de Switches POE+ e também por fonte DC externa 12 a 24 volts;

- Deve ter grau de proteção IP65, ou superior, contra poeira e água;

- Dever ser capaz de operar entre -10°C (menos dez graus célsius) e 55°C (cinquenta e cinco graus célsius), ou faixa superior, e humidade de até 80% (oitenta por cento) sem condensação;

- Certificações: CE, CB, FCC, RoHS, REACh e WEEE.

- Fechamento de espaços - guarda-corpo

Os guarda-corpos devem ter montante em aço inox, tubo retangular 50x20 mm com espessura 1,5mm, com sapata de fixação no piso em chapa de 6mm, canopla de acabamento na sapata em chapa de 1mm.e barreira em vidro laminado 5+5mm de espessura com requadro em perfil "U" 20+13+20 em chapa de 1mm.conforme padrão existente no EDIFÍCIO. Note-se que o comprimento das barreiras de vidro é estimado, devendo ser verificado o tamanho ideal pela licitante, de acordo com a catraca oferecida. Deve ser observado que o comprimento de cada placa de vidro deverá ser o necessário para fechar os espaços existentes após a instalação das catracas, sendo que conforme o tamanho do braço e/ou do corpo do equipamento esse comprimento irá variar; assim, deverá constar do orçamento apresentado as medidas necessárias para compor com o modelo de catraca oferecido.

- Recomposição de Granito

Granito polido e lustrado em placas de 75x75cm com 3cm de espessura na cor verde ubatuba.

- Recomposição de Forro

Forro em placas de gesso acartonado fixado em perfis de aço a cada 60cm, pendurados por tirantes rígidos metálicos fixados à laje. O forro será emassado com massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco neve da "coral", "Sherwin Willians" ou "Suvinil", conforme padrão existente.

- Pedestal Organizador de Fila

Especificações:

Perfil em tubo circular de aço inox, diâmetro mínimo 2,5”, altura mínima de 90cm, contendo sistema de auto-encaixe para 3 fitas retráteis.

Base circular em ferro fundido, diâmetro mínimo de 32cm, com borracha protetora de piso.

Carretel e fita retrátil Fita retrátil em nylon (ou poliéster), largura min. 5cm, personalizada, cor a definir, comprimento mín. 2,0m, com carretel em ABS e trava de segurança

Peso mínimo 7 kg

- Sistema de Inspeção Física

Conjunto de segurança de inspeção de volumes, equipado com tecnologia de captura de imagens e detectores de metais (portal), para instalação e funcionamento nas localidades indicadas neste termo de referência.

Faz parte deste sistema o scanner compacto de volumes, estação de controle e análise de imagens  (composta por monitor para visualização das imagens, dispositivos de processamento e controle do scanner, entre outros), bem como quaisquer subsistemas, equipamentos, unidades, interfaces, softwares, instrumentos, ferramentas, licenças de utilização, etc., que não foram especificamente requeridos mas sejam obrigatoriamente necessários ao funcionamento dos equipamentos nas condições previstas nesta especificação.

- Equipamento de Inspeção por Raio-X

Sistema de raio–X compacto e versátil que ofereça excelente capacidade de detecção.

O software de sistema oferece uma Interface Gráfica de Usuário intuitiva, com qualidade de imagem aprimorada e capacidades avançadas de conexão em rede;

Os escâneres e seus acessórios não deverão possuir arestas, proeminências, pontos cortantes, furos, reentrâncias ou acessos sem a necessária proteção, que permitam a colocação acidental ou retenção de qualquer parte do corpo humano de qualquer idade ou de peça do vestuário do usuário;

Altura de túnel (vão livre): mínimo de 300 mm e máxima de 340 mm;

Largura de túnel (vão livre): mínimo de 500 mm e máxima de 532 mm;

Possuir cortinas em tiras, impregnadas de material plumbífero, instaladas na entrada e na saída do túnel de escaneamento do equipamento, capazes de bloquear o vazamento de raios X e que não poderão interferir, sob qualquer condição, na formação e apresentação das imagens;

Penetração mínima de 14 mm;

Prover resolução capaz de detectar um fio de cobre filiforme, com diâmetro menor ou igual a 0,079 mm (setenta e nove milésimos de milímetro) ou 40 AWG (American Wire Gauge).

Esta condição será avaliada por meio do dispositivo de teste padrão (“teste 1”) conforme norma ASTM F792-08;

Arrefecimento do gerador: Banho de óleo selado;

Tensão/voltagem mínimo de 100 kV;

Temperatura de operação: 0ºC a 40ºC;

Operar em umidade relativa: 10 % a 90 % não condensante;

Velocidade mínima da correia transportadora deverá ser entre 0,20 m/s a 0,30 m/s (vinte a trinta

centímetros por segundo);

Possuir recurso de arquivamento de imagens em dispositivo interno com capacidade mínima de armazenamento de 60.000 (sessenta mil);

Ajustes de configuração por meio de menus em Português;

Transportar, no mínimo, 60 kg de carga, distribuída uniformemente na esteira transportadora do túnel do escâner, sem interferir no desempenho da velocidade da mesma;

Deve possuir baixo peso viabilizando a instalação em locais com piso elevado ou em andares,

devendo possuir peso máximo de 200kg;

Acompanhar monitor com tamanho mínimo de 18 polegadas com tecnologia LCD LED, com interface DVI-D ou HDMI;

Apresentação de imagens em preto e branco com diferenciação de material por tonalidade de cinza, conforme sua densidade;

Possuir funcionalidade específica para facilitar a identificação de objetos obscurecidos por materiais de alta absorção e para materiais de baixa absorção, tanto para imagens colorida, quanto para imagens em preto e branco

Função múltipla absorção;

Zoom mínimo de 30x;

Função para contagem de bagagem;

Capacidade de arquivamento de imagem;

Interface gráfica capaz de exibir preto/branco e colorido conforme a cor do material;

O escâner deve possuir dispositivos com rodízios articulados, com giro de 360° (trezentos e sessenta graus), em torno do próprio eixo, fixados na parte inferior de sua estrutura;

Sistema operacional Linux ou Windows;

Possuir conformidade CNEN e ISO9001;

- Pórtico Detector de Metais

Equipamento para detecção de metais na entrada do prédio.

Possui no mínimo 07 áreas independentes de detecção;

Ajustes de sensibilidade independentes por área;

Possuir indicação luminosa do posicionamento do objeto metálico detectado;

Possibilita ajuste de discriminação entre metais ferrosos e não ferrosos;

Capaz de detectar pequenos objetos metálicos tais como: munições, lâminas, ferramentas, armas, equipamentos eletrônicos;

Contador de passagens nos dois sentidos, entrada/saída;

Contador de eventos de detecção;

Alarme sonoro com ajuste de volume e tom;

Ajuste automático de sensibilidade, mediante auto–calibração por amostragem de material a ser detectado;

Múltiplos canais de frequência possibilitando a instalação de vários equipamentos um ao lado do outro trabalhando no mesmo ambiente,

Permitir auto diagnose que acusa possíveis falhas no sistema;

Memória de ajustes de detecção pré–definidos adequados a perfis de utilização;

Senha alfanumérica com 2 (dois) níveis de acesso (usuário /técnico);

Relógio (data e hora);

Sensibilidade com 100 níveis de ajuste independente por zona;

Comunicação RS–232;

Saída de relé (10A) NA/NF permitindo comandar ou acionar outros dispositivos a partir do sinal da detecção;

Opera nas condições climáticas entre –10º C à + 55º C e de 0 a 95% de umidade (sem condensação);

Memória não volátil de tecnologia EEPROM (não requer bateria para armazenar seus dados);

Fonte de alimentação: 90~240VAC, 50–60 Hz;

Consumo máximo 45W;

Estrutura resistente a impactos mecânicos e condições severas de fluxo de passantes;

Teto em aço carbono com pintura eletrostática;

Painel de comando em plástico, com proteção basculante em policarbonato transparente;

Indicadores luminosos de detecção em toda a extensão lateral do equipamento;

Bases de fixação em nylon, que proporcionam isolamento anti–umidade;

Chave liga/desliga cilíndrica no painel de comando;

Teclado de acesso para configurações permitindo acesso à todos os parâmetros de ajustes;

Display de cristal líquido de duas linhas por 16 colunas tipo Big Numbers;

O equipamento deve ser certificado para que não cause nenhum risco aos portadores de marca–passo;

Possuir fabricação conforme norma NIJ 0601 ou similar;

Possuir software de integração, que permite emitir relatórios e ajuste de configurações básicas;

Instalação de Detector de Metais tipo Porta l

Configurar o nível de detecção;

A instalação do equipamento deve ser o mais estratégico possível permitindo passagem de pessoas pelo equipamento de forma fácil e simples, permitindo que os agentes de segurança da ALERJ possam detectar possíveis ameaças de forma mais rápida;

Demonstração de funcionamento aos agentes de segurança;

Ao final da configuração deverá ser realizado teste comprovando a detecção de metais nos vários setores do equipamento.

- Video Porteiro

Vídeo porteiro é um equipamento para controlar o acesso a uma determinada área através de interfone acoplado a uma câmera o operador identifica o usuário, após a identificação libera ou não o acesso através do acionamento da fechadura elétrica.

Características técnicas mínimas:

( Sensor de imagem ¼” CMOS P/B;

( Sinal de entrada: Vídeo padrão VS 0.5-1,4 Vp-p;

( Impedância de entrada: 75 ohms;

( Reprodução de imagem: 90%;

( Largura de banda de vídeo: 5.5 MHz;

( Grau de variação de luminosidade: 6 níveis;

( Resolução da imagem: 380 TVL;

( Tempo para desligamento automático: 60s;

( Visão noturna: infravermelho 50 cm;

( Ângulo da câmera: 52 graus;

- Leitora Para Acesso (BIOMETRICO E OU TECLADO)

O Leitor de acesso biométrico deverá operar tanto em modo standalone como interligado a qualquer controlador de mercado através de saída wiegand padrão. Devera possui um teclado integrado.

Terá como função principal a liberação do acesso a áreas restritas de acordo com informações contidas no banco de dados, controlando o horário em que a porta foi destravada.

O sistema deverá possuir tecnologia biométrica e teclado de acesso com, no mínimo, as seguintes tecnologias e recursos:

- Leitora deverá ser de dupla tecnologia: teclado de acesso e tecnologia biométrica (1:N e 1:1),

- Do tipo único estágio: a unidade leitora e toda a parte eletrônica será encapsulada em um único invólucro - que se comunicará diretamente com a CA;

- Modo operante:

- O usuário dever apresentar a impressão digital no leitor biométrico e ou senha de acesso, o leitor fará a comparação entre as informações do banco de dados, ser for válida, deverá transferir a imagem da digital para a gerenciadora do sistema de controle de acesso que tomará a decisão de liberar ou não o acesso após verificar se o usuário tem acesso permitido.

- Instalação a uma distância de no máximo 150 metros da CA para leitoras sem teclado e 70 metros da CA para leitoras com teclado, sem qualquer fonte de alimentação adicional;

- Configuração para operar com ou sem teclado;

- Nas leitoras com teclado (área protegida): teclado numérico com teclas de 0 a 9, ENTER e ANULA, para digitação de senhas;

- Comunicação com a CA, no modo de comunicação supervisionado (responder quanto for interrogada ou quando tiver algo relevante para comunicar a um controlador ou gerenciador);

- Capacidade de ser detectada pela CA a ocorrência de mau funcionamento ou defeito ocorrido na leitora, com os alarmes correspondentes sendo gerados no computador central;

- Capacidade de responder interrogações a cada minuto;

- Resistência a intempéries e adequação para uso, tanto interna quanto externa (ao tempo).

- o Capacidade de operar em ambientes cujas temperaturas variem de -20 a +55º C, na presença de fungos, e com umidade relativa do ar na faixa de 10 a 95%;

- o Dimensões reduzidas, podendo ser instalada em parede de alvenaria, de vidro ou de madeira, ou ainda em estrutura metálica, com capacidade para ler um cartão de proximidade, sem que haja contato com a leitora;

- Alto grau de proteção contra atos de vandalismo.

Características Técnicas:

- Sistema Operacional: Windows Vista, Windows 7, Linux ou superior

- Capacidade: até 10.000 usuários

- Memória: 1.000.000 transações

- CPU: 64 Bits

- Sensor Ótico: 500 DPI

- Tempo de Verificação: 1:1, 0,5 seg. / 1:N, até 2 seg.

- Interfaces: Ethernet 10/100M, mini USB, RS-232, RS-485, Wiegand In e Wiegand Out

- Teclado: Tela TouchScreen

- Material da caixa: ABS

- Alimentação: 12 VDC , 400mA e PoE

- Condições Operacionais: 0-45 C, 20 ––80% UR80% UR

- Leitor de Proximidade: Prox, iClass, MIFARE Classic/Plus/DESFire

- Grau de proteção: IP65

- Certificação: FCC, CE e UL (UL294)

- Leitora Para Acesso (BIOMETRICO E OU PROXIMIDADE)

O Leitor de acesso biométrico deverá operar tanto em modo standalone como interligado a qualquer controlador de mercado através de saída wiegand padrão. Devera possui um teclado integrado.

Terá como função principal a liberação do acesso a áreas restritas de acordo com informações contidas no banco de dados, controlando o horário em que a porta foi destravada.

O sistema deverá possuir tecnologia biométrica e teclado de acesso com, no mínimo, as seguintes tecnologias e recursos:

- Leitora deverá ser de dupla tecnologia: teclado de acesso e tecnologia biométrica (1:N e 1:1),

- Do tipo único estágio: a unidade leitora e toda a parte eletrônica será encapsulada em um único invólucro - que se comunicará diretamente com a CA;

- O Modo operante:

- O usuário dever apresentar a impressão digital no leitor biométrico e ou senha de acesso, o leitor fará a comparação entre as informações do banco de dados, ser for válida, deverá transferir a imagem da digital para a gerenciadora do sistema de controle de acesso que tomará a decisão de liberar ou não o acesso após verificar se o usuário tem acesso permitido.

- Instalação a uma distância de no máximo 150 metros da CA para leitoras sem teclado e 70 metros da CA para leitoras com teclado, sem qualquer fonte de alimentação adicional;

- Configuração para operar com ou sem teclado;

- Nas leitoras com teclado (área protegida): teclado numérico com teclas de 0 a 9, ENTER e ANULA, para digitação de senhas;

- Comunicação com a CA, no modo de comunicação supervisionado (responder quanto for interrogada ou quando tiver algo relevante para comunicar a um controlador ou gerenciador);

- Capacidade de ser detectada pela CA a ocorrência de mau funcionamento ou defeito ocorrido na leitora, com os alarmes correspondentes sendo gerados no computador central;

- Capacidade de responder interrogações a cada minuto;

- Resistência a intempéries e adequação para uso, tanto interna quanto externa (ao tempo).

- Capacidade de operar em ambientes cujas temperaturas variem de -20 a +55º C, na presença de fungos, e com umidade relativa do ar na faixa de 10 a 95%;

- Dimensões reduzidas, podendo ser instalada em parede de alvenaria, de vidro ou de madeira, ou ainda em estrutura metálica, com capacidade para ler um cartão de proximidade, sem que haja contato com a leitora;

- Alto grau de proteção contra atos de vandalismo.

Características Técnicas:

- Sistema Operacional: Windows Vista, Windows 7, Linux ou superior

- Capacidade: até 10.000 usuários

- Memória: 1.000.000 transações

- CPU: 64 Bits

- Sensor Ótico: 500 DPI

- Tempo de Verificação: 1:1, 0,5 seg. / 1:N, até 2 seg.

- Interfaces: Ethernet 10/100M, mini USB, RS-232, RS-485, Wiegand In e Wiegand Out

- Teclado: Tela TouchScreen

- Material da caixa: ABS

- Alimentação: 12 VDC, 400mA e PoE

- Condições Operacionais: 0-45 C, 20 ––80% UR80% UR

- Leitor de Proximidade: Prox, iClass, MIFARE Classic/Plus/DESFire

- Grau de proteção: IP65

- Certificação: FCC, CE e UL (UL294)

- Contatos de Portas

Deverá monitorar o "status" da porta, se aberta ou fechada, e deve ser resistente, seguro, durável, discreto e adequado a cada porta, seja do tipo folha simples ou dupla.

- Alimentação: Não Possui;

- Saída: Contato Seco;

- Conector: 24 a 18 AWG;

- Dimensões: Depende da Arquitetura;

- Certificação: FCC, CE e UL (UL294)

- Fechadura Manual e Caixa Porta Chave Quebra Vidro Com Martelinho E Suporte

Fechadura Manual deverá ser segura, resistente, durável, capaz de suportar força de no mínimo de 300 kgf e atender às normas de segurança aplicáveis, bem como deverá poder ser acionada por chave mecânica em ambos os lados da porta.

Caixa de plástico com vidro frontal, contendo martelinho com corrente e suporte e possui gancho interno para suporte de chave.

- Fechadura Elétrica/Eletromagnética

Deverá ser adequada a cada porta (com fechadura elétrica ou eletromagnética) a ser controlada, e deve ser segura, resistente, durável, capaz de suportar força de no mínimo 300 kgf e atender às normas de segurança aplicáveis, bem como deverá poder ser acionada tanto por chave mecânica, em ambos os lados da porta, pela CA ou pelo dispositivo de destravamento de porta.

- Alimentação: 12/24Vdc;

- Acionamento: Relé (Output – controladora);

- Conector: 22 a 18 AWG;

- Dimensões: Depende da Arquitetura.

- Barra Anti-Pânico

Barras Anti-pânico conforme a NBR 11.785, confeccionadas em metal reforçado com:

- Lingueta e jogo de cremonas para fechamento superior e inferior;

- Lado oposto cego acionado por leitora de proximidade;

- Acabamento em pintura eletrostática preta, na cor sugerida ou cromada;

- Sistema modular;

- Aplicação em portas corta fogo de folha simples ou folhas dupla;

- Aplicação em portas de vidro;

- Largura da porta: ≤ 1000 mm ≤ 1,300 milímetro

- Monitoramento por interruptor de acionamento da barra;

Obs.: O fornecedor deverá verificar junto a arquitetura o padrão das portas instaladas.

- Botoeira

Deverá ser instalado nos ambientes com controle de acesso somente na entrada, onde não há controle de saída e deve ser resistente, seguro, confiável, discreto e de dimensões reduzidas.

- Botão anti-pânico

Deverá ser instalado no balcão de recepção, para alarme de pânico a central na sala de controle. O mesmo deverá ser seguro, confiável, discreto e de dimensões reduzidas.

- Fonte de Alimentação;

- Autonomia: 15 minutos;

- Entrada: 240/ 100 VAC, 3 condutores (fase, neutro, terra), 60 Hz; e

- Saída: 12 VDC / 24 VAC, 3 condutores (fase, neutro, terra), 60 Hz.

2.2SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE ULTILIDADES (SSCU)

O sistema de supervisão e controle de utilidades irá controlar a iluminação, sistema hidráulico e monitorar grupo gerador, multimedidores de energia, subestações, bombas de incêndios, cisternas, monitoramento do sistema de detecção de alarme e incêndio, integração com automação de ar condicionado e integração do sistema de automação de elevadores.

Através de Controladores abertos serão controlados ou/e monitorados os seguintes pontos:

| Lista de Ponto |
| --- |
| Local | Equipamento | Quantidade |
| Cobertura | Caixa d'água | Sensor de Nível Ultrassónico | 4 |
|  | Portão | Contatos de Porta | 1 |
| 31º andar | Transformador | Multimedidor (MULT-K série 2) | 6 |
|  |  | Relé de Temperatura (FS-1801) | 6 |
|  |  | Disjuntores (LG 13S4 General Eletric) | 6 |
|  | Painéis | Multimedidor | DM6000 Schneider | 4 |
|  |  |  | PM2200 Schneider | 1 |
|  |  | Disjuntores (NS1250N Schneider) | 6 |
|  | Casa de máquinas de incêndio | status da chave seletora automático / manual bomba jockey | 1 |
|  |  | status de ligado / desliga do equipamento – bomba jockey | 1 |
|  |  | status da chave seletora automático / manual bombas de incêndio | 2 |
|  |  | status de ligado / desliga do equipamento – bombas de incêndio | 2 |
|  |  | status de defeito | 2 |
|  |  | alarme pressostato – linha de hidrantes | 3 |
| 30º andar | QDL-30º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 29º andar | SDAI-Central Detecção | Integração ModBus com o Sistema | 1 |
|  | QDL-29º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 28º andar | QDL-28º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 27º andar | QDL-27º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 26º andar | QDL-26º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 25º andar | QDL-25º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 24º andar | QDL-24º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 23º andar | QDL-23º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 22º andar | QDL-22º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 21º andar | QDL-21º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 20º andar | Transformador | Multimedidor (MULT-K série 2) | 2 |
|  |  | Relé de Temperatura (FS-1801) | 2 |
|  |  | Disjuntores (LG 13S4 General Eletric) | 2 |
|  | Banco de Capacitor | Integração (CCK 512) | 1 |
|  | Painéis | Multimedidor (DM6000 Schneider) | 2 |
|  |  | Disjuntores (NS1250N Schneider) | 2 |
|  | Caixa d'água | Sensor Ultrassônico | 1 |
|  | QDL-20º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 19º andar | QDL-19º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 18º andar | QDL-18º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 17º andar | QDL-17º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 16º andar | QDL-16º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
|  | Caixa d'água | Sensor Ultrassônico | 1 |
| 15º andar | QDL-15º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 14º andar | QDL-14º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 13º andar | QDL-13º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 12º andar | QDL-12º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 11º andar | QDL-11º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 10º andar | QDL-10º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 9º andar | Caixa d'água | Sensor Ultrassônico | 1 |
|  | QDL-9º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 8º andar | QDL-8º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 7º andar | QDL-7º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 6º andar | QDL-6º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 5º andar | QDL-5º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 4º andar | QDL-4º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 3º andar | QDL-3º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 2º andar | QDL-2º | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| Térreo | QDL-TÉRREO | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 1º subsolo | QDL-1ºss | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
| 2º subsolo | QDL-2ºss | Comando de liga/desliga iluminação | 2 circuitos |
|  | Gerador 3 | DSE 7320 Deep Sea Electronics | Integração ModBus com o Equipamento | 1 |
| 3º subsolo | CMT | Integração (Sepam 10A42A) | 14 |
|  |  | Disjuntores de Média Tensão | 15 |
|  |  | Multimedidor (MULT-K) | 1 |
|  | Transformador | Relé de Temperatura (PCPT 3) | 3 |
|  | QGBT | Multimedidor (MULT-K) | 8 |
|  |  | Disjuntores (LG 13S4 General Eletric) | 19 |
|  | CCM | Multimedidor (MULT-K) | 1 |
|  |  | bomba de recalque – água potável (1 e 1 res) | status da chave seletora automático / manual | 1 |
|  |  |  | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | bomba de recalque – água potável (1 e 1 res) | status da chave seletora automático / manual | 1 |
|  |  |  | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
| 3º subsolo | CCM | bomba de recalque – água potável (1 e 1 res) | status da chave seletora automático / manual | 1 |
|  |  |  | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | bomba de recalque – água potável (1 e 1 res) | status da chave seletora automático / manual | 1 |
|  |  |  | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | monitoramento de nível da caixa d' água geral/bruta/reuso/quarto subsolo/poço/esgoto | Senso Ultrassônico | 6 |
|  |  | status de nível – refrigeração gerador 01 e 02 | 4 |
|  |  | Bomba de recalque-ETA água de reuso (1 e 1 res) | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | Bomba de água da nascente (1 e 1 res) | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | Bomba de drenagem 4º subsolo (1 e 1 res) | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | Bomba de esgoto (1 e 1 res) | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  |  | Bomba de recalque reuso (1 e 1 res) | comando de liga / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de ligado / desliga do equipamento | 2 |
|  |  |  | status de defeito | 2 |
|  |  |  | alarme de nível baixo baixo | 1 |
|  | Gerador 1/2/4 | DSE 7320 Deep Sea Electronics | Integração ModBus com o Equipamento | 3 |
|  | ETA | M221 Scneider Electric | Integração ModBus com o Equipamento | 1 |
|  | Cedae | Válvula Solenoide | Integração Com Sensores Ultrassónico das caixas de água do 3ºss. | 2 |

# 2.2.2Arquitetura e Características Operacionais

O SSCU deverá ser constituído de um sistema de controle de Processos com inteligência de campo distribuída, e gerenciamento centralizado, utilizando rede de comunicação BACNET TCP/IP para 1º nível e rede RS485, protocolo BACNET MSTP, TCP/IP e/ou ModBus RTU.

Deverá utilizar um aplicativo SCADA (Controle Supervisório e Aquisição de Dados) no nível hierárquico superior, totalmente voltado para WEB.

Não serão aceitas soluções em que o software SCADA deva ser instalado individualmente em cada estação de trabalho ou centralizado em um único servidor

A solução deverá ser ampla e aberta. Deverá existir um hardware com as funções específicas de gerenciar e prover acesso a todas as informações da rede de automação, a qualquer usuário habilitado, de qualquer estação de trabalho, com qualquer sistema operacional, utilizando a Intranet corporativa, ou Internet, via um browser tipo Internet Explorer, Netscape, etc.

Existirá também um servidor de dados, cujas funções são arquivar as informações do EDIFÍCIO por um período maior que 01 (um) ano, integrar o SSCU com os outros subsistemas do prédio, imprimir alarmes e dependendo da situação prover acesso simultâneo para mais de 05 (cinco) usuários, podendo chegar a um número ilimitado, caso seja pedido pelo CONTRATANTE.

O servidor de dados será configurado com aplicativos tipo Server e Banco de dados tipo SQL Server. Deverá ainda existir a possibilidade de esta máquina ser montada em configuração “hot stand by”.

O processo de "inteligência distribuída" deverá ser constituído da seguinte arquitetura:

- Nível hierárquico superior: um servidor de dados (ET) ligado à rede local Ethernet TCP/IP do EDIFÍCIO e quantos gerenciadores de rede forem necessários para atender o número de pontos pedidos. Cada gerenciador de rede será, também, ligado a rede Ethernet TCP/IP do EMPREENDIMENTO. Os Gerenciadores de Rede e as Estações de Trabalho deverão se comunicar por meio de protocolo aberto padrão BACnet;

- Nível chão: conjunto de Unidades Controladoras (CE’s) instaladas ao longo do EDIFÍCIO, interligadas entre si por uma rede local e com capacidade de operação autônoma, ou seja, executar todas as funções/algoritmos nelas implementadas.

Deverá instalada rede independente para atendimento ao SSCU, sendo elas

- Rede para atendimento das controladoras secundárias em RS485 BACnet TCP/IP;

- É escopo da CONTRATADA de SSCU parametrizar, configurar e interligar os medidores no sistema de SSCU;

A CONTRATADA deverá garantir a comunicação e integração do Sistema (SSCU) com os Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e Sistema de Controle de Acesso, da seguinte forma:

- Comunicar-se com o SDAI através de protocolo padrão de segurança BACnet ou módulo de controle de SDAI informando o incêndio para proceder o desligamento do sistema eletrônicos e demais procedimentos.

- Comunicar-se com o SCA através de protocolo padrão de segurança BACnet, para receber o nº total de pessoas internas ao prédio para otimização do eficiente controle de ar condicionado.

Ser compatível com toda a instrumentação - sensores, atuadores, controladores e equipamentos de outros instalados no EDIFÍCIO - que será supervisionada e controlada pelo SSCU e também ser compatível com o ambiente do equipamento/processos nos quais o mesmo interagirá;

# Características de Hardware

# Estação de Trabalho (BMS)

# Localização: Sala 29º andar.

# O computador CLIENT tipo DESKTOP:

# Processador Intel® Core™ i5-760;

# Placa de Vídeo NVIDIA® GeFoRTI®, GT220 (1024MB DDR3),

# Memória de 4GB DDR3 1333 MHz,

# Disco Rígido SATA de 500GB,

# Gravador de DVD/CD,

# Áudio 2 Canais;

# Monitor de 22” LCD;

# Teclado e mouse óptico.

# 2.2.3Gerenciadora da Rede de Automação (Controladora Primaria)

São equipamentos com a função específica de gerenciar o tráfego de dados do SSCU, atuando também como roteador entre meios físicos distintos.

São hardwares específicos para sistema de automação predial. Não serão aceitas adaptações industriais para este projeto de automação predial.

A rede de gerenciadores deverá ser modular, permitindo a expansão futura apenas com a adição de novos equipamentos na rede de automação.

Suas características mínimas são:

# Dispositivo “nativo BACnet TCP/IP” e/ou MODBUS RTU;

# Tensão de entrada 24 VAC – 50/60Hz;

# Temperatura operacional 0ºC a 50ºC;

# Umidade Relativa de 10% a 90%;

# Relógio em Tempo Real com Bateria para 02 anos;

Permitir a instalação de no mínimo as seguintes portas de comunicação:

# 01 (uma) porta 10/100 Mb, 8 pinos RJ-45;

# 01 (uma) portas seriais RS-232-C,

# 02 (duas) portas RS-485 (BACnet TCP/IP e/ou MODBUS RTU);

# Opção para 01 (uma) porta de protocolo próprio.

# Opção de ligação via modem.

As Gerenciadoras deverão ter comunicação com equipamentos microprocessados de terceiros, utilizando a rede local Ethernet TCP/IP, por meio de protocolo BACnet/IP, e/ou de uma linha de comunicação serial (RS-485, RS-422). Através desta comunicação as Gerenciadoras se comunicarão com determinados equipamentos de terceiros que já são microprocessados, tais como painel de Detecção de Incêndio Grupo Gerador, Chillers, Medidores de Energia.

# 2.2.4Controladora Secundária CEs

Cada unidade controladora deverá conter o seu respectivo software aplicativo, fornecido com toda documentação para instalação, configuração e uso pelo CONTRATANTE, sem restrições, em conformidade com as especificações dos processos controlados e dos projetos lógicos e executivos aprovados pelo CONTRATANTE, possuindo as seguintes características:

Ser capaz de processar grandezas analógicas e digitais envolvidas nos processos a serem supervisionados e comandados pelo SSCU, com a velocidade (tempo de resposta), confiabilidade e precisão requeridas em cada particularidade de cada processo coberto pelo Sistema;

Ser um produto de fácil parametrização/customização, que possua incorporado um vasto leque de funcionalidades/blocos funcionais aplicáveis aos processos de automação industrial/predial, de forma a requerer o mínimo, ou nenhum conhecimento de linguagem de programação para se implantar módulos de controle/blocos funcionais em cada unidade controladora e na estação de trabalho;

Dispor de recursos de processamento e apresentação em tempo real de tendências de históricos, de contabilização de tempo de funcionamento das grandezas/processos supervisionados e comandados;

Dispor de recursos de documentação automática das configurações, parametrizações, implementações de blocos funcionais, edições de novas funcionalidades e modelagens de processos que sejam implementados no sistema.

As CE’s deverão ser fornecidas completas, com todo o hardware e software que a compõe. Neste conjunto devem estar inclusos todos os programas/ferramentas necessários à programação, instalação e operação das CE’s. De forma a atender a lista de pontos referencial em Anexo. Esta lista é orientativa devendo a CONTRATADA completá-la, caso haja necessidade ao perfeito funcionamento do processo.

As CE’s devem ser equipamentos padronizados que suportam entradas e saídas analógicas e digitais e com sua respectiva CPU.

As CE’s devem se interligar entre si e com as ET's através da rede local chão de fábrica ou BACnet MSTP e/ou TCP/IP. Esta rede deverá ter uma velocidade compatível com o tráfego de dados determinado pela arquitetura do sistema de forma a não provocar gargalos.

As CE’s devem ter, além da porta de comunicação com a BACnet TCP/IP, a possibilidade uma porta de comunicação serial (RS-485/Modbus RTU) para ligação com equipamentos de terceiros.

Todas as CE’s devem permitir a substituição sem a necessidade de alteração de fiação.

Todas as CE’s devem ser independentes de unidades tipo mestres/escravos, seguindo a premissa de unidades autônomas e com inteligência distribuída, isto é, sem concentradores.

As controladoras de segundo nível devem possuir uma ou mais porta seriais padrão elétrico RS-232C ou RS-485, de forma a poderem receber sua configuração tanto da gerenciadora de rede quanto de um terminal local, conectado a esta porta de console.

Cada controladora poderá ou não ser personalizada para o atendimento de uma função específica. Esta personalização deverá ocorrer por programação.

Também é permitida a utilização de uma controladora para mais de um equipamento a fim de reduzir custos. Em nenhuma hipótese um equipamento poderá ter pontos em mais de uma controladora.

As seguintes especificações técnicas devem ser atendidas:

# Permitir programação pela Estação de Trabalho e download pela rede secundária do sistema;

# Permitir programação local;

# Operar em modo standalone;

# Microprocessada (DDC);

# Possuir módulos de entrada e saída, analógicas e/ou digitais.

# Porta para conexão de terminal portátil (tipo notebook);

# Sinais universais de entradas e saídas analógicas 0-10VDC, 2-10VDC, 0-20mADC ou 4-20mA.

Todas as CE’s deverão ser instalados em quadros de chapa de aço, pintura eletrostática, cor bege (RAL 7032), grau de proteção IP55, com placa de montagem removível em aço na cor laranja (RAL 2004 contendo os seguintes dispositivos:

# Disjuntor de proteção;

# Protetor de sobretensão e surtos;

# Relé de comando;

# Fonte de alimentação;

# Trafo (Entrada 240/110V e Saída 24 VAC)

# Disjuntores termomagnéticos

# Barramento de aterramento;

# Bornes terminais tipo SAK, em trilho DIN 35mm.

# Fecho tipo yale com chave mestrada;

# Porta documentos.

# 2.2.5Software de Supervisão Controle e Integração

As funções do software abaixo descritas deverão ser implementadas no servidor do sistema.

Requisitos mínimos:

# O Software deverá ter capacidade para pelo menos 3 clientes (Estações de trabalho);

# O banco de dados do sistema de supervisão deve ser comprado na versão ilimitada. O FORNECEDOR do SSCU deverá esclarecer em sua proposta se a versão orçada atende este requisito. Não serão aceitas versões Standard;

# A CONTRATADA do SSCU deverá informar em sua proposta qual o banco de dados utilizado:

# o Exemplo: SQL, ACCESS, ORACLE, etc.

Não serão aceitas soluções que utilizem um software CONTRATANTE para acessar as informações de um servidor.

# O software de supervisão, controle e integração do Sistema deverá ter, no mínimo, as seguintes características/funções:

# Gerador de Banco de Dados de Tempo Real (BDTR);

# Editor de Telas gráficas que apresentarão, dinamicamente, as variáveis e os estados dos processos controlados;

# Processamento de Alarmes que tratará todos os alarmes do sistema, prevendo prioridades de alarmes, alarmes sonoros em função da prioridade, ação de reconhecimento de alarmes e condições para a ocorrência de alarmes;

# Processamento de Eventos que sequenciará todos os eventos ocorridos nos módulos controlados pelo sistema;

# Processamento de Ações do Operador que sequenciará todas as ações do operador.

# Histórico de Variáveis que armazenará, periodicamente, o valor de variáveis analógicas e digitais em arquivo histórico, permitindo a geração de telas gráficas com tendência histórica destas variáveis;

# Tendência em Tempo Real de Variáveis que apresentará, em tempo real, o gráfico de tendência de um grupo de variáveis selecionado. O intervalo de amostragem e a escala deverão ser parâmetros configuráveis pelo operador;

# Gerador de relatórios que permitirá a elaboração de qualquer relatório com dados históricos e do BDTR;

# Segurança de Acesso que possuirá arquivo de usuários com código, senha e perfil de acesso diferenciado por classe de usuário;

# Execução de Sequências Automáticas que permitirá que o operador execute uma sequência pré-estabelecida de comandos a partir da ativação de uma única ordem;

# Programação Horária que permitirá que o operador associe comandos e sequências automáticas de comandos a horários;

# Programação de Eventos que permitirá que o operador associe procedimentos a ocorrência de eventos;

# Consulta ao Banco de Dados de Tempo Real que permitirá que uma aplicação externa ao sistema consulte o seu banco de dados. Esta consulta deverá permitir o acesso aos parâmetros de um ponto e seu estado em tempo real. Preferencialmente, estas consultas deverão ser feitas através de comandos SQL (Structured Query Language);

# Arquivo e apresentação de hora trabalhada de todos os equipamentos controlados e supervisionados.

# 2.2.6Operação do Sistema

Operação Normal: O Servidor de dados e os Gerenciadores de rede estão em operação normal. O operador executa todas as funções de supervisão e controle através do web browser instalado em uma ou mais estações de trabalho que acessam o Servidor de dados.

Operação Degradada 1: O Servidor de dados está com falha e o operador executa todas as funções de supervisão e controle através do Gerenciador da rede. O sistema momentaneamente está limitado a 04 (quatro) usuários simultâneos e não imprimirá os alarmes.

Este serão arquivados no Gerenciador de rede e postos em fila para impressão quando a operação do servidor for restabelecida;

Operação Degradada 2: Tanto o servidor de dados quanto os gerenciadores de rede estão em falha. Todo o sistema continua operando, pois as unidades de controle são dispositivos inteligentes. Qualquer alteração de programação será executada através dos terminais de engenharia.

# 2.2.7Relatório

O software deverá vir com um gerador de relatórios que deverá permitir a elaboração de qualquer relatório com dados históricos e do BDTR. Além deste gerador de relatórios, o sistema deve ser fornecido no mínimo com os seguintes relatórios, já programados e disponíveis em menu:

# Relatório de eventos permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis;

# Relatório de alarmes permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis;

# Relatório de valor histórico de variáveis permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis;

# Relatório de ações do operador permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e grupo de variáveis;

# Impressão da tela corrente;

# Medições de energia com consumo e demanda diário, semanal, mensal, anual na ponta e fora de ponta;

# Programações associadas aos pontos;

# 2.2.8Acesso ao Sistema

Cada usuário deve ter um código e senha e estar associado a um perfil de acesso diferenciado por classe de usuário. No mínimo três perfis de acesso (operador, técnico de manutenção e supervisor) devem ser disponibilizados.

Através dos perfis deve ser possível a segregação de visualização e comandos.

# 2.2.9Programação Horária

Essa função permite que o operador associe comandos e sequencias automáticas de comandos a horários. Assim, a partir das ET's, o operador estabelece os horários para ligar/desligar determinado equipamento. Estas tabelas deverão ser transferidas "ON LINE" para as respectivas CE’s que possuem uma tarefa genérica, executada periodicamente, que ativa os procedimentos associados ao relógio.

A função de programação horária deve reconhecer calendário com feriados e permitir que o operador facilmente modifique esta programação ou sobreponha um comando à programação pré-estabelecida, em função de uma necessidade eventual. O referencial de data e hora deve ser oriundo da mesma base do Sistema.

# 2.2.10Programação de Evento

Esta função permite que o operador associe procedimentos a ocorrência de eventos. Os procedimentos podem ser:

# Ligar/desligar um equipamento;

# Ativar uma sequência automática;

# Enviar uma mensagem a um destino pré-estabelecido;

# Executar uma expressão;

# Inibir/ativar alarme;

# Download e upload das CE’s

Os eventos podem ser:

# Mudança do estado de uma variável;

# Ocorrência do estado pré-definido de uma variável;

# Ocorrência de um alarme;

# Estado verdadeiro de uma equação lógica;

# Ocorrência de um horário pré-selecionado;

# Retorno de uma variável ao estado normal.

A função de programação de eventos deve permitir que o operador, de forma fácil, modifique esta programação ou sobreponha um comando à programação pré-estabelecida, em função de uma necessidade eventual.

# 2.2.11Interface Homem Máquina (IHM)

# Telas do Sistema

# O sistema deverá possuir telas funcionais e de processo. As telas deverão conter diagramas unifilares, quadros sinópticos, desenhos e figuras, animados através de variáveis de visualização. As telas de processo poderão possuir uma parte estática, desenhada utilizando-se um editor de telas qualquer, e as variáveis de visualização que podem ser:

# Desenho associado ao estado de uma variável digital;

# Barra vertical/horizontal associado ao valor de uma variável analógica;

# Círculo, semicírculo associado ao valor de uma variável analógica;

# Campo numérico representando o valor de uma variável;

# Gráfico de tendência associado ao valor de uma ou mais variável analógica.

# A interface IHM deverá ter no mínimo as seguintes telas/janelas funcionais, tais como:

# Tela de alarmes correntes;

# Tela de eventos;

# Tela de comandos do operador;

# Telas genéricas para selecionar tendências em tempo real ou histórica de variáveis;

# Atualização de parâmetros de variáveis , sendo o ponto atualizado em no máximo 2 segundos.

# Telas de plantas baixas do EDIFÍCIO, com implantação dos subsistemas;

# As telas funcionais podem ter filtros por sistema, local, data e hora.

# Navegar entre Telas

# Quando o sistema for acionado deverá aparecer uma tela de abertura de menu principal gerada a partir de uma foto do EDIFÍCIO.

# Em uma região desta tela existirão objetos de seleção de telas que, no contexto da tela correntemente apresentada, permitem a navegação entre telas. Estes objetos de seleção de telas podem ser botões, "combo-box", áreas do tipo "hot-spot", estrutura arbórica com nomes de telas, etc.

# O operador poderá navegar de duas formas distintas, por sistema e/ou por local.

# 2.2.12Execução de Comandos

O operador deverá ter no mínimo três níveis de comando:

# Comando individual: Comanda um ponto (disjuntor, contator, válvula damper). Esta ação pode ser selecionada através da localização no equipamento na planta baixa ou da tela de sistema que contempla o ponto.

# Comando de grupo de equipamentos: comanda um grupo de equipamentos através de uma única ação. Um exemplo é o comando de um conjunto de circuitos de iluminação que, por exemplo, iluminam um ambiente.

# Comando operacional: executa um conjunto de comandos de grupo em uma determinada sequencia, cujo resultado corresponde, por exemplo, à execução da operação do ar condicionado.

# Os comandos podem ter condições de intertravamento associadas que inibem ou não a sua execução. Assim, por exemplo, a condição de nível mínimo do reservatório inferior inibe o comando de liga da bomba de recalque.

# 2.2.13Software das CE’s

Todas as CE’s deverão implementar no mínimo as seguintes funções de controle tipo DDC (Direct Digital Control).

As CE’s são responsáveis pela execução de lógicas locais ativadas através de eventos ou ordens de operação. Como exemplos desses processos têm-se:

# Programação horária;

# Algoritmos tipo PID;

# Conjunto de comandos ativados como resultado da ocorrência de um evento/horário;

# Sincronismo com relógio do servidor e

# Malhas de controles abertas e fechadas.

Todos os parâmetros necessários à implementação de qualquer função deverão residir na CE, sendo, entretanto, modificados nas ET's do Sistema.

# 2.2.14Banco de Dados CE

Esse banco de dados deverá conter todas as variáveis, de entrada e saída, calculadas locais à CE com todos os parâmetros necessários ao seu tratamento.

Este Banco de dados da CE deverá ser um subconjunto do Banco de Dados de Tempo Real (BDTR) residente nas ET's. Sempre que o operado alterar parâmetros do BDTR das ET's, estes parâmetros deverão ser atualizados nas CE’s. A alteração de parâmetros deve poder ser feita nas ET's e no terminal de engenharia.

# 2.2.15Aquisição de Dados

Esse processo, periodicamente, verifica o valor/estado das variáveis de entrada e atualiza o banco de dados BDTR. A frequência de varredura varia em função da variável amostrada. O subsistema, sempre que detecta uma alteração do valor de uma variável, deve datá-lo com a hora corrente.

# 2.2.16Atuação das CE’s

Esse processo verifica no BDTR se existe alguma saída (digital/ analógica) pendente, resultante de uma ordem de operação ou de uma estratégia de controle e providencia sua execução.

# 2.2.17Autodiagnose

Esse processo testa periodicamente a memória, processador, periféricos de entrada e saída e canais de comunicação, sinalizando falhas na própria CE e através de mensagens enviadas para as ET's e gerando na tela alarme indicando o tipo de falha.

# 2.2.18Atualização do Ponto/Parâmetro

O tempo de varredura e atualização de um ponto na tela do monitor não deverá ser superior a 2 segundos independente do mínimo de pontos do sistema.

# 2.2.19Rede Local

Rede Local, de responsabilidade da CONTRATADA, através do qual as CE’s comunicam-se com os seguintes equipamentos:

# Gerenciador de rede que implementam a IHM do sistema;

# CE’s com outras CE’s que possuem variáveis cujo estado/valor é utilizado nesta CE;

# Equipamento já instalados no EDIFÍCIO.

2.3Sistema UPS.

Características de entrada:

# Potência: 10 kVA / 10 kW;

# Tensão: 220V (FNT ou FFT);

# Frequência: 60 Hz;

# Tipo de conexão: Terminais do tipo “borne”;

# Frequência: 60 Hz;

Características de saída:

# Tensão de Saída: 110 / 220 / 110+110V (FFNT);

# Conexões de saída: Bornes + 6 Tomadas NBR 14136 (20A);

# Frequência: 60 Hz.

Características gerais:

# Conexão para bateria externa;

# Display LCD;

# Tecnologia online dupla conversão;

# Porta de comunicação: USB / RS-232 / Slot de comunicação;

# Acompanha cabo USB e Cartão SNMP (gerenciamento SNMP/HTTP - TCP/IP);

# Forma de Onda: Senoidal pura;

# Conector EPO;

# Deverá possui Bypass automático;

# Tempo de transferência inversor: 0;

# Grau de Proteção: IP21;

# O nobreak deverá ter a opção de paralelismo redundante;

# Autonomia: De no mínimo 10 minutos considerando 50% de carga.

# 2.4Aspectos de Garantia Legal

Todos os materiais e equipamentos instalados deverão ser garantidos contra defeitos de fabricação e/ou instalação pelo período mínimo de (36) Trinta e seis meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação Definitiva. A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação e montagem, e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho do Sistema.

Em caso de materiais cuja garantia do fabricante seja de prazo superior à garantia exigida pelo item anterior, valerá, para todos os efeitos, a garantia do fabricante.

Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA deverá manter técnicos experientes, para atender no prazo máximo de 08 (oito) horas, um chamado da ALERJ durante o horário comercial, que possam lidar com as necessidades locais de acordo com as necessidades do EDIFÍCIO.

Fora do horário normal de expediente e nos sábados, domingos e feriados, os técnicos atenderão aos chamados efetuados num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Os reparos quando cobertos pela garantia serão efetuados sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de peças, materiais, seu transporte, e com a mão de obra necessária. Caso os problemas persistam, deverão ser tomadas providências corretivas de modo a eliminar essas causas.

Qualquer interferência, física ou operacional, entre equipamentos do Subsistema ou com demais equipamentos instalados no âmbito do EDIFÍCIO, detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia, deverá ser corrigida, imediatamente, sem qualquer ônus para a ALERJ.

# 2.5Relação de Documentos Complementares

No presente Termo de Referência estão incluídos documentos complementares relevantes para o entendimento do escopo bem como para a execução dos serviços sob contratação. A lista inclui os seguintes tipos de documentos:

Especificação técnica do SSCU - PE-BOS-ATC-ET-0001-R00;

Diagrama vertical do SSCU - PE-BOS-ATC-DE-0030-REV02;

Projeto de REDE cabeamento estruturado- PE-BOS-RCE-DE-0030-R01;

Sistema de automação ar condicionado;

Sistema de detecção de incêndio;

Sistemas de automação de elevadores;

Sistemas de supervisão e controle de utilidades;

Edifício Lúcio Costa – Pavimento térreo – Ampliações;

Edifício Lúcio Costa – Pavimento térreo;

Cabeamento Estruturado –(3º subsolo, 2º subsolo, 1º subsolo, térreo, 2º ao 31º pavimento, Mezanino do 31º pavimento e Cobertura).

2.6Os serviços serão prestados conforme metodologias, estratégias e detalhamentos a seguir descritos.

A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos, dispositivos e ferramentas para a plena execução dos serviços, além de todas as peças e outros materiais, limpeza, fixadores e consumíveis necessários.

Ao fim da execução dos serviços, incluindo os testes necessários e estando o pleno funcionamento e atendimento ao requisitado neste Termo de Referência será feito o aceite provisório da obra.

# 2.7CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

### 2.7.1Regime de Prestação dos Serviços

### 2.7.1.1Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de segunda a sexta feira das 7h às 17h, com intervalo para almoço das 12h às 13h, devendo serem programadas jornadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para que todos os custos já deverão estar considerados na proposta.

### 2.7.1.2Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

A realização dos serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

### 2.7.2Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software AutoCad, na versão 2016. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 5.0 ou software Microsoft na versão 2016.

Todos os serviços, atividades realizadas, materiais e equipamentos utilizados pela a CONTRATADA, deverão obedecer rigorosamente às Normas Técnicas nacionais e internacionais, quando aplicáveis, vigentes e atualizadas, pertinentes a cada especialidade, cabendo à CONTRATADA a constante atualização das mesmas. Deve da mesma forma, satisfazer ao preconizado nos seguintes textos:

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos, bem como à execução de serviços;

- Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

- Às disposições legais federais e estaduais, pertinentes;

- Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, em especial as seguintes:

-

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- ABNT–NBR5419/:2015: Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas.

- ABNT NBR 6689:1981 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;

- ABNT NBR 5474:1986 – Conector elétrico;

- ABNT NBR 14565/2013 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- ABNT NBR 17240/2010 – Sistema de detecção e alarme de incêndio.

- Prática Telebrás nº 565-001-800: Sinalização de obra.

- ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

- ANSI (American National Standards Institute)

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

- ASTM (American Society for Testing and Materials)

- EIA (Electronic Industries Association)

- FM (Factory Mutual)

- IEC (International Electrical Code)

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

- ISO (International Organization of Standardization)

- NEC (National Electrical Code)

- NEMA (National Electrical Manufacturing)

- NFPA (National Fire Protection Association)

- UL (Underwriters Laboratories)

- IEEE 802: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks.

- ANSI/TIA/EIA-568-B: Commercial Building Telecommunications.

- ANSI/TIA/EIA-569-A: Commercial Building Standard for:

- ANSI/TIA/EIA-607: Commercial Building Grounding and Bonding;

- ANSI/TIA/EIA-606: Administration Standard for the Cabling Standard;

- Telecommunications Pathways and Spaces. Requirements for Telecommunications;

- Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.

- Às Normas Reguladoras, em especial a NR-10, NR-18 e NR-35;

- Às normas técnicas internacionais consagradas ou outra pertinente que houver na falta de normas da ABNT, para complementar os temas previstos por estas.

### 2.7.32.7Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI específico e adequado a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT/PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança Habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, objeto dos serviços e das atuações especificas dos serviços de suporte à FISCALIZAÇÃO, mediante visita de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para os serviços e aprovado/comentado pela a FISCALIZAÇÃO.

O descarte de equipamentos e materiais devem ser destinados de maneira apropriada, de acordo com as normas ambientais e de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

### 2.7.4Procedimentos Executivos e Registros

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos executivos, mecanismos de qualificação e registros às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

### 2.7.5Canteiro de serviços

As instalações no interior da unidade deverão oferecer condições de segurança, funcionalidade, higiene e estética adequados. É previsto o uso de área sito Rua da Ajuda, número 05, Centro do Rio de Janeiro.

O escritório deverá fornecer todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

ACONTRATADA DEVERÁ fornecer todos os equipamentos e programas de informática, meios de comunicação, veículos e outros, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

Poderão ser utilizados vestiário e sanitário existentes.

A CONTRATADA deverá disponibilizar às suas expensas, bebedouro e/ou garrafas térmicas com água mineral ou potável filtrada, devendo ser fresca, para consumo da sua força de trabalho, tanto no canteiro de serviços quanto nas frentes de trabalho.

### 2.7.6Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ o apontamento das não-conformidades apresentadas, sendo o “agente verificador” no processo de FISCALIZAÇÃO, indicando proposições e/ou soluções, cabendo à CONTRATADA corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo.

A primeira emissão de documento de projeto deve ser caracterizada pela indicação “EMISSÃO ORIGINAL” no quadro de revisões.

Caso não haja comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e o mesmo seja considerado “LIBERADO”, a CONTRATADA subirá uma revisão, indicando “EMISSÃO FINAL”. Nesta situação e se não tiverem modificações a serem feitas, não há necessidade de nova submissão à FISCALIZAÇÃO, podendo a revisão “EMISSÃO FINAL” ser encaminhada por ocasião do envio do “Data Book” dos serviços.

Em contrapartida, havendo comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e caso o documento venha a ser qualificado como “NÃO LIBERADO”, a CONTRATADA deverá providenciar as modificações necessárias, subir a revisão e submeter novamente o documento à liberação da FISCALIZAÇÃO.  No quadro de revisões deverá estar indicado o motivo e a finalidade.

Durante um determinado ciclo de análise do documento submetido à FISCALIZAÇÃO, poderá esta, a seu exclusivo critério, atribuir ao documento uma qualificação “LIBERADO SE INCLUÍDO COMENTÁRIO”, em geral, quando detectar que o comentário feito não enseja implicações de ordem técnica ou normativa que comprometa o conteúdo do documento. Neste caso, a CONTRATADA deverá considerar o propósito do comentário, enviar as ações aplicáveis e submetê-lo novamente a apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prazo máximo de 10 dias úteis.

Todos os documentos deste Termo de Referência deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

### 2.7.7“Data Book”

A ONTRATADA deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle da qualidade de segurança e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos gravados via “CD-ROM”, na forma de “Data Book”.

Os documentos emitidos pela CONTRATADA, deverão ser originais, devendo a CONTRATADA emitir no mínimo duas vias para arquivar os documentos em seu arquivo técnico e no “Data-Book” a ser apresentado para a ALERJ.

Executar o “Data-Book” na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) em magnética (sendo uma equivalente a outra) contendo, ao menos:

Relatórios de Comentários Técnicos aos documentos elaborados;

Processamentos acerca de licenças junto aos órgãos públicos;

Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

Relatórios de inspeções e ensaios realizados sobre os fornecimentos;

Procedimentos de execução e inspeção empregados;

Cronograma dos serviços atualizado;

Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO’s;

Cópias das ART’s e RRT’s dos profissionais vinculada à ART/RRT principal para os serviços;

Cópias dos curriculums profissionais da equipe alocada;

Relatório descritivo e fotográfico de verificação das medições;

No primeiro volume do “Data Book” deverá constar as copias das ART’s/RRT’s.

O “Data Book” em mídia magnética deverá ser entregue em CD ROM, com o CD e a embalagem devidamente identificados;

No CD, deverão constar, além de copias magnéticas de toda documentação do “Data Book” impresso (em forma de texto, planilha ou documento “rasterizado” ou “escaneado”), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível.

Folhas de dados em tamanho A3/A4, dos equipamentos e dispositivos fornecidos.

Lista de equipamentos e dispositivos instalados, indicando quantidades por anadar, fabricantes e modelos;

Fornecimento de catálogos e manuais;

Listas de pontos (LP´s) de cada controladora;

Termos de garantia em nome do cliente;

Todas as mídias, licenças, seriais/serial number e senhas/authorization code dos softwares instalados, assim como toda documentação referente ao mesmo.

Catálogos gerais dos fabricantes não serão aceitos como materiais de instrução de operação.

A CONTRATADA deverá fornecer a ALERJ todo Backup do bando de dados de todos os sistemas, incluindo configurações e programação das controladoras, softwares, servidores, etc. Somente será considerado entregue o sistema após o fornecimento deste material que será propriedade da CONTRATANTE.

# 2.8 Equipe para os Serviços

A CONTRATADA deverá dispor de equipe experiente, capacitada para o desenvolvimento os serviços conforme segue:

### 2.8.1Equipe técnica principal de nível superior

A CONTRATA Deverá dispor de Engenheiro de Controle e Automação no seu corpo técnico.

A CONTRATADA deverá garantir que o(s) profissional(is) técnico(s) responsável(eis) indicado(s), na Declaração de Responsabilidade Técnica, realize(m) pessoal e diretamente os serviços objeto do Contrato.

### 2.8.2Equipe operacional mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais para cada especialidade, devidamente capacitados e qualificados para a execução das devidas atividades descritas nesse Termo de Referência.

Não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

# 2.9Descrição dos serviços

A CONTRATADA prestará serviços de instalação configuração, comissionamento e treinamento do sistema CFTV-IP, SCA e SSCU na nova sede do PARLAMENTO FLUMINESE, por equipe de profissionais da CONTRATADA.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

É responsabilidade da CONTRATADA definir os métodos e procedimentos para execução das atividades respeitando as especificações técnicas.

Todos os materiais, ferramentas, dispositivos acessórios ou outro necessário para a execução dos serviços é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, incluindo seu transporte até o local de execução das atividades.

### 2.9.1Detalhamento Do Escopo

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA incluem, porém não se limitam ao seguinte:

O objetivo desta especificação é definir o sistema em sua forma acabada, testada e pronta para a operação.

A CONTRATADA deverá restaurar o ambiente ao final da instalação, entregando o local limpo e sem alterações. Qualquer dano provocado às instalações (piso, iluminação, pintura etc.) deverá ser reparado.

A CONTRATADA deverá recompor o forro de gesso nos locais que abrirem para realizar qualquer tipo de instalação.

Os sistemas eletrônicos que serão supridos por no-break, deverão ter suas alimentações tomadas a partir dos quadros de no-break (QNB´s) mais próximo.

Pequenos detalhes ou equipamentos que não são usualmente especificados ou mostrados em desenho, mas que serão necessários para que os módulos trabalhem e operem de maneira satisfatória, deverão ser incluídos no fornecimento e instalados como se tivessem sido especificados, fazendo parte, portanto, do contrato de fornecimento e instalação.

A CONTRATADA deverá fazer qualquer remanejamento de cabo de dados e elétricos, necessários para atender um dispositivo que tenha ficado distante do ponto original de projeto e garantir o perfeito funcionamento dos cabos remanejados.

A CONTRATADA deverá fazer toda e qualquer complemento de infraestrutura, seja ele qualquer comprimento, necessário para atender um dispositivo que tenha ficado distante da infraestrutura original do projeto.

A CONTRATADA deverá elaborar projeto executivo contendo toda a documentação que provê todas as informações e detalhes técnicos necessários à correta instalação, configuração, integração e posterior operação dos equipamentos.

O projeto executivo deverá conter, no mínimo, os seguintes componentes:

- Memorial descritivo das intervenções e justificativas técnicas adotadas;

-  Especificação Técnica de materiais, equipamentos e procedimentos;

-  Desenhos de engenharia conforme normas técnicas e boas práticas afetas à cada disciplina, tais como, plantas baixas, cortes, vistas, detalhes, elevações, métodos construtivos, elementos a instalar, diagramas unifilares de instalações, fluxogramas etc., em escalas adequadas à perfeita compreensão dos temas;

- Cronograma de execução do objeto;

A CONTRATADA deverá elaborar projetos de execução adicionais do sistema CFTV-IP, SCA e SSCU, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados nos documentos complementares, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá instalar todos equipamentos que compõem o Sistema de CFTV-IP, todas as câmeras, Software, estação de trabalho, configurar todo o sistema e aplicar o treinamento para a equipe indicada pela a CONTRTANTE.

A CONTRATADA deverá instalar câmeras externas ao EDIFÍCIO nos andares térreo,20º e 31º. Nos andares 20º e 31º deverá usar equipamentos especiais para acessar a fachada do prédio.

A CONTRATADA deverá instalar andaime nos locais que o PCMAT indicar a necessidade de uso.

A CONTRATDA deverá instalar câmeras nas cabines dos elevadores, no Edifício tem três casas de máquinas de elevadores.

A CONTRATADA deverá realizar no sistema SCA a instalação de todas as fechaduras eletrônica, software, hardware, controladoras desse sistema, energizar as controladoras, configuração do sistema.

A CONTRATADA deverá interligar os módulos do sistema incêndio com o sistema de controle de acesso.

A CONTRATADA deverá realizar a instalação e configuração de Catracas, raio X e detector de metais.

A CONTRATADA deverá realizar o cabeamento, de dados e elétrica, das catracas que será encaminhada pelo forro do pavimento inferior (1º subsolo) e chegará ao piso do térreo através de furo na laje, exatamente no local das catracas, em virtude do piso não poder ser rasgado ou danificado.

A CONTRATADA deverá realizar a implementação do sistema SSCU, instalando todas as controladoras, interligando as mesmas, cabeamento de sinal, aos sistemas instalados no EDIFÍCIO, circuito de energização das controladoras, realizar a programação com toda a lógica dos sistemas, instalar os sensores e/ou atuadores.

A CONTRATADA deverá realizar a instalação de contactoras trifásicas e chaves seletoras nos quadros de iluminação para permite o desligamento da iluminação do andar por um todo através da programação horária ou pelo o operador. Deve se observar que em conjunto com os circuitos de iluminação há um circuito de força do aparelho de ar condicionado (fancolete) da sala de TCOM do andar que não pode ser desligado, ou seja, a CONTRATADA deverá implementar  contactora no quadro de modo que o circuito que alimenta o fancolete não seja desligado.

A CONTRATADA deverá realizar a implementação de logica nas válvulas solenoides da entrada das caixas de água portável e reuso no 3º subsolo.

A CONTRATADA deverá realizar a integração entre os sistemas já instalados e os que serão instalados. Sistema instalados de ar condicionado, detecção de incêndio, elevador.

A CONTRATADA deverá instalar os nobreaks (UPS) nos respectivos locais, térreo, sala da segurança, e 29º pavimento, sala de monitoramento.

A CONTRATADA deverá ministrar treinamento técnico-operacional acerca do sistema de CFTV-IP, SCA e SSCU fornecidos, na dependência da ALERJ.

O treinamento deverá se em língua portuguesa, dos técnicos indicados pela ALERJ, transmitindo-lhes instruções, informações e habilitando-os à perfeita operação e manutenção dos equipamentos. O treinamento deverá terminar antes da aceitação definitiva, obedecendo-se às disposições descritas a seguir.

O treinamento deverá ser dividido em duas fases: teórica e prática. A parte teórica deverá ser concluída antes do início da parte prática. A parte prática deverá coincidir com a entrada em operação do sistema na fase de Operação Assistida.

### 2.9.2Relatório Técnico de Supervisão Dos Serviços

Serão emitidos Relatórios Técnicos de Andamentos dos Serviços, de acordo com o indicado no Cronograma Físico-Financeiro.

Sem prejuízo de outras informações adicionais julgadas relevantes pela CONTRATADA e com o “de acordo” da ALERJ, os relatórios de Andamento deverão abordar os seguintes itens em cada um dos seus capítulos:

Itens a serem abordados:

- Informações Gerenciais do andamento dos serviços e dos desvios em relação às metas físicas estabelecidas no planejamento inicial, com sugestões de medidas corretivas para sanar desvios;

- Informações sobre o progresso das atividades desenvolvidas;

- Registro resumido da documentação trocada no relacionamento da ALERJ com os órgãos envolvidos, inclusive atas de reunião;

- Registro resumido das ocorrências de maior relevância no período;

- Registro fotográfico da inspeção no local dos serviços, visando demonstrar a sua evolução;

- Registro e indicação de conformidade dos serviços com as normas técnicas e a legislação vigente;

- Registro de indicação das críticas oferecidas no período acerca da adequação de pontos críticos e oportunidades de melhoria;

- Registro do controle de qualidade de todos os serviços executados e indicação das melhorias;

- Registro das inspeções realizadas no período;

- Registro das visitas e dos pareces técnicos dos Consultores especializados, que tenham sido mobilizados em função de necessidades específicas;

- Registro das previsões de especificações técnicas de serviços e elaboração de especificações técnicas complementares;

- Registro das principais atividades para obtenção/renovação de licenças;

- Análise dos recursos disponibilizados e avaliação da previsão de faturamentos, de forma a subsidiar novas liberações financeiras;

# VALOR ESTIMADO

3.1 O valor estimado para a execução dos serviços Fornecimento e Instalação do Sistema CFTV-IP, SCA e SSCU monta um total de R$   4.933.106,23                              ( quatro milhões novecentos e trinta e três mil e cento e seis reais e vinte e três centavos), a serem medidos mensalmente, conforme modelo de boletim de medição.

3.2  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Quant. | Menor Preço | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços administrativos |  |  |  |  |
| 1.1 | Projeto Executivo (Correspondente a 3% do valor global do objeto), incluindo memorial descritivo, diagramas, cronograma, desenhos. | un. | 1 | R$ 245.680,90 | R$ 245.680,90 |
| 1.2 | Taxa de Administração Local (correspondente a 10% do somatório do total direto dos itens 2,3,4 e 5), incluindo Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros depasseio, pick-up),andaime, equipamento de rapel, equipamento de perfuração de laje, fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro. | un. | 1 | R$ 458.000,00 | R$ 458.000,00 |
| 2 | CFTV-IP |  |  |  |  |
| 2.1 | Software do Sistema. Fornecimento e instalação | cj. | 1 | R$ 35.841,69 | R$ 35.841,69 |
| 2.2 | Câmeras TIPO 01 – Ultra PTZ. Fornecimento e instalação | un. | 12 | R$ 11.360,16 | R$ 136.321,92 |
| 2.3 | Câmeras TIPO 02 - DOME INT IR. Fornecimento e instalação | un. | 266 | R$ 93,99 | R$ 25.001,34 |
| 2.4 | Câmeras TIPO 03 - DOME EXT IR. Fornecimento e instalação | un. | 15 | R$ 4.946,99 | R$ 74.204,85 |
| 2.5 | Câmeras TIPO 04 – MULTISENSOR. Fornecimento e instalação | un. | 20 | R$ 7.683,58 | R$ 153.671,60 |
| 2.6 | Storage de Gravação. Fornecimento e instalação | un. | 1 | R$ 140.454,49 | R$ 140.454,49 |
| 2.7 | Joiystick. Fornecimento e instalação | un. | 5 | R$ 8.930,00 | R$ 44.650,00 |
| 2.8 | Estação De Operação de Video | un. | 4 | R$ 9.210,00 | R$ 36.840,00 |
| 2.9 | Estação de Visualização. Fornecimento e instalação | un. | 5 | R$ 8.320,00 | R$ 41.600,00 |
| 2.10 | Suporte/Proteção Para Uso Interno e Externo. Fornecimento e instalação | un. | 9 | R$ 1.521,22 | R$ 13.690,98 |
| 2.11 | Monitores de Vídeo LCD 55". Fornecimento e instalação | un. | 20 | R$ 9.671,66 | R$ 193.433,20 |
| 2.12 | Cabo UTP CAT6-Flex-Para Elevadores. Fornecimento e instalação | m | 1250 | R$ 11,20 | R$ 14.000,00 |
| 3 | SCA |  |  |  |  |
| 3.1 | Sistema de Controle de Acesso | cj. | 1 | R$ 89.118,22 | R$ 89.118,22 |
| 3.2 | Estação de Registro. Fornecimento e instalação | un. | 4 | R$ 6.730,00 | R$ 26.920,00 |
| 3.3 | Cartão Smart. Fornecimento e configuração | un. | 15000 | R$ 18,50 | R$ 277.500,00 |
| 3.4 | Leitora de acesso (biométrico e/ou teclado). Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 635,55 | R$ 1.271,10 |
| 3.5 | Leitora de acesso (biométrico e ou proximidade). Fornecimento e instalação | un. | 25 | R$ 635,55 | R$ 15.888,75 |
| 3.6 | Fechadura eletromagnética. Fornecimento e instalação | un. | 11 | R$ 320,00 | R$ 3.520,00 |
| 3.7 | Barra anti-pânico e Fechadura elétrica. Fornecimento e instalação | un. | 14 | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
| 3.8 | Botoeira. Fornecimento e instalação | un. | 13 | R$ 78,00 | R$ 1.014,00 |
| 3.9 | Contatos de Portas | un. | 2 | R$ 30,82 | R$ 61,64 |
| 3.10 | Catraca Tipo I - PNE. Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 4.980,00 | R$ 9.960,00 |
| 3.11 | Catraca Tipo II - Padrão Fornecimento e instalação | un. | 7 | R$ 19.320,00 | R$ 135.240,00 |
| 3.12 | Conjunto de Catraca tipo III - Lateral . Fornecimento e instalação | un. | 1 | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 |
| 3.13 | Vídeo porteiro. Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 721,00 | R$ 1.442,00 |
| 3.14 | Botão anti-pânico. Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 88,00 | R$ 176,00 |
| 3.15 | Máquina de impressão de crachás eletrônicos. Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 5.527,06 | R$ 11.054,12 |
| 3.16 | Leitor Tipo I. Fornecimento e instalação | un. | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3.17 | Leitor Tipo II. Fornecimento e instalação | un. | 4 | R$ 44.219,00 | R$ 176.876,00 |
| 3.18 | Equipamento de Raio X. Fornecimento e instalação | un. | 2 | R$ 93.092,14 | R$ 186.184,28 |
| 3.19 | Detector de Metais. Fornecimento e instalação | un. | 3 | R$ 7.656,00 | R$ 22.968,00 |
| 3.20 | Cabo de Comunicação das Leitoras (Cabo blindado, tipo manga, com 6 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | m | 872 | R$ 4,50 | R$ 3.924,00 |
| 3.21 | Cabo para sinal do contato de porta e botoeira, fechadura elétrica e eletromagnetica (Cabo blindado, tipo manga, com 3 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm2², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | m | 907 | R$ 3,80 | R$ 3.446,60 |
| 3.22 | Fechadura Manual com duas chaves e duas Caixa Porta Chave Quebra Vidro Com Martelinho E Suporte | un. | 2 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
| 3.23 | Guarda-corpo montante em aço inox, tubo retangular 50x20 mm com espessura 1,5mm, com sapata de fixação no piso em chapa de 6mm, canopla de acabamento na sapata em chapa de 1mm.e barreira em vidro laminado 5+5mm de espessura com requadro em perfil "U" 20+13+20 em chapa de 1mm. | m | 2,5 | R$ 342,00 | R$ 855,00 |
| 3.24 | Pedestral organizador de fila, Perfil em tubo circular de aço inox, diâmetro mínimo 2,5”, altura mínima de 90cm, contendo sistema de auto-encaixe para 3 fitas retráteis. Base circular em ferro fundido, diâmetro mínimo de 32cm, com borracha protetora de piso. Carretel e fita retrátil Fita retrátil em nylon (ou poliéster), largura min. 5cm, personalizada, cor a definir, comprimento mín. 2,0m, com carretel em ABS e trava de segurança. Peso mínimo 7 kg | un. | 7 | R$ 210,00 | R$ 1.470,00 |
| 3.25 | Forro em placas de gesso acartonado fixado em perfis de aço a cada 60cm, pendurados por tirantes rígidos metálicos fixados á laje, o forro será emassado com massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco neve da "coral", "sherwin willians" ou "suvinil" | m² | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| 3.26 | Granito polido e lustrado em placas de 75x75cm com 3cm de espessura na cor verde ubatuba. | m² | 10 | R$ 67,00 | R$ 670,00 |
| 4 | SSCU |  |  |  |  |
| 4.1 | Estação de trabalho BMS. Fornecimento e instalação | un. | 1 | R$ 27.102,03 | R$ 27.102,03 |
| 4.2 | Gerenciadores da rede de automação (Controladora Primária). Fornecimento e instalação | un. | 1 | R$ 46.523,98 | R$ 46.523,98 |
| 4.3 | Quadro composto com controladora(Controladora secundaria), Fonte de Alimentação, Trafo com entrada 240/110V e saída 24VAC,Disjuntor, Fusíveis, Bornes terminais tipo SAK, em trilho DIN 35mm,Protetor de sobretensão e surtos,Relé,Porta documento, Barra terra eletrônico e Fecho tipo yale com chave mestrada. Fornecimento e instalação | un. | 49 | R$ 8.883,04 | R$ 435.268,96 |
| 4.4 | Software de supervisão, controle e integração. Fornecimento e instalação | cj. | 1 | R$ 83.409,81 | R$ 83.409,81 |
| 4.5 | Sensor de nível analógico tipo ultrassônico. Fornecimento e instalação | un. | 14 | R$ 5.446,96 | R$ 76.257,44 |
| 4.6 | Sensor de corrente, Sinal de entrada de 0 a 10A, Sinal de saída 4 a 20mA e Frequência de Operação 60Hz. Fornecimento e instalação. | un. | 21 | R$ 293,88 | R$ 6.171,48 |
| 4.7 | Contator Modular para controle remoto de iluminção com 3 polos, tensão de operação nominal 380 V, tensão de isolamento nominal 500V, tensão suportável de impulso 3 KV corrente nominal 63 A. Fornecimento e instalação | un. | 70 | R$ 1.710,69 | R$ 119.748,30 |
| 4.8 | Chave seletora com duplo contato, três posições (manual, 0, automatico). Fornecimento e instalação. | un. | 70 | R$ 36,73 | R$ 2.571,10 |
| 4.9 | Disjuntor tripolar termomagnético, 20A, curva C, Tensão nominal 380V, Icc 3kA, inclusive terminais elétricos. Fornecimento e instalação. | un. | 2 | R$ 43,57 | R$ 87,14 |
| 4.10 | Disjuntores monopolar termomagnético, plug in, 16A, curva C, Tensão nominal de 240V, Icc 3kA, inclusive terminais elétricos.Fornecimento e instalação. | un. | 50 | R$ 8,94 | R$ 447,00 |
| 4.11 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 1,5mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação das controladoras. Fornecimento e instalação | m | 495 | R$ 8,48 | R$ 4.197,60 |
| 4.12 | Cabo com 2 condutores de cobre flexível de bitola 0,75 mm², blindagem com malha de cobre (shields) revestido em PVC. | m | 886,21 | R$ 4,93 | R$ 4.369,02 |
| 4.13 | Cabos de 1xCb2x1,5mm para interfaces entre controladoras e equipamentos e/ou quadros (sinal e comando). Fornecimento e instalação | m | 4297 | R$ 6,01 | R$ 25.824,97 |
| 4.14 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 6 mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação dos Nobreaks. Fornecimento e instalação | m | 15 | R$ 16,80 | R$ 252,00 |
| 4.15 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 3/4",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | m | 150 | R$ 35,11 | R$ 5.266,50 |
| 4.16 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 1",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | m | 70 | R$ 44,39 | R$ 3.107,30 |
| 4.17 | Sistema UPS. Fornecimento e instalação. | un. | 2 | R$ 18.604,88 | R$ 37.209,76 |
| 4.18 | Quadro de comando para 2 (duas) Válvula Solenoide composto com no minimo, chave seletora, disjuntor, botoeiras, sinaleiras. | un. | 1 | R$ 1.001,79 | R$ 1.001,79 |
| 5 | Serviços finais |  |  |  |  |
| 5.1 | Serviços de Comissionamento, Testes e Treinamento de pessoal. | un. | 1 | R$ 589.550,00 | R$ 589.550,00 |
| 5.2 | Data Book, incluindo desenhos tamanho A-1 em AutoCAD, registro fotográfico dos serviços acompanhdo de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do Termo de Referência. O Data Book deverá ser apresentado em 2 vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Room" ou mídia a ser acordada com a Fiscalização. | un. | 1 | R$ 37.230,00 | R$ 37.230,00 |
| TOTAL DIRETO |  | R$4.110.921,86 |
| BDI | % | 20% | R$822.184,37 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | R$4.933.106,23 |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Cronograma Físico-Financeiro |
| --- |
| IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO IP (CFTV-IP), CONTROLE DE ACESSO (SCA) E SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES (SSCU) DA NOVA SEDE DA ALERJ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
| 1 | Serviços administrativos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Projeto Executivo (Correspondente a 3% do valor global do objeto), incluindo memorial descritivo, diagramas, cronograma, desenhos. | 50,00% | 30,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 1.2 | Taxa de Administração Local (correspondente a 10% do somatório do total direto dos itens 2,3,4 e 5), incluindo Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),andaime, equipamento de rapel, equipamento de perfuração de laje, fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro. | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| 2 | CFTV-IP |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Software do Sistema. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.2 | Câmeras TIPO 01 – Ultra PTZ. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.3 | Câmeras TIPO 02 - DOME INT IR. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.4 | Câmeras TIPO 03 - DOME EXT IR. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.5 | Câmeras TIPO 04 – MULTISENSOR. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.6 | Storage de Gravação. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.7 | Joiystick. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.8 | Estação De Operação de Video | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.9 | Estação de Visualização. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.10 | Suporte/Proteção Para Uso Interno e Externo. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.11 | Monitores de Vídeo LCD 55". Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 2.12 | Cabo UTP CAT6-Flex-Para Elevadores. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3 | SCA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sistema de Controle de Acesso | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.2 | Estação de Registro. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.3 | Cartão Smart. Fornecimento e configuração | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.4 | Leitora de acesso (biométrico e/ou teclado). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.5 | Leitora de acesso (biométrico e ou proximidade). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.6 | Fechadura eletromagnética. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.7 | Barra anti-pânico e Fechadura elétrica. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.8 | Botoeira. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.9 | Contatos de Portas | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.10 | Catraca Tipo I - PNE. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.11 | Catraca Tipo II - Padrão Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.12 | Conjunto de Catraca tipo III - Lateral . Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.13 | Vídeo porteiro. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.14 | Botão anti-pânico. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.15 | Máquina de impressão de crachás eletrônicos. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.16 | Leitor Tipo I. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.17 | Leitor Tipo II. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.18 | Equipamento de Raio X. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.19 | Detector de Metais. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.20 | Cabo de Comunicação das Leitoras (Cabo blindado, tipo manga, com 6 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.21 | Cabo para sinal do contato de porta e botoeira, fechadura elétrica e eletromagnetica (Cabo blindado, tipo manga, com 3 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm2², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.22 | Fechadura Manual com duas chaves e duas Caixa Porta Chave Quebra Vidro Com Martelinho E Suporte | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.23 | Guarda-corpo montante em aço inox, tubo retangular 50x20 mm com espessura 1,5mm, com sapata de fixação no piso em chapa de 6mm, canopla de acabamento na sapata em chapa de 1mm.e barreira em vidro laminado 5+5mm de espessura com requadro em perfil "U" 20+13+20 em chapa de 1mm. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.24 | Pedestral organizador de fila, Perfil em tubo circular de aço inox, diâmetro mínimo 2,5”, altura mínima de 90cm, contendo sistema de auto-encaixe para 3 fitas retráteis. Base circular em ferro fundido, diâmetro mínimo de 32cm, com borracha protetora de piso. Carretel e fita retrátil Fita retrátil em nylon (ou poliéster), largura min. 5cm, personalizada, cor a definir, comprimento mín. 2,0m, com carretel em ABS e trava de segurança. Peso mínimo 7 kg | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.25 | Forro em placas de gesso acartonado fixado em perfis de aço a cada 60cm, pendurados por tirantes rígidos metálicos fixados á laje, o forro será emassado com massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco neve da "coral", "sherwin willians" ou "suvinil" | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.26 | Granito polido e lustrado em placas de 75x75cm com 3cm de espessura na cor verde ubatuba. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4 | SSCU |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estação de trabalho BMS. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.2 | Gerenciadores da rede de automação (Controladora Primária). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.3 | Quadro composto com controladora(Controladora secundaria), Fonte de Alimentação, Trafo com entrada 240/110V e saída 24VAC,Disjuntor, Fusíveis, Bornes terminais tipo SAK, em trilho DIN 35mm,Protetor de sobretensão e surtos,Relé,Porta documento, Barra terra eletrônico e Fecho tipo yale com chave mestrada. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.4 | Software de supervisão, controle e integração. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.5 | Sensor de nível analógico tipo ultrassônico. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.6 | Sensor de corrente, Sinal de entrada de 0 a 10A, Sinal de saída 4 a 20mA e Frequência de Operação 60Hz. Fornecimento e instalação. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.7 | Contator Modular para controle remoto de iluminção com 3 polos, tensão de operação nominal 380 V, tensão de isolamento nominal 500V, tensão suportável de impulso 3 KV corrente nominal 63 A. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.8 | Chave seletora com duplo contato, três posições (manual, 0, automatico). Fornecimento e instalação. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.9 | Disjuntor tripolar termomagnético, 20A, curva C, Tensão nominal 380V, Icc 3kA, inclusive terminais elétricos. Fornecimento e instalação. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.10 | Disjuntores monopolar termomagnético, plug in, 16A, curva C, Tensão nominal de 240V.Fornecimento e instalação. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.11 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 1,5mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação das controladoras. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.12 | Cabo com 2 condutores de cobre flexível de bitola 0,75 mm², blindagem com malha de cobre (shields) revestido em PVC. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.13 | Cabos de 1xCb2x1,5mm para interfaces entre controladoras e equipamentos e/ou quadros (sinal e comando). Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.14 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 6 mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação dos Nobreaks. Fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.15 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 3/4",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.16 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 1",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.17 | Sistema UPS. Fornecimento e instalação. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4.18 | Quadro de comando para 2 (duas) Válvula Solenoide composto com no mínimo, chave seletora, disjuntor, botoeiras, sinaleiras. | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 5 | Serviços finais |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Serviços de Comissionamento, Testes e Treinamento de pessoal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 5.2 | Data Book, incluindo desenhos tamanho A-1 em AutoCAD, registro fotográfico dos serviços acompanhdo de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do Termo de Referência. O Data Book deverá ser apresentado em 2 vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Room" ou mídia a ser acordada com a Fiscalização. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

# Boletim de Medição

| Boletim de Medição |
| --- |
| IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO IP (CFTV-IP), CONTROLE DE ACESSO (SCA) E SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES (SSCU) DA NOVA SEDE DA ALERJ |
| Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | Quantidades em percentuais (%) | Valores (R$) | Saldo a faturar (R$) |
|  |  |  |  | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Quantidade total (A+B) | Valor contratado (R$) | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Valor total (A+B) |  |
| 1 | Serviços administrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Projeto Executivo (Correspondente a 3% do valor global do objeto), incluindo memorial descritivo, diagramas, cronograma, desenhos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Taxa de Administração Local (correspondente a 10% do somatório do total direto dos itens 2,3,4 e 5), incluindo Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),andaime, equipamento de rapel, equipamento de perfuração de laje, fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CFTV-IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Software do Sistema. Fornecimento e instalação | cj. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Câmeras TIPO 01 – Ultra PTZ. Fornecimento e instalação | un. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Câmeras TIPO 02 - DOME INT IR. Fornecimento e instalação | un. | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Câmeras TIPO 03 - DOME EXT IR. Fornecimento e instalação | un. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Câmeras TIPO 04 – MULTISENSOR. Fornecimento e instalação | un. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Storage de Gravação. Fornecimento e instalação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Joiystick. Fornecimento e instalação | un. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Estação De Operação de Video | un. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Estação de Visualização. Fornecimento e instalação | un. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Suporte/Proteção Para Uso Interno e Externo. Fornecimento e instalação | un. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Monitores de Vídeo LCD 55". Fornecimento e instalação | un. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Cabo UTP CAT6-Flex-Para Elevadores. Fornecimento e instalação | m | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sistema de Controle de Acesso | cj. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Estação de Registro. Fornecimento e instalação | un. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Cartão Smart. Fornecimento e configuração | un. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Leitora de acesso (biométrico e/ou teclado). Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Leitora de acesso (biométrico e ou proximidade). Fornecimento e instalação | un. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Fechadura eletromagnética. Fornecimento e instalação | un. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Barra anti-pânico e Fechadura elétrica. Fornecimento e instalação | un. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Botoeira. Fornecimento e instalação | un. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Contatos de Portas | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Catraca Tipo I - PNE. Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Catraca Tipo II - Padrão Fornecimento e instalação | un. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Conjunto de Catraca tipo III - Lateral . Fornecimento e instalação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Vídeo porteiro. Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Botão anti-pânico. Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Máquina de impressão de crachás eletrônicos. Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Leitor Tipo I. Fornecimento e instalação | un. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Leitor Tipo II. Fornecimento e instalação | un. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Equipamento de Raio X. Fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Detector de Metais. Fornecimento e instalação | un. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Cabo de Comunicação das Leitoras (Cabo blindado, tipo manga, com 6 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | m | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Cabo para sinal do contato de porta e botoeira, fechadura elétrica e eletromagnetica (Cabo blindado, tipo manga, com 3 condutores flexíveis, bitola 0,75 mm2², para baixa tensão, antichama, revestido em PVC). Fornecimento e instalação | m | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Fechadura Manual com duas chaves e duas Caixa Porta Chave Quebra Vidro Com Martelinho E Suporte | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Guarda-corpo montante em aço inox, tubo retangular 50x20 mm com espessura 1,5mm, com sapata de fixação no piso em chapa de 6mm, canopla de acabamento na sapata em chapa de 1mm.e barreira em vidro laminado 5+5mm de espessura com requadro em perfil "U" 20+13+20 em chapa de 1mm. | m | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Pedestral organizador de fila, Perfil em tubo circular de aço inox, diâmetro mínimo 2,5”, altura mínima de 90cm, contendo sistema de auto-encaixe para 3 fitas retráteis. Base circular em ferro fundido, diâmetro mínimo de 32cm, com borracha protetora de piso. Carretel e fita retrátil Fita retrátil em nylon (ou poliéster), largura min. 5cm, personalizada, cor a definir, comprimento mín. 2,0m, com carretel em ABS e trava de segurança. Peso mínimo 7 kg | un. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Forro em placas de gesso acartonado fixado em perfis de aço a cada 60cm, pendurados por tirantes rígidos metálicos fixados á laje, o forro será emassado com massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco neve da "coral", "sherwin willians" ou "suvinil" | m² | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Granito polido e lustrado em placas de 75x75cm com 3cm de espessura na cor verde ubatuba. | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SSCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Estação de trabalho BMS. Fornecimento e instalação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Gerenciadores da rede de automação (Controladora Primária). Fornecimento e instalação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Quadro composto com controladora(Controladora secundaria), Fonte de Alimentação, Trafo com entrada 240/110V e saída 24VAC,Disjuntor, Fusíveis, Bornes terminais tipo SAK, em trilho DIN 35mm,Protetor de sobretensão e surtos,Relé,Porta documento, Barra terra eletrônico e Fecho tipo yale com chave mestrada. Fornecimento e instalação | un. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Software de supervisão, controle e integração. Fornecimento e instalação | cj. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Sensor de nível analógico tipo ultrassônico. Fornecimento e instalação | un. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Sensor de corrente, Sinal de entrada de 0 a 10A, Sinal de saída 4 a 20mA e Frequência de Operação 60Hz. Fornecimento e instalação. | un. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Contator Modular para controle remoto de iluminção com 3 polos, tensão de operação nominal 380 V, tensão de isolamento nominal 500V, tensão suportável de impulso 3 KV corrente nominal 63 A. Fornecimento e instalação | un. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Chave seletora com duplo contato, três posições (manual, 0, automatico). Fornecimento e instalação. | un. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Disjuntor tripolar termomagnético, 20A, curva C, Tensão nominal 380V, Icc 3kA, inclusive terminais elétricos. Fornecimento e instalação. | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Disjuntores monopolar termomagnético, plug in, 16A, curva C, Tensão nominal de 240V, Icc 3kA, inclusive terminais elétricos.Fornecimento e instalação. | un. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 1,5mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação das controladoras. Fornecimento e instalação | m | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Cabo com 2 condutores de cobre flexível de bitola 0,75 mm², blindagem com malha de cobre (shields) revestido em PVC. | m | 886,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Cabos de 1xCb2x1,5mm para interfaces entre controladoras e equipamentos e/ou quadros (sinal e comando). Fornecimento e instalação | m | 4297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Cabo com 3 condutores flexíveis, bitola 6 mm², isolação 750 VAC, antichama, revestimento em PVC.Para alimentação dos Nobreaks. Fornecimento e instalação | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 3/4",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo medio, diametro de 1",inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo. fornecimento e instalação | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Sistema UPS. Fornecimento e instalação. | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Quadro de comando para 2 (duas) Válvula Solenoide composto com no minimo, chave seletora, disjuntor, botoeiras, sinaleiras. | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serviços finais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Serviços de Comissionamento, Testes e Treinamento de pessoal. | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Data Book, incluindo desenhos tamanho A-1 em AutoCAD, registro fotográfico dos serviços acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do Termo de Referência. O Data Book deverá ser apresentado em 2 vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Room" ou mídia a ser acordada com a Fiscalização. | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DIRETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: | 20,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:___/XX Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Prestação de serviços comuns de engenharia para a contratação de fornecimento e instalação dos sistemas de circuito fechado de televisão IP, controle de acesso e supervisão e controle de utilidades, tal como constante do Termo de Referência, que constitui o Anexo II. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

  - caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

  - seguro-garantia;

  - fiança bancária.

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

  - A equipe de trabalho constituída para executar os serviços;

  - Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

  - A lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para aprovação da Fiscalização;

  - Certificação do fabricante de câmeras ofertadas;

  - Certificação do fabricante de solução de VMS ofertadas.

- As ART’s / RRT’S referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

- Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas  por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação; As parcelas de maior relevância do objeto da licitação são:

- Implantação, Configuração e manutenção na modalidade 24x7 de Câmeras de vídeo vigilância IP;

- Implantação e/ou Manutenção na modalidade 24x7 Sala Central de processamento, ou monitoramento;

- Implantação, Configuração e manutenção na modalidade 24x7 de Centro de Operações de Rede (NOC) para fins de monitoramento SNMP da rede de telecomunicações, equipamentos ativos de rede, equipamentos de segurança nas melhores práticas de mercado ITIL, Cobit, MCTS, ISO 20.000;

- Instalação e fornecimento de, no mínimo, 120 Câmeras Dome IP em um mesmo atestado, sendo as mesmas instaladas em no mínimo 03 localidades diferentes;

- Instalação e fornecimento de leitor biométrico facial;

- Instalação e fornecimento de estação de operação para videomonitoramento;

- Instalação de catracas de controle de acesso com controladoras;

- Instalação de cancelas de controle de acesso com controladoras;

- Instalação e fornecimento de, no mínimo, 01 mesa controladora para videomonitoramento (joystick);

- Instalação e fornecimento de analíticos de vídeo inteligentes (mínimo 03 tipos diferentes);

- Instalação e fornecimento de, no mínimo, VMS de videomonitoramento com 120 canais em arquitetura federada e sistema de leitura de faces integrado;

- Instalação e fornecimento de, no mínimo, 01 solução de videowall de 55” com borda final, utilizado em projeto de videomonitoramento;

- Instalação e fornecimento de, no mínimo, 1000 metros de infraestrutura em aço galvanizado ou PVC e 100 pontos de rede Cat6 certificados;

- Instalação e fornecimento de LPR/OCR para controle de cancelas.

- A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA,  do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

- Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade construtivas e operacionais semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, conforme solicitado no Termo de Referência (Anexo II), da equipe que realizará os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes apresentado no Termo de Referência, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início. São condições para emissão da primeira medição, a apresentação dos seguintes documentos:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de implantação dos sistemas de circuito fechado de televisão IP (CFTV-IP), controle de acesso (SCA) e supervisão e controle de utilidades (SSCU) serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluído aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com a Portaria N/DG/n° 16/2015;

- Recebimento do objeto contratual

O objeto do contrato será recebido:

- Provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93;

- Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

- Pela CONTRATADA:

  - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

  - As falhas nos serviços de terceiros não sujeiras à sua ingerência;

  - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

  - As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

  - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

  - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

  - A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

  - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

- Pela FISCALIZAÇÃO:

  - Atestação da veracidade dos registros acima;

  - Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

  - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

  - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

  - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

  - Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

  - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início de qualquer serviço sob sua responsabilidade, a relação de trabalhadores SUBCONTRATADOS ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que forem atuar nas dependências da ALERJ, bem como atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.