PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 86 do procedimento administrativo nº 11805/2018, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 18 de maio de 2021, na Rua México, 125, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.17 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 13/2021

##### TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSÃO SONORA

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1

1. OBJETO DE CONTRATAÇÃO	3

1.1 JUSTIFICATIVA	3

1.2 MEMORIAL DESCRITIVO	4

1.2.1. Equipamentos a serem instalados no Estúdio Principal	4

1.2.1.1. Local de Instalação	6

1.2.2.  Equipamentos a serem instalados no Estúdio Reserva e Produção	7

1.2.2.1. Local de Instalação	9

1.2.3. Equipamentos a serem instalados na Central Técnica de Equipamentos	9

1.2.3.1. Local de Instalação	9

1.2.4. Características dos materiais a serem aplicados na Instalação dos equipamentos	10

1.2.5. Cabos	12

1.2.6. Ligação entre as Centrais e/ou Estúdios	13

1.2.7. Quantidades de equipamentos a serem instalados	14

1.3. Aspectos de garantia legal	16

1.4. Relação de documentos complementares	16

2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS	17

2.1 Considerações Preliminares	17

2.1.1 Regime de execução dos serviços	17

2.1.2 Normas Técnicas, Padrões e Legislações	18

2.1.3 Segurança Meio Ambiente e Saúde	18

2.1.4 Procedimentos Executivos e Registros	18

2.1.5 Infraestrutura predial para a prestação dos serviços	19

2.1.6 Trâmite e liberação dos documentos	19

2.2 Equipe para os serviços	20

2.2.1. Equipe técnica principal de nível superior	20

2.2.2 Equipe Operacional mínima	20

2.2.3 Outras considerações	21

2.3 Descrição dos serviços	21

2.3.1 Relatórios	21

2.3.2. Documentação final	22

3. VALOR ESTIMADO	25

3.1 Planilha Orçamentária	25

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BOLETIM DE MEDIÇÃO	28

# 1. OBJETO DE CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os Serviços Comuns de Engenharia para Instalação de equipamentos de radiodifusão sonora em três ambientes, sendo dois estúdios (principal e reserva) e uma central, no Edifício Lúcio Costa, com vistas a garantir a funcionalidade, segurança e durabilidade das instalações, conforme desenhos e catálogos de equipamentos.

O objeto trata-se da contratação, por Empreitada Global, de serviços instalação, operação e ajustes necessários dos componentes dos sistemas, com mão de obra, materiais e peças inclusos.

Deverão estar inclusos no valor ofertado todas as despesas inerentes à prestação dos serviços, tais como fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis, materiais de reposição, deslocamentos, refeições, uniformes, EPI’s, produtos de limpeza e outras pertinentes a execução do objeto licitado.

Os serviços serão executados no Edifício Lucio Costa, situado na Rua da Ajuda, 5 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

## 1.1 JUSTIFICATIVA

O Edifício Lúcio Costa, erguido na década de 1960, passou por um processo de reforma de modo a receber os 70 Deputados Estaduais, o Plenário e os servidores administrativos da Casa, além dos visitantes eventuais. O prédio conta com 31 pavimentos mais 3 subsolos, ocupando uma área construída de aproximadamente 42 mil metros quadrados.

De modo a garantir de maneira segura e confiável o pleno funcionamento dos equipamentos objetos desse edital, fundamentais para a permanência das pessoas no prédio e a sua utilização como se propõe, e considerando a inexistência, no quadro pessoal de servidores da ALERJ, de profissionais legalmente habilitados e qualificados para a realização dos serviços apresentados neste Termo de Referência, faz-se imprescindível a contratação de empresa que preste os serviços de Instalação de  equipamentos de radiodifusão sonora.

## 1.2 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo destina-se a descrever, de modo sucinto, os serviços de instalação dos equipamentos de rádio difusão. Com vistas ao conhecimento dos elementos que são objeto desta contratação, estão apresentadas, a seguir, de maneira resumida, os equipamentos que serão instalados, bem como a forma de instalação.

## 1.2.1. Equipamentos a serem instalados no Estúdio Principal

- Console Audiarts D76

  - Acomodação da console em mobiliário;

  - Conectorização dos cabos originários das fontes de áudio;

- Configuração de presets de Tally;

- Configuração de Machine command;

- Ajuste de níveis para 0 V.U.  (-20dBFs);

- Conectorização dos Buses de PGM, AUD, AUX e UTIL;

  - Instalação de Power supply SPS-100;

  - instalação de módulo IN76;

  - Instalação de módulo SP76.

- Microfone Sennheiser E835

  - Conectorização XLR;

  - Ligação e cabeamento com o processador de microfone;

  - Instalação de XLR de painel na bancada como break do cabo de ligação para o processador.

- Pedestal iMIC ARM

  - Fixação no mobiliário;

  - Conectorização XLR para Microfones;

  - Instalação do cabeamento entre o microfone e o processador;

- Processador Jupiter 8

  - Fixação em rack;

  - Conectorização dos cabos de microfone;

  - Conectorização dos cabos para console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0V.U.(-20dBFs);

  - Configuração para acesso via rede.

- Denon DN 700R Solid State Recorder

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0 V.U. (-20dBFs);

  - Configuração para gravação;

  - Configuração para acesso a rede.

- CD PLAYER Numark MP103USB

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0 V.U. (-20dBFs).

- Placa de áudio USB Presonus 1818

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Instalação no PC com os drivers originais Presonus;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

- Amplificador de fones Behringer PowerPlay Pro-8

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para console;

  - Conectorização para a bancada, nos pontos de Locução;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs);

  - Colocação de Jack ¼ TRS para painel, na bancada, como terminação para os fones.

- Híbrida Digital Telos HX2

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para console;

  - Conectorização das linhas telefônicas;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs);

  - Configuração de auto-answer;

  - Configuração de Mix-Minus;

  - Configuração de feedback reduction;

  - Configuração de AGC e Noise Gate.

- Aviso Luminoso No Ar

  - Fixação em local designado;

Cabeamento para sistema de tally.

- Monitor de áudio M-áudio BX5-d3

  - Acomodação em local designado;

  - Conectorização para a mesa;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

## 1.2.1.1. Local de Instalação

- 30º PAVIMENTO – RÁDIO E TV ALERJ, conforme Planta Baixa no apêndice A;

## 1.2.2.  Equipamentos a serem instalados no Estúdio Reserva e Produção

- Console Audiarts Air4

  - Acomodação da console em mobiliário;

  - Conectorização dos cabos originários das fontes de áudio;

  - Configuração de presets de Tally;

  - Configuração de Machine command;

  - Ajuste de níveis para 0 V.U.  (-20dBFs);

Conectorização dos Buses de PGM 1 e PGM 2.

- Microfone Sennheiser E835

  - Conectorização XLR;

  - Ligação e cabeamento com o processador de microfone;

  - Instalação de XLR de painel na bancada como break do cabo de ligação para o processador.

- Pedestal iMIC ARM

  - Fixação no mobiliário;

  - Conectorização XLR para Microfones;

  - Instalação do cabeamento entre o microfone e o processador.

- Processador Jupiter 4

  - Fixação em rack;

  - Conectorização dos cabos de microfone;

  - Conectorização dos cabos para console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0V.U.(-20dBFs);

  - Configuração para acesso via rede.

- DN 700R

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0 V.U. (-20dBFs);

  - Configuração para gravação;

  - Configuração para acesso a rede;

- CD PLAYER Numark MP103USB

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Ajuste de níveis seguindo padrão 0 V.U. (-20dBFs).

- Placa de áudio USB Presonus 1818

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para a console;

  - Instalação no PC com os drivers originais Presonus;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

- Amplificador de fones Behringer PowerPlay Pro-8

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para console;

  - Conectorização para a bancada, nos pontos de Locução;

  - Colocação de Jack ¼ TRS para painel, na bancada, como terminação para os fones;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

- Híbrida Digital Telos HX1

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização para console;

  - Conectorização das linhas telefônicas;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs);

  - Configuração de auto-answer;

  - Configuração de Mix-Minus;

  - Configuração de feedback reduction;

  - Configuração de AGC e Noise Gate.

- Aviso Luminoso No Ar

  - Fixação em local designado;

  - Cabeamento para sistema de tally.

- Monitor de áudio M-áudio BX5-d3

  - Acomodação em local designado;

  - Conectorização para a mesa;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

## 1.2.2.1. Local de Instalação

- 30º PAVIMENTO – RÁDIO E TV ALERJ, conforme Planta Baixa no apêndice A;

## 1.2.3. Equipamentos a serem instalados na Central Técnica de Equipamentos

- Patchbay DBX PB48

  - Acomodação em Rack;

  - Conectorização dos cabos originários das consoles dos estúdios;

  - Conectorização dos cabos para os destinos;

  - Configuração para Full-Normal.

- Monitor de áudio M-áudio BX5-d3

  - Acomodação em local designado;

  - Conectorização para o patchbay;

  - Ajuste de níveis seguindo o padrão 0V.U. (-20dBFs).

## 1.2.3.1. Local de Instalação

- 30º PAVIMENTO – RÁDIO E TV ALERJ, conforme Planta Baixa no apêndice A;

## 1.2.4. Características dos materiais a serem aplicados na Instalação dos equipamentos

- Cabo CAt5e

Descrição primária: Condutor de cobre nu, coberto por polietileno adequado. Os condutores são trançados em pares. Capa externa em material residente à propagação de chamas.

- Condutor de Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG;

- Isolamento Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm;

- Cor do cabo Preta;

- Resistência do Isolamento de 10000 MΩ.km;

- Quantidade de pares 4, pares 24 AWG. Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si;

- Não Blindado (U/UTP);

- Constituído por PVC retardante a chama;

- Diâmetro Nominal 4,8 mm;

- Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%;

- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC 93,8 Ω/km;

- Capacitância Mutua 1kHz - Máximo 56 pF/m;

- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo 3,3 pF/m;

- Impedância Característica 100±15% Ω;

- Atraso de Propagação Máximo 545ns/100m @ 10MHz;

- Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo 45ns/100m;

- Velocidade de Propagação Nominal 68%.

- RJ45 para Cat5

- Compatibilidade com Cabo sólido e Cabo flexível ;

- Características Construtivas Altura 8,0mm x Largura 11,7mm x Profundidade (21,5mm Interno 22,5mm externo);

- Peso 0,002kg;

- Cor Transparente;

- Tipo de Conector RJ-45;

- Tipo de cabo U/UTP;

- Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG;

- Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel;

- Material do corpo Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2.

- Capas para Cat5e

- Capa Snap para conector Rj45 de borracha na cor preta.CCc.

- KIT M5 para rack

- Parafuso M5x16mm niquelado cabeça panela,

- Porca Gaiola para parafuso M5x16mm.

- Filtro de linha

- Bivolt;

- Com protetor contra surtos;

- Tensão de Alimentação de 127V/1270VA e 220V/2200VA;

- Fusível - 10A;

- Chave liga desliga;

- Indicador luminoso de funcionamento;

- Possui 6 tomadas elétricas nova brasileira;

- Gabinete metálico com abas para fixação em parede e pintura em epóxi.

- Conector XLR macho

- 3 pinos macho: niquelados e usinados ; positivo, negativo e terra;

- Corpo e capa em liga Zamac;

- Capa rosqueável.

- Conector XLR Fêmea

- 3 pinos fêmea: niquelados; positivo, negativo e terra;

- Corpo e capa em liga Zamac;

- Capa rosqueável.

- Conector Jack ¼ TRS(P10) para painel fêmea

- Construção para fixação em medusa;

- Corpo metálico fechado;

- Com botão de trava para conector.

- Conector XLR Fêmea para Painel

- 3 pinos fêmea: niquelados; positivo, negativo e terra;

- Corpo e capa em liga Zamac;

- Montagem em superfícies e painéis.

## 1.2.5. Cabos

Especificação dos materiais:

- Cabo RF

- Tipo RG 06;

- Cor Branca;

- Malha, preferencial, em cobre 90% ou mais;

- Colocação de Splinter de RF com 5 saídas ou mais e range de até 1 GHz.

- Cabo de Rede

- Tipo Categoria 06;

- Cor azul, cinza ou vermelho. Adotar uma cor somente para toda a instalação.

- Multicabo de Áudio

- Pares isolados independentemente;

- Pares com seu próprio dreno (terra) independente;

- Pares encapados com plástico, ou similar, sem lâmina metálica;

- Bitola dos pares 26 AWG ou 24 AWG.

- Cabo Paralelo

- Fasado;

- Flexível;

- Na cor vermelha, preta ou branca;

- Bitola de 1,5 mm2.

## 1.2.6. Ligação entre as Centrais e/ou Estúdios

- Estúdio Principal x Estúdio Reserva e Produção

Deverá haver ligação entre os dois estúdios, através de cabos, em redundância, ou seja, duas rotas de cabos indo e voltando. Se uma rota de cabos der problema, a segunda deve funcionar, seguindo as especificações abaixo:

- Cabo de RF, terminando em conector de RF para 75 OHMS de pressão devidamente identificados;

- 4 cabos de rede na cor azul, identificados em cada ponta com keystone e caixa dupla para keystone;

- Multicabo de áudio 8 vias, identificados;

- Cabo paralelo, identificado.

- Estúdio Reserva e Produção x Central Técnica de Equipamentos

Deverá haver ligação entre o Estúdio e a Central, através de cabos, em redundância, ou seja, duas rotas de cabos indo e voltando. Se uma rota de cabos der problema, a segunda deve funcionar, seguindo as especificações abaixo:

- Cabo de RF, terminando em conector de RF para 75 OHMS de pressão devidamente identificados;

- 4 cabos de rede na cor azul, identificados em cada ponta com keystone e caixa dupla palra keystone;

- Multicabo de áudio 8 vias, identificados;

- Cabo paralelo, identificado.

- Central Técnica de Equipamentos x Central Técnica de TV

Deverá haver ligação entre as duas Centrais, através de cabos, em redundância, ou seja, duas rotas de cabos indo e voltando. Se uma rota de cabos der problema, a segunda deve funcionar, seguindo as especificações abaixo:

- Cabo de RF, terminando em conector de RF para 75 OHMS de pressão devidamente identificados;

- Multicabo de Áudio 12 vias, com pares devidamente identificados;

- Cabo paralelo, identificado.

## 1.2.7. Quantidades de equipamentos a serem instalados

ESTÚDIO RÁDIO PRINCIPAL

| ITEM | EQUIPAMENTO | QND |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSOLE DE ÁUDIO DIGITAL 18 CANAIS COM 8 MICROFONES E INTERFACE PARA HÍBRIDA | 1 |
| 2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 8 ENTRADAS | 1 |
| 3 | MICROFONE DE MÃO DINÂMICO CARDIOIDE | 8 |
| 4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM | 8 |
| 5 | FONE DE OUVIDO | 8 |
| 6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS | 2 |
| 7 | INTERFACE DE ÁUDIO 8CH USB | 2 |
| 8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN | 1 |
| 9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB | 1 |
| 10 | MONITOR STÚDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | 2 |
| 11 | HÍBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS | 1 |
| 12 | AVISO LUMINOSO NOAR(FACE SIMPLES) TETO MGR | 1 |
| 13 | MÓVEL PARA ESTUDIO APT | 1 |
| 14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 8CH | 1 |
| TOTAL | 38 |

ESTÚDIO RESERVA/EDIÇÃO

| ITEM | EQUIPAMENTO | QND |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSOLE DE ÁUDIO DIGITAL 12 CANAIS COM INTERFACE PARA HIBRIDA | 1 |
| 2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 4 ENTRADAS | 1 |
| 3 | MICROFONE DE MÃO DINÂMICO CARDIOIDE | 2 |
| 4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM | 2 |
| 5 | FONE DE OUVIDO | 2 |
| 6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS | 2 |
| 7 | INTERFACE DE ÁUDIO 8CH USB | 1 |
| 8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN | 1 |
| 9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB | 1 |
| 10 | MONITOR STÚDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | 2 |
| 11 | HIBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS | 1 |
| 12 | AVISO LUMINOSO NOAR(FACE SIMPLES) TETO MGR | 1 |
| 13 | MÓVEL PARA ESTUDIO APT | 1 |
| 14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 4CH | 1 |
| TOTAL | 19 |

TÉCNICA EQUIPAMENTOS

| ITEM | EQUIPAMENTOS | QNT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODIFICADOR DE ÁUDIO PADRÃO RACK C/IP TIELINE | 1 |
| 2 | RÉGUA DE ÁUDIO 2X26 2RU PRO PCH ADC | 1 |
| 3 | CABO PATCH ÁUDIO (SIMPLES) PRETO 61CM ADC | 10 |
| 4 | MONITOR STÚDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | 2 |
| 5 | TV LED 42 INCH FULL-HD LG | 1 |
| 6 | HÍBRIDA DIGITAL | 1 |
| 7 | MÓDULO | 1 |
| 8 | MÓDULO DE LINHA | 2 |
| 9 | MÓDULO AMPLIFIER OUTPUT LINE PN 011202 | 1 |
| 10 | MÓDULO CONTROL ROOM MONITOR | 1 |
| 11 | RACK PADRÃO TV 36Ux670MM | 2 |
| TOTAL | 23 |

## 1.3. Aspectos de garantia legal

A execução dos serviços de Instalação estará sujeita à aprovação pela Fiscalização, devendo ser considerados os aspectos de garantia legal a que estejam submetidas as instalações e equipamentos objetos deste Termo de Referência, conforme especificados no contrato de reforma do Edifício Lúcio Costa, nas normas do Código Civil e no Manual de Utilização do Edifício.

## 1.4. Relação de documentos complementares

Os documentos listados a seguir se encontram à disposição da Empresa ganhadora no Departamento de Áudio e vídeo, com informações complementares necessárias à plena definição do objeto:

- Manual de Instrução do Microfone e 835 - Sennheiser;

- Manual de Instrução MP 103 USB - Numark;

- Manual de Instrução M-ÁUDIO – M-TRACK Eight;

- Manual de Instrução de Avisos Luminosos para Estúdio;

- Manual de Instrução BX5 D3 – M-ÁUDIO;

- Manual de Instrução 1818 VSL – PRESONUS;

- Manual de Instrução DN-700 R – NETWORK SD/USB Recorder;

- Manual de Instrução HX2 – DIGITAL HYBRID;

- Manual de Instrução AIR 4 – RÁDIO CONSOLE;

- Manual de Instrução D-76 – DIGITAL ÁUDIO CONSOLE

Além disso, a CONTRATADA deve satisfazer ao preconizado nos seguintes textos:

- Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte, bem como à execução da Instalação;

- Normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

- Disposições legais federais e estaduais, pertinentes;

- Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

- Normas Regulamentadoras, em especial a NR-6, NR-9, NR-10 e NR-23;

- Normas técnicas internacionais consagradas ou outra pertinente que houver, na falta de normas da ABNT, para complementar os temas previstos por estas.

# 2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

Os serviços deverão ser prestados conforme metodologias, estratégias e detalhamentos a seguir descritos.

# 2.1 Considerações Preliminares

# 2.1.1 Regime de execução dos serviços

#### 2.1.1.1 Horário preferencial

Os serviços de instalação deverão ser prestados preferencialmente das 9h às 18h, durante os dias de semana, com intervalo para almoço das 12h às 13h, devendo as jornadas serem programadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para o que todos os custos estejam incluídos na proposta.

# 2.1.2 Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software AutoCad, na versão 2012. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados em plataformas compatíveis com software Microsoft na versão 2016.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadora, principalmente NR-6, NR-9, NR-10 e NR-23.

# 2.1.3 Segurança Meio Ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI específico a cada etapa dos serviços, a constar de PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante a estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, objeto dos serviços e das atuações específicas dos serviços de suporte à FISCALIZAÇÃO, mediante visita de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para os serviços aprovados ou informado pela FISCALIZAÇÃO.

# 2.1.4 Procedimentos Executivos e Registros

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos executivos, mecanismos de qualificação e registros às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

# 2.1.5 Infraestrutura predial para a prestação dos serviços

A CONTRATADA poderá dispor de sala para guarda de ferramentas e pequenas peças. No entanto, os equipamentos e programas de informática, meios de comunicação e outros itens necessários ao desenvolvimento dos trabalhos serão de sua responsabilidade.

Poderão ser utilizados vestiários e sanitário existentes.

A CONTRATADA deve garantir condições de segurança, funcionalidade, higiene e estética adequados no interior da unidade.

# 2.1.6 Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ o apontamento das não-conformidades apresentadas e, à CONTRATADA, corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo.

A primeira emissão de um documento técnico deve ser caracterizada pela indicação “EMISSÃO ORIGINAL” no quadro de revisões.

Caso não haja comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e ele seja considerado “LIBERADO”, a CONTRATADA subirá uma revisão, indicando “EMISSÃO FINAL”. Nesta situação e se não tiverem modificações a serem feitas, não há necessidade de nova submissão à FISCALIZAÇÃO, podendo a revisão “EMISSÃO FINAL” ser encaminhada por ocasião do envio do “Data Book” dos serviços.

Em contrapartida, havendo comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e caso o documento venha a ser qualificado como “NÃO LIBERADO”, a CONTRATADA deverá providenciar as modificações necessárias, subir a revisão e submeter novamente o documento à liberação da FISCALIZAÇÃO. No quadro de revisões deverá estar indicado o motivo e a finalidade.

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prazo máximo de 10 dias úteis.

# 2.2 Equipe para os serviços

A CONTRATADA deverá dispor de equipe experiente, capacitada para o desenvolvimento dos serviços conforme segue:

# 2.2.1. Equipe técnica principal de nível superior

Será exigida dos licitantes a comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, profissionais habilitados para cada modalidade em específico, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termo da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participará(ao) da prestação dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

- Engenheiro: com comprovada experiência em serviços de Instalação de equipamentos de radiodifusão sonora.

# 2.2.2 Equipe Operacional mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados para executar as atividades necessárias de Instalação dos equipamentos.

# 2.2.3 Outras considerações

A CONTRATADA deverá garantir que o(s) profissional(is) técnico(s) responsável(eis) indicado(s), na Declaração de Responsabilidade Técnica, esteja a disposição para dirimir dúvidas e discutir soluções com a FISCALIZAÇÃO.

Não será permitido, pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

# 2.3 Descrição dos serviços

A CONTRATADA prestará serviços de instalação, operação e ajustes necessários dos componentes dos sistemas quando aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

É responsabilidade da CONTRATADA definir os métodos e procedimentos para execução das atividades de instalação, as especificações técnicas de cada sistema expressas nos respectivos manuais, catálogos e PMOC.

# 2.3.1 Relatórios

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à Fiscalização, em até 15 (quinze) dias a partir da data de início do período contratual:

- Relatórios de Vistoria: deverá ser realizada uma vistoria inicial do estado em que se encontram os equipamentos que compõem os sistemas, reportando qualquer anormalidade encontrada. Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá atualizar a situação de cada equipamento, emitindo novo relatório, incluindo modificações e atualizações pela qual cada um tenha passado durante o período;

- Relatório de Avaliação de Riscos e Mapa de Riscos dos ambientes onde os serviços serão realizados, de modo a especificar os riscos associados e a lista EPIs necessários;

Deverá entregar ainda, mensalmente:

- Relatório Técnico de Supervisão de Serviços, contendo as atividades realizadas para fins de medição dos serviços e gestão do contrato, bem como pendências técnicas observadas pela empresa e pertinentes ao bom funcionamento dos sistemas.

# 2.3.2. Documentação final

A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção de arquivos técnicos, tais como memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos, especificações técnicas, catálogos, desenhos de fabricação e instruções de montagem e termos de garantia fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dos componentes dos sistemas, que deverão ser permanentemente atualizados durante a Instalação.

Todos os documentos deste Termo deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO e entregues em meio físico e em mídia eletrônica (editável quando aplicável), ao final do contrato, reunidos no Data book.

A CONTRATADA deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle da qualidade de segurança e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos digitais, na forma de “Data Book”.

Os documentos emitidos pela CONTRATADA, deverão ser originais, devendo a CONTRATADA emitir no mínimo duas vias para arquivar os documentos em seu arquivo técnico e no “Data-Book” a ser apresentado pela ALERJ.

Deverá executar o “Data-Book” na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) digital (sendo uma equivalente a outra) contendo, ao menos:

- Relatórios de Comentários Técnicos aos documentos elaborados;

- Relatórios de inspeções e ensaios realizados sobre os fornecimentos;

- Procedimentos de execução e inspeção empregados;

- Cronograma dos serviços atualizados;

- Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO'S;

- Cópias das ART'S e RRT's dos profissionais vinculada à ART/ RRT para os serviços;

- Cópias dos curriculums profissionais da equipe alocada;

- Relatório descritivo fotográfico de verificação das medições.

No primeiro volume do “Data Book” deverá constar as cópias das ART's/ RRT's.

Na mídia digital, deverão constar, além de cópias de toda documentação do “Data Book” impresso (em forma de texto, planilha ou documento “escaneado”), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível.

Cada volume do Data Book impresso deverá ter as seguintes características:

• Encadernado em pastas de papelão prensado, revestido em PVC branco, tipo "tubo", medindo 340 mm de altura, 240 mm de largura e 70 mm de lombada, com ferragem de fixação para dois furos, porta-etiquetas de plástico em toda lombada e capas;

• No caso de copias impressas, deverão ser dobradas para tamanho A4 e arquivadas em envelope plástico duro, com o número do documento estampado no envelope;

• Conter um índice completo, remetendo ao respectivo volume (o primeiro volume do "Data Book" deverá ter o conjunto dos índices de todos os volumes);

• Conter em cada seção, uma relação dos documentos que a compõem;

• Todos os documentos impressos de controle da qualidade deverão ser entregues em sua forma original, a menos que comprovadamente só possam constar em forma de cópia (ex.: procedimentos sistêmicos, documentos de registro coletivo, ou seja, aplicáveis a mais de um local ou equipamento, simultaneamente na obra e outros), quando então deverão receber um carimbo de "autenticação" do controle da qualidade da CONTRATADA;

• A organização interna da documentação no "Data Book" deverá ser feita de forma a contemplar os critérios de rastreabilidade entre os documentos e facilidade de acesso ao usuário. Os documentos serão agrupados, dentro dos volumes obedecendo aos critérios de: localização geográfica dos serviços, modalidade de serviço, e categoria de documentos;

• Os agrupamentos serão separados por divisórias plásticas numeradas e identificadas no índice.

# 3. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços de Instalação de equipamentos de radiodifusão sonora em três ambientes, sendo dois estúdios (principal e reserva) e uma central, no Edifício Lúcio Costa, monta um total de R$ 83.572,00 ( oitenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais) , a serem medidos mensalmente conforme modelo de Boletim de Medição, item 3.1.

# 3.1 Planilha Orçamentária

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Quant. | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | Subtotal |  |
| 1.1 | PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO, ENGLOBANDO CUSTOS COM COMPLEMENTÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, MÃO DE OBRA TÉCNICA, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, MATERIAS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO, BEBEDOUROS, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES DIÁRIOS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERCENTUAL COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DESENHOS COMPLEMENTARES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM | unid | 1 | R$20.463,75 | R$20.463,75 |
| 1.2 | RELATÓRIO DE VISTORIA | unid | 1 | R$2.125,00 | R$2.125,00 |
| 1.3 | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE MAPA DE RISCOS | unid | 1 | R$2.125,00 | R$2.125,00 |
| 2 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DO ESTÚDIO PRINCIPAL |  |  | Subtotal |  |
| 2.1 | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL 18 CANAIS COM 8 MICROFONES E INTERFACE PARA HIBRIDA | unid | 1 | R$3.725,55 | R$3.725,55 |
| 2.2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 8 ENTRADAS | unid | 1 | R$1.326,00 | R$1.326,00 |
| 2.3 | MICROFONE DE MÃO DINAMICO CARDIOIDE | unid | 8 | R$212,50 | R$1.700,00 |
| 2.4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM | unid | 8 | R$212,50 | R$1.700,00 |
| 2.5 | FONE DE OUVIDO | unid | 8 | R$161,50 | R$1.292,00 |
| 2.6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS | unid | 2 | R$255,00 | R$510,00 |
| 2.7 | INTERFACE DE AUDIO 8CH USB | unid | 2 | R$1.275,00 | R$2.550,00 |
| 2.8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN | unid | 1 | R$297,50 | R$297,50 |
| 2.9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB | unid | 1 | R$297,50 | R$297,50 |
| 2.10 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | unid | 2 | R$297,50 | R$595,00 |
| 2.11 | HIBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS | unid | 1 | R$2.040,00 | R$2.040,00 |
| 2.12 | AVISO LUMINOSO NOAR(FACE SIMPLES) TETO MGR | unid | 1 | R$289,00 | R$289,00 |
| 2.13 | MÓVEL PARA ESTUDIO APT | unid | 1 | R$850,00 | R$850,00 |
| 2.14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 8CH | unid | 1 | R$212,50 | R$212,50 |
| 3 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DO ESTÚDIO RESERVA/EDIÇÃO |  |  | Subtotal |  |
| 3.1 | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL 12 CANAIS COM INTERFACE PARA HIBRIDA | unid | 1 | R$1.700,00 | R$1.700,00 |
| 3.2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 4 ENTRADAS | unid | 1 | R$1.326,00 | R$1.326,00 |
| 3.3 | MICROFONE DE MÃO DINAMICO CARDIOIDE | unid | 2 | R$212,50 | R$425,00 |
| 3.4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM | unid | 2 | R$212,50 | R$425,00 |
| 3.5 | FONE DE OUVIDO | unid | 2 | R$161,50 | R$323,00 |
| 3.6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS | unid | 2 | R$255,00 | R$510,00 |
| 3.7 | INTERFACE DE AUDIO 8CH USB | unid | 1 | R$1.275,00 | R$1.275,00 |
| 3.8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN | unid | 1 | R$297,50 | R$297,50 |
| 3.9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB | unid | 1 | R$297,50 | R$297,50 |
| 3.10 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | unid | 2 | R$297,50 | R$595,00 |
| 3.11 | HIBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS | unid | 1 | R$2040,00 | R$2040,00 |
| 3.12 | AVISO LUMINOSO NOAR(FACE SIMPLES) TETO MGR | unid | 1 | R$289,00 | R$289,00 |
| 3.13 | MOVEL PARA ESTUDIO APT | unid | 1 | R$850,00 | R$850,00 |
| 3.14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 4CH | unid | 1 | R$212,50 | R$212,50 |
| 4 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DA CENTRAL TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS |  |  | Subtotal |  |
| 4.1 | CODIFICADOR DE AUDIO PADRAO RACK C/IP TIELINE | unid | 1 | R$2.287,35 | R$2.287,35 |
| 4.2 | RÉGUA DE AUDIO 2X26 2RU PRO PCH ADC | unid | 1 | R$212,50 | R$212,50 |
| 4.3 | CABO PATCH AUDIO (SIMPLES) PRETO 61CM ADC | unid | 10 | R$297,50 | R$2.975,00 |
| 4.4 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) | unid | 2 | R$297,50 | R$595,00 |
| 4.5 | TV LED 42 INCH FULL-HD LG | unid | 1 | R$297,50 | R$297,50 |
| 4.6 | HIBRIDA DIGITAL | unid | 1 | R$2040,00 | R$2.040,00 |
| 4.7 | MÓDULO | unid | 1 | R$1.530,00 | R$1.530,00 |
| 4.8 | MÓDULO DE LINHA | unid | 2 | R$ 1.530,00 | R$3.060,00 |
| 4.9 | MÓDULO AMPLIFIER OUTPUT LINE PN 011202 | unid | 1 | R$1.793,50 | R$1.793,50 |
| 4.10 | MÓDULO CONTROL ROOM MONITOR | unid | 1 | R$1.275,00 | R$1.275,00 |
| 4.11 | RACK PADRÃO TV 36Ux670MM | unid | 2 | R$595,00 | R$1.190,00 |
| 4 | DOCUMENTAÇÃO FINAL |  |  |  |  |
| 4.1 | DATA BOOK | unid | 1 | R$2.125,00 | R$2.125,00 |
| TOTAL DIRETO: |  | R$ 83.572,00 |
| BDI: | % | 16 | R$ |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | R$ 83.572,00 |

## 4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BOLETIM DE MEDIÇÃO

As Expectativas de pagamento pelos serviços ao longo do Contrato estão expressas no Cronograma Físico Financeiro a seguir:

| 1 | PROJETO EXECUTIVO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | ACUMULADO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO, ENGLOBANDO CUSTOS COM COMPLEMENTÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, MÃO DE OBRA TÉCNICA, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, MATERIAS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO, BEBEDOUROS, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES DIÁRIOS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERCENTUAL COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DESENHOS COMPLEMENTARES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM |  | 10% |  |  |  |  |
| 1.2 | RELATÓRIO DE VISTORIA |  | 10% |  |  |  |  |
| 1.3 | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE MAPA DE RISCOS |  | 10% |  |  |  |  |
| 2 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DO ESTÚDIO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL 18 CANAIS COM 8 MICROFONES E INTERFACE PARA HIBRIDA |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 8 ENTRADAS |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.3 | MICROFONE DE MÃO DINAMICO CARDIOIDE |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.5 | FONE DE OUVIDO |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.7 | INTERFACE DE AUDIO 8CH USB |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.10 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.11 | HIBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS |  | 3% |  |  |  |  |
| 2.12 | AVISO LUMINOSO NOAR (FACE SIMPLES) TETO MGR |  | 3% |  |  |  |  |
| 2.13 | MÓVEL PARA ESTUDIO APT |  | 2% |  |  |  |  |
| 2.14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 8CH |  | 2% |  |  |  |  |
| 3 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DO ESTÚDIO RESERVA/EDIÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL 12 CANAIS COM INTERFACE PARA HIBRIDA |  |  | 2% |  |  |  |
| 3.2 | PROCESSADOR PARA MICROFONES 4 ENTRADAS |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.3 | MICROFONE DE MÃO DINAMICO CARDIOIDE |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.4 | PEDESTAL ARTICULADO COM BASE 8CM |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.5 | FONE DE OUVIDO |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.6 | COMPUTADOR PARA VINHETAS E COMERCIAIS |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.7 | INTERFACE DE AUDIO 8CH USB |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.8 | REPRODUTOR DE CD COM MP3 E USBN |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.9 | GRAVADOR REPRODUTOR SD E USB |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.10 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.11 | HIBRIDA DIGITAL HX2 2 LINHA TELOS |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.12 | AVISO LUMINOSO NOAR (FACE SIMPLES) TETO MGR |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.13 | MOVEL PARA ESTUDIO APT |  |  | 1% |  |  |  |
| 3.14 | DISTRIBUIDOR DE FONE 4CH |  |  | 1% |  |  |  |
| 4 | INSTAÇÃO E DEVIDOS TESTES DOS EQUIPAMENTO DA CENTRAL TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CODIFICADOR DE AUDIO PADRAO RACK C/IP TIELINE |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.2 | RÉGUA DE AUDIO 2X26 2RU PRO PCH ADC |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.3 | CABO PATCH AUDIO (SIMPLES) PRETO 61CM ADC |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.4 | MONITOR STUDIO BIAMPLIF 75/150W (UNIT) |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.5 | TV LED 42 INCH FULL-HD LG |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.6 | HIBRIDA DIGITAL |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.7 | MÓDULO |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.8 | MÓDULO DE LINHA |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.9 | MÓDULO AMPLIFIER OUTPUT LINE PN 011202 |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.10 | MÓDULO CONTROL ROOM MONITOR |  |  |  | 2% |  |  |
| 4.11 | RACK PADRÃO TV 36Ux670MM |  |  |  | 2% |  |  |
| 5 | DOCUMENTAÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | DATA BOOK |  |  |  | 3% |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:11805/2018 Licitação:__________________________ A realizar-se em:_____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO GLOBAL |
| --- | --- | --- |
| 01 | Instalação de equipamentos analógicos de radiofusão sonora em três ambientes, dois estúdios (principal e reserva), e uma central. |  |

| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Prazo de entrega do serviço: 90 dias a contar a partir do local liberado. Validade da proposta: 60(sessenta) dias. Local da entrega: Setor de Som do edifício Lucio Costa Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ ____________________________________________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| --- | --- |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

1) Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

a) caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

2) Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

3) A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) A equipe de trabalho constituída para executar os serviços;

b) Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

c) A lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para aprovação da Fiscalização;

4) As ART’s / RRT’S referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

5) Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

b) Exigência de Qualificação profissional específica de Engenheiro com comprovada experiência em serviços de Instalação de equipamentos de radiodifusão sonora e Engenheiro de Segurança habilitado;

c) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

d) Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

e) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade construtivas e operacionais semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

f) Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, conforme solicitado no Termo de Referência (Anexo II), da equipe que realizará os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

6) Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes apresentado no Termo de Referência, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início. São condições para emissão da primeira medição, a apresentação dos seguintes documentos:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de instalação dos equipamentos de radiodifusão sonora do Edifício Lúcio Costa serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

7) Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

b) Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluído aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

8) Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com a Portaria N/DG/n° 16/2015;

9) Recebimento do objeto contratual

O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

10) Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Outras obrigações da contratada:

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

I- Pela CONTRATADA:

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos serviços de terceiros não sujeiras à sua ingerência;

c) As consultas à FISCALIZAÇÃO;

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

g) A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

h) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II- Pela FISCALIZAÇÃO:

a) Atestação da veracidade dos registros acima;

b) Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

c) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

d) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

e) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

g) Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início de qualquer serviço sob sua responsabilidade, a relação de trabalhadores SUBCONTRATADOS ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que forem atuar nas dependências da ALERJ, bem como atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

a) Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

b) Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

11) Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.