PREGÃO Nº 18/2021

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 143 do procedimento administrativo nº 3932/2020, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 17 de junho de 2021, na Rua México, 125, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.17 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº. 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 18/2021

##### TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a contratação de serviço comum de engenharia para manutenção em grupos motores geradores de energia elétrica, seus sistemas e seu monitoramento da nova Sede da ALERJ, no Edifício Lucio Costa, de forma contínua sito à Rua da Ajuda nº 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ, considerando todo o fornecimento de mão-de-obra operacional e administrativa capacitadas, ferramental, equipamentos, consumíveis, materiais e peças de reposição.

2 MÉTODO E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

2.1 Em casos de falta de Energia Elétrica precisamos que os Geradores estejam operando perfeitamente para alimentar cargas vitais, tais como; Bombas de incêndio, Iluminação de emergência para fuga em caso de sinistro, Pressurização de ar nas escadas de incêndio para impedir eventual penetração de fumaça em caso de incêndio, insuflação de ar no 3º subsolo mantendo as condições vitais para equipes ali lotadas.

TABELA 1 – Características Técnicas dos 4 Grupos Geradores

| GERADOR | LOCAL | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| G1 | 3 3ºSS |  |
| G2 | 3°SS | MOTOR MWM, mod. tb12RS18/22, Pot: 770 hp @ 1200rpm Gerador Brown Boveri,675 KVA - 380/220V – 60 Hz Auto-excitado |
| G3 | 2°SS | Volvo Penta mod.: TWD1643GE, 674KW @ 1800 RPM Gerador Stemac 757 KVA 380/220V – 60 Hz |
| G4 | 3°SS | MOTOR Cummins, 227 HP @ 1800 RPM Gerador Heimer 230 KVA 380/220V – 60 Hz |

2.1.1- SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

O sistema de abastecimento é composto por toda a rede de tubulação: Filtro de linha tipo cesto rosqueado, filtro de diesel separador de água, válvula de espera rosqueado, controle de nível alto, controle de nível baixo, manômetro, alarmes sonoro de nível alto, chave seletora manual e automática, botão de emergência, alarme luminoso de nível alto, sinal luminoso, bomba de engrenagens, redução e botão de acionamento da bomba no 2° subsolo.

Tanque de combustível de 3240 litros instalados no 3° SS. Considerado Volume útil de 3000 litros, pois há necessidade de manter um lastro no fundo de no mínimo 100 litros onde se acumularão impurezas e água, sendo que com o tempo uma “borra” se formará e deverá ser drenada pela válvula de fundo de tanque.

Quando cheio um colchão de ar deve ser mantido na parte superior.

Este tanque é equipado com uma régua externa indicando o nível a cada 50 mm de altura do líquido. Ao atingir um volume mínimo de 1000 litros, deve-se repor 2000 litros através de revendedor retalhista de combustível, tomando-se todas as precauções de segurança pertinentes (isolamento, aterramento, sinalização e o que mais for necessário).

2.1.2 ALIMENTAÇÃO DO TANQUE PRINCIPAL E DO EXCLUSIVO PARA O VOLVO (250 l)

Tanque principal

Conecta a mangueira ao engate rápido na saída do caminhão e o engate rápido localizado na caixa no piso.

Neste momento o sinalizador do painel (com alarme luminoso apagado e sem alarme sonoro) indicará que o tanque de 3200 litros, instalado no 3° SS está apto a receber a carga de 2000 litros. Caso seja descarregado mais de 2000 litros, operam alarme visual e sonoro para interrupção manual do enchimento.

Tanque Exclusivo do VOLVO

O abastecimento deste tanque é feito por bombeamento da seguinte forma:

Quando o controle de nível do tanque de 250 litros estiver baixo, aciona automaticamente a bomba de recalque de diesel instalada junto ao tanque principal de 3000 litros no 3° SS.

Ao atingir o nível máximo o controlador de nível desligará a bomba.

Em caso de falha um alarme sonoro e visual nos painéis localizados tanto na sala do gerador em questão como ao lado da sala que isola o tanque de 3000 litros. Existe ainda um botão de emergência neste painel, que ao ser acionado, interrompe imediatamente o bombeamento.

2.1.3 SISTEMA DE PARTIDA

O sistema de partida dos motores G1 e G2, a ar comprimido, é composto por:

• Motor elétrico Arno / 5 CV / 1200 RPM / Quantidade 2;

• Compressor de ar Wilhelm Poppe / 1200 RPM / 15 m³/h / 30 lbs/pol² / Quantidade 2;

• Quadro elétrico de força;

• O cilindro de alta pressão de 45.000 PSI;

• Linha de distribuição de ar;

• Válvulas e registros de controle.

• Os motores dos G3 e G4 possuem partida elétrica através de motor de arranque.

2.1.4 SISTEMA DE ARREFECIMENTO

•Motor elétrico Weg / 3 CV / 1735 RPM / Quantidade 4 bombas;

•Válvula KSB M311900121 / 32,7 m³/h / Hman. 10 m.c.a. / Quantidade 4;

•Quadro elétrico de força.

2.1.5 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

•Como os volumes de abastecimentos serão pequenos, as entregas de combustível deverão ser também em volumes pequenos. Para melhor definição do descarregamento recomendamos contatar um “TRR” TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA de combustível para que este possa propor meios de entrega e descarregamento para garantir a segurança e eficácia da operação.

• A (DANFE) referente às operações de comercialização do óleo diesel deverá indicar o código e a descrição, estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, e ainda o número do Boletim de Conformidade correspondente.

• O combustível, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível do respectivo Boletim de Conformidade.

• É fundamental que todos os componentes elétricos sejam a prova de Explosão uma vez que a Área é considerada, com relação às instalações Elétricas, de ZONA 1.

2.2 ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

A garantia pela execução destes serviços será de 01 ano após sua aprovação pela fiscalização a quem caberá identificar eventuais erros ou vícios de execução.

A empresa responsável pela execução se obriga a repará-los sem ônus bem como corrigir às suas expensas eventuais danos causados pelos mesmos.

Caberá ainda à fiscalização acionar a CONTRATADA responsável pela reforma caso se identifique durante os serviços aqui contemplados qualquer irregularidade proveniente dos serviços de reforma, conforme os aspectos legais a que estejam submetidas às instalações e equipamentos conforme contrato da reforma do edifício. Vale ressaltar que durante a vigência do contrato os equipamentos poderão estar na vigência da garantia da construtora, desta forma a realização de qualquer atividade corretiva deve ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá realizar uma inspeção inicial, assim que for assinado o contrato, para tentar identificar eventuais irregularidades provocadas pela Construtora que realizou a reforma dos Geradores, com o intuito de imputar-lhes EM GARANTIA o correspondente reparo.

2.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços de Manutenção nos grupos Motores Geradores serão realizados no Edifício Lucio Costa, sito à Rua da Ajuda nº 5, Centro RJ, NOVA SEDE DA ALERJ, exclusivamente por equipe de profissionais da CONTRATADA.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

2.3.1 REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.3.1.1 Horário preferencial

Horário preferencial de serviço será de Segunda a Sexta feira das 08 h às 18 h, com intervalo de almoço das 12 h ás 13 h, devendo ser programadas jornadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para o que todos os custos já deverão estar considerados na proposta.

2.3.1.2 Horário extraordinário.

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário preferencial.

2.3.2 NORMAS TÉCNICAS

Todas as atividades devem obedecer minimamente ao prescrito nas seguintes Normas ABNT NBR ISO 8528-01/2014 – Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores alternativos de combustão interna, e outras correlatas NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão NBR-5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosferas NR-10 – Segurança em Serviços com Eletricidade.

Relatórios e documentos de controle devem obedecer às Normas ABNT correspondentes e em sua falta às Normas de organismos creditados pelo INMETRO.

Eventuais desenhos devem ser elaborados em plataforma DWG e relatórios em softwares Microsoft na versão 2016.

ABNT NBR 17.505 Armazenamento de líquidos Inflamáveis e Combustíveis.

2.3.3 SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E SAÚDE

A CONTRATADA ao início do contrato deverá apresentar o PPRA assinado por um Técnico ou Engenheiro de Segurança do trabalho, elaborado com base no escopo dos serviços e seus procedimentos.

Este documento deverá ser objeto de aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados ou disponibilizados.

Deverão ser obedecidas todas as recentes recomendações do Ministério de Saúde, no tocante a prevenção contra a PANDEMIA.

É necessário o uso de EPI/EPC’s específico para cada etapa dos serviços, além daqueles indicados no PPRA.

2.3.4 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E REGISTROS

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos executivos, mecanismo de quantificação e registros relativos às atividades previstas neste TR para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Neste manual devem estar contidos os procedimentos de segurança e bloqueios mecânicos, para permitir o acesso aos Geradores nas intervenções de manutenção, contendo minimamente documentos autorizando intervenções nos equipamentos/sistemas.

Este manual deve ser aprovado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho ou por um Engenheiro Mecânico.

Estes manuais devem contemplar ainda as práticas de armazenamento e abastecimento de Diesel.

2.3.5 CANTEIRO DE SERVIÇOS

É previsto o uso de área no prédio junto à Subestação do 3º SS. A CONTRATADA deverá fornecer todos os

equipamentos de programas de informática, meios de comunicação, equipamentos e outros. Poderão ser

usados sanitários existentes. A CONTRATADA deverá fornecer água mineral ou potável filtrada além de

bebedouro para o consumo de sua força de trabalho.

2.3.6 TRÂMITE E LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ, para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

Todos os documentos deste Termo deverão ser elaborados, emitidos e revisados com conformidade com as Normas Brasileiras e na ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO e entregues em meio físico e em mídia eletrônica (editável quando aplicável), ao final do contrato, reunidos na “Data Book”.

Os relatórios de Manutenção que fazem parte deste TR servirão também como documento de conclusão e entrega de serviço, após aprovação pela FISCALIZAÇÃO da ALERJ.

2.3.7 DATA BOOK

A contratada deverá efetuar controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle de qualidade de segurança e procedimentos, apresentando todos em meio físico e em arquivos gravados via CD-ROM, na forma de Data Book, incluindo copias das ART’s/RRT’s.

2.4 EQUIPES PARA OS SERVIÇOS

Será exigida da CONTRATADA a comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, profissionais habilitados para cada modalidade em específico, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termo da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) que participará (ao) da prestação dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

2.4.1 EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR

A CONTRATADA deverá ter um Engenheiro Mecânico, com experiência nestes serviços como líder da equipe e responsável pelo relacionamento com0 a FISCALIZAÇÃO DA ALERJ.

2.4.2 EQUIPE OPERACIONAL MÍNIMA

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados para executar as atividades necessárias de manutenção preventiva e corretiva dos geradores.

A equipe mínima a ser alocada para os serviços deverá ser conforme tabela a seguir, considerando-se a permanência pelo número de meses previsto, em contínuos ou com intervalos.

TABELA 2 – EQUIPE DIRETA PARA OS SERVIÇOS

| EQUIPE | QTD. MÍNIMA |
| --- | --- |
| Mecânico de Motores a Diesel | 1 |
| Eletrotécnico com especialidade em gerador e sua automação | 1 |
| Ajudante de Mecânico | 1 |

2.5 MATERIAIS PEÇAS E INSUMOS

O fornecimento de materiais peças de e insumos serão realizados conforme metodologia a seguir descrita:

As peças e partes a serem aplicadas deverão ser compatíveis com os equipamentos instalados com previa aprovação da ALERJ.

Vale registrar que somente serão pagas as peças ou materiais efetivamente aplicados nos serviços objeto deste TR, obedecendo a metodologia abaixo.

2.5.1 MATERIAIS PEÇAS E OUTROS A SEREM CUSTEADOS PELA CONTRATADA

A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas, equipamentos de manutenção, incluindo todos os EPI’s necessários ao cumprimento das NR-10, tais como: cartões de bloqueio e impedimento, dispositivos de bloqueio cadeados e porta- cadeados, dispositivos para calibração. Todos deverão possuir resultados de testes e ensaios elétricos atualizados e aprovação pela ALERJ.

• Para uso Geral

Todos os materiais usados para limpeza e lubrificações e manutenção, tais como; graxa óleo, estopa, produtos químicos para limpeza, parafusos, porcas, arruelas, anilhas, chaves de comando e controle, resistores de aquecimento, placa de circuito eletrônico, indicações luminosas, pequenas bobinas, contactoras, lâmpadas, cabos e fios elétricos, capacitores, etc. que deverão ser sempre aprovados tecnicamente pela ALERJ, para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos.

• Para uso específico

Para os componentes, partes, equipamentos ou reparos cujo custo unitário seja inferior a R$ 1.000,00 caberá à contratada sua aquisição, independentemente da quantidade necessária cabendo a ALERJ nestes casos a aprovação técnica.

2.5.2 MATERIAIS PEÇAS E OUTROS A SEREM CUSTEADOS PELA ALERJ

Aqui se enquadram aquisições cujo custo unitário supere os R$ 1.000,00 (valor por peça/reparo), independentemente da quantidade, dependendo da aprovação técnica e de valor pela ALERJ.

2.5.3 PROCESSO PARA APROVAÇÃO DAS AQUISIÇÕES

• A contratada durante seus serviços identifica a necessidade de aquisição de material peça ou reparo com valor unitário superior a R$ 1.000,00;

• A ALERJ aprova esta necessidade e a especificação técnica a ser posta no mercado pela contratada;

• A contratada apresenta três orçamentos;

• A ALERJ realiza sua própria pesquisa de preço obtendo também três orçamentos de empresas diferentes para verificar se os valores dos três orçamentos apresentados estão compatíveis;

• A ALERJ aprova a aquisição da peça/reparo de menor preço constante em sua própria cotação ou na cotação da contratada.

• A contratada realiza a aquisição.

Para os casos de fornecimento a serem custeados pela ALERJ, será empenhado um valor de 15 % sobre o valor da totalização, excluindo BDI, para reembolso de todos os materiais, peças e reparos previamente aprovados pela ALERJ para aplicação neste contrato.

• As peças substituídas serão descartadas pela contratada, atendendo às normas ambientais vigentes com apresentação de manifesto.

2.5.3.1 Aquisições em caso de emergência

(Caracterizam-se EMERGÊNCIAS aquelas situações que provoquem risco de segurança pessoal ou patrimonial caracterizados pela contratada e aprovados pela ALERJ.

• Nestes casos a aprovação pela FISCALIZAÇÃO, deve ser realizada de forma expedita e num rito similar ao anterior, sendo que para os materiais ou peças necessárias e aprovadas pela ALERJ, a CONTRATADA apresentará no mínimo 01 orçamento por e-mail ou por documento escrito e assinado por membro de representante da empresa, contendo o custo levantado e a especificação técnica.

• As características técnicas, custos de aquisição e prazos de entrega dos materiais a serem aplicados deverão estar em planilha.

• Neste caso da Aquisição em regime de emergência, caberá à FISCALIZAÇÃO efetuar a aprovação sem necessidade de coleta de preços por parte da ALERJ, usando dos mesmos meios de comunicação acima indicados.

2.6 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

2.6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A Manutenção Preventiva objetiva prevenir falhas dos equipamentos/sistemas.

Este programa é composto ações periódicas definidas em função das características dos equipamentos/sistemas, do seu uso e das condições locais além da orientação técnica dos fabricantes ou fornecedores.

A CONTRATADA deverá apresentar este programa, baseado nas premissas a seguir que será aprovado pela ALERJ.

As atividades de manutenção devem seguir minimamente o preconizado a seguir.

2.6.1.1 Classificação dos Serviços por periodicidade

MPM Manutenção Preventiva Mensal

MPT Manutenção Preventiva Trimestral

MPS Manutenção Preventiva Semestral

MPA Manutenção Preventiva Anual

PMS Partida Mensal de Geradores

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL

| Equipamentos/Sistemas | Atividades |
| --- | --- |
| Sistema de Arrefecimento | 1. Verificar e corrigir o nível do líquido de arrefecimento; 2. Verificar presença de vazamentos; 3. Verificar a colméia do radiador (obstrução e vazamentos); 4. Verificar o Ventilador (trincas, rebites, cubo, pás soltas, desalinhamentos etc.); 5. Verificar estado e tensão de correias; 6. Verificar mangueiras e abraçadeiras; 7. Registrar a temperatura do líquido de arrefecimento; 8. Verificar existência de vazamentos na bomba D’água; 9. Controlar e regular a necessidade da troca D’água e anticorrosivo; 10. Verificar a integridade da ventoinha do radiador; 11. Verificar/ limpar filtro de ar; 12. Verificar/ limpar pré-filtro de ar; 13. Verificar/ limpar gamela de retenção de pó 14. Verificar no filtro de ar: tubos, mangueiras, abraçadeiras e limpar elemento de filtro. |
| Sistema De Lubrificação | 15. Verificar e corrigir o nível de óleo lubrificante; 16. Verificar as mangueiras e abraçadeiras do sistema; 17. Verificar vestígios de vazamento de óleo lubrificante; 18. Realizar limpeza do respiro do cárter; 19. Verificar e corrigir o nível do óleo do cárter; 20. Verificar a pressão do óleo lubrificante. 21. Cortar os elementos filtrantes para identificação de falhas e presença de materiais metálicos. |
| Sistema De Combustível | 22. Verificar e testar indicador de restrição do filtro de ar; 23. Verificar e limpar filtro de ar (se necessário substituir); 24. Verificar limpeza da tubulação pós filtro anterior a turbina; 25. Verificar vazamentos no sistema de admissão; 26. Verificar folga dos turbos compressores; 27. Verificar vazamentos externos, fixação e conservação da turbina; 28. Inspecionar compressores de ar. |
| Automação (Sensores e periféricos) | 29. Verificar o circuito e funcionamento do pré-aquecimento; 30. Verificar as conexões elétricas do motor |
| Geral | 31. Verificar os amortecedores de vibrações; 32. Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas; 33. Verificar segmento elástico e condições de escapamento; 34. Verificar limpeza geral das salas de geradores; 35. Aliviar ruídos anormais dos motores e geradores; 36. Verificar se ocorre emissão excessiva de fumaça; 37. Verificar chave de partida e contatos elétricos; 38. Verificar folgas em porcas e parafusos de todo o sistema mecânico; 39. Verificar estado e tensão das correias; 40. Limpar motor |
| Registro de Alarmes/ Eventos do Módulo | 41. Registrar os últimos 05 alarmes |
| Geradores | 42. Verificar as conexões elétricas do Gerador; 43. Registrar as tensões das fases AN, BN, CN, AB, BC, CA do gerador; 44. Registrar a freqüência da tensão gerada; 45. Verificar o motor de partida; 46. Verificar conexões elétricas do motor de partida. |
| Quadros Elétricos | 47. Verificar os instrumentos de medição do quadro; 48. Verificar as conexões dos bornes, relés e contatores; 49. Verificar lâmpadas de sinalização; 50. Verificar chaves seletoras; 51. Verificar disjuntores/ contatores. 52. Realizar inspeção termográfica visando identificar pontos quentes nos circuitos elétricos |
| Situação final do equipamento | 53. Conferir a finalização de todos os trabalhos; 54. Limpar as carcaças dos motores diesel, dos geradores e do piso ao redor, com jato de ar, produto desengraxante e outros, para eliminar pontos de corrosão, poeira e vestígios de óleo ou graxa. 55. Selecionar modo automático; 56. Organizar toda a sala. |

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL

| Automação (sensores e periféricos) | Simular atuação do sensor de pressão Simular atuação do sensor de temperatura Simular atuação do sensor de sobre velocidade Simular atuação do sensor pick-up no livro Registrar nível de sensor pick-up no livro |
| --- | --- |
| Geradores | Verificar reaperto dos cabos de força Verificar partes internas do gerador/diodos/placa de diodos |

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL

| Sistema de Arrefecimento | 1.Troca do filtro de ar (primário e secundário); 2.Troca do filtro de água; 3.Substituir o liquido de arrefecimento e aditivo. Caso seja utilizada só água, a substituição deverá ser feita a cada três meses. 4.Obs.: Realizar limpeza (Flush) no sistema e utilizar somente aditivo para o sistema de arrefecimento. |
| --- | --- |
| Sistema De Lubrificação | 5.Troca de óleo Lubrificante; 6.Troca de filtro lubrificante |
| Sistema De Combustível | 7.Verificar e reapertar tubos e conexões; 8.Trocar filtro “Racor”; 9.Trocar filtro de diesel; 10. Trocar o elemento do filtro de diesel; 11. Trocar o filtro separador de água no combustível |
| Geradores | 12. Registrar a corrente do Gerador |
| Sistema de Arranque | 13. Verificar o aperto das conexões elétricas do motor e baterias 14. Verificar a fixação do motor; 15. Verificar e eliminar corrosão dos terminais do motor e baterias |
| Situação final do equipamento | 16. Lubrificar rolamentos; 17. Lubrificar articulações; 18. Lubrificar ligações do sistema de aceleração e parada do motor. |

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL

| Sistema de Arrefecimento | 1. Inspecionar mangueiras; 2. Inspecionar cubo do ventilador; 3. Inspecionar bomba d’água; 4. Limpar e escovar o sistema de arrefecimento. 5. Limpar o trocador de calor de placas. 6. Realizar limpeza dos trocadores capilar dos GGR’s MWM. |
| --- | --- |
| Sistema De Lubrificação | 7. Substituir Mangueiras |
| Sistema de Combustível | 8. Substituir mangueiras |
| Automação (Sensores e periféricos) | 9. Realizar limpeza do pick-up magnético. |
| Geral | 10. Re aperto de parafusos de fixação em geral |
| Situação final do equipamento | 11. Examinar as porcas de fixação do turbo compressor; substituir jogo de correias. |

PARTIDA MENSAL

| PARTIDA MENSAL | 1. Realizar a Partida automática dos 4 Geradores em conjunto com a empresa responsável pela manutenção das subestação através de simulação de falta de energia ou desligamento manual da alimentação da concessionária, em ambos os casos realizadas pela empresa responsável pela manutenção da Subestação 2. Verificar a tensão na Partida; 3. Registrar as correntes e tensões por fase em carga | PMS |
| --- | --- | --- |

2.6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Estes serviços visam retornar equipamentos e sistemas que não desempenham mais suas funções principais às condições normais de operação.

São serviços imprevisíveis e que não podem ser programados, mas como poderão ocorrer precisam ser estimados para fins de dotação orçamentária.

Vale registrar que apesar de fazerem parte do CONTRATO e possuírem verbas empenhadas somente serão pagos caso tenham sido efetivamente realizados.

A seguir relacionamos manutenções corretivas que eventualmente precisem ser realizadas. Vale ressaltar que nestes casos o valor do serviço deve contemplar mão-de-obra e material aplicado, ou seja, não se vincula aos materiais mencionados no item 2.3 deste TR.

• Reforma de Bomba Injetora

• Enrolamento de Estator do Gerador

• Enrolamento da Excitatriz do Gerador

2.6.3 PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS

A CONTRATADA deverá manter equipe de plantão, para atendimento de emergências, a ser acionada por telefone pela ALERJ, ou pessoas por ela visando atendimento de situações imprevistas durante 24h, inclusive nos sábados, domingos e feriados que deverá chegar para o atendimento em no máximo 01h após a chamada.

2.6.4 PARTIDA MENSAL

Mensalmente em sábados e em horário a serem programados com a FISCALIZAÇÃO, deverá ser simulada a falta de energia pela concessionária acarretando a partida de dos 4 geradores instalados que serão mantidos em funcionamento, de maneira ininterrupta, por pelo menos 15 (quinze minutos) para que possa ser monitorado todo o sistema de geração própria, automação e QTAs.

2.6.5 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Ficará a cargo da CONTRATADA a aquisição do combustível bem como a operação de abastecimento.

Deverá ser considerado o Volume necessário mínimo para partida mensal de cada motor Gerador que permanecerá em operação por pelo menos 15 minutos. Deverá existir reserva permanente nos tanques para manter autonomia da geração total por pelo menos 4 horas de geração continua. Estimamos neste caso um consumo de 4000 litros por ano. (350 litros por mês).

3 VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços Operação, Assistência Técnica e Manutenção monta uma total de R$ 203.636,32 (duzentos e três mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), a serem medidos conforme modelo de Boletim de Medição.

| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Processo de licitação |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº __________ | Realizar-se em: |
| OPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA (GRUPOS-GERADORES) DO EDIFÍCO LÚCIO COSTA – ALERJ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Quant. | Valores estimados |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| 1.1 | Atividades Mensais | unid | 12 | R$ 2.745,00 | R$ 32.940,00 |
| 1.2 | Atividades Trimestrais | unid | 4 | R$ 2.560,00 | R$ 10.240,00 |
| 1.3 | Atividades Semestrais | unid | 2 | R$ 2.550,00 | R$ 5.100,00 |
| 1.4 | Atividades Anuais | unid | 1 | R$ 3.004,00 | R$ 3.004,00 |
| 1.5 | Partida Mensal nos 4 eradores | unid | 12 | R$ 2.400,00 | R$ 28.800,00 |
| 1.6 | Plantão para Emergências | unid | 12 | R$ 1.600,00 | R$ 19.200,00 |
| 1.7 | Serviço de Abastecimento de Diesel | litros | 4000 | R$ 3,74 | R$ 14.960,00 |
| SUBTOTAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | R$ 114.244,00 |
| 2 | 2EMISSÃO DE RELATÓRIOS |
| 2.1 | Elaboração de PPRA | unid | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA – COM MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS, CONSUMÍVEIS E FERRAMENTAS |
| 3.1 | Reforma de Bomba Injetora (valor médio MWM, Cummins e Volvo) | unid | 1 | R$ 21.750,00 | R$21.750,00 |
| 3.2 | Enrolamento de Estator ou Excitatriz | unid | 1 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| SUBTOTAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA | R$ 50.250,00 |
| SUBTOTAL | R$ 165.044,00 |
| BDI | Aplicar % no Subtotal Acima | 13,0% | R$ 21.455,72 |
| 4 | RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| 4.1 | 15% do Valor da manutenção Preventiva SEM BDI | % | 15 | R$ 17.136,60 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: | R$ 203.636,32 |

4 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Todas as atividades de manutenção corretivas e o fornecimento de materiais e peças, por serem eventuais, não há possibilidade de se prever em quais meses ocorrerão e, portanto, quando haverá os respectivos desembolsos. Dessa forma serão indicados no fim do período do contrato. As atividades de abastecimento de Diesel estão previstas para cada dois meses, porém, serão pagas somente quando ocorrerem e em função da quantidade em litros fornecida.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| SERVIÇOS MATERIAIS e PEÇAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10ºMÊS | 11ºMÊS | 12ºMÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manut. Prevent. MENSAL | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 | R$3.101,85 |
| Manut. Prevent. TRIMESTRAL | XX | XX | R$2.892,80 | XX | XX | R$2.892,80 | XX | XX | R$2.892,80 | XX | XX | R$2.892,80 |
| Manut. Prevent. SEMESTRAL | XX | XX | XX | XX | XX | R$2.881,50 | XX | XX | XX | XX | XX | R$2.881,50 |
| Manut. Prevent. ANUAL | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | R$3.394,52 |
| PLANTÃO | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 | R$1.808,00 |
| PARTIDA MENSAL | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 | R$2.712,00 |
| PPRA | R$621,50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Reforma de Bomba Injetora | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | R$24.577,50 |
| Enrolamento de Gerador ou Excitatriz | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | R$32.205,00 |
| Fornecimento de Diesel | XX | R$2.817,47 | XX | R$2.817,47 | XX | R$2.817,47 | XX | R$2.817,47 | XX | R$2.817,47 | XX | R$2.817,47 |
| Aquisição de peças | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | R$15.136,60 |

TERMO DE REFERÊNCIA

O boletim de medição a ser entregue mensalmente pela CONTRATA apresentando a lista de serviços conforme a Planilha Orçamentária e refletindo a respectiva evolução da execução contratual. Deverá ter o seguinte formato:

| RAZÃO SOCIAL: | Nº. BOLETIM: |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Descrição dos serviços | Unid. | QTD Total | QTD do Mês | QTD. Saldo | Quantidades em percentuais (%) | Valores (R$) | Saldo a faturar (R$) | % Saldo a Faturar |
|  |  |  |  |  | QTD Até etapa anterior | Medição da etapa | Quantidade total | Valor contratado (R$) | Até etapa anterior | Medição da etapa | Valor Total |  |  |
| Manut. Prevent. MENSAL | Unid | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Manut. Prevent. TRIMESTRAL | Unid | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manut. Prevent. SEMESTRAL | Unid | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manut. Prevent. ANUAL | Unid | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTÃO | Unid | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA MENSAL | Unid | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPRA | Unid | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reforma Bomba Injetora | Unid | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrolamento Gerador ou Excitatriz | Unid | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornecimento Diesel | Litros | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquisição de Peças | % | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Total do Mês | R$ | BDI | % | R$ | Total a ser Pago Mês | R$ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor do Contrato | R$ | Valor Acumulado | R$ | Valor Total Remanescente | R$ |  |
| Atesto conformidade dos dados deste Boletim com os serviços executados no período de / / a / / / / Data e Assinatura do Gestor e do Fiscal | Data e Assinatura do Preposto da CONTRATADA |

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos a seguir complementam as informações técnicas deste Termo de Referência:

- Diagrama Unifilar;

- Relatório de Manutenção Preventiva Mensal em Geradores – MPM;

- Relatório de Manutenção Preventiva Mensal em Geradores – MPM;

- Relatório de Manutenção Preventiva Mensal em Geradores – MPM;

- Relatório de Manutenção Preventiva Mensal em Geradores – MPM;

- Relatório de Partida Mensal em Geradores – PMS;

- Relatório de Manutenção Corretiva

LISTA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GERADORES – EDIFICIO LUCIO COSTA

. Diagrama Unifilar

RELATORIO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL

EM GERADORES - MPM

| Local: | Gerador nº: | Data: | Rel nº: |
| --- | --- | --- | --- |

| MOTOR DIESEL | GERADOR |
| --- | --- |
| Fab: | Fab: |
| Potencia: | Potencia: |
| RPM: | Tensões de saída: |

INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DO GRUPO GERADOR (Check list do TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ALÉM DAS VERIFICAÇÕES

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO GERADOR E EXCITATRIZ

Tensão aplicada pelo Megger:                  V

GERADOR

| Pontos de Medição | Valor Medido (MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primária - Terra |  |  |  |  |
| Secundário - Terra |  |  |  |  |
| Primário - Secundário |  |  |  |  |

EXCITATRIZ

| Pontos de Medição | Valor Medido (MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primário - Terra |  |  |  |  |
| Secundário - Terra |  |  |  |  |
| Primário - Secundário |  |  |  |  |

REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

MATERIAL UTILIZADO

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal ALERJ (nome) | Matrícula | Assinatura | Data |

RELATORIO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL

EM GERADORES – MPT

| Local: | Gerador nº: | Data: | Rel. nº: |
| --- | --- | --- | --- |

| MOTOR DIESEL | GERADOR |
| --- | --- |
| FAB: | FAB: |
| Potencia: | Potencia: |
| RPM: | Tensões de saída: |

INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DO GRUPO GERADOR (Check list do TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ALÉM DAS VERIFICAÇÕES

MATERIAL UTILIZADO

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal ALERJ (nome) | Matricula | Assinatura | Data |

RELATORIO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL

EM GERADORES - MPS

| Local: | Gerador nº: | Data: | Rel. nº: |
| --- | --- | --- | --- |

| MOTOR DIESEL | GERADOR |
| --- | --- |
| FAB: | FAB: |
| Potencia: | Potencia: |
| RPM: | Tensões de saída: |

INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DO GRUPO GERADOR (Check list do TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ALÉM DAS VERIFICAÇÕES

MATERIAL UTILIZADO

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal ALERJ (nome) | Matricula | Assinatura | Data |

RELATORIO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL

EM GERADORES - MPA

| Local: | Gerador nº: | Data: | Rel nº: |
| --- | --- | --- | --- |

| MOTOR DIESEL | GERADOR |
| --- | --- |
| FAB: | FAB: |
| Potencia: | Potencia: |
| Rpm: | Tensões de saída: |

INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DO GRUPO GERADOR (Check list do TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |

REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ALÉM DAS VERIFICAÇÕES

MATERIAL UTILIZADO

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal ALERJ (nome) | Matricula | Assinatura | Data |

RELATORIO DA PARTIDA MENSAL DE GERADORES - PMS

| GERADOR N º | DATA | REL Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPERAÇÃO NORMAL | OPERAÇÃO IRREGULAR | CORRIGIDO |  |
| 2 | TENSÃO EM OPERAÇÃO |  |  |
|  | FASE A | FASE B | FASE C |  |
| 2 | CORRENTE EM OPERAÇÃO (A) |  |  |
|  | FASE A | FASE B | FASE C |  |

CORREÇÕES REALIZADAS

MATERIAL UTILIZADO

OBSERVAÇÕES

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal ALERJ (nome) | Matricula | Assinatura | Data |

RELATORIO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM GERADORES

DADOS DA OCORRÊNCIA

| Local: |
| --- |
| DATA: | HORÁRIO: | Nº rel: |

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA.   (Relatar a dinâmica dos fatos por horários, para bem caracterizar a ocorrência, os equipamentos afetados, relés operados, etc.

REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ENSAIOS E TESTES EFETUADOS.

(Por dia e horário de execução e responsáveis pelos serviços)

MATERIAIS APLICADOS

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVAÇÕES

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:___/XX Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção em grupos motores geradores de energia elétrica, seus sistemas e seu monitoramento constante do Termo de Referência, que constitui o Anexo II. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

6.1 	A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

- Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária;

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) A equipe de trabalho constituída para executar os serviços;

b) Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

4) As ART’s / RRT’S referente(s) aos serviços constantes do Termo de Referência, quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo ( Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

a) Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional de nível superior detentores de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviços com características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

- A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

c) Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, desde que exigidas qualificações específicas, equipe para os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes de planilha constante no item 4.1 do Termo de Referência, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes - PPRA;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

(As medições do serviço de manutenção em motores geradores de energia elétrica, seus sistemas e seu monitoramentos serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4) do Termo de Referência, de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas dos respectivos relatórios de execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, comprovantes fiscais de aquisição de materiais, peças e pequenos e toda e qualquer outra documentação que comprove despesas realizadas para execução do Objeto deste CONTRATO, além dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluídos aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com o ATO N/MD/650/2019;

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um livro contendo o “Registro Periódico de Ocorrências”, no qual serão registrados os acontecimentos nos dias em que estiver prestando serviços no local. Este livro deve estar permanentemente disponível para consulta e deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Registro Periódico de Ocorrências”

- Pela CONTRATADA:

- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência;

- As consultas à FISCALIZAÇÃO;

- As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o

cronograma aprovado;

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o

desenvolvimento dos serviços;

- Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

- Pela FISCALIZAÇÃO:

- Atestação da veracidade dos registros acima;

- Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

- Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado;

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

- Outros fatos ou observações cujo registro se tome conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão nos serviços, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORES, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de não aprovar a execução de serviços ou recusar o fornecimento de peças /materiais realizados pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso possam gerar risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.