PREGÃO Nº 21/2021

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 231 do procedimento administrativo nº 4508/2018, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00hs de 03 de Agosto de 2021, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.18 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2021.

MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 21/2021

##### TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os Serviços Comuns de Engenharia para fornecimento e instalação dos elementos de tamponamento de caixas de utilidades mediante especificações, considerando o fornecimento dos tampões e grelhas de ferro fundido, materiais para assentamento, mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais de reposição, conforme a seguir detalhado em seus itens específicos, a ser realizado no Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, e no Edifício Lúcio Costa, sito à Rua México, 125, Centro, Rio de Janeiro.

# METODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

Os serviços deverão ser prestados conforme metodologias, estratégias e detalhamentos a seguir descritos.

## 2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

### Regime de Prestação dos Serviços

#### Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será 2º a 6º feira das 07h30min às 16h30min, com intervalo para almoço das 12h00min às 13h00min, devendo serem programadas jornadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para o que todos os custos já deverão estar considerados na proposta.

#### Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

A realização dos serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

### Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços, deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software AutoCAD, na versão 2016. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 5.0 ou software Microsoft na versão 2016.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras, principalmente as NR’s 10, 11, 18, 24 e 35.

### Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso do EPI específico a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT / PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, objeto dos serviços e das atuações específicas dos serviços de suporte à FISCALIZAÇÃO, mediante vistas de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para os serviços e aprovado / comentado pela FISCALIZAÇÃO.

### Procedimentos Executivos e Registros

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos executivos, mecanismo de quantificação e registros relativos às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

### Canteiro de Serviços

As instalações no interior da unidade deverão oferecer condições de segurança, funcionalidade, higiene e estética adequados. É previsto o uso de área dentro das dependências da ALERJ.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos e programas de informática, meios de comunicação, veículos, equipamentos e outros, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá disponibilizar às suas expensas, bebedouro e/ou garrafas térmicas com água mineral ou potável filtrada, devendo ser fresca, para consumo da sua força de trabalho, tanto no canteiro de serviços quanto nas frentes de trabalho.

### Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ o apontamento das não-conformidades apresentadas, sendo o “agente verificador” no processo de FISCALIZAÇÃO, indicando proposições e/ou soluções, cabendo à CONTRATADA corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo.

A primeira emissão de documento de projeto deve ser caracterizada pela indicação “	EMISSÃO ORIGINAL” no quadro de revisões.

Caso não haja comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e o mesmo seja considerado “LIBERADO”, a CONTRATADA subirá uma revisão, indicando “EMISSÃO FINAL”. Nesta situação e se não tivesse modificações a serem feitas, não há necessidade de nova submissão à FISCALIZAÇÃO, podendo a revisão “EMISSÃO FINAL” ser encaminhada por ocasião do envio do “Data Book” dos serviços.

Em contrapartida, havendo comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e caso o documento venha a ser qualificado como “NÃO LIBERADO”, a CONTRATADA deverá providenciar as modificações necessárias, subir a revisão e submeter novamente o documento à liberação da FISCALIZAÇÃO. No quadro de revisões deverá estar indicado o motivo e a finalidade.

Durante um determinado ciclo de análise do documento submetido à FISCALIZAÇÃO, poderá esta, a seu exclusivo critério, atribuir ao documento uma qualificação “LIBERADO SE INCLUÍDO COMENTÁRIO”, em geral, quando detectar que o comentário feito não enseja implicações de ordem técnica ou normativa que comprometa o conteúdo do documento. Neste caso, a CONTRATADA deverá considerar o propósito do comentário, envidar as ações aplicáveis e submetê-lo novamente a apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prozo máximo de 10 dias úteis.

### “Data Book”

A CONTRATADA deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle de qualidade de segurança e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos gravados via “CD-ROM”, na forma de “Data Book”.

Os documentos emitidos pela CONTRATADA, deverão ser originais, devendo a CONTRATADA emitir no mínimo duas vias para arquivar os documentos em seu arquivo técnico e no “Data Book” a ser apresentado para a ALERJ.

Executar o “Data Book” na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) em magnética (sendo uma equivalente a outra) contendo, ao menos:

- Relatórios de Comentários Técnicos aos documentos elaborados;

- Processamentos acerca de licenças junto aos órgãos públicos;

- Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

- Relatórios de inspeções e ensaios realizados sobre os fornecimentos;

- Procedimentos de execução e inspeção empregados;

- Cronograma dos serviços atualizado;

- Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO’s;

- Cópias dos curriculums profissionais da equipe alocada;

- Relatório descritivo e fotográfico de verificação das medições.

No primeiro volume do “Data Book” deverá constar as copias das ART’s / RRT’s.

O “Data Book” em mídia magnética deverá ser entregue em CD ROM, com o CD e a embalagem devidamente identificados;

No CD, deverão constar, além de copias magnéticas de toda documentação do “Data Book” impresso (em forma de texto, planilha ou documento “escaneado”), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível.

## EQUIPE PARA OS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dispor de equipe experiente, capacitada para o desenvolvimento dos serviços conforme segue:

### Equipe técnica principal de nível superior:

A CONTRATADA deverá dispor de Engenheiro Civil Pleno.

### Equipe operacional mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados e qualificados, bem como para o planejamento, acompanhamento, validação e registro da execução dos serviços e dos desenhos as built.

## 2.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará serviços de fornecimento e assentamento de tampões e grelhas de ferro fundido, que se efetivarão no local Departamento de Transportes e nas calçadas do Edifício Lúcio Costa, por equipe de profissionais da CONTRATADA.

As medidas fornecidas neste Termo de Referência são suficientes apenas para uma estimativa de custo, devendo a CONTRATADA confirmar todas as medidas nos locais antes do fornecimento dos tampões. A CONTRATANTE não se responsabiliza por eventuais imprecisões.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

### DETALHAMENTO DO ESCOPO

Os objetos dessa especificação compreendem o fornecimento e colocação de tampões e grelhas em ferro fundido com formatos e dimensões conforme Tabela 1. Para 2 (dois) deles, no entanto, é considerado apenas o fornecimento de tampões reserva.

As localizações foram mais bem detalhadas no arquivo DE-DTP-ELC-TMP-001, Prancha 01 e as quantidades estão previstas também na planilha orçamentária, item 3 deste Termo de Referência.

O material a ser instalado deve seguir rigorosamente as especificações aqui descritas, porém é indispensável que, antes da fabricação das peças, a CONTRATADA envie um técnico ao local para a conferência das dimensões apresentadas, não sendo aceitas quaisquer reclamações posteriores a respeito de inconsistências entre as dimensões fornecidas e as reais.

Tabela 1 – Dimensões, localização e quantidades dos tampões e grelhas

| CÓDIGO | TIPO | FORMA | DIMENSÕES (mm) | QUANTIDADE DEPTO. TRANSPORTES | QUANTIDADE ED. LUCIO COSTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tampão | Retangular | 650 x 500 | 1 |  |
| 02 | Tampão | Retangular | 560 x 370 |  | 3+1 |
| 03 | Tampão | Retangular | 560 x 360 |  | 2 |
| 04 | Tampão | Retangular | 550 x 360 | 16 |  |
| 05 | Tampão | Quadrado | 900 x 900 | 1 |  |
| 06 | Tampão | Quadrado | 650 x 650 | 1 |  |
| 07 | Tampão | Quadrado | 500 x 500 | 8 |  |
| 08 | Tampão | Quadrado | 200 x 200 | 1 |  |
| 09 | Tampão | Circular | Diâm. 600 | 2 |  |
| 10 | Tampão | Circular | Diâm. 540 |  | 3+1 |
| 11 | Tampão | Circular | Diâm. 230 |  | 2 |
| 12 | Tampão | Circular | Diâm. 200 | 16 |  |
| 13 | Tampão | Circular | Diâm. 140 |  | 3 |
| 14 | Grelha | Retangular | 1000 x 200 | 14 | 2 |
| 15 | Grelha | Retangular | 900 x 200 | 2 |  |
| Total: | 79 |

#### Especificações técnicas

2.3.1.1.1 Classe

Segundo a Norma de referência, o local de instalação dos elementos, caracterizado pela circulação de veículos de todos os tipos, encaixa-se no Grupo 4 – Classe mínima D 400, que corresponde a uma carga equivalente de 400 kN, ou aproximadamente 40 t.

2.3.1.1.2 Materiais

Os conjuntos de tampões ou grelhas devem ser fabricados com um dos seguintes materiais, conforme especificações da NBR 6916/2017:

- Ferro fundido nodular ou de grafita esferoidal de classe FE 42012 ou FE 50007; ou

- Ferro fundido nodular de classe FE 42012 ou FE 50007 com concreto ou outro material de enchimento adequado ao local de instalação.

Não serão aceitos tampões ou grelhas de ferro fundido do tipo cinzento.

2.3.1.1.3 Disposições Gerais

As peças fundidas devem estar limpas e isentas de inclusões de escória, trincas ou qualquer outro defeito que possa prejudicar o seu bom funcionamento.

Deve ser gravado na tampa, de forma legível e indelével, de preferência de forma visível após a instalação dos dispositivos: número da NBR 10160, sigla padronizada do material empregado, classe, código, nome e/ou marca de identificação do fabricante, local e data de fabricação, marca de organismo credenciado de certificação do produto (se for o caso), marcações suplementares relativas à utilização do produto ou marca de identificação do comprador, identificação ou referência do produto.

2.3.1.1.4 Disposições Construtivas

Serão considerados adequados os elementos que satisfaçam as disposições descritas na norma ABNT NBR 10160/2005.

2.3.1.1.4.1 Orifícios de aeração das tampas

A área mínima de aeração nas tampas com orifícios de aeração, notadamente para as caixas de esgoto, será:

- 5% da área de um círculo de diâmetro igual à cota de passagem, se esta for menor ou igual a 600 mm;

- 140 cm² se a cota de passagem for maior que 600 mm.

As dimensões dos orifícios de aeração das tampas deverão ser:

- Para fendas: comprimento≤170 mm e 18≤largura≤32 mm;

- Para orifícios circulares: 30≤diâmetro≤38 mm.

2.3.1.1.4.2 Folgas

A folga total a é definida como a soma das folgas individuais máximas entre os elementos contíguos de telar (aro) e da tampa ou grelha, do lado esquerdo ae, do lado direito ad e no centro ac, como indicado na Figura 1.

Figura 1 – Folgas

Para limitar o deslocamento horizontal da tampa ou grelha dentro do telar, a folga total deve obedecer aos seguintes requisitos:

  - Tampões ou grelhas com um ou dois elementos:

a.1) com cotas de passagem≤400 mm: a≤7 mm;

a.2) com cotas de passagem>400 mm: a≤9 mm;

b) com três elementos ou mais: a≤15 mm e folgas individuais≤ 5mm.

2.3.1.1.4.3 Profundidade de encaixe

A pofundidade de encaixe é a dimensão A da Figura 2 e deverá ser de no mínimo 50 mm, exceto se houver algum sistema de fecho ou travamento que impeça eventuais deslocamentos devidos às condições de tráfego. Neste caso, a resistência da trava deve ser tal que somente com uso de ferramentas apropriadas seja possível sua abertura.

Figura 2 - Folgas e profundidade de encaixe

2.3.1.1.4.4 Dimensões dos intervalos entre as barras da grelha

Nas grelhas tipo boca de lobo, as dimensões dos intervalos entre as barras são determinadas em função da capacidade de escoamento, com intervalos uniformemente distribuídos em sua área livre.

A área de escoamento deve ser de no mínimo 30% da área livre.

Além disso, a configuração das barras deve garantir total segurança ao transeunte, com sistema antiderrapante e aberturas que não travem cadeiras de rodas, roda de bicicletas, sapatos com salto alto, carrinhos de mão etc.

Os intervalos retilíneos dependem da orientação de seu eixo longitudinal em relação à direção do tráfego e devem estar de acordo com a seguir

| Orientação | Largura | Comprimento |
| --- | --- | --- |
| Nº 1 | De 0° a < 45° e de >135° a 180° | 16 a 32 mm | ≤170 mm |
| Nº 2 | De 45° a 135° | 20 a 42 mm | Sem limite |

Figura 3 – Dimensões de intervalos entre barras de grelha

Os intervalos não retilíneos devem ser concebidos de tal forma que não seja permitida a penetração de mais de 13 mm de um gabarito com formato de paralelepípedo com 170 mm x 30 mm x 20 mm, conforme Figura 4.

Figura 4 - Penetração máxima do gabarito

2.3.1.1.4.5 Perfil da face superior de tampas, grelhas e telares

A face superior de tampas, gelhas e telares deve ser plana, podendo apresentar-se côncava, com variação de até 1% da cota de passagem, limitada a no máximo 6 mm.

As superfícies metálicas das faces superiores de tampas e grelhas devem apesentar uma configuração em relevo com as seguintes características:

- Altura do relevo: 3 a 8 mm;

- Área do relevo: 10 a 70% da área total da face superior.

Nos casos em que a tampa ou a grelha deva ser mantida numa posição previamente determinada dento do telar, essa posição deve ser indicada por uma marcação visível e indelével.

2.3.1.1.4.6 Altura do telar

A altura do telar dos tampões e grelhas deve ser de no mínimo 100 mm.

2.3.1.1.4.7 Tampas com enchimento

Quando os tampões de ferro fundido são utilizados em combinação com concreto, deve ser garantida uma boa aderência entre tais materiais e a tampa.

O concreto deve possuir valor característico da tensão de ruptura por compressão (fck), aos 28 dias, de no mínimo 45 MPa (N/mm²), quando ensaiados os corpos-de-prova cilíndricos com 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura.

2.3.1.1.4.8 Anel elástico

Todos os dispositivos deverão possuir anel elástico para apoio da tampa assegurando diminuição do ruído pela eliminação do contato metal/metal, além de estabilidade sob o tráfego, conforme Figura 5.

Figura 5 - Anel elástico

2.3.1.1.4.9 Dispositivo antiabertura

Em todos os dispositivos deverá existir dispositivo elástico que dificulte a abertura indesejada da tampa.

2.3.1.1.4.10 Pintura

A pintura anticorrosiva será em preto de betume (hidrossolúvel) e somente poderá ser realizada após a inspeção do lote pela FISCALIZAÇÃO.

2.3.1.1.4.11 Assentamento

Os tampões existentes a serem substituídos deverão ser removidos e suas bases de assentamento demolidas para reconstrução de forma adequada aos novos telares.

As dimensões das caixas não deverão ser alteradas, todavia, poderão ser necessários ajustes dimensionais em função da geometria dos novos telares.

Para tal, deverá ser prevista execução de base adequada para a fixação dos novos elementos conforme a seguir descrito.

Remover o pavimento até deixar o telar livre, retirar o cascalho e detritos e extrair a tampa do telar cuidadosamente, evitando a queda de cascalho dentro do poço ou caixa de utilidades.

Para o preparo da superfície de apoio, prever um espaçamento de pelo menos 3 cm de espessura para posterior preenchimento com concreto ou argamassa fluida de fixação.

A superfície de apoio deverá estar solida, plana e apicoada para facilitar a aderência do concreto de fixação.

Não apoiar o telar diretamente sobre o coroamento.

Após limpeza com água da superfície apicoada, proteger a caixa que receberá o novo tampão, para evitar a introdução acidental de argamassa em seu interior ou na rede, de forma a permitir a aplicação da argamassa sob a soleira do telar.

O assentamento do conjunto aro-tampão será feito sobre um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, destinado a acertar a altura do conjunto.

A colocação do novo telar se dará com o nivelamento do telar por meio da aplicação de barrotes, evitando o desnivelamento devido ao peso do próprio tampão no período de cura da argamassa.

O procedimento constitui-se de usar arames para fixar o telar firmemente a dois barrotes e colocar este conjunto de forma que os barrotes se apoiem no pavimento existente, fora da área apicoada (removida), de forma centralizada em relação ao poço ou caixa.

Deverá ser verificado junto ao fornecedor dos tampões e telares, eventuais procedimentos específicos para o assentamento.

2.3.1.1.4.11.1 Superfície de apoio

As superfícies de apoio dos telares em poços de visita devem ser concebidas de tal forma que:

- A pressão sobe as respectivas superfícies de apoio dos telares, correspondente à carga de ensaio, seja de no máximo 7,5 MPa (N/mm²), e

- Contribua de forma adequada para a distribuição regular de cargas, nas condições normais de utilização.

Deve ser assegurado um contato adequado entre a base da superfície da tampa ou de grelha e a superfície de apoio do respectivo telar. O acabamento das superfícies de contato deve ser feito de modo a assegurar, durante sua utilização, uma distribuição regular de cargas e a ausência de ruídos, por meio da perfeita usinagem das superfícies de contato, a utilização de apoios elásticos ou ainda a criação de suportes com três pontos de apoio.

Os telares devem ser providos de furos que permitam a fixação no concreto e de uma soleira com orifícios que favoreçam a interação telar-concreto.

### CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO

Para o recebimento das peças serão exigidos exames visuais, dimensionais e de desempenho, conforme procedimentos e critérios de aceitação da NBR 10160/2005.

Devem ser efetuados exames visuais em todas as tampas para uma possível detecção de eventuais defeitos. Deve ser verificado se existem as marcações previstas nesta especificação.

Deve ser verificada a compatibilidade das superfícies de assentamento, da tampa no respectivo aro, de acordo com desenho de fabricação de modo a ser assegurada, em utilização, uma distribuição regular de cargas e ausência de ruído.

Deverão ser verificadas as dimensões das trancas e realizados testes físicos para avaliar seu desempenho, tais como a avaliação da resistência da tranca a colisão com o aro, da facilidade de trancar e destrancar e medição da força necessária para arrombamento.

Os tampões devem ser ensaiados mecanicamente para verificar sua conformidade quanto aos requisitos de resistência à aplicação de carga - deverão no mínimo resistir a cargas 25% superiores aos valores de cargas de controle determinadas por esta Especificação (400 kN).

Todas as despesas com os ensaios ocorrerão por conta da CONTRATADA e essa deve apresentar à FISCALIZAÇÃO os documentos do seu controle do processo de fabricação e dos ensaios necessários à comprovação do cumprimento das especificações técnicas exigidas.

A aceitação dos materiais pela FISCALIZAÇÃO, seja pela comprovação das exigências, seja mediante a apresentação de ensaios realizados em laboratório, não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade em fornecer os materiais em plena concordância com este Termo de Referência e as normas técnicas.

As peças defeituosas que não foram detectadas na inspeção de recebimento deverão ser substituídas a qualquer tempo pela CONTRATADA e defeitos ocultos detectados em materiais instalados em campo deverão ser substituídos a qualquer tempo, sendo que a CONTRATADA arcará com todos os custos de transporte, reparos e substituições.

Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 meses contada a partir da data de entrega do material à FISCALIZAÇÃO.

### RELATÓRIO TÉCNICO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Serão emitidos Relatórios Técnicos Mensais de Andamento dos Serviços, de acordo com o indicado no Cronograma Físico-Financeiro.

Sem prejuízo de outras informações adicionais julgadas relevantes pela CONTRATADA e com o “de acordo” da ALERJ, os Relatórios de Andamento deverão abordar os seguintes itens em cada um dos seus capítulos:

Itens a serem abordados:

- Informações Gerenciais do andamento dos serviços e dos desvios em relação às metas físicas estabelecidas no planejamento inicial, com sugestões de medidas corretivas para sanar desvios;

- Informações sobre o progresso das atividades desenvolvidas;

- Registro da documentação trocada no relacionamento da ALERJ com os órgãos envolvidos, inclusive atas de reunião;

- Registro resumido das ocorrências de maior relevância no período;

- Registro fotográfico da inspeção no local dos serviços, visando demonstrar a sua evolução;

- Registro e indicação de conformidade dos serviços com as normas técnicas e a legislação vigente;

- Registro de indicação das críticas oferecidas no período acerca da adequação de pontos críticos e oportunidades de melhoria;

- Registro do controle de qualidade de todos os serviços executados e indicação das melhorias;

- Registro das Inspeções realizadas no período;

- Registro das visitas e dos pareceres técnicos dos Consultores especializados, que tenham sido mobilizados em função de necessidades específicas;

- Registro das previsões de especificações técnicas de serviços e elaboração de especificações técnicas complementares;

- Registro das principais atividades para obtenção/ renovação de licenças;

- Análise dos recursos disponibilizados e avaliação da previsão de faturamento, de forma a subsidiar novas liberações financeiras.

# VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços de fornecimento e assentamento de tampões e grelhas de ferro fundido, monta um total de R$ 42.460,64 (quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), a serem medidos mensalmente, conforme modelo de Boletim de Medição, item 4.2.

| Data base: 11/2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| 1 |  | Administração |  |  | Subtotal: | R$ 5.753,47 |
| 1.1 | - | Taxa de administração, incluindo mão de oba de engenheiro pleno, técnico de segurança do trabalho, encarregado, vale transporte e vale alimentação. | un. | 1 | R$ 5.753,47 | R$ 5.753,47 |
| 2 |  | Canteiro de obra |  |  |  | R$ 237,16 |
| 2.1 | 02.011.0010-0 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m² | 308 | R$ 0,77 | R$ 237,16 |
| 3 |  | Tampões (fornecimento e assentamento) |  |  |  | R$ 16.311,17 |
| 3.1 | 01 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 | R$ 527,88 | R$ 527,88 |
| 3.2 | 02 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 | R$ 336,55 | R$ 1.009,64 |
| 3.3 | 02-F | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | un. | 1 | R$ 283,48 | R$ 283,48 |
| 3.4 | 03 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 | R$ 327,45 | R$ 654,90 |
| 3.5 | 04 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 550 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 16 | R$ 321,60 | R$ 5.145,65 |
| 3.6 | 05 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 900 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 | R$ 1.315,65 | R$ 1.315,65 |
| 3.7 | 06 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 650 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 | R$ 686,25 | R$ 686,25 |
| 3.8 | 07 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 500 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 8 | R$ 406,06 | R$ 3.248,52 |
| 3.9 | 08 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 200 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 | R$ 64,97 | R$ 64,97 |
| 3.10 | 09 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 600 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 | R$ 459,25 | R$ 918,50 |
| 3.11 | 10 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 | R$ 371,99 | R$ 1.115,97 |
| 3.12 | 10-F | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | un. | 1 | R$ 313,34 | R$ 313,34 |
| 3.13 | 11 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 230 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 | R$ 67,48 | R$ 134,97 |
| 3.14 | 12 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 16 | R$ 51,03 | R$ 816,44 |
| 3.15 | 13 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 140 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,01 |
| 4 |  | Grelhas |  |  | Subtotal: | R$ 4.789,02 |
| 4.1 | 14 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 1000 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | un. | 16 | R$ 269,05 | R$ 4.304,74 |
| 4.2 | 15 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | un. | 2 | R$ 242,14 | R$ 484,28 |
| 5 |  | Demolições e retirada de entulhos |  |  |  | R$ 1.049,04 |
| 5.1 | 05.001.0001-0 | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 2,2 | R$ 220,71 | R$ 482,28 |
| 5.2 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados | un. | 2 | R$ 239,69 | R$ 479,38 |
| 5.3 | 05.001.0172-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 3,3 | R$ 26,66 | R$ 87,38 |
| 6 |  | Serviços finais, limpeza e desmobilização |  |  |  | R$ 6.380,98 |
| 6.1 | 01.050.0300-0 | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. | un. | 2 | R$ 1.498,49 | R$ 2.996,98 |
| 6.2 | 05.001.0360-0 | Limpeza de pisos cimentados | m² | 600 | R$ 5,64 | R$ 3.384,00 |
|  |  | TOTALIZAÇÃO: |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL DIRETO: |  |  |  | R$ 34.520,84 |
|  |  | B.D.I.: |  |  | 23,0% | R$ 7.939,79 |
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  | R$ 42.460,64 |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BOLETIM DE MEDIÇÃO

## 4.1 Cronograma Físico-Financeiro

| Item | DESCRIÇÃO | CUSTO TOTAL | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administração | R$ 5.753,47 | 1º MÊS | 2º MÊS |
| 1.1 | Taxa de administração, incluindo mão de oba de engenheiro pleno, técnico de segurança do trabalho, encarregado, vale transporte e vale alimentação. | R$ 5.753,47 | R$ 2.876,74 | R$ 2.876,74 |
| 2 | Canteiro de obra | R$ 237,16 |  |  |
| 2.1 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | R$ 237,16 | R$ 190,35 | R$ 46,81 |
| 3 | Tampões (fornecimento e assentamento) | R$ 16.311,17 |  |  |
| 3.1 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 527,88 | R$ 527,88 |  |
| 3.2 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 1.009,64 |  | R$ 1.009,64 |
| 3.3 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | R$ 283,48 |  | R$ 283,48 |
| 3.4 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 654,90 |  | R$ 654,90 |
| 3.5 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 550 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 5.145,65 | R$ 5.145,65 |  |
| 3.6 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 900 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 1.315,65 | R$ 1.315,65 |  |
| 3.7 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 650 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 686,25 | R$ 686,25 |  |
| 3.8 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 500 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 3.248,52 | R$ 3.248,52 |  |
| 3.9 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 200 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 64,97 | R$ 64,97 |  |
| 3.10 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 600 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 918,50 | R$ 918,50 |  |
| 3.11 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 1.115,97 |  | R$ 1.115,97 |
| 3.12 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | R$ 313,34 |  | R$ 313,34 |
| 3.13 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 230 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 134,97 |  | R$ 134,97 |
| 3.14 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 816,44 | R$ 816,44 |  |
| 3.15 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 140 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | R$ 75,01 | R$ 75,01 |  |
| 4 | Grelhas | R$ 4.789,02 |  |  |
| 4.1 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 1000 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | R$ 4.304,74 | R$ 3.766,65 | R$ 538,09 |
| 4.2 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | R$ 484,28 | R$ 484,28 |  |
| 5 | Demolições e retirada de entulhos | R$ 1.049,04 |  |  |
| 5.1 | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | R$ 482,28 | R$ 387,09 | R$ 95,19 |
| 5.2 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados | R$ 479,38 | R$ 384,77 | R$ 94,61 |
| 5.3 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | R$ 87,38 | R$ 70,14 | R$ 17,25 |
| 6 | Serviços finais, limpeza e desmobilização | R$ 6.380,98 |  |  |
| 6.1 | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. | R$ 2.996,98 |  | R$ 2.996,98 |
| 6.2 | Limpeza de pisos cimentados | R$ 3.384,00 |  | R$ 3.384,00 |
|  | TOTALIZAÇÃO: |  | 60,71% | 39,29% |
|  | TOTAL DIRETO: | R$ 34.520,84 | R$ 20.958,87 | R$ 13.561,97 |
|  | B.D.I.: | R$ 7.939,79 | R$ 4.820,54 | R$ 3.119,25 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO: | R$ 42.460,64 | R$ 25.779,42 | R$ 16.681,22 |

## 4.2 Boletim de Medição

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Quantidades em percentuais (%) | Valores (R$) | Saldo a faturar (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Quantidade total (A+B) | Valor contratado (R$) | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Valor total (A+B) |  |
| 1 | Administração |
| 1.1 | Taxa de administração, incluindo mão de oba de engenheiro pleno, técnico de segurança do trabalho, encarregado, vale transporte e vale alimentação. | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Canteiro de obra |
| 2.1 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | m² | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tampões (fornecimento e assentamento) |
| 3.1 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 370 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 560 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Tampão completo retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 550 x 360 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 900 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 650 x 650 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 500 x 500 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Tampão completo quadrado e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 200 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 600 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 540 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento | un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 230 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Tampão completo circular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, diâmetro de 140 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005), dispositivo antiruído e antiabertura. Fornecimento e colocação | un. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grelhas |
| 4.1 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 1000 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | un. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Grelha retangular e aro em ferro fundido nodular ou grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE50017, dimensões de 900 x 200 mm, resistência a rompimento de 40t (atendendo classe 4 da ABNT NBR 10160/2005) | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demolições e retirada de entulhos |
| 5.1 | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serviços finais, limpeza e desmobilização |
| 6.1 | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. | un. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Limpeza de pisos cimentados | m² | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:___/XX Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Prestação de serviços comuns de engenharia para fornecimento e instalação dos elementos de tamponamento de caixas de utilidades mediante especificações, considerando o fornecimento dos tampões e grelhas de ferro fundido, materiais para assentamento, mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais de reposição, conforme a seguir detalhado em seus itens específicos, a ser realizado no Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, e no Edifício Lúcio Costa, sito à Rua México, 125, Centro, Rio de Janeiro. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

  - caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

  - seguro-garantia;

  - fiança bancária;

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) A equipe de trabalho constituída para implementar os serviços;

b) Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

c) A lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para a aprovação da Fiscalização.

- As ART’s / RRT’S referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (	Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

- Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas  por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

- A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA,  do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

- Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade construtivas e operacionais semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, conforme solicitado no Termo de Referência (Anexo II), da equipe que realizará os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes de planilha abaixo, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início. São condições para emissão da primeira medição, a apresentação dos seguintes documentos:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de fornecimento e instalação dos tampões de ferro fundido das caixas de utilidades serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluído aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com o ato N/MD/n° 650/2019.

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

- Pela CONTRATADA:

  - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

  - As falhas nos serviços de terceiros não sujeiras à sua ingerência;

  - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

  - As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

  - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

  - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

  - A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

  - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- Pela FISCALIZAÇÃO:

  - Atestação da veracidade dos registros acima;

  - Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

  - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

  - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

  - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

  - Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

  - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência do início de qualquer serviço sob sua responsabilidade, a relação de trabalhadores SUBCONTRATADOS ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que forem atuar nas dependências da ALERJ, bem como atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO