PREGÃO PRESENCIAL Nº 11A/2021

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 302 do procedimento administrativo nº 2883/18, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11h de 19 de agosto de 2021, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar, sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de Janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.18 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2021.

CARLOS CARDOSO DE MORAES

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 11A/2021

##### TERMO DE REFERÊNCIA

capítulo i - MEMORIAL DESCRITIVO

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever de modo sucinto os serviços a serem realizados no Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro. Os serviços compreendem a retirada do revestimento cerâmico e respectiva argamassa de assentamento existente do prédio 01 (sem reaproveitamento do material retirado), recuperação de trechos de emboço e alvenaria, regularização pontual de superfícies, pintura com tinta acrílica padrão premium, impermeabilização de calha e platibanda, colocação de chapim nas platibandas, instalação de pingadeiras e instalação de visita de acesso à cobertura do Prédio 01.

# MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

A edificação objeto do presente processo licitatório é constituída em estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria, cobertura em telhas de fibrocimento e fachadas em revestimentos cerâmicos.

## Fachadas

As áreas de fachada a serem recuperadas referem-se às fachadas externas do prédio 01, compreendem cerca de 520 m², sendo compostas de dois pavimentos e cobertura, com revestimento cerâmico (branco de 30 cm x 30 cm e azul de 20 cm x 20 cm), apresentando patologias diversas como desplacamento do revestimento e eflorescências.

## Coberturas

A calha apresenta trincas e impermeabilização inadequada. Os rufos de concreto desse prédio também apresentam trechos isolados danificados, com exposição da armadura. O problema é agravado por não existir um acesso à cobertura do Prédio 01 que permita a manutenção adequada da calha.

Há sinais de infiltração/eflorescência e consequente deterioração da estrutura decorrente da não existência de pingadeiras e chapim.

## JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

As fachadas do prédio 01 em questão apresentam processo generalizado de desprendimento do revestimento cerâmico, o que além de representar um risco à segurança de seus usuários contribui para processos de deterioração que reduzem a vida útil da estrutura. Outras patologias são observadas também nas áreas com pintura externa, como eflorescências, estufamentos etc.

O prédio em questão foi objeto de contratação para reforma no período de 2005 a 2006. Passados mais de dez anos, é necessária a adequação da edificação com vistas a prolongar sua vida útil e permitir condições de uso adequadas e seguras. A análise de custo-benefício mostrou ser mais vantajosa a substituição do revestimento cerâmico comprometido das fachadas por pintura, já incluindo também os demais serviços no mesmo escopo deste processo licitatório.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A seguir, listam-se documentos de referência para suporte aos serviços.

- DE-DPT-GSC-LOC-001 – Localização do Departamento de Transportes e suas dependências;

- DE-DPT-P01-CIV-001 – Abertura de visita para inspeção, adequação de drenagem e reforço localizado.

NOTA 1: Os desenhos de projeto podem conter imprecisões por falta da realização dos devidos “as built´s”, servindo para visão geral, devendo todas as dimensões serem verificadas “in loco”, sendo para todos os efeitos, válidas as dimensões, conforme executadas.

capítulo ii – MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

### Equipe para a Obra

A CONTRATADA deverá dispor na obra de equipe experiente, capacitada para a elaboração dos serviços e registros dos projetos em “as built”, seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos básicos no tocante ao escopo deste Memorial Descritivo e conforme se segue.

### Equipe Mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade (pedreiro, marteleteiro, pintor, serralheiro, impermeabilizador, técnico de segurança, montador de andaime, encarregado, engenheiro com experiência em revestimentos, impermeabilizações, reforço estrutural etc.) devidamente capacitados e qualificados, bem como para o planejamento, acompanhamento, validação e registro da execução dos serviços e dos desenhos “as built”.

### Qualificação Profissional

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

## Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das especificações técnicas e de normas técnicas e regulamentadoras aplicáveis e dos projetos executivos, bem como atendimento do prazo contratual, referentes ao fornecimento dos materiais e serviços desenvolvidos pela CONTRATADA e por seus fornecedores.

### Ensaios e controle de qualidade

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá recolher ou requerer que sejam recolhidas amostras e solicitar que a CONTRATADA realize ensaios nos materiais e insumos para a obra, conforme normas técnicas aplicáveis, com vistas à comprovação dos parâmetros técnicos ali exigidos, tais como, resistência dos materiais, espessura de revestimentos e esquemas de pintura, dentre outros aplicáveis e referidos na bibliografia técnica e documentos normativos.

Caso algum item esteja fora de especificação, todo o serviço envolvendo tal lote de materiais deverá ser refeito, sem custo adicional à ALERJ.

## Regime de Execução dos Serviços

### Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6º feira das 07h30min às 16h30min, com intervalo para almoço das 12h00min às 13h00min.

### Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

Os serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

## Normas Técnicas e Legislações

Os documentos de projeto que eventualmente seja necessário desenvolver, deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras NBR-ABNT e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos “as built” deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software AutoCAD, na versão 2010. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 3.0 ou software Microsoft na versão 2010.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, ex: máquinas, ferramentas, iluminação, transformadores, geradores, betoneiras, guinchos elétricos, compressores e outros que se fizerem necessários, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras, principalmente as NRs 10, 11, 18, 24 e 35.

## Segurança, Meio ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI e instalação de EPC específico a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT/PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, visita de conhecimento e avaliação a constar do RDO, especificamente para a obra e aprovado/comentado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos, inclusive sob orientação dos elaboradores do PCMAT/PPRA, isolamentos, avisos e sinalização que se façam necessários à segurança dos funcionários da CONTRATADA, bem como da Unidade, a cada etapa específica da obra que assim justifique.

Todo equipamento utilizado para a obra tais como lixadeiras, esmerilhadeiras, furadeiras, marteletes, compressores, máquinas de solda, coxias, máquinas de hidrojato, betoneiras, máquinas de solda, dentre outros, deverão ser ligados dentro de condições de segurança previstas nas normas NR específicas, não sendo aceito ligações em quadros improvisados ou com cabos não normatizados, que comprometam a segurança da edificação.

## Procedimentos Executivos

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos relativos às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início de cada serviço. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá emitir procedimentos executivos para cada serviço, o qual deve descrever os critérios de execução e aceitação dos serviços, bem como, deve especificar, em consonância com as normas técnicas aplicáveis, os ensaios e/ou testes a serem executados para cada modalidade.

O conteúdo mínimo dos procedimentos deve atender ao definido na Norma Técnica Principal de cada especialidade. Devem estar também definidos nos procedimentos: pontos de inspeção, planos e procedimentos de inspeção e critérios de aceitação e rejeição dos serviços.

## Andaimes

Os andaimes e acessos às fachadas deverão ser do tipo torres fachadeiras ou plataformas elevatórias, podendo ser cogitado o emprego de estruturas tubulares, sendo, em qualquer situação, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 18.

A CONTRATADA deverá desenvolver os detalhamentos desses acessos e/ou plataformas de execução dos serviços, com considerações de carregamentos de utilização, entulhos, materiais e equipamentos, elaborando para cada meio ou tipo de acesso, memorial de cálculo e projeto específico com o devido recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para submissão à FISCALIZAÇÃO para fins de aposição de comentários e aprovação.

Deverá ser considerado no arranjo de montagem dos andaimes o acesso às áreas da garagem para que não haja interrupção das rotinas normais da unidade.

## Proteções

Todas as áreas e edículas existentes na área dos serviços deverão conter proteções conforme definido no PPRA/PCMAT, contemplando-se o emprego de apara lixos especialmente projetados para essa finalidade.

## Resíduos e sobras de materiais

Para a destinação final de resíduos da construção civil (RCC classe I; II A e II B) a CONTRATADA deverá atender à resolução CONAMA 307/02, dando a destinação ambiental adequada para cada caso.

A CONTRATADA deverá apresentar o PGR (Plano de Gerenciamento de Resíduos) e com a autorização prévia de transporte, através de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos).

Todas as embalagens de tintas, solventes e produtos químicos deverão ser devolvidas ao fabricante/fornecedor ou outra destinação adequada, por conta da CONTRATADA, mediante emissão de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser assinado pelo profissional responsável pela execução da demolição (PREO) devidamente habilitado, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART/CREA-RJ), e ter como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para a minimização, manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

## Reaproveitamento de materiais e equipamentos

Os equipamentos/materiais com valor econômico que se verifiquem inservíveis para reaproveitamento e reinstalação conforme definições dos projetos executivos e/ou avaliações específicas, deverão ser reservados para destinação posterior a ser definida pela FISCALIZAÇÃO, sendo em última análise, destinados a bota-fora, para o que os custos deverão estar contemplados.

## Fornecimento de materiais e equipamentos

A ALERJ reserva-se o direito de fornecer quaisquer materiais e/ou equipamentos a serem utilizados nas obras, novos ou recondicionados, mediante notificação à CONTRATADA antes ou durante a execução dos projetos executivos, com vistas ao correto aproveitamento de tais insumos.

Os ajustes e reequilíbrios econômico-financeiros decorrentes de tais eventuais fornecimentos de insumos poderão ser objeto de tratativas a cada caso, contemplando-se ainda as questões afetas à garantia dos serviços.

## Movimentação de carga

A CONTRATADA deverá atender os requisitos da NR 11 e da NR 18.

Quando utilizado, elaborar procedimento de movimentação de carga, paus-de-carga, guinchos e/ou gruas etc.

Todos os itens, acessórios, equipamentos e máquinas destinados à movimentação de cargas deverão ser inspecionados e aprovados de acordo com as Normas NR 11 e NR 18.

A utilização de plataformas elevatórias para acessos elevados deverá estar certificada e aceita pela FISCALIZAÇÃO, bem como, os profissionais deverão estar devidamente treinados e certificados para esta atividade.

A movimentação horizontal se dará por transporte manual com giricas/carrinhos de mão até a deposição nas caçambas de destinação à bota-fora.

## Informações Adicionais

A CONTRATADA deverá disponibilizar às próprias expensas, bebedouro e/ou garrafas térmicas com água mineral ou potável filtrada, devendo ser fresca, para consumo da sua força de trabalho, tanto no canteiro de obras quanto nas frentes de trabalho.

O RDO (Relatório diário de Obra) deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão na obra, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA no caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo ou do Projeto Executivo aprovado;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

### Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA pelo projeto.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ apenas o apontamento das não conformidades apresentadas, não sendo imputável à mesma a obrigação de desempenhar a função de “agente verificador” no processo produtivo, de corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo, e nem de indicar proposições e/ou soluções.

Se qualquer documento de projeto apresentar não conformidade (ex.: erros, omissões, imprecisões, inconsistências e incompatibilidades com outros documentos do projeto, não atendimento às normas e especificações, dentre outras), toda correção deverá ser feita pela CONTRATADA sem ônus para a ALERJ.

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

As indicações e solicitações constantes dos comentários técnicos, igualmente, deverão ser implementadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

### ART CREA/RRT CAU

Deverão ser apresentadas ARTs/RRTs de todas as disciplinas de projeto contratadas conforme item anterior e demais projetos para elementos provisórios que a legislação assim exija (andaimes, transporte vertical de equipamentos e cargas, içamentos, escoramentos, PGR etc.).

### Licenças

Licença para obra junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – PMRJ.

## Apresentação de Documentos, Relatórios e Certificados

A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatório de recebimento dos materiais e equipamentos, certificados de qualidade, notas fiscais, ordens de compra e/ou contratos de fabricação/fornecimento de todo o material e equipamento de aplicação na obra, com aprovação prévia da inspeção da ALERJ. Tais registros, ao final dos serviços, comporão o “data book” conforme item a seguir.

Todos os instrumentos e ferramentas de precisão empregados nas fases de ensaios ou testes deverão estar devidamente calibrados. Será obrigação da CONTRATADA, apresentar todos os certificados de calibração que se façam necessários, estando os mesmos dentro dos prazos de validade. Somente serão aceitos os certificados emitidos por empresas ou instituições reconhecidas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

## “As built” e “Data Book”

Todos os documentos listados no presente Memorial Descritivo, bem como os documentos elaborados pela CONTRATADA deverão ser revisados de maneira que represente, na íntegra, a obra conforme construída (“as built”).

A CONTRATADA deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos projetos, devido a interferências de campo, uso de material alternativo, ou decorrentes de quaisquer outras causas, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços de construção, a consulta e incorporação da documentação em caráter "as built".

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a entrega do "as built", este por sua vez fará parte do "Data Book".

Ao final da obra a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, certificados da qualidade, especificações técnicas, manuais, documentação técnica de controle da qualidade de materiais, segurança, “as built” e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos gravados via "CD-ROM", na forma de "Data Book".

Deverá ser gerado Manual de Utilização e Manutenção das novas fachadas, áreas impermeabilizadas e demais intervenções que assim requeiram, contendo as informações sobre correto uso e manutenção, especificações de componentes e sistemas, em estrita observação aos critérios da Norma de desempenho ABNT NBR 15575, enfatizando os requisitos de durabilidade e manutenibilidade.

O Manual deverá atender as Normas ABNT NBR 14037, ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 15575, informar os prazos de garantias, apresentar sugestão para o sistema de gestão de manutenção, informar como será realizado o atendimento ao cliente e prestar o serviço de assistência técnica aos usuários da unidade.

Os documentos emitidos na obra pela CONTRATADA, deverão ser originais, devendo a CONTRATADA emitir no mínimo duas vias para arquivar os documentos em seu arquivo técnico e no "Data-Book" a ser apresentado para a ALERJ.

Executar o "Data-Book" na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) cópia em mídia impressa e 1 (uma) em magnética, sendo uma equivalente a outra, contendo:

- Projetos, especificações “as built”;

- Licenças junto aos órgãos públicos;

- Certificados da qualidade dos materiais empregados;

- Certificados de inspeção de materiais;

- Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

- Contratos de fornecimento e fabricação de peças e insumos junto a terceiros fornecedores;

- Relatórios de inspeções e ensaios realizados;

- Procedimentos de execução e inspeção empregados;

- Certificados de garantia;

- Cronograma dos serviços atualizado;

- Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO’s;

- Relatório fotográfico que contemple cada item do objeto contratado, antes, durante e depois das ações previstas no Contrato;

- Registros da geração e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços (Planilhas de Geração e Destinação de Resíduos e Manifesto de Resíduos);

- Outros registros eventualmente gerados referentes ao Meio Ambiente;

- Manual de utilização e manutenção dos objetos e áreas trabalhadas.

Cada volume do "Data Book" impresso deverá ter as seguintes características:

- As cópias impressas deverão ser dobradas para tamanho A4 e arquivadas em envelope plástico duro, com o número do documento estampado no envelope;

- Conter um índice completo do mesmo, remetendo ao respectivo volume (o primeiro volume do "Data Book" deverá ter o conjunto dos índices de todos os volumes);

- Conter em cada seção, uma relação dos documentos que a compõem.

O "Data Book" em mídia digital deverá ser entregue em CD ROM, com o CD e a embalagem devidamente identificados.

No CD, deverão constar, além de cópias digitais de toda documentação do "Data Book" impresso (em forma de texto, planilha ou documento "rasterizado" ou "escaneado"), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível.

## Limpeza

Deverá ser implementada limpeza permanente das áreas em que se processem os serviços, bem como daquelas em que se efetive a guarda dos materiais e canteiro.

Após a finalização dos serviços em cada frente de trabalho deverá ser implementada limpeza geral da área preparada para a aceitação da etapa.

Ao final de todos os serviços deverá ser implementada limpeza geral da obra.

## Especificações e composições de serviços

Para as convenções e especificações técnicas de materiais, equipamentos, serviços e insumos em geral, não constantes ou detalhadas no presente Termo de Referência, bem como para as composições de serviços constantes da Planilha Orçamentária ou aquelas que vierem a ser necessário elaborar, serão adotadas aquelas existentes no Catálogo de Referência e no Caderno de Composição de Serviços do Sistema EMOP de Custos Unitários.

## SERVIÇOS PRINCIPAIS

### Placa de Obra

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira.

### Canteiro de Obras

Para o canteiro de obras é previsto a execução de escritório, refeitório e almoxarifado de obras em contentores apropriados, ou mediante liberação de áreas e utilidades na unidade, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

### Fachadas

O revestimento cerâmico que recobre toda a fachada, inclusive jardineiras do térreo, será retirado e substituído por pintura, conforme especificações que seguem.

### Retirada e/ou proteção de utilidades externas

Antes de serem iniciados os trabalhos, utilidades externas devem ser removidas ou protegidas (se possível, tendo em vista a realização dos serviços), conforme o caso. No Prédio 01 existem: 7 unidades de ar condicionado, 8 luminárias de lâmpada fluorescente tubular, 3 luminárias de braço, 2 mastros de bandeira (que poderão permanecer desde que fixados na alvenaria), 1 antena, 1 sirene com fiação, 3 tomadas, 2 caixas de incêndio, 1 caixa de plástico para coleta de pilhas, 1 telhado metálico sobre a entrada, 7 descidas do para-raios, além de tubulação de incêndio e eletrodutos por toda a fachada.

Após a realização dos serviços, todas as utilidades removidas / protegidas deverão ser recolocadas conforme originalmente existentes, em plenas condições de funcionamento.

### do revestimento cerâmico e respectiva argamassa de assentamento

Nas fachadas do Prédio 01 deverão ser removidos os revestimentos cerâmicos existentes com o uso de ferramentas adequadas.

O entulho deverá ser transportado e armazenado em local apropriado e aprovado pela Fiscalização.

### Demolição do emboço e chapisco deteriorados

As superfícies das fachadas, após a retirada do revestimento cerâmico existente, deverão ser verificadas mediante teste de percussão de todo o emboço com vistas à detecção de sua integridade. Após verificação e delimitação das áreas danificadas, soltas, mal aderidas, fissuradas ou com som cavo, proceder ao apicoamento/demolição manual leve com vistas à eliminação de camada de baixa aderência e eventuais elementos soltos, fissurados ou impregnações.

Somente o emboço e chapisco que se apresentarem íntegros deverão ser preservados.

Deverá ser realizado mapeamento das áreas demolidas para fins de registro.

### Execução de chapisco

Nas áreas onde foram demolidas as camadas de argamassa de emboço e o chapisco, conforme acima, deverá ser executada nova aplicação de chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), ou argamassa pré-fabricada, referência Usina Fortaleza, ref.: Chapisco Fort, ou equivalente.

Limpar e umedecer, até saturação, a superfície antes da execução.

### Reconstrução do emboço

Nas áreas onde o novo chapisco foi aplicado conforme acima, deverá ser refeita a argamassa de emboço, na mesma espessura e alinhamento dos trechos que foram preservados, devendo, para tal, serem utilizadas argamassas industrializadas, pré-fabricada, para exteriores, referência Qualimassa externa, ref.: Lafarge, ou equivalente.

A superfície do emboço deverá ser perfeitamente alinhada e nivelada apresentando acabamento sarrafeado e desempenado e camurçado, para receber revestimentos e os esquema de pintura.

### Esquema de pintura

As fachadas externas do Prédio 01 serão pintadas com tinta acrílica padrão premium. As superfícies deverão ser preparadas com aplicação prévia de selador acrílico, duas demãos de massa corrida acrílica, lixamento e nova camada de selador acrílico. Deverão ser aplicadas no mínimo duas demãos de tinta, padrão premium, com intervalo mínimo de 4 horas entre elas (ou conforme orientação do fabricante), até o perfeito acabamento e recobrimento da superfície, que deverá apresentar coloração uniforme.

Deverão ser mantidos os esquemas de cores atualmente existentes em cerâmicas, ou seja, branco e azul.

## Abertura de visita no 2º pavimento

Com vistas a permitir o acesso à cobertura do Prédio 01, facilitando a manutenção e limpeza da calha e reservatórios, será feita uma abertura na laje para instalação de uma visita. Os procedimentos deverão atender as especificações que seguem e os detalhamentos constantes no desenho DE-DPT-P01-CVL-001.

### Reforço estrutural

Para adequação estrutural necessária à abertura de vão na laje de cobertura, deverá ser previamente implementado reforço externo com elementos compósitos de fibra de carbono aderidos com resinas epoxídicas (PRFC), em substituição às armaduras (positiva e negativa) removidas do vão, para o que deverão ser seguidas as informações contidas no desenho de referência.

As características dos materiais de reforço devem atender às especificações a seguir.

Deverão ser utilizadas placas pultrudadas de fios de carbono em matriz epoxídica, para colagem com adesivo estrutural epoxídico, com as seguintes propriedades geométricas e mecânicas:

- Largura 50 mm;

- Espessura 1,2 mm;

- Percentual de fibra por volume > 65%;

- Módulo de elasticidade > 165 GPa;

- Resistência à tração na ruptura > 3.000 MPa;

- Deformação à tração na ruptura > 1,5%;

- Deformação à tração de projeto < 0,6%;

- Coeficiente de ponderação de resistência para projeto > 1,3.

A superfície será previamente regularizada por esmerilhamento com politriz munida de disco de carbureto de silício grana 24, de forma a desbastar irregularidades e remover resíduos.

A planicidade mínima necessária é de 0,5 cm por metro de comprimento devendo ser garantida mediante correções abaixo:

Para enchimentos < que 5,0 mm deverá ser utilizado adesivo estrutural de alto desempenho de consistência tixotrópica para colagem de reforço, resistência à compressão maior que 90 MPa aos 21 dias, modo de elasticidade superior à 12 GPa, "traçado" com areia de quartzo fina (peneira menor que 0,3), até 33 % em peso.

Para irregularidades > que 5,0 mm deverá ser utilizado argamassa polimérica cimentícia tixotrópica própria para reparos estruturais com resinas acrílicas e microfibras de polipropileno monocomponente de alta fluidez, baixa viscosidade e de longo tempo de trabalhabilidade (superior à 30 min).

### Demolição da laje

Após a aplicação do reforço, deverá ser demolido o trecho na laje da cobertura do Prédio 01, sito ao rol da escada, para instalação de visita de acesso à cobertura.

A demolição será executada com ferramenta com disco de corte diamantado, tipo makita, cortando-se em cima e em baixo da laje, e demolindo-se o restante do material com ferramentas manuais ou martelete rompedor elétrico de pequeno porte (até 5 Kg).

As armaduras existentes, positivas e negativas, deverão ser cortadas, para posterior acabamento dos bordos da abertura conforme detalhe constante do desenho de referência.

### Adequação do telhado

Com a nova visita, a geometria do telhado nas imediações dessa, deverá sofrer adequação mediante cortes e ajustes nas telhas de fibrocimento, novos apoios e a fixações para permitir a construção da visita, conforme Detalhe 01 do DE-DPT-P01-CVL-001.

A calha de drenagem, igualmente sofrerá adequações conforme item 2.24.2, abaixo, e desenho DE-DPT-P01-CVL-001.

### Construção da visita

A visita de acesso à cobertura do Prédio 01 será construída em alvenaria armada de blocos de concreto, com 0,50 m de altura em relação à cobertura, dimensões de 75 cm x 75 cm, afastada internamente de 10 cm da parede, conforme Detalhe Planta 2º Pavimento e Corte AA do desenho DE-DPT-P01-CVL-001.

Os blocos de concreto estrutural serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos de argila ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações da NBR 6136.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

As alvenarias de blocos de concreto estrutural serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no traço 1:1:6. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada própria para assentamento de alvenaria estrutural.

Para a perfeita aderência das alvenarias à laje de concreto, a faixa de assentamento dos blocos deverá ser apicoada em 3 mm até a exposição do agregado e será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3, com adição de adesivo à base de látex SBR.

Serão construídos pilaretes nos vértices da alvenaria, mediante colocação de armadura vertical de 4 Ø 6.3 mm em cada célula de cada vértice para posterior lançamento de concreto (traço 1:2:3: a/c 0,5).

Construtivamente, as armaduras deverão estar previamente assentadas na laje mediante colagem epoxídica em furos de 5 cm de profundidade, diâmetro Ø 8 mm.

Sobre a última fiada, deverá ser disposta armadura de 2 Ø 6,3 mm em todo o perímetro.

Após a construção da alvenaria estrutural, todos os furos dos blocos deverão ser concretados com concreto feito em campo, traço 1:2:3, a/c 0,5, com cobrimento sobre as armaduras de bordo citadas acima de 2 cm.

Após cura da alvenaria, todas as faces receberão chapisco, emboço, emassamento e pintura serão realizados conforme itens 2.22.7, 2.22.8 e 2.22.9.

### Tampa da visita

Deverá ser instalada ainda uma tampa de alçapão em alumínio, com dobradiças e mecanismo de fechamento com cadeado pelo lado interno, borracha de vedação, cujas dimensões cubram o vão e as alvenarias estruturais, ou seja, aproximadamente, 100 x 100 cm, conforme imagem ilustrativa representada na Figura 1.

Figura 1 – Imagem ilustrativa do tipo de tampa de alumínio

## Cobertura

A calha e platibandas do Prédio 01 apresentam trincas e trechos mal aderidos ou soltos. Os rufos de concreto apresentam alguns trechos danificados, com armadura exposta, que precisam de reparo.

### Limpeza

Deverá ser executada limpeza das calhas, rufos e platibandas com jato de água pressurizada (mínimo 2000 psi) e escovação mecânica com cerdas de aço, visando à remoção das incrustações nas calhas, platibandas e rufos da cobertura.

### Adequação das inclinações em torno da visita

Ao redor da visita, a ser construída conforme item 2.23.3, será criado novo sistema de captação composto por calhas, nas mesmas dimensões da existente (linhas de desviação e condução de águas), conformadas diretamente na regularização das lajes e alvenarias, em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com caimento de 1% em direção à calha já existente, conforme Detalhe 01 do desenho DE-DPT-P01-CVL-001.

Os pontos de captação de águas pluviais existentes serão preservados e adequados.

### Impermeabilização das calhas

Nas calhas da cobertura do Prédio 01, após a limpeza das superfícies, deverão ser tratados os danos existentes como fissuras, desplacamentos e irregularidades de caimento. Os desplacamentos identificados deverão ser demolidos e refeitos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. As fissuras deverão ser abertas com disco de corte ou riscador de vídia e calafetadas com adesivo epoxídico tixotrópico, tipo Sikadur 31, ou equivalente, com aplicação a espátula.

Em trechos onde se verifiquem empoçamentos, deverão ser regularizações com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre leito previamente apicoado.

Com as superfícies devidamente recuperadas regularizadas e sãs, deverá ser aplicada impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, em cor branca ou cinza claro (CMYK 0%, 0%, 0%, 20%) resultando em uma membrana flexível, que suporte exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, de aplicado a frio, em 2 demãos, dispensando o uso de primer (conforme fabricante), a um consumo de 2 kg/m², com reforço em tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2 mm ou conforme recomendação do fabricante.

### Platibandas

Pelo lado interno, as platibandas deverão receber, após lavagem conforme item anterior, os mesmos tratamentos acerca da integridade das superfícies acima descritos, para eventuais fissuras existentes e trechos de emboço mal aderidos ou falhos.

Analogamente ao descrito para a impermeabilização das calhas, com as superfícies íntegras e recuperadas, deverá ser aplicado esquema protetor composto da própria membrana de impermeabilização acima descrita, desta feita a um consumo de 1 Kg/m², sem a aplicação do véu de poliéster. A aplicação deverá se dar na face vertical das platibandas.

### Reparo dos rufos deteriorados

Os pontos que apresentam danos, fissuras, armadura exposta, dentre outros, sofrerão demolição cuidadosa do concreto do entorno e limpeza mecânica da armadura. Será aplicado inibidor de corrosão tipo Sikatop 108 ou similar de qualidade superior, ponte de aderência epoxídica, tipo Sikadur 32 GEL ou equivalente de qualidade superior, e argamassa polimérica de reparo. Especificações detalhadas desses procedimentos serão descritas no item Erro! Fonte de referência não encontrada..

Analogamente ao descrito para a impermeabilização das platibandas, com as superfícies íntegras e recuperadas, deverá ser aplicado esquema protetor composto da própria membrana de impermeabilização acima descrita, a um consumo de 1 Kg/m², sem a aplicação do véu de poliéster.

### Chapim

Deverá ser colocado na borda superior das alvenarias de platibanda, chapim de concreto pré-moldado, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, sobre superfícies molhadas, inclusive as peças a serem assentadas.

O tipo de pré-moldado deverá ser conforme figura a seguir, devendo as dimensões serem verificadas in loco antes da compra e execução do serviço.

Figura 2 - Ilustração esquemática do chapim de concreto

3. VALOR ESTIMADO

3.1 – O Valor estimado para esse pregão é de R$ 111.882,47   ( Cento e onze reais oitocentos e oitenta e dois reais quarenta e sete reais).

3.2 – Planilha Orçamentária

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administração | 8.195,84 |
| 1.1 | COMP-10 | Taxa de administração, incluindo mão de obra de engenheiro pleno, técnico de segurança do trabalho, vale-alimentação, vale-transporte etc | PRÓPRIA | Um | 1,00 | 8.195,84 | 8.195,84 |
| 2 | Canteiro de obra | 751,73 |
| 2.1 | 02.020.0001-0 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | EMOP | M2 | 1,00 | 371,83 | 371,83 |
| 2.2 | 05.100.0900-0 | Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas. | EMOP | UR | 13,70 | 27,73 | 379,90 |
| 3 | Andaimes e acessos | 18.188,95 |
| 3.1 | 05.006.0001-1 | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho | EMOP | M2XMES | 1.067,20 | 12,00 | 12.806,40 |
| 3.2 | 04.020.0122-0 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão | EMOP | M2XKM | 10.672,00 | 0,13 | 1.387,36 |
| 3.3 | 04.021.0010-0 | Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical | EMOP | M2 | 533,60 | 0,72 | 384,19 |
| 3.4 | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação | EMOP | M2 | 55,20 | 2,97 | 163,94 |
| 3.5 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | EMOP | M2 | 533,60 | 6,46 | 3.447,06 |
| 4 | Fachadas | 39.161,55 |
| 4.1 | Retirada e/ou proteção de utilidades externas | 6.876,83 |
| 4.1.1 | 18.265.0001-0 | Retirada e recolocação de aparelhos de iluminação, inclusive lampada | EMOP | UM | 11,00 | 30,78 | 338,58 |
| 4.1.2 | 16.013.0007-0 | Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espessura | EMOP | M2 | 6,60 | 17,31 | 114,25 |
| 4.1.3 | 11.016.0101-0 | Estrutura metálica, com aço ASTM A-572, para estrutura de edificações, pilares, vigas principais e secundárias, escadas, patamares e chapas das bases da fundação, perdas e pintura de tratamento, considerando somente a desmontagem e montagem, exclusive FORNECIMENTO dos perfis e chapas de aço | EMOP | KG | 4,62 | 19,18 | 88,61 |
| 4.1.4 | 05.001.0072-0 | Remoção de calhas e condutores | EMOP | M | 36,00 | 4,85 | 174,60 |
| 4.1.5 | 15.015.0021-0 | Remoção e instalação de ponto de luz, aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente | EMOP | UM | 3,00 | 350,99 | 1.052,97 |
| 4.1.6 | 15.005.0200-0 | Retirada e Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador | EMOP | UM | 7,00 | 308,86 | 2.162,02 |
| 4.1.7 | 15.007.0210-0 | Para-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latão cromado, h = 37,5cm, compreendendo: 30,00m de cordoalha de cobre 16mm², haste de terra e demais materiais necessários. RETIRADA e COLOCAÇÃO | EMOP | UM | 4,17 | 595,69 | 2.484,03 |
| 4.1.8 | 15.015.0189-0 | Retirada e instalação de ponto de antena de TV | EMOP | UM | 1,00 | 346,33 | 346,33 |
| 4.1.9 | 15.006.0012-0 | Caixa de incêndio interna padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm. RETIRADA e COLOCAÇÃO | EMOP | UM | 2,00 | 57,72 | 115,44 |
| 4.2 | Demolição do revestimento cerâmico e respectiva argamassa de assentamento | 13.276,12 |
| 4.2.1 | 05.001.0009-0 | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | EMOP | M2 | 468,00 | 19,39 | 9.074,52 |
| 4.2.2 | 05.001.0014-0 | Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | EMOP | M2 | 520,00 | 8,08 | 4.201,60 |
| 4.3 | Demolição do emboço e chapisco deteriorados | 3.781,44 |
| 4.3.1 | 05.001.0008-0 | Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede | EMOP | M2 | 156,00 | 24,24 | 3.781,44 |
| 4.4 | Execução de chapisco e emboço | 4.494,36 |
| 4.4.1 | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm | EMOP | M2 | 156,00 | 28,81 | 4.494,36 |
| 4.5 | Esquema de pintura | 10.732,80 |
| 4.5.1 | 17.018.0250-0 | Pintura com tinta látex semibrilhante ou fosca, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico, inclusive duas demãos de massa corrida, lixamento, duas demãos de selador acrílico e duas demãos de acabamento | EMOP | M2 | 520,00 | 20,64 | 10.732,80 |
| 5 | Abertura de visita no 2º pavimento | 3.912,51 |
| 5.1 | Reforço estrutural | 2.081,57 |
| 5.1.1 | 05.001.0815-0 | Esmerilhamento com politriz munida de disco de carbureto de silício grana 24, considerando a área efetivamente lixada | EMOP | M | 8,45 | 82,62 | 698,14 |
| 5.1.2 | 11.090.0530-0 | Reforço estrutural com lâmina de fibra de carbono, largura de 50mm e espessura de 1,20mm, inclusive lixamento da superfície, regularização por enchimento aleatório e aplicação de adesivo epóxi para fixação e saturação das fibras de carbono | EMOP | M | 8,45 | 163,72 | 1.383,43 |
| 5.2 | Demolição da laje | 451,37 |
| 5.2.1 | 05.001.0690-0 | Corte em concreto com maquita | EMOP | M | 6,80 | 13,39 | 91,05 |
| 5.2.2 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | EMOP | M3 | 0,07 | 305,59 | 21,39 |
| 5.2.3 | 11.011.0030-1 | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm | EMOP | KG | 4,63 | 4,04 | 18,71 |
| 5.2.4 | 11.004.0003-0 | Formas especiais de madeira para abóbada de túnel, em madeira de 3ª, considerando-se o uso dos materiais apenas 1 vez , inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem | EMOP | M2 | 0,90 | 296,86 | 267,17 |
| 5.2.5 | 11.015.0019-0 | Grout (argamassa fluida de elevada resistência), inclusive preparo, lançamento e fornecimento dos materiais | EMOP | M3 | 0,02 | 2.652,46 | 53,05 |
| 5.3 | Adequação do telhado | 432,89 |
| 5.3.1 | 05.001.0041-0 | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | EMOP | M2 | 6,15 | 14,04 | 86,35 |
| 5.3.2 | 05.001.0690-0 | Corte em telha de fibrocimento com maquita | EMOP | M | 8,00 | 13,39 | 107,12 |
| 5.3.3 | 16.001.0085-0 | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas cerâmicas, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | EMOP | M2 | 6,15 | 38,93 | 239,42 |
| 5.4 | Construção da visita | 643,28 |
| 5.4.1 | 84084 | Apicoamento manual de superfície de concreto | SINAPI | M2 | 0,42 | 9,02 | 3,79 |
| 5.4.2 | 13.001.0010-1 | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm | EMOP | M2 | 0,42 | 5,64 | 2,37 |
| 5.4.3 | 12.050.0005-0 | Alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos “U” 14 x 19 x 29cm, aparentes, espessura 14cm, com qualidade e resistência à compressão conforme normas da ABNT, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, para execução de vergas e cintas de amarração, exclusive concretagem, conforme projeto CEHAB | EMOP | M | 3,00 | 25,45 | 76,35 |
| 5.4.4 | 11.009.0013-0 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | EMOP | KG | 1,96 | 5,46 | 10,70 |
| 5.4.5 | 11.011.0030-1 | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm | EMOP | KG | 1,96 | 4,04 | 7,92 |
| 5.4.6 | 11.009.0013-0 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | EMOP | KG | 1,47 | 5,46 | 8,03 |
| 5.4.7 | 11.011.0030-1 | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm | EMOP | KG | 1,47 | 4,04 | 5,94 |
| 5.4.8 | 11.015.0020-0 | Grout (argamassa fluida de elevada resistência) com pedrisco (30% em peso), inclusive preparo, lançamento e fornecimento dos materiais | EMOP | M3 | 0,15 | 2.393,70 | 359,06 |
| 5.4.9 | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm | EMOP | M2 | 3,42 | 28,81 | 98,53 |
| 5.4.10 | 17.018.0250-0 | Pintura com tinta látex semibrilhante ou fosca, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico, inclusive duas demãos de massa corrida, lixamento, duas demãos de selador acrílico e duas demãos de acabamento | EMOP | M2 | 3,42 | 20,64 | 70,59 |
| 5.5 | Tampa da visita | 303,40 |
| 5.5.1 | 14.002.0052-0 | Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | EMOP | M2 | 0,56 | 541,79 | 303,40 |
| 6 | Cobertura | 14.567,42 |
| 6.1 | Limpeza | 204,48 |
| 6.1.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 101,23 | 2,02 | 204,48 |
| 6.2 | Adequação das inclinações em torno da visita | 341,06 |
| 6.2.1 | 13.010.0029-0 | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | EMOP | M3 | 0,39 | 874,50 | 341,06 |
| 6.3 | Impermeabilização das calhas | 2.708,88 |
| 6.3.1 | 05.001.0001-0 | Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | EMOP | M3 | 0,04 | 220,71 | 8,83 |
| 6.3.2 | 05.001.0690-0 | Corte em concreto com maquita | EMOP | M | 1,42 | 13,39 | 19,01 |
| 6.3.3 | 16.035.0005-0 | Colmatação de fissura com adesivo epóxi em fissuras de 3 mm de largura por 5 mm de pofundidade, consumo de 51 g por m de fissura. | EMOP | M | 1,42 | 17,20 | 24,42 |
| 6.3.4 | 13.010.0029-0 | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | EMOP | M3 | 0,06 | 874,50 | 52,47 |
| 6.3.5 | 16.021.0003-0 | Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, que não altera a potabilidade da água, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, regularização, proteção térmica e mecânica. | EMOP | M2 | 14,19 | 183,52 | 2.604,15 |
| 6.4 | Impermeabilização das platibandas | 7.717,85 |
| 6.4.1 | 13.010.0029-0 | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | EMOP | M3 | 0,23 | 874,50 | 201,14 |
| 6.4.2 | 05.001.0690-0 | Corte em concreto com maquita | EMOP | M | 7,57 | 13,39 | 101,36 |
| 6.4.3 | 16.035.0005-0 | Colmatação de fissura com adesivo epóxi em fissuras de 3 mm de largura por 5 mm de pofundidade, consumo de 51 g por m de fissura. | EMOP | M | 7,57 | 17,20 | 130,20 |
| 6.4.4 | 13.010.0029-0 | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | EMOP | M3 | 0,23 | 874,50 | 201,14 |
| 6.4.5 | 16.021.0003-0 | Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, que não altera a potabilidade da água, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 1kg/m², sem reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, regularização, proteção térmica e mecânica. | EMOP | M2 | 75,70 | 93,58 | 7.084,01 |
| 6.5 | Reparo dos rufos deteriorados | 1.580,02 |
| 6.5.1 | 05.001.0056-0 | Remoção manual cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado, visando exposição da armadura, usando cinzel, ponteiro e escova de aço | EMOP | M3 | 0,06 | 3.180,82 | 190,85 |
| 6.5.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 1,13 | 2,02 | 2,28 |
| 6.5.3 | 11.090.0535-0 | Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com argamassa cimentícia pré-dosada, polimérica, bicomponente, inibidor de corrosão | EMOP | M2 | 1,13 | 64,94 | 73,38 |
| 6.5.4 | 07.160.0020-1 | Aplicação de resina epóxica em colagem de peças de concreto, inclusive preparo do local, inclusive fornecimento de material. | EMOP | KG | 1,00 | 52,04 | 52,04 |
| 6.5.5 | 11.090.0600-0 | Recuperação de estrutura, cavidades e arestas em concreto armado, com argamassa tixotrópica polimérica de alto desempenho com espessura até 3cm | EMOP | M3 | 0,06 | 3.337,84 | 200,27 |
| 6.5.6 | 16.021.0003-0 | Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, que não altera a potabilidade da água, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 1kg/m², sem reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, regularização, proteção térmica e mecânica. | EMOP | M2 | 11,34 | 93,58 | 1.061,20 |
| 6.6 | Chapim | 2.015,13 |
| 6.6.1 | 11.013.0006-0 | Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local | EMOP | M | 75,70 | 26,62 | 2.015,13 |
| 7 | Retirada de entulhos | 712,66 |
| 7.1 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados | EMOP | UM | 2,00 | 249,69 | 499,38 |
| 7.2 | 05.001.0172-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | EMOP | M3 | 8,00 | 26,66 | 213,28 |
| 8 | Serviços finais, limpeza e desmobilização | 5.470,70 |
| 8.1 | 01.050.0300-0 | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. | EMOP | UM | 1,00 | 1.522,70 | 1.522,70 |
| 8.2 | 05.001.0360-0 | Limpeza de pisos cimentados | EMOP | M2 | 700,00 | 5,64 | 3.948,00 |
|  |  |  |  |  | VALOR BDI TOTAL: | 20.921,11 |
|  |  |  |  |  | VALOR ORÇAMENTO: | 90.961,36 |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 111.882,47 |

3.3 – Memorial de Cálculo

O orçamento da reforma das fachadas e cobertura do Prédios 01 foi desenvolvido pela Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura (SGEA) da Assembleia Legislativa o Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), utilizando como parâmetro, em sua maior parte, a Tabela de custos unitários da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), e, em alguns itens, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), cotações ou estimativas.

O objetivo deste memorial de cálculo é detalhar os cálculos utilizados para obtenção dos quantitativos. Além disso, também visa explicar como foram obtidos os custos unitários dos itens não encontrados ou adaptados do Sistema EMOP.

# Administração

É considerada uma estimativa de 2 meses de duração das obras. A composição do item segue no anexo “Composições Próprias”, sendo considerado:

- Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Pleno: 4 horas/mês

- Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho: 4 horas/mês

- Vale transporte: considerado 2 vales por dia, equipe de 3 funcionários, 20 dias úteis por mês.

- Vale alimentação: considerada equipe de 3 funcionários e 20 dias úteis por mês.

# Canteiro de Obras

2.1 Placa de identificação de obra pública: 1 m²

2.2 Despesas dentro do canteiro de obras: a determinação da quantidade é calculada dividindo-se o valor correspondente a 5% do custo total dos itens de administração local pelo valor publicado no Boletim Mensal de Custos para o item de despesas dentro do canteiro de obras, conforme orientações contidas na contracapa do Boletim Mensal de Custos (UR).

# Andaimes e acessos

3.1 Para o aluguel de andaime fachadeiro foi considerado o comprimento da fachada do Prédio 01 (92m) multiplicada por sua altura (8,75 m) diminuída de 1,5 m, vezes 2 meses.

3.2 Para o transporte de andaime tubular foi considerada a área de andaime, vezes 20 km.

3.3 Para a carga e descarga manual de andaime tubular foi considerada a área de andaime.

3.4 Para a plataforma ou passarela de madeira foi considerada a extensão da fachada multiplicada por uma largura de 0,60 m.

3.5 Para a montagem e desmontagem de andaime foi considerada a área de andaime.

# Fachadas

## Retirada e/ou proteção de utilidades externas

4.1.1 Considerou-se 8 luminárias de lâmpada fluorescente tubular e 3 de braço, em um total de 11 unidades.

4.1.2 Retirada de telhas: 6,6 m².

4.1.3 Considerou-se a estrutura do telhado como sendo formada de 5 triângulos de 1,2x0,45x1,28 m e 2 barras de 5,5 m, sendo o comprimento total multiplicado pela massa nominal de 0,18 kg/m (correspondente a barras de aço quadrada de 4,75 mm). O preço foi multiplicado por 1,5 para incluir também um valor estimado para a retirada da estrutura.

4.1.4 Estimou-se um comprimento total de 36 m de calhas e condutores com base em inspeção visual e o preço unitário foi multiplicado por 1,5 para estimar sua recolocação, não originalmente prevista na descrição do item.

4.1.5 Foram contabilizadas 7 unidades de ar condicionado e o preço unitário foi multiplicado por 1,5 para estimar o custo de retirada.  Além disso, para a composição do preço unitário foram consideradas apenas os insumos de mão-de-obra e o preço também foi multiplicado por 1,5 para incluir a retirada dos aparelhos.

4.1.6 Considerou-se comprimento de para-raios composto por um perímetro de 74 m e 7 descidas de 7,3 m de altura, divididos por 30 m, conforme descrição do item EMOP.  Para a composição do preço unitário foram consideradas apenas os insumos de mão-de-obra, e o preço unitário foi multiplicado por 1,5 para estimar os custos de retirada.

4.1.7 Considerou-se 1 unidade de antena de TV e preço unitário foi multiplicado por 1,5 para estimar os custos de retirada. Além disso, para a composição do preço unitário foram consideradas apenas os insumos de mão-de-obra.

4.1.8 Foram consideradas 3 unidades de caixa de incêndio e preço unitário foi multiplicado por 1,5 para estimar os custos de retirada. Além disso, para a composição do preço unitário foram consideradas apenas os insumos de mão-de-obra.

## 4.2 Demolição do revestimento cerâmico e respectiva argamassa de assentamento

4.2.1 Para demolição do revestimento cerâmico considerou-se 90% da área total de fachada do Prédio 01 (520 m²).

4.2.2 Para demolição da argamassa de assentamento dos azulejos foi considerada a mesma área total de 520 m².

## 4.3 Demolição do emboço e chapisco deteriorados

4.3.1 Foi considerada uma área correspondente a 15% do valor total mencionado no item anterior.

## 4.4 Execução de chapisco e emboço

4.4.1 Mesma área correspondente a 15% do valor total.

## 4.5 Esquema de pintura

4.5.1 Considerou-se a área total de fachada do Prédio 01.

A composição do item sofreu algumas mudanças, com o acréscimo de:

- uma demão extra de selador acrílico;

- insumo referente a duas demãos de massa corrida;

- aumento proporcional dos preços de mão-de-obra de pintor e servente, por meio da multiplicação pela razão entre o preço do insumo acrescentado e o preço total do item.

# Abertura de visita no 2º pavimento

## 5.1 Reforço estrutural

5.1.1 Para o esmerilhamento com politriz foi considerada o comprimento dos elementos compósitos de fibra de carbono, constituído de uma placa de 1,75 m, duas de 1,35 m e duas de 2 m, totalizando 8,45 m. A mudança assinalada no item corresponde à adaptação da descrição original de “Polimento manual de rodapé em material de alta resistência” para “Esmerilhamento com politriz munida de disco de carbureto de silício grana 24”.

5.1.2 Foi considerado o comprimento de 8,45 m.

## 5.2 Demolição da laje

5.2.1 Para o corte da laje de concreto foi considerado um comprimento de 4 vezes 0,85, multiplicado por 2 (em cima e embaixo).  A mudança assinalada no item corresponde a substituição do texto de “Corte em pisos de mármore, marmorite ou cerâmica com maquita” por “corte e concreto com maquita”.

5.2.2 Para a demolição manual do concreto foi considerada a área do quadrado de 0,85 m de lado multiplicado por uma espessura de 0,10 m de laje.

5.2.3 Para o corte e dobragem das barras, a massa total em aço foi encontrado da seguinte maneira: dividiu-se o comprimento da abertura de 0,75 m pelo espaçamento das barras (0,15 m) e multiplicou-se por 2 (dois sentidos) para encontrar o número de barras. Em seguida, elas foram multiplicadas pelo comprimento de 0,75 m e pela massa nominal de 0,617kg/m, correspondente a barras de 10 mm.

5.2.4 Para as formas de madeira considerou-se 4 vezes 0,75 m, multiplicadas por uma largura de 0,30 m.

5.2.5 A área a receber o grout  foi multiplicada por uma espessura da laje de 0,10 m.

## 5.3 Adequação do telhado

5.3.1 A área de remoção de telhas foi medida pelo desenho e equivale a 6,15 m².

5.3.2 Comprimento corte das telhas de fibrocimento corresponde a soma de dois comprimentos de 3 m e um de 2 m, totalizando 8 m. A mudança assinalada no item corresponde a substituição do texto de “Corte em pisos de mármore, marmorite ou cerâmica com maquita” por “corte em concreto com maquita”.

5.3.3 A área dos pontaletes de madeira é medida pela área de cobertura do telhado, conforme descrição do item (6,15 m²).

## 5.4 Construção da visita

5.4.1 A área de apicoamento manual concreto foi calculado como 4 vezes 0,75 m, multiplicado por uma largura e alvenaria de 0,14 m.

5.4.2 A área a receber chapisco para melhorar aderência da alvenaria com o concreto é a mesma o apicoamento.

5.4.3 O comprimento de alvenaria estrutural é 4 vezes 0,75 m.

5.4.4 O peso das barras de aço dos pilaretes corresponde a 4 barras de 0,50 m de comprimento em cada um dos 4 cantos, multiplicados por um pelo nominal de 0,25 kg/m, correspondente a barras CA-50 de 6,3 mm de diâmetro.

5.4.5 O peso para o corte e dobragem das barras foi considerado igual ao anterior.

5.4.6 O peso das barras de aço superiores foi calculado de modo semelhante, considerando-se 2 barras CA-50 de 6,3 mm de diâmetro pelo comprimento de 4 vezes 0,75 m.

5.4.7 O peso correspondente à corte e dobragem das barras superiores foi o mesmo do anterior.

5.4.8 O volume de grout para preenchimento da alvenaria estrutural foi calculado multiplicando-se o comprimento de 4 vezes 0,75 m pela altura de 0,50 m e pela largura do bloco de 0,10 m.

5.4.9 Para a área a receber chapisco e emboço foi considerado o comprimento de alvenaria (4*0,75 = 3 m) vezes sua altura (0,5 m), multiplicado por 2 (dois lados), somado a área do topo (3 m vezes a largura de 0,14 m).

5.4.10 A área de pintura foi calculada da mesma forma que no item anterior. A composição do item sofreu as mudanças comentadas em 4.5.1.

## 5.5 Tampa da visita

5.5.1 Para a tampa a visita considerou-se uma portinhola de 0,75²=0,56 m².

# Cobertura

## 6.1 Limpeza

4.4.1.1 Área de limpeza corresponde a soma das áreas de:

- calhas (14,19 m²),

- platibandas (75,7 m de perímetro vezes 1 m de altura=75,7 m²) e

- rufos (56,7 m de comprimento vezes largura de 0,20 m= 11,34 m²).

## 6.2 Adequação das inclinações em torno da visita

6.2.1 A área em torno da visita (5,55 m²) foi multiplicada por uma espessura de 0,07 m de argamassa de regularização.

## 6.3 Impermeabilização das calhas

6.3.1 A área de demolição manual de concreto foi tomada como 10% da área das calhas (exceto área em torno da abertura, já regularizada), multiplicada por uma espessura de 0,05 m.

6.3.2 O comprimento de corte em concreto nas fissuras foi estimado como 10% da área das calhas, resultando em 1,42 m, e a composição utilizada foi a descrita no item 5.2.1.

6.3.3 Para o preenchimento das fissuras com resina utilizou-se o mesmo comprimento do item anterior. Porém, a composição do preço foi adaptada do item 16.035.0005-0, referente a impermeabilização de juntas de 2x1 cm. Para isso, aproveitaram-se os coeficientes de mão de obra e substituiu-se o insumo de selante elastomérico por adesivo epóxi, cujo consumo foi calculado multiplicando-se a seção considerada da fissura por uma densidade de 1700 kg/m³ e perdas de 100%.

6.3.4 Foi considerada a mesma espessura de 0,03 m para regularização com argamassa e também foi descontada a área em torno da visita, já considerada no item de adequação das inclinações, mas aqui foi multiplicada por um percentual um pouco maior (15% ao invés dos 10% do item 4.4.43.1), para abarcar, além das áreas de demolições, também eventuais regiões com empoçamentos.

6.3.5 A área de impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal corresponde, por sua vez, a área total de calhas.

## 6.4. Impermabilização da platibandas

6.4.1 A área de demolição manual de concreto foi tomada como 10% da área das platibandas, multiplicada por uma espessura de 0,03 m.

6.4.2 O comprimento de corte em concreto nas fissuras foi estimado como 10% da área das calhas, resultando em 7,57 m.

6.4.3 Para o preenchimento das fissuras utilizou-se a composição descrita no item 6.3.3 e considerou-se um comprimento igual ao do item anterior.

6.4.4 Para preenchimento com argamassa foi considerado o mesmo volume do item 6.4.1.

6.4.5 A área de impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal corresponde, por sua vez, a área total de platibanda. No entanto, o consumo especificado foi e 1 kg/m², e não 2 kg/m² como previa o item inicialmente. Por isso, o preço foi dividido por 2.

## 6.5 Reparo dos rufos deteriorados

6.5.1 O volume de remoção manual de concreto foi calculado multiplicando-se 10% da área total dos rufos pela espessura do rufo (em torno de 0,05 m).

6.5.2 A área para limpeza do concreto foi tomada como 10% da área total dos rufos.

6.5.3 Para a aplicação do inibidor de corrosão cimentíceo foi tomada área igual ao do item anterior.

6.5.4 A massa de ponto de aderência epoxídica foi calculada considerando-se um consumo de 0,35 kg/m², na área dos itens anteriores. Porém, o resultado foi arredondado para o primeiro inteiro acima, visto a pouca probabilidade de aproveitamento da mesma embalagem de produto.

6.5.5 O volume de argamassa tixotrópica de recuperação é a mesma do item 6.5.1.

6.5.6 A área a receber a impermeabilização a base de poliuretano vegetal, por sua vez, corresponde a área total dos rufos. O preço foi dividido por 2 devido ao consumo especificado ser metade do descrito no item EMOP.

## 6.6 Chapim

6.6.1 O comprimento de chapim de concreto corresponde ao perímetro da platibanda: 75,7 m.

# Retirada de entulhos

7.1 Número de caçambas locadas foi estimado somando-se todas as quantidades de demolições envolvidas no orçamento, multiplicando-se pelo fator de empolamento de 1,5 e dividindo-se pelo volume de 5 m³. O resultado foi ainda arredondado para o primeiro inteiro superior.

7.2 O volume de material para contabilização do transporte horizontal corresponde à soma de todas as quantidades de demolições envolvidas no orçamento, multiplicando-se pelo fator de empolamento de 1,5.

# Serviços finais

8.1 Foi adotado 1 relatório.

8.2 A área de limpeza de pisos corresponde à área em torno do prédio.

# TOTALIZAÇÃO

Para o cálculo do BDI foram utilizados os seguintes valores:

Tabela 1 - Composição do BDI

| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 2,33% |
| --- | --- |
| DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1,00% |
| RISCOS, SEGUROS e GARANTIAS (seguro de risco de engenharia, seguro de terceiros, seguro de vida em grupo (RSG) | 1,00% |
| TRIBUTOS (ISS - 3,00%, PIS – 0,65%, COFINS – 3,00%) (T) | 6,65% |
| LUCRO (L) | 10,00% |
| BDI | 23,0% |

# 4– CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4.1 -

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | Total parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administração | 8.195,84 | 50,00% | 50,00% | 100,00' %' |
|  |  |  | 4.097,92 | 4.097,92 | 8.195,84 |
| 2 | Canteiro de obra | 751,73 | 50,00% | 50,00% | 100,00' %' |
|  |  |  | 375,87 | 375,86 | 751,73 |
| 3 | Andaimes e acessos | 18.188,95 | 80,00% | 20,00% | 100,00' %' |
|  |  |  | 14.551,16 | 3.637,79 | 18.188,95 |
| 4 | Fachadas | 39.161,55 | 80,00% | 20,00% | 100,00' %' |
|  |  |  | 31.329,24 | 7.832,31 | 39.161,55 |
| 5 | Abertura de visita no 2º pavimento | 3.912,51 | 50,00% | 50,00% | 100,00' %' |
|  |  |  | 1.956,26 | 1.956,25 | 3.912,51 |
| 6 | Cobertura | 14.567,42 |  | 100,00% | 100,00' %' |
|  |  |  |  | 14.567,42 | 14.567,42 |
| 7 | Retirada de entulhos | 712,66 |  | 100,00% | 100,00' %' |
|  |  |  |  | 712,66 | 712,66 |
| 8 | Serviços finais, limpeza e desmobilização | 5.470,70 |  | 100,00% | 100,00' %' |
|  |  |  |  | 5.470,70 | 5.470,70 |
| 9 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 20.921,11 | 57,50% | 42,50% | 100,00' %' |
|  |  |  | 12.030,16 | 8.890,74 | 20.921,11 |
|  |  | 111.882,47 | 64.340,61 | 47.541,65 | 111.882,47 |
|  |  |  | 64.340,61 | 111.882,47 |  |

4.2 – O prazo para execução da obra  se inicia após a assinatura do contrato.

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:___/XX Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Prestação de serviços comuns de engenharia para a retirada do revestimento cerâmico e respectiva argamassa de assentamento existente do prédio 01 (sem reaproveitamento do material retirado), recuperação de trechos de emboço e alvenaria, regularização pontual de superfícies, pintura com tinta acrílica padrão premium, impermeabilização de calha e platibanda, colocação de chapim nas platibandas, instalação de pingadeiras e instalação de visita de acesso à cobertura do Prédio 01. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento de contrato administrativo

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

  - caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

  - seguro-garantia;

  - fiança bancária;

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) A equipe de trabalho constituída para implementar os serviços;

b) Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

c) A lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para a aprovação da Fiscalização.

- As ART’s / RRT’S referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (	Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

- Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas  por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

- A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA,  do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

- Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade construtivas e operacionais semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, conforme solicitado no Termo de Referência (Anexo II), da equipe que realizará os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes de planilha abaixo, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início. São condições para emissão da primeira medição, a apresentação dos seguintes documentos:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de reforma as fachadas e cobertura do Prédio Administrativo do Departamento de Transportes serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluído aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com o ato N/MD/n° 650/2019.

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

- Pela CONTRATADA:

  - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

  - As falhas nos serviços de terceiros não sujeiras à sua ingerência;

  - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

  - As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

  - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

  - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

  - A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

  - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- Pela FISCALIZAÇÃO:

  - Atestação da veracidade dos registros acima;

  - Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

  - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

  - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

  - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

  - Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

  - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência do início de qualquer serviço sob sua responsabilidade, a relação de trabalhadores SUBCONTRATADOS ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que forem atuar nas dependências da ALERJ, bem como atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.