PREGÃO Nº 29A/2020

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 600 do procedimento administrativo nº 4558/2020, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h de 14 de setembro de 2021, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.71 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

CARLOS CARDOSO DE MORAES

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 29A/2020

##### TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO DO PALÁCIO TIRADENTES

# OBJETO DE CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os Serviços Comuns de Engenharia para operação, assistência técnica e manutenção dos equipamentos que compõem os sistemas de Condicionamento de Ar, Ventilação Mecânica e Exaustão do Palácio Tiradentes compreendendo sistemas de ar condicionado do tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) condicionadores de ar de expansão direta dos tipos Janela e Portátil; e conjunto de ventiladores, com vistas a garantir a funcionalidade, segurança e durabilidade das instalações conforme desenhos e catálogos dos equipamentos

O objeto trata-se da contratação, por EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, de serviços de operação, monitoramento, inspeção, conservação e limpeza, assistência técnica, manutenção periódica com pequenos reparos, além de ajustes e adequações necessários dos componentes dos sistemas, com mão de obra, materiais e peças, quando for o caso, inclusos. Também são objeto deste contrato eventuais manutenções corretivas.

Deverão estar inclusos no valor ofertado todas as despesas inerentes à prestação dos serviços, tais como fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos e dispositivos acessórios, consumíveis, materiais de reposição quando for o caso, deslocamentos, refeições, uniformes, EPI’s, produtos de limpeza e lubrificação, encargos e outras pertinentes a execução do objeto licitado, a ser realizado nas dependências e instalações da ALERJ.

O objeto desta contratação será executado no seguinte endereço: Rua Dom Manuel s/n – Centro – Rio de Janeiro/RJ

## METODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS

2.1 De maneira resumida, os equipamentos que compõem os sistemas de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão instalados no Palácio Tiradentes.

Para maiores detalhes e especificações, devem ser consultados os desenhos e descritivos técnicos de projeto e os catálogos.

| EQUIPAMENTOS DE VAC – CONDENSADORES VRF UNITÁRIOS |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | CAPACIDADE NOMINAL (HP) | QUANT. (UN) |
| 1 | UNIDADE CONDENSADORA COM CONDENSAÇÃO A AR PARA SISTEMAS VRF – MOD: CRUN140BLS4. | BOMBA DE CALOR | 14 | 7 |
| 2 | UNIDADE CONDENSADORA COM CONDENSAÇÃO A AR PARA SISTEMAS VRF – MOD: CRUN120BLS4. | BOMBA DE CALOR | 12 | 8 |
| 3 | UNIDADE CONDENSADORA COM CONDENSAÇÃO A AR PARA SISTEMAS VRF – MOD: CRUN180BLS4. | BOMBA DE CALOR | 18 | 6 |
| 4 | UNIDADE CONDENSADORA COM CONDENSAÇÃO A AR PARA SISTEMAS VRF – MOD: CRUN200BLS4. | BOMBA DE CALOR | 20 | 22 |
| 5 | UNIDADE CONDENSADORA COM CONDENSAÇÃO A AR PARA SISTEMAS VRF – MOD: CRUN160BLS4. | BOMBA DE CALOR | 16 | 3 |

Conforme o método de instalação, algumas condensadoras foram ligadas em conjunto, formando uma condensadora combinada de maior potência. Porém, os modelos e capacidades dos equipamentos são conforme a tabela acima.

| EQUIPAMENTOS DE VAC – EVAPORADORES VRF |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | CAPACIDADE NOMINAL (btu/h) | QUANT. (UN) |
| 1 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU96GB8Z2 | DUTO PARA 100% DE AR EXTERNO | 95.900 | 20 |
| 2 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU07GSBL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 7.500 | 13 |
| 3 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU09GSBL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 9.600 | 8 |
| 4 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU18GSCL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 19.100 | 39 |
| 5 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU24GSCL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 24.200 | 14 |
| 6 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU24GBHA2 | ALTA PRESSÃO PARA DUTO | 24.200 | 3 |
| 7 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU48GBRA2 | ALTA PRESSÃO PARA DUTO | 48.100 | 4 |
| 8 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU76GB8A2 | ALTA PRESSÃO PARA DUTO | 76.400 | 3 |
| 9 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU76GB8Z2 | ALTA PRESSÃO PARA DUTO | 76.400 | 1 |
| 10 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU96GB8A2 | DUTO PARA 100% DE AR EXTERNO | 95.900 | 18 |
| 11 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU12GSBL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 12.300 | 7 |
| 12 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU54GBRA2 | ALTA PRESSÃO PARA DUTO | 54.000 | 5 |
| 13 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: ARNU24GCFA2 | DE PISO COM GABINETE | 24.200 | 4 |
| 14 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU15GSBL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 15.400 | 26 |
| 15 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU24GVJA2 | DE TETO | 24.200 | 2 |
| 16 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU36GVKA2 | DE TETO | 36.200 | 9 |
| 17 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU48GB8Z2 | DUTO PARA 100% DE AR EXTERNO | 48.100 | 2 |
| 18 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU09GSCL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 9.600 | 1 |
| 19 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU07GSCL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 7.500 | 1 |
| 20 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU24GSBL2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 24.200 | 1 |
| 21 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: CRNU18GCFA2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 19.100 | 6 |
| 22 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: URNU24GVJA2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 24.200 | 3 |
| 23 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: URNU36GVJA2 | DE PAREDE (HI-WALL) | 36.200 | 1 |
| 24 | UNIDADE EVAPORADORA DO SISTEMA VRF – MOD: URNU24GSCL | DE PAREDE (HI-WALL) | 24.200 | 1 |

| EQUIPAMENTOS DE VAC - VENTILADORES |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | VAZÃO DE AR (m³/h) | P.E. (mmCA) | SISTEMA | QUANT. (UN) |
| 1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/7 | 1245 | 45 | VI-01-01-01 | 1 |
| 2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/3 | 845 | 35 | VI-01-02-01 | 1 |
| 3 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/3 | 780 | 45 | VI-01-03-01 | 1 |
| 4 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/7 | 1200 | 45 | VI-01-04-01 | 1 |
| 5 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/7 | 1190 | 40 | VI-01-05-01 | 1 |
| 6 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/3 | 815 | 30 | VI-01-06-01 | 1 |
| 7 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 9/9 | 2700 | 35 | VI-01-07-01 | 1 |
| 8 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/3 | 980 | 40 | VI-04-04-01 | 1 |
| 9 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 9/7 | 1680 | 45 | VI-04-03-01 | 1 |
| 10 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 7/3 | 1100 | 45 | VI-05-01-01 | 1 |
| 11 | GABINETE DE VENTILAÇÃO | GCS PP 9/7 | 1583 | 50 | VI-05-02-01 | 1 |
| 12 | VENTILADOR AXIAL | AVR-AL 630/6 | 3068 | 42 | VE-01-01-01 | 1 |
| 13 | MICRO VENTILADOR EM LINHA PARA INSUFLAMENTO DE AR |  | 100 | 35 | VI-04-01-01 E VI-04-02-01 | 2 |

| QUADRO ELÉTRICO – VAC |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | SISTEMA | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 1 | QUADRO ELÉTRICO | QE-M4-01-01 | PÇ | 1 |
| 2 | QUADRO ELÉTRICO | QE-M4-02-01 | PÇ | 1 |
| 3 | QUADRO ELÉTRICO | QE-M4-03-01 | PÇ | 1 |
| 4 | QUADRO ELÉTRICO | QE-M4-04-01 | PÇ | 1 |
| 5 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-05-01 | PÇ | 1 |
| 6 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VE-01-01-01 | PÇ | 1 |
| 7 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-04-01 | PÇ | 1 |
| 8 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-03-01 | PÇ | 1 |
| 9 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-01-01 | PÇ | 1 |
| 10 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-02-01 | PÇ | 1 |
| 11 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-05-02-01 | PÇ | 1 |
| 12 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-05-01-01 | PÇ | 1 |
| 13 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-04-01-01 | PÇ | 1 |
| 14 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-04-02-01 | PÇ | 1 |
| 15 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-01-06/07-01 | PÇ | 1 |
| 16 | QUADRO ELÉTRICO | QE-VI-04-03/04-01 | PÇ | 1 |

| EQUIPAMENTOS DE VAC – CONTROLES |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MODELO | QUANT. (UN) |
| 1 | CONTROLE REMOTO COM FIO | PQRCVSL0QW | 100 |
| 2 | CONTROLADOR DE AUTOMAÇÃO BACNET – MODBUS | PQNFB17C0 | 1 |
| 3 | CONTROLADOR CENTRAL ACEZ | PQCSZ250S0 | 2 |
| 4 | CONTATO SECO | PDRYCB000 | 4 |

### - Equipamentos Split:

### APARELHO SPLIT: MARCA: YORK – MODELO: RADA30FS-ADA – POTÊNCIA: 30.000 Btu/h

### APARELHO SPLIT: MARCA: SPRINGER CARRIER – MODELO: 38XCA024515MC – POTÊNCIA: 24.000 Btu/h

### APARELHO SPLIT: MARCA: SOURCE – MODELO: SLKA24FS-ADA – POTÊNCIA: 27.000 Btu/h

## ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

Os equipamentos de ar condicionado VRF foram instalados na última reforma pela qual passou o Palácio Tiradentes. Os aparelhos ainda estão em garantia pela responsável por sua instalação no prédio. Dessa forma, alguns dos serviços listados neste Termo de Referência, que versam sobre substituição de peças e componentes, carecem de avaliação por parte da FISCALIZAÇÃO sobre quem é de fato responsável pela correção em si. Assim, a CONTRATADA deve sempre aguardar a autorização da FISCALIZAÇÃO antes de iniciar qualquer serviço de manutenção corretiva.

Os serviços prestados bem como peças e materiais usados nas manutenções, de qualquer tipo, devem possuir garantia por parte da CONTRATADA conforme previsto em lei.

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

No presente Termo de Referência estão anexados documentos relevantes para o entendimento do escopo bem como para a execução dos serviços sob contratação.

A lista inclui os seguintes tipos de documentos:

- Desenho esquemático das instalações das máquinas de VRF e dutos no palácio Tiradentes;

- Manual do proprietário LG (Unidade de entrada de Ar fresco – Multi V)

- Manual do proprietário LG (Conduta oculta para tecto – Pressão estática alta)

- Manual do proprietário LG (Montagem na parede)

- Manual do proprietário LG (Colocação Oculta no chão)

- Modo de operação do sistema VRF ALERJ

- Manual de instalação, operação e manutenção OTAM

- Plantas de fluxograma de tubulações

- Plantas da rede de dutos

Além disso, a CONTRATADA deve satisfazer ao preconizado nos seguintes textos:

- Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos, bem como à execução de serviços;

- Normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

- Disposições legais federais e estaduais, pertinentes;

- Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia;

- Normas Regulamentadoras, em especial a NR-6, NR-9, NR-10e NR-23;

- Normas técnicas internacionais consagradas ou outra pertinente que houver, na falta de normas da ABNT, para complementar os temas previstos por estas.

Cabe à CONTRATADA a constante atualização das Normas Técnicas nacionais e internacionais pertinentes a cada especialidade.

## CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

As aquisições de serviços de operação e manutenção dos sistemas de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão do Palácio Tiradentes, serão dadas em função do planejamento de atividades (mensal, trimestral, semestral, etc.) expresso nas sessões seguintes deste Termo de Referência. A CONTRATADA deve considerar como sendo de sua responsabilidade todos os custos com mão de obra, inclusive encargos, transporte, alimentação e etc; EPI e EPC; ferramentas, dispositivos e consumíveis essenciais para a realização das tarefas; material de limpeza; entre outros que se venha verificar necessário, incluindo esses valores no preenchimento da Planilha Orçamentária.

Para os casos de reparos que envolvam a substituição de peças e componentes, será feita uma reserva orçamentária para ser utilizada caso haja necessidade e após aprovação da FISCALIZAÇÃO. Todos os custos para a realização dos serviços de reparo são de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo ônus extras à ALERJ além dos relativos à aquisição das peças defeituosas a serem substituídas, caso essas tarefas sejam solicitadas. Essas atividades serão demandadas à CONTRATADA após verificação da real necessidade e posterior autorização da FISCALIZAÇÃO do contrato.

Para todos os casos devem ser consideradas as premissas pertinentes à contratação por EMPREITADA POR PREÇO UNITÀRIO.

### Regime de Prestação dos Serviços

Os serviços deverão ser prestados das 8h às 22h durante os dias de semana, de acordo com a necessidade. A CONTRATA deve prever os custos relativos à disponibilidade de funcionários ao longo dessa jornada diária.

Esse horário estendido deve-se às atividades parlamentares no plenário e nos setores que apoiam as sessões, que costumeiramente avançam após o horário comercial. Após a mudança para a nova sede da ALERJ, o horário de atuação da equipe poderá ser revisto juntamente com a atualização da Planilha Orçamentária, para alcançar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A critério da FISCALIZAÇÃO, durante eventos previamente anunciados, alguns serviços poderão eventualmente ser programados para sábados, domingos e feriados. Nestes casos extraordináros, os serviços realizados serão os mesmos das Atividades Diárias, conforme escopo descrito a frente, no item 3. A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços de Manutenção em Planilha Orçamentária, não cabendo qualquer pagamento adicional por parte da ALERJ para serviços executados nesses horários extraordinários.

### Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todos os documentos de controle e demais gerados por força dos serviços deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software AutoCad, na versão 2012. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software Microsoft na versão 2016.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadora, principalmente NR-6, NR-9, NR-10 e NR-23.

### Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI específico a cada etapa dos serviços, a constar de PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante a estudo de especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos.

### Procedimentos Executivos e Registros

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos executivos, mecanismos de qualificação e registros às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

### Infraestrutura Predial para Prestação de Serviços

A CONTRATADA irá dispor de sala para guarda de ferramentas e pequenas peças. No entanto, os equipamentos e programas de informática, meios de comunicação e outros itens necessários ao desenvolvimento dos trabalhos serão de sua responsabilidade.

Poderão ser utilizados vestiários e sanitário existentes.

A CONTRATADA deve garantir condições de segurança, funcionalidade, higiene e estética adequada no interior da unidade.

### Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo seu conteúdo.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ o apontamento das imprecisões apresentadas e, à CONTRATADA, corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo.

A primeira emissão de um documento técnico deve ser caracterizada pela indicação “EMISSÃO ORIGINAL” no quadro de revisões.

Caso não haja comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e ele seja considerado “LIBERADO”, a CONTRATADA subirá uma revisão, indicando “EMISSÃO FINAL”. Nesta situação e se não tiverem modificações a serem feitas, não há necessidade de nova submissão à FISCALIZAÇÃO, podendo a revisão “EMISSÃO FINAL” ser emitida.

Em contrapartida, havendo comentário por parte da FISCALIZAÇÃO e caso o documento venha a ser qualificado como “NÃO LIBERADO”, a CONTRATADA deverá providenciar as modificações necessárias, subir a revisão e submeter novamente o documento à liberação da FISCALIZAÇÃO. No quadro de revisões deverá estar indicado o motivo e a finalidade.

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prazo máximo de 10 dias úteis.

A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção de arquivos técnicos, tais como memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos, especificações técnicas, catálogos, desenhos de fabricação e instruções de montagem, manuais de manutenção e de operação e termos de garantia fornecida pelos fabricantes e fornecedores dos componentes dos sistemas, que deverão ser permanentemente atualizados, refletindo fielmente todas as modificações e complementações realizadas ao longo da sua vida útil.

Fica responsável ainda pelo controle de documentos relativos à aquisição, registro, manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos; utilização de equipamentos, técnicas e rotinas de manutenção; registro, qualificação e treinamento de profissionais; saúde e segurança no trabalho; inspeção e ensaios de controle de materiais, equipamentos e serviços; auditorias e registros de qualidade; controle do vencimento de garantias de fabricantes e fornecedores e outros dados de interesse.

Todos os documentos deste Termo de Referência deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

## Equipe para os Serviços

A CONTRATADA deverá dispor de equipe experiente, capacitada para o desenvolvimento dos serviços conforme segue:

Será exigida dos licitantes a comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, profissionais habilitados para cada modalidade em específico, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termo da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participará(ao) da prestação dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

- Engenheiro Mecânico: Comprovação de execução de serviços técnicos de manutenção de instalações de ar condicionado do tipo VRF.

- Supervisor Técnico: com especialização comprovada em sistemas VRF, pertencente aos quadros da empresa.

- Mecânico de Refrigeração: com experiência comprovada em sistemas VRF, pertencente aos quadros da empresa.

- Técnico Eletricista: de baixa tensão pertencente aos quadros da empresa;

- Técnico em Eletrônica/Automação: com experiência em sistema VRF.

- Operadores: com experiência comprovada em sistemas VRF, pertencente aos quadros da empresa.

Todos os profissionais listados acima devem estar disponíveis durante todo o período de execução do contrato, sendo imprescindível que eles compareçam em quantidade, frequência e qualificação especificada neste Termo de Referência de forma a atender os serviços descritos no Programa de Manutenção Preventiva e atendam os chamados de Manutenção Corretiva dentro dos prazos estabelecidos neste edital.

Cabe à CONTRATADA indicar quais tipos de profissionais realizarão as tarefas requeridas neste Termo de Referência, sendo reservado à ALERJ, o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor (ART´s/RRT´s dos conselhos específicos e atestados registrados), para com a especialidade em tela.

A CONTRATADA deverá garantir que o(s) profissional(is) técnico(s) responsável(eis) indicado(s), na Declaração de Responsabilidade Técnica, esteja a disposição para dirimir dúvidas e discutir soluções com a FISCALIZAÇÃO.

Não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

A empresa se obriga credenciar junto à ALERJ no início do contrato todo o pessoal envolvido nos trabalhos apresentando as respectivas Carteiras de Trabalho com registro na empresa. Qualquer mudança de pessoal deverá ser comunicada por escrito à ALERJ.

Todos os funcionários da empresa deverão ter um rádio transmissor ou telefone celular, como instrumento de comunicação entre si e com a FISCALIZAÇÃO e com a Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura. Caso se opte por rádio transmissor, deve ser disponibilizado um equipamento também para a FISCALIZAÇÃO e outro para a Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Neste item encontram-se listados os serviços a serem contratados, objeto deste Termo de Referência. Estão englobadas as tarefas relativas à operação, assistência técnica e manutenção dos diversos equipamentos que compõem o sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica e Exaustão do Palácio Tiradentes.

A CONTRATADA prestará, por equipe de profissionais de sua responsabilidade, serviços de operação, monitoramento, inspeção, conservação e limpeza, assistência técnica, manutenção periódica com pequenos reparos e ajustes e adequações, além de eventuais manutenções corretivas quando aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

É responsabilidade da CONTRATADA definir os métodos e procedimentos para execução das atividades de manutenção respeitando as especificações técnicas de cada equipamento e sistema expressas nos respectivos manuais, catálogos e PMOC.

Da mesma forma, é de responsabilidade da CONTRATADA a definição dos métodos e procedimentos para a execução dos serviços de reparo, incluindo o diagnóstico do defeito e as possibilidades e alternativas para a correção, respeitando as especificações técnicas de cada equipamento e sistema, expressas nos respectivos manuais, catálogos e PMOC e devendo ser comunicado à FISCALIZAÇÂO e à Subdiretoria-Geral de Engenharia e Arquitetura previamente ao início dos serviços.

Cabe também ao Responsável Técnico da CONTRATADA estar disponível para ações de levantamento de pendências, possibilidades de melhorias e consulta técnica junto à FISCALIZAÇÃO e à Subdiretoria-Geral de Engenharia e Arquitetura da ALERJ.

As principais características do objeto dos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão sintetizadas neste capítulo. A descrição a seguir não é exaustiva, devendo a licitante interessada em obter mais detalhes técnicos complementá-la, mediante consulta aos desenhos e memoriais descritivos em anexo, e em avaliações a respeito do estado atual de conservação e grau de dificuldades inerentes à execução do objeto contratual, obtidas durante a vistoria prevista neste edital e com base em sua experiência empresarial.

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA estão divididos em:

- Relatórios;

- Manutenção Periódica;

- Manutenção Eventual;

## Relatórios

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à Fiscalização, em até 15 (quinze) dias a partir da data de início do período contratual:

- Relatório de Vistoria do estado em que se encontram os equipamentos que compõem os sistemas, reportando qualquer anormalidade encontrada. Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá atualizar a situação de cada equipamento, emitindo novo relatório, incluindo modificações e atualizações pela qual cada um tenha passado durante o período;

- Relatório de Avaliação de Riscos e Mapa de Riscos dos ambientes onde os serviços serão realizados, de modo a especificar os riscos associados e a lista EPIs necessários;

Os relatórios devem vir assinados pelo respectivo responsável técnico da empresa, em papel timbrado, por via impressa e digital.

## Manutenção Periódica

A fim de prevenir a ocorrência de falhas ou de desempenho insuficiente dos sistemas, é necessária a execução de um Programa de Manutenção Preventiva dos seus componentes. Este programa é composto por um conjunto de inspeções periódicas definidas em função das características dos componentes dos sistemas, intensidade de uso das instalações e componentes, das condições locais e orientação técnica dos fabricantes ou fornecedores, e deverá ser apresentado pela CONTRATADA e formalmente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no início da execução contratual.

Fica determinado que nos casos em que o Programa de Manutenção Preventiva demandar a substituição de peça ou componente como atividade mandatória de manutenção, a CONTRATADA deve providenciar a substituição incluindo o fornecimento da peça ou componente e qualquer outro material diretamente ligado à execução da atividade, sem que isso gere qualquer custo adicional à ALERJ, além daqueles previstos na Planilha Orçamentária.

Fica determinado que, na detecção de não-conformidades de qualquer natureza, seja por parte dos profissionais da CONTRATADA ou da FISCALIZAÇÃO, fica a CONTRATADA obrigada a fazer anotação no Registro de Ocorrência, e desde que não envolva substituição de peça ou equipamento de maior monta, a sanar o problema sem ônus adicional à ALERJ. O mesmo se aplica a ajustes e alterações de parâmetros de funcionamento dos equipamentos de modo a aprimorar o desempenho dos sistemas.

Além dos pequenos reparos nos equipamentos mecânicos, consideram-se também como pequenos reparos os ajustes no sistema de automação como: a tratativa de alarmes, resets ou a medição e re-configuração de parâmetros de funcionamento do sistema e dos equipamentos.

As atividades mínimas a constar desse Programa de Manutenção Preventiva estão descritas a seguir, podendo a CONTRATADA incluir outras atividades que julgue efetivas, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

## Manutenção Preventiva

### Atividades Diárias

- Ligar, desligar e/ou programar os horários de funcionamento dos equipamentos do sistema de ar condicionado;

- Monitorar diariamente as condições climáticas (temperatura, umidade relativa, vazão e temperatura de insuflamento de ar, ruído, entre outros) de todos os ambientes do edifício;

- Monitorar, a cada hora, os parâmetros de funcionamento das máquinas que atendem ao Plenário bem como as condições climáticas do referido espaço nos dias de sessão desde 03 (três) horas antes do seu início até o término, procedendo com ajustes e regulagens necessárias e verificando e sanando anormalidades;

- Realizar serviço de atendimento e registro dos chamados realizados pelos ocupantes do Palácio ou pela FISCALIZAÇÃO ou Pela Subdiretoria-Geral de Engenharia e Arquitetura, encaminhando funcionários para o local de atendimento e coordenando a distribuição da equipe; Este serviço deve ser realizado de maneira presencial no Palácio Tiradentes, usando necessariamente o ramal interno da ALERJ e também, celular e email;

- Realizar ajustes em parâmetros e pequenas correções que não envolvam substituição de peças e materiais, como apertos, fixações e regulagens;

- Orientar sobre o funcionamento dos sistemas de ar condicionado, pressurização de escada e exaustão, buscando e aumento de performance e de eficiência;

- Realizar análise dos parâmetros de funcionamento das máquinas, utilizando softwares e dispositivos específicos da LG Eletronics, como LG SIMs ou equivalente;

#### UNIDADES INTERNAS:

### Atividades mensais

- Apresentar PMOC preenchido, carimbado e assinado, em papel timbrado da CONTRATADA, impresso ou via email indicando a relação das atividades realizadas, incluindo os serviços de reparo ou outras observações necessárias e pertinentes.

- Evaporadoras

- Limpar equipamento geral;

- Limpar dreno e bandejas;

- Verificar vibrações e ruídos anormais. Proceder com a correção caso haja necessidade;

- Verificar Isolamento das tubulações; Proceder com a correção caso haja necessidade;

- Limpar (se recuperável) o filtro;

- Verificar a temperatura de insuflamento e retorno;

- Verificar ajustes nos termostatos de controle;

- Verificar e limpar se necessário, a serpentina;

- Verificar se há vazamento na serpentina; Proceder com a correção caso haja necessidade;

- Casa de máquinas

- Verificar e eliminar sujeira;

- Verificar e eliminar corpos estranhos;

- Verificar e eliminar obstruções no retorno.

- Outras atividades

- Verificar / eliminar sujeira, danos e corrosão;

- Verificar fixação;

- Verificar e eliminar frestas dos filtros;

- Verificar acionamento mecânico do registro damper;

- Limpar (se recuperável) o filtro (se descartável) substituir;

- Verificar danos no isolamento térmico. Proceder com a correção caso haja necessidade.

### Atividades trimestrais

- Evaporadoras

- Reapertar mancais e suportes

- Casa de máquinas

- Limpar quadro elétrico (int/ext);

- Verificar fixação dos fusíveis/terminais/lâmpadas.

- Outras atividades

    - Verificar /eliminar sujeira, danos e pontos de corrosão;

    - Verificar fixação;

    - Verificar a vedação das conexões;

    - Verificar fiação de alimentação;

    - Verificar desbalanceamento dos ventiladores;

### Atividades semestrais

- Evaporadoras

- Verificar Vazamentos; Proceder com a correção caso haja necessidade,

- Limpar as placas eletrônicas;

- Lavar serpentinas;

- Limpar rotores;

- Verificar de funcionamento da bomba de dreno.

- Outras atividades

- Verificar a vedação das portas de inspeção. Em operação normal;

- Regular os relés de sobrecarga;

- Verificar os controles de intertravamento. Proceder com a correção caso haja necessidade.

### Atividades anuais

- Evaporadoras

  - Verificação de funcionamento dos sensores de temperatura.

- Outras atividades

  - Verificação de funcionamento e eliminar sujeira (int/ext) danos e corrosão.

#### UNIDADES EXTERNAS

### Atividades mensais

- Condensadoras

- Limpar equipamento geral;

- Verificar por vibrações e ruído anormais. Proceder com a correção caso haja necessidade

- Verificar isolamento das tubulações. Proceder com a correção caso haja necessidade

- Verificar funcionamento dos motores do ventilador do condensador.

- Casa de máquinas

- Verificar e eliminar sujeira;

- Verificar e eliminar corpos estranhos;

- Limpar quadro elétrico (int/ext);

- Fixar os fusíveis/terminais/lâmpadas.

- Outras atividades

- Verificar temperatura do ar de entrada;

- Verificar temperatura de saída do ar;

- Verificar temperatura do ambiente;

- Verificar tensão (V);

- Verificar corrente (A).

### Atividades trimestrais

- Condensadoras

- Verificar aperto dos suportes;

- Limpar serpentina do condensador;

- Verificar vazamentos;

- Reapertar os terminais dos cabos de força / comunicação.

### Atividades semestrais

- Condensadora

- Limpar as placas eletrônicas;

- Limpar o ventilador do condensador.

- Outras atividades

- Verificar Super aquecimento faixa de trabalho (7 – 11) ºc;

- Verificar Sub resfriamento faixa de trabalho (5 – 15) ºc;

- Verificar Pressão de alta – faixa de trabalho (abaixo de 3600) kpa;

- Verificar Pressão de baixa – faixa de trabalho (700 – 1000) kpa;

- Verificar dispositivos de proteção;

- Verificar filtro secador e válvulas de expansão.

### Atividades anuais

- Condensadora

- Verificar funcionamento dos sensores de temperatura;

- Verificar funcionamento dos sensores de pressão;

- Verificar funcionamento das válvulas solenóides;

- Verificar funcionamento da válvula de 4 vias;

- Verificar funcionamento das válvulas de serviço;

- Verificar funcionamento do compressor;

- Verificar aquecedor de óleo.

#### QUADRO ELÉTRICO

### Atividades mensais

- Realizar verificação geral da corrente;

- Verificar as condições de isolamento dos fios e cabos. Proceder com a correção caso haja necessidade

- Verificar os sinalizadores (substituir se necessário);

- Verificar lâmpadas dos sinalizadores (substituir se necessário);

- Verificar a lubrificação de terminais e partes móveis (lubrificar se necessário);

- Verificar da pintura externa do quadro;

- Verificar do estado de conservação dos componentes (trocar quando necessário).

### Atividades anuais

- Reapertar os parafusos dos bornes;

- Realizar reaperto geral dos parafusos de fixação de todos os componentes;

- Efetuar medições elétricas (tensão, corrente e resistência);

- Realizar limpeza externa e interna do quadro.

##### VENTILADORES

### Atividades Mensais

- Realizar limpeza interna e externa dos equipamentos;

- Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

- Verificar fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador;

- Verificar estado e tensão das correias;

- Verificar aquecimento do motor;

- Verificar Corrente e Tensão do motor;

- Verificar e eliminar pontos de corrosão.

### Atividades Trimestrais

- Lubrificar mancais do motor;

- Lubrificar mancais do ventilador bem como demais pontos necessários;

- Reapertar parafusos dos mancais e suportes;

- Verificar e reparar caso exista óleo ou ferrugem nas polias;

- Verificar e reparar possíveis falhas na pintura do gabinete;

- Verificar o estado geral de mancais e rolamentos;

- Verificar o estado geral dos motores.

### Atividades Semestrais

- Medir resistência ao isolamento do motor;

- Verificar os terminais de contatos e limpar. Substituir caso necessário;

- Inspecionar o estado dos pontos de solda;

### Atividades Anuais

- Verificar e limpar o rotor do ventilador.

#### TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

### Atividades Anuais

- Verificar as tubulações quanto ao vazamento;

- Verificar o estado dos suportes das tubulações. Reparar pintura e reapertar parafusos;

- Verificar o funcionamento das válvulas instaladas nas tubulações;

- Verificar se há sinais de corrosão nas tubulações;

- Verificar e reparar danos nos revestimentos das tubulações.

Todas as atividades listadas acima devem ser realizadas pela equipe da CONTRATADA e aqueles serviços em que há previsão de substituição de peças ou uso de consumíveis devem ser feitos sem ônus adicional à ALERJ, devendo seu custo total ser previsto para Manutenção Preventiva na Planilha Orçamentária.

## Higienização e Limpeza de Dutos

Deverá ser feita a limpeza mecânica e higienização das redes de dutos dos sistemas de ar condicionado e da ventilação mecânica do Palácio Tiradentes, em todos os seus ambientes com distribuição de ar por meio de dutos, conforme determinado pelo Ministério da Saúde através da Portaria 3523/98 e Resolução RE 176/2000.

As análises microbiológicas do ar ficarão sob a responsabilidade de uma segunda empresa, diferente da firma responsável pela higienização da rede de dutos, de acordo com a resolução ANVISA RE 09/2003 de 16/01/2003. Os critérios para quantidade e pontos de coleta de amostras de ar devem seguir as recomendações da Norma supracitada ou outra que englobe o assunto.

A programação das atividades deve ser realizada entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO e é necessário se considerar a possibilidade de trabalho fora do horário comercial, de modo a não atrapalhar o funcionamento da Casa, bem como com margem de ajuste no cronograma.

A responsabilidade por conduzir os serviços descritos neste item é da CONTRATADA, o que inclui a contratação das empresas que realizarão o serviço e o acompanhamento das atividades.

## Manutenção Eventual

A manutenção eventual refere-se às atividades de manutenção corretiva executadas após a ocorrência de falha ou na iminência desta, ou de desempenho insuficiente dos componentes dos sistemas, que envolva a substituição de peças de maior monta e não possam ser abrangidos pela garantia.

Ressalta-se que essas atividades não se confundem com os pequenos serviços realizados dentro da Manutenção Periódica, os quais deverão ser executados sem custos adicionais à CONTRATANTE, devendo a licitante considerar todos os custos em sua composição de preços. Considera-se como pequenos serviços, aqueles cujo custo for inferior a 50% do custo da “Atividade Diária” expressa na Planilha Orçamentária.

Os serviços de reparo podem ser do tipo: reparo de uma peça ou componente danificado, seguido de re-instalação do mesmo; ou substituição da peça ou componente danificado por outra igual nova.

Para a Manutenção Eventual, será definido um valor de 10% (dez por cento) do custo total orçado para as atividades de Manutenção Preventiva, expresso na Planilha Orçamentária. Esta dotação orçamentária somente será utilizada em situações específicas e para o fornecimento de peças e componentes, mediante autorização pela FISCALIZAÇÃO. O procedimento a ser adotado nestes casos, está descrito a seguir:

Toda vez que for identificada uma demanda de Manutenção Corretiva, seja pela FISCALIZAÇÃO ou pela própria CONTRATADA, a CONTRATADA ficará responsável por formalizar a demanda em Registro de Ocorrências. No caso de a demanda ter sido identificada pela FISCALIZAÇÃO, o prazo para manifestação escrita de ciência será de 01 hora.

A CONTRATADA deverá apresentar, em até 04 horas após o Registro de Ocorrência, sucinto Relatório de Avaliação de Problemas, com definição do escopo do serviço e peças necessárias, a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Após a aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO da necessidade do reparo e da especificação técnica das peças a serem fornecidas, a CONTRATADA deve apresentar pelo menos 3 (três) propostas de fornecimento. De maneira concomitante, a ALERJ realizará a sua própria pesquisa de preço obtendo também três orçamentos de fornecedores diferentes para verificar se os valores apresentados pela CONTRATADA estão compatíveis.

A ALERJ irá aprovar o valor mais vantajoso à administração pública apresentado e caberá à CONTRATADA realizar a aquisição da peça incluindo os custos de frete e transporte da peça do fornecedor até o local do reparo.

Os custos que serão pagos pela reserva orçamentária de 10% cobrirá somente o valor das peças a serem adquiridas, cabendo todos os custos com mão de obra, ferramentas, consumíveis entre outros, necessários à realização completa do reparo, à CONTRATADA, não devendo a ALERJ ser onerada além do custo da peça.

A FISCALIZAÇÃO emitirá uma Ordem de Serviço. Após a emissão da Ordem de Serviço, a contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 24 horas e concluir no prazo especificado na Ordem de Serviço específica.

Após a realização do serviço, o valor aprovado será pago na próxima medição. O prazo pode variar em casos onde houver necessidade de atualização na Planilha Orçamentária.

Cabe à CONTRATADA proceder com todos os serviços de reparo quando a CONTRATANTE fornecer as peças ou quando forem adquiridas com a reserva orçamentária, sem que isso gere ônus extras à ALERJ. Nesses casos, a contratada deve disponibilizar a mão de obra necessária, bem como as ferramentas, dispositivos e consumíveis. É dever da CONTRATANTE informar com antecedência à CONTRATADA quando irá fornecer as peças para a devida programação da realização das tarefas.

Em todos os casos quando houver chamados de qualquer natureza, a CONTRATADA deve prestar o 1º atendimento presencial aos chamados sobre qualquer tipo de não-conformidade em até 15 minutos. O prazo para a solução da não-conformidade irá variar conforme cada caso. Após o atendimento, a FISCALIZAÇÃO e a Subdiretoria de Engenharia e Arquitetura devem ser comunicadas da situação.

Todos os materiais de reparo básico, tais como lubrificantes, produtos de limpeza, pequenas fixações, etiquetas de identificação, ferramentas e equipamentos acessórios, consumíveis e peças de pequena monta dentre outros itens necessários para a realização dos serviços de pequenas correções, conforme listado no item 3.6 deste Termo de Referência serão fornecidos pela CONTRATADA, sem que isso implique em custos extras à ALERJ. A obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local de tais insumos.

Um breve descritivo dos serviços realizados e peças substituídas ou recondicionadas deverão constar do PMOC de modo a criar histórico de reparos para cada equipamento.

Os prazos mencionados podem ser estendidos, a critério da FISCALIZAÇÃO, se houver notória complexidade dos serviços solicitados, como quando houver necessidade de recondicionamento dos equipamentos em local externo, e quando em comum acordo e autorizado por escrito pela FISCALIZAÇÃO.

Da mesma forma, no caso de manutenções corretivas de caráter emergencial, isto é, aquelas que, de alguma forma, possam colocar em risco a integridade física dos usuários do Edifício ou do patrimônio da ALERJ ou de terceiros, ou mesmo que venham a acarretar prejuízos importantes ao desempenho das atividades profissionais da Casa, os prazos acima poderão ser reduzidos a critério da FISCALIZAÇÃO.

Ressalta-se que os serviços de manutenção corretiva têm por objetivo, no mínimo, a recomposição do equipamento/sistema ao estado de funcionamento que se encontrava antes do defeito aparecer, considerando os desgastes naturais devido ao uso.

A disponibilidade por parte da CONTRATADA de mão de obra, ferramentas e dispositivos para a execução de serviços de manutenção corretiva, incluindo o diagnóstico do problema, não pode em qualquer hipótese comprometer os serviços de manutenção preventiva nem o os serviços de atendimento às não-conformidades e atividades diárias rotineiras, tanto em qualidade quanto em prazo.

O sistema de ar condicionado do palácio Tiradentes, composto por diversos aparelhos VRF não possui redundância e em várias salas somente uma máquina evaporadora insufla no ambiente. Além disso, pelo tipo de instalação, em alguns casos uma máquina condensadora alimenta diversas evaporadoras. Por conta dessas características, é de suma importância o pronto atendimento nos serviços de reparo e fornecimento de peças sobressalentes, para evitar um longo tempo de exposição dos ocupantes de qualquer sala a temperaturas fora da norma de conforto.

Todos os serviços que impactem no sistema frigorígeno das máquinas, devem ser considerado verificação de vazamento com nitrogênio, aplicação de vácuo, carga de gás e teste de super-aquecimento e sub-resfriamento para confirmar a as características de instalação conforme recomendado pelo fabricante. As atividades descritas nesse parágrafo não podem implicar em custos para a ALERJ.

Todos os serviços exigem que sejam complementados por parametrização no sistema de automação da fabricante, de modo a serem mantidas as características atuais de controle e monitoramento de funcionamento das máquinas. Ou seja, nenhum serviço de reparo se limita ao conserto mecânico-elétrico de qualquer máquina ou componente, devendo a CONTRATADA providenciar que o dispositivo seja novamente integrado ao sistema de automação conforme era anteriormente ao surgimento do defeito.

A CONTRATADA deve ser capaz, por conta própria ou através de terceiros, e sem custos extras à ALERJ, de acessar o sistema de automação que controla todas as máquinas de modo a obter diagnóstico de funcionamento delas e também para alterar parâmetros, seja para realizar manutenções de qualquer natureza ou para questões de performance.

A CONTRATADA deve ser capaz de fornecer os serviços de reparo, bem como as peças e componentes necessários, para TODOS OS MODELOS listados neste Termo de Referência.

Todos as peças a serem substituídas devem ser iguais às originais ou similares autorizadas pelo fabricante. Todos os materiais usados nos serviços devem ser compatíveis com os especificados pelo fabricante nos seus respectivos manuais. A CONTRATADA deve respeitar todas as exigências, restrições e imposições feitas pelo fabricante com relação a aplicação de peças, lubrificantes, fluidos refrigerantes, soldas, vedações ou outros.

## Infraestrutura Mínima para Operação e Manutenção

Para perfeita execução dos serviços é indispensável que a CONTRATADA estabeleça a seguinte infraestrutura com dispositivos e ferramentas, possuindo no mínimo a lista que segue:

- Termômetros de modelos diversos (Penta, laser, Termohigrômetro);

- Anemômetro digital com termômetro;

- Transferidora de gás;

- Multímetro;

- Alicates diversos (bico, corte, universal);

- Compressor para pintura;

- Jogo de tarraxas;

- Jogo de chave de fenda, philips, allen e de boca;

- Chave inglesa;

- Fita aluminizada;

- Rolo de manta para isolamento térmico (mínimo de 30 m²);

- Rolo de filtro em manta G3 e G4;

- Saca polias;

- Kit flangeador de tubo de cobre;

- Tubulação de cobre;

- Maçarico portátil com tubo tocha;

- Solda de Prata;

- Bomba de vácuo;

- Bomba de alta pressão para lavagem de equipamentos;

- Bomba específica para limpeza in loco de evaporadoras;

- Furadeira elétrica;

- Material para limpeza: estopa, panos, solventes, etc.

- Nitrogênio para inspeção de vazamentos e desentupimento de drenos (mínimo um cilindro de 10 m³);

- Fluido Refrigerante R-134A (mínimo de uma garrafa de 13 kg);

- Óleo e graxas lubrificantes;

- Fusíveis e capacitores compatíveis com os equipamentos e instalações elétricas descritas;

- Disjuntores até 70 A.

A disponibilidade dos itens listados acima, por parte da CONTRATADA, deve ser imediata e seu consumo não deve impor gastos extras à ALERJ, devendo ser incluídos nos custos de manutenção preventiva. A CONTRATADA deve realizar todos os serviços de reparo que envolva o uso dos itens listados acima sem ônus extras à ALERJ.

# VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços Operação, Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva monta uma total de R$ 288.853,96 ( duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais noventa centavos).

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| --- |
| OPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PALÁCIO TIRADENTES |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Quant. | Preço |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| 1.1 | Atividades Diárias | unid | 253 | R$ 225,00 | R$56.925,00 |
| 1.2 | Atividades Mensais | unid | 12 | R$ 1.375,00 | R$16.500,00 |
| 1.3 | Atividades Trimestrais | unid | 4 | R$ 4.936,39 | R$19.745,55 |
| 1.4 | Atividades Semestrais | unid | 2 | R$13.163,70 | R$26.327,40 |
| 1.5 | Atividades Anuais | unid | 1 | R$39.491,10 | R$39.491,10 |
| 1.6 | Higienização de dutos e avaliação da qualidade do ar | unid | 1 | R$31.250,00 | R$31.250,00 |
| Subtotal – Manutenção Preventiva | R$ 190.239,05 |
| 2 | EMISSÃO DE RELATÓRIOS |  |  |  |  |
| 2.1 | Relatório de Vistoria | unid | 2 | R$9.375,00 | R$18.750,00 |
| 2.2 | Relatório de Análise de Risco | unid | 1 | R$6.875,00 | R$6.875,00 |
| SUBTOTAL Emissão de Relatórios | R$ 25.625,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA – FORNECIMENTO DE PEÇAS |
| 3.1 | Fornecimento de peças ou componentes por parte da CONTRATADA para a realização de manutenção corretiva. NÃO INCLUEM custos correlatos, como consumíveis, ferramentas e outros, que devem ficar a cargo da CONTRATADA | 10% da Manutenção Preventiva | R$ 19.023,90 |
| SUBTOTAL – Manutenção Preventiva e Relatórios | R$ 215.864,05 |
| BDI | Manutenção Preventiva e Relatórios | 25% | R$ 53.966,01 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: | R$ 288.853,96 |

# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  E BOLETIM DE MEDIÇÃO

4.1 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO :Os custos referentes às atividades de manutenção preventiva denominadas como “Atividades Diárias” e “Atividades Mensais” serão contabilizadas e medidas juntas, a cada mês, para fins de fiscalização e pagamento.

A atividade de manutenção preventiva denominada “Atividades Semestrais” será medida nos meses 6º e 12º do contrato, independente das datas de realização dos serviços. Estes devem ser agendados em comum acordo entre FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA.

A atividade de manutenção preventiva denominada “Atividades Anuais” será medida no mês 12º do contrato, independente das datas de realização dos serviços. Estes devem ser agendados em comum acordo entre FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA.

Os custos com o fornecimento de peças eventuais em caso de manutenção corretiva serão programados para o último mês do contrato pois não é previsto quando irão ocorrer.

| Cronograma Físico-Financeiro |
| --- |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PALÁCIO TIRADENTES |
| ITEM | DESCRIÇÃO | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6° mês | 7° mês | 8° mês | 9° mês | 10° mês | 11° mês | 12° mês |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Atividades Diárias e Mensais | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% |
| 1.3 | Atividades Trimestrais |  |  | 2,23% |  |  | 2,23% |  | 2,23% |  |  |  | 2,23% |
| 1.4 | Atividades Semestrais |  |  |  |  |  | 5,94% |  |  |  |  |  | 5,94% |
| 1.5 | Atividades Anuais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,81% |
| 1.6 | Higienização de dutos e avaliação da qualidade do ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,09% |
| 2 | EMISSÃO DE RELATÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Relatório de Vistoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23% |
| 2.2 | Relatório de Análise de Risco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,10% |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento de peças ou componentes por parte da CONTRATADA para a realização de manutenção corretiva. NÃO INCLUEM custos correlatos, como consumíveis, ferramentas e outros, que devem ficar a cargo da CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

O boletim de medição a ser entregue mensalmente pela CONTRATA apresentando a lista de serviços conforme a Planilha Orçamentária e refletindo a respectiva evolução da execução contratual. Deverá ter o seguinte formato:

| Descrição dos serviços | Unid. | Quantidades em percentuais (%) | Valores (R$) | Saldo a faturar (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quant. (%) | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Quantidade total (A+B) | Valor contratado (R$) | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Valor total (A+B) |  |
| Atividades Diárias | unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 24,6% | 0 | 0 | 0 |  |
| Atividades Mensais | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 7,14% | 0 | 0 | 0 |  |
| Atividades Trimestrais | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 8,55% | 0 | 0 | 0 |  |
| Atividades Semestrais | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 11,39% | 0 | 0 | 0 |  |
| Atividades Anuais | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 17,09% | 0 | 0 | 0 |  |
| Higienização de dutos e avaliação da qualidade do ar | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 13,52% | 0 | 0 | 0 |  |
| Relatório de Vistoria | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 8,11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório de Análise de Risco | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecimento de peças ou componentes por parte da CONTRATADA para a realização de manutenção corretiva. NÃO INCLUEM custos correlatos, como consumíveis, ferramentas e outros, que devem ficar a cargo da CONTRATADA | Unid | 100 | 0 | 0 | 0 | 6,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Atesto conformidade dos dados deste Boletim com os serviços executados no período de ___/___/___ a ___/___/___. Data: ___/___/___ Assinatura do Fiscal e Matrícula | Assinatura Preposto Contratada |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:___/XX Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Serviços Comuns de Engenharia para operação, assistência técnica e manutenção dos equipamentos que compõem os sistemas de Condicionamento de Ar, Ventilação Mecânica e Exaustão do Palácio Tiradentes compreendendo sistemas de ar condicionado do tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) condicionadores de ar de expansão direta dos tipos Janela e Portátil; e conjunto de ventiladores, com vistas a garantir a funcionalidade, segurança e durabilidade das instalações conforme desenhos e catálogos dos equipamentos |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |

| BSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Prazo de entrega,: Imediato após o recebimento da Nota de Empenho. Validade da proposta: 60(sessenta) dias Local do serviço: Palácio Tiradentes, XXIII de Julho e Garagem Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ ____________________________________________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| --- | --- |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ Dados da empresa: Telefone: E-mail: Endereço completo: |

‘		ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

  - caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

  - seguro-garantia;

  - fiança bancária;

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

  - A equipe de trabalho constituída para executar os serviços;

  - Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

  - ART’s / RRT’S referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91);

  - Registro na GEM/Rio Luz como responsável pela manutenção do sistema de ar condicionado do Palácio Tiradentes, se aplicável.

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

- Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

- A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA,  do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

- Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade construtivas e operacionais semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, conforme solicitado no Termo de Referência (Anexo II), da equipe que realizará os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

Após completarem-se 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início dos serviços, a Contratada deverá enviar o Boletim de Medição devidamente preenchido e assinado nos moldes apresentados no Termo de Referência a menos que a FISCALIZAÇÃO o solicite em outra versão. São condições para emissão do primeiro Boletim de Medição, a apresentação dos seguintes documentos:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- Apresentação do PMOC em acordo com as atividades previstas no Termo de referência;

- Apresentação do Relatório de Vistoria;

- Apresentação dos dispositivos e ferramentas listados no item 3.6 do Termo de referência;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação;

As medições dos serviços de operação, assistência técnica e manutenção dos sistemas de ar condicionado do Palácio Tiradentes serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 5 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição ao final de cada período de 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de FISCALIZAÇÃO ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluído aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO deste Contrato Administrativo se dará em consonância com o ATO N/MD/Nº650/2019.

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

- Pela CONTRATADA:

  - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

  - As falhas nos serviços de terceiros não sujeiras à sua ingerência;

  - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

  - As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

  - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

  - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

  - A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

  - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

- Pela FISCALIZAÇÃO:

  - Atestação da veracidade dos registros acima;

  - Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

  - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

  - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

  - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

  - Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

  - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência do início de qualquer serviço sob sua responsabilidade, a relação de trabalhadores SUBCONTRATADOS ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que forem atuar nas dependências da ALERJ, bem como atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.